Приложение № 22

к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «анестезиология и реаниматология»

от «___»________ 2012 г. № ____

Стандарт оснащения палаты для реанимации и интенсивной терапии на 6 коек отделения анестезиологии-реанимации с палатами для реанимации и интенсивной терапии медицинской организации*

| № п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат искусственной вентиляции лёгких с увлажнителем и монитором параметров дыхания, функцией неинвазивной ИВЛ | 7 |
| 2 | Аппарат ИВЛ транспортный (CMV, SIMV, CPAP) | 2 |
| 3 | Дыхательный мешок для ручной ИВЛ | 3 |
| 4 | Монитор пациента (оксиметрия, неинвазивное АД, ЭКГ, ЧД, Т) | 3 |
| 5 | Монитор на пациента (Неинвазивное АД, инвазивное АД – 2 канала, ЭКГ, ЧД, Т – 2 канала, оксиметрия, капнометрия, сердечный выброс) | 3 |
| 6 | Центральный пульт монитора | 1 |
| 7 | Электрокардиостимулятор | 2 |
| 8 | Шприцевой насос | 12 |
| 9 | Инфузионный насос | 12 |
|  | Насос для зондового питания | 6 |
| 10 | Набор для интубации трахеи. | 1 |
| 11 | Набор для трудной интубации, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации трахеи и комбинированную трубку | 1 |
| 12 | Дефибриллятор. | 1 |
| 13 | Матрац термостабилизирующий | 3 |
| 15 | Матрац противопролежневый | 6 |
| 16 | Автоматический анализатор газов крови, КЩС, электролитов, глюкозы, осмолярности. | 1 (на отделение) |
| 17 | Тромбоэластограф | 1 (на отделение) |
| 18 | Онкометр | 1 (на отделение) |
| 19 | Дефибриллятор. | 1 (на отделение) |
| 20 | Электрокардиограф | 1 (на отделение) |
| 21 | Транспортируемый рентгеновский аппарат | 1 (на отделение) |
| 22 | Портативный ультразвуковой диагностический аппарат с системой навигации для выполнения регионарной анестезии, пункции и катетеризации центральных и периферических сосудов и оценки критических состояний | 1 |
| 23 | Кровать трёхсекционная с ограждением | 6 |
| 24 | Кровать-весы | 1 |
| 25 | Каталка транспортная с мягким покрытием | 1 |
| 26 | Тумбочка прикроватная | 6 |
| 27 | Компьютерное рабочее место | 2 |

Каждое рабочее место должно быть обеспечено кислородом, сжатым воздухом и вакуумом (централизованно или индивидуально).