УТВЕРЖДЕН

- приказом Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от _____________ 2012 г. № ____

Порядок оказания медицинской помощи больным

с сердечно-сосудистыми заболеваниями

1. Настоящий Порядок устанавливает правила оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в медицинских организациях (далее – медицинская помощь).

2. Медицинская помощь включает комплекс медицинских мероприятий:

проведение диагностических услуг с целью постановки диагноза;

проведение лечебных, в том числе хирургических (по показаниям) мероприятий;

проведение профилактических мероприятий;

проведение реабилитационных мероприятий.

3. Медицинская помощь может оказываться в следующих условиях:

амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение);

в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения);

стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение);

вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации).

4. Медицинская помощь может быть оказана:

экстренно при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу здоровья и жизни пациента;

неотложно при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угроз жизни пациента;

планово, когда отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.

5. Медицинская помощь оказывается в виде:

первичной медико-санитарной помощи;

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи;

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

6. Первичная медико-санитарная помощь предусматривает мероприятия по профилактике, диагностике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, формированию здорового образа жизни.

7. Первичная медико-санитарная помощь оказывается в плановой и неотложной формах и предусматривает:

первичную доврачебную медико-санитарную помощь;

первичную врачебную медико-санитарную помощь;

первичную специализированную медико-санитарную помощь.

8. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается медицинскими работниками со средним медицинским образованием в амбулаторных условиях.

На этапе доврачебной медико-санитарной помощи проводятся манипуляции, входящие в компетенцию среднего медицинского персонала и определяется срочность направления к врачу.

9. Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается:

врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами);

врачами-терапевтами участковыми цехового врачебного участка по территориально-участковому принципу амбулаторно и в условиях дневного стационара медицинской организации.

При отсутствии показаний к оказанию медицинской помощи в условиях стационара врач-терапевт участковый, врач общей практики, врач-участковый цехового врачебного участка направляют больного в кардиологической кабинет медицинской организации для оказания первичной специализированной медицинской помощи.

10. В рамках оказания первичной медико-санитарной помощи при обострении хронических сердечно-сосудистых заболеваниях, не опасных для жизни больного и не требующих экстренной медицинской помощи, в структуре медицинских организаций организуется отделение (кабинет) неотложной медицинской помощи, осуществляющий свою деятельность в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15.05.2012 года № 543н «Об утверждении положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.06.2012, регистрационный № 24726).

11. Первичная специализированная медико-санитарная помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями оказывается врачами-кардиологами, врачами сердечно-сосудистыми хирургами, врачами по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, а в случае их отсутствия врачами-терапевтами.

- 12. Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается амбулаторно в условиях кардиологических кабинетов медицинских организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, и в федеральных медицинских организациях, по направлению врачей-терапевтов участковых, врачей общей практики (семейные врачи), врачей-терапевтов участковых цехового врачебного участка, врачей – специалистов других профилей, при самостоятельном обращении больного в медицинскую организацию, а также при дистанционном консультировании больных с использованием информационных технологий.

          - В случае отсутствия кардиологического кабинета в медицинской организации первичная медико-санитарная помощь может оказываться в условиях терапевтического кабинета врачом-терапевтом участковым, прошедшим тематическое усовершенствование по профилю «кардиология».

          - 13. Организация деятельности кардиологического кабинета осуществляется в соответствии с правилами организации деятельности кардиологического кабинета с учетом рекомендуемых штатных нормативов и стандарта оснащения, предусмотренными приложениями № 1, № 2 и № 3 к настоящему Порядку.

14. При невозможности оказания медицинской помощи в рамках первичной медико-санитарной помощи и наличии медицинских показаний больной направляется в медицинскую организацию, оказывающую специализированную медицинскую помощь по профилю «кардиология» или  «сердечно-сосудистая хирургия».

15. В случае отсутствия показаний к специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, больной возвращается под наблюдение врача-кардиолога, врача-терапевта участкового, врача общей практики (семейный врач), врача-терапевта участкового цехового врачебного участка в амбулаторных условиях или в условиях дневного стационара в соответствии с рекомендациями по лечению.

16. Решение о необходимости направления больного для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи принимается врачебной комиссией медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, с привлечением при необходимости врачей-специалистов разных профилей.

17. Специализированная медицинская помощь оказывается в условиях стационара или в условиях дневного стационара по направлению врачей- терапевтов участковых, врачей общей практики (семейный врач), врачей-терапевтов участковых цехового врачебного участка, врачей-кардиологов, врачей-специалистов других профилей, при поступлении больного по скорой медицинской помощи, а также при самостоятельном обращении больного в медицинскую организацию.

18. Специализированная медицинская помощь включает в себя профилактику, диагностику, лечение заболеваний и состояний, требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию.

19. Специализированная медицинская помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями оказывается в медицинских организациях, имеющих в своем штате врачей-специалистов необходимого профиля, в том числе в кардиологических отделениях, кардиохирургических отделениях, отделениях рентгенэндоваскулярных (рентгенхирургических) методов диагностики и лечения.

20. Организация деятельности кардиологического отделения осуществляется в соответствии с правилами организации деятельности кардиологического отделения с палатой интенсивной терапии и с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложениями №10, № 11 и №12 к настоящему Порядку.

21. Организация деятельности кардиологического диспансера осуществляется в соответствии с правилами организации деятельности кардиологического диспансера, с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложениями № 7, № 8, № 9 к настоящему Порядку.

22. Количество кардиологических отделений и кардиохирургических отделений, а также их коечная мощность определяется в медицинских организациях субъекта Российской Федерации с учетом численности населения и показателей сердечно-сосудистой заболеваемости субъекта Российской Федерации.

23. Специализированная медицинская помощь беременным с сердечно-сосудистыми заболеваниями оказывается в соответствии с порядком оказания акушерско-гинекологической помощи, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 02.10.2009 г. № 808н «Об утверждении порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 31.12.09 г., регистрационный № 15922).

24. При наличии у беременной и/или плода сердечно-сосудистого заболевания, при которых необходимо оказание неотложной специализированной, в том числе высокотехнологичной помощи по профилю «сердечно-сосудистая хирургия», в том числе с применением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения, беременную необходимо госпитализировать в медицинскую организацию, имеющую лицензию на оказание медицинской помощи, включая работы и услуги по специальностям «сердечно-сосудистая хирургия», «кардиология» и «акушерство и гинекология».

Решение о необходимости госпитализации беременной принимается консилиумом врачей с участием врача-кардиолога, врача-акушера-гинеколога и врача-сердечно-сосудистого хирурга.

25. Отбор и подготовка больных для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи осуществляется на этапе первичной медико-санитарной помощи и/или первичной специализированной медико-санитарной помощи.

26. При наличии показаний к проведению рентгендоваскулярной диагностики больной направляется в медицинскую организацию субъекта Российской Федерации, имеющую в своей структуре отделение рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения.

##### 27. Больной после рентгенэндоваскулярной диагностики при наличии показаний к оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи по профилю «кардиология» или «сердечно-сосудистая хирургия» направляется в медицинскую организацию, находящуюся в ведении субъекта Российской Федерации, или федеральную медицинскую организацию.

##### При отсутствии показаний, к оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, больной продолжает лечение в рамках оказания первичной медико-санитарной помощи.

##### 28. Оказание специализированной медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в федеральных государственных медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, осуществляется при необходимости установления окончательного диагноза в связи с нетипичностью течения заболевания, отсутствии эффекта от проводимой терапии и (или) повторных курсов лечения при вероятной эффективности других методов лечения, высоком риске лечения в связи с осложненным течением основного заболевания или наличием сопутствующих заболеваний, необходимости дообследования в диагностически сложных случаях и (или) комплексной предоперационной подготовке у больных с осложненными формами сердечно-сосудистого заболевания, сопутствующими заболеваниями, при необходимости повторной госпитализации по рекомендации указанных федеральных государственных медицинских организаций.

##### 29. Направление больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями для оказания специализированной медицинской помощи в федеральные государственные медицинские организации, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, осуществляется в соответствии с Порядком направления граждан Российской Федерации в федеральные государственные учреждения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, для оказания специализированной медицинской помощи, приведенном в приложении к Порядку организации оказания специализированной медицинской помощи, утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 апреля 2010 г. № 243н (зарегистрирован Минюстом России 12 мая 2010 г., регистрационный № 17175).

##### 30. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи является одним из этапов оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

##### 31. При наличии у больного медицинских показаний для оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» направление больного в медицинскую организацию, оказывающую высокотехнологичную медицинскую помощь, осуществляется в соответствии с Порядком направления граждан Российской Федерации для оказания высокотехнологичной медицинской помощи за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации, путем применения специализированной информационной системы, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации              от 28 декабря 2011 г. № 1689н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 февраля 2012 г., регистрационный № 23164).

##### 32. Медицинские организации, оказывающие специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» должны отвечать требованиям, предъявляемым к оснащению операционной, кардиохирургического отделения, отделения рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения, отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции, отделения анестезиологии и реанимации, палаты интенсивной терапии согласно стандартам оснащения, предусмотренных в приложениях № 17, №21, №24, №25, №26, №27, №28 к настоящему Порядку.

##### 33. После завершения оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара медицинской организации, больному на руки выдается выписной эпикриз из медицинской карты стационарного больного с результатами проведенного обследования и лечения, рекомендациями по дальнейшей тактике обследования и лечения.

##### Продолжение лечения (госпитальный этап восстановительного лечения) осуществляется в условиях стационара, кардиологического дневного стационара или амбулаторных условиях медицинских организаций субъекта Российской Федерации, оказывающих специализированную медицинскую помощь по профилю «кардиология», «сердечно-сосудистая хирургия».

##### 34. Организация деятельности кардиологического дневного стационара осуществляется в соответствии с правилами организации деятельности и с учетом рекомендуемых штатных нормативов и стандартов оснащения, предусмотренных приложениями № 4, № 5 и № 6 к настоящему Порядку.

##### 35. Реабилитация пациентов, получивших специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь, по профилю «кардиология» или «сердечно-сосудистая хирургия» проводится в условиях стационара (в отделениях восстановительного лечения или отделениях реабилитации медицинских организаций, санаторно-курортных организациях, осуществляющих свою деятельность по профилю «кардиология») или амбулаторно.

##### 36. Отбор больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями на санаторно-курортный этап лечения осуществляется в соответствии с Приказом

##### Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. № 256 «О порядке медицинского отбора и направления пациентов на санаторно-курортное лечение» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 декабря 2004 г., регистрационный № 6189), а также в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 марта 2009 г. № 138н «О порядке организации работы по распределению путевок и направлению пациентов из организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, на лечение в санаторно-курортные организации, находящиеся в ведении Минздравсоцразвития России» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 апреля 2009 г., регистрационный № 13729).

##### 37. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается при экстренных и неотложных состояниях сердечно-сосудистых заболеваний вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях.

38. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, требующим срочного медицинского вмешательства, оказывается фельдшерскими выездными бригадами скорой медицинской помощи, врачебными выездными бригадами скорой медицинской помощи, специализированными выездными бригадами скорой медицинской помощи, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации                             от 1 ноября 2004 г. № 179 «Об утверждении порядка оказания скорой медицинской помощи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 ноября 2004 г., регистрационный № 6136), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 586н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 августа 2010 г., регистрационный № 18289), от 15 марта 2011 г. № 202н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 апреля 2011 г., регистрационный № 20390) и от 30 января 2012 г. № 65н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 марта 2012 г., регистрационный № 23472). Скорая медицинская помощь оказывается фельдшерами, врачами бригад скорой медицинской помощи пациентам с ССЗ при острых состояниях – остром коронарном синдроме (нестабильной стенокардии, инфаркте миокарда), другими острыми формами ишемической болезни сердца, требующими срочного медицинского вмешательства, включая применение высокотехнологичной медицинской помощи, и обеспечивает в том числе проведение мероприятий по устранению угрожающих жизни состояний и дальнейшую транспортировку пациента в ближайшую медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, имеющих в своей структуре отделение неотложной кардиологии с блоком (палатами реанимации и интенсивной терапии), в штатный состав которых входят врачи-кардиологи и врачи анестезиологи-реаниматологи.

##### 39. При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется медицинская эвакуация. Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой медицинской помощи с проведением во время транспортировки мероприятий по оказанию медицинской помощи в полном объеме, в том числе с применением медицинского оборудования, и проведением тромболитической терапии (по показаниям). Медицинская эвакуация включает в себя санитарно-авиационную и санитарную авиацию.

40. В регионах, имеющих отдаленные (доставка больного в медицинскую организацию занимает более 2 часов) или недоступные для автомобильного транспорта населенные пункты, при медицинских организациях субъекта Российской Федерации, оказывающих специализированную кардиологическую помощь в экстренном и неотложном режиме и имеющие в своем составе все необходимые структурные подразделения, в том числе отделение рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения, рекомендуется создание специализированной (санитарно-авиационной) службы скорой медицинской помощи и оборудование взлетно-посадочной полосы (вертолетной площадки).

##### 41. Для более точной диагностики экстренного/неотложного состояния (заболевания), выбора тактики лечения и обоснованности госпитализации, бригадами скорой медицинской помощи могут быть использованы современные информационные технологии для дистанционных консультаций  и передачи данных обследований.

42. Бригада скорой медицинской помощи доставляет больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями с угрожающими жизни состояниями в региональный медицинский сосудистый Центр, осуществляющий свою деятельность согласно приложениям № 13, №14 к настоящему Порядку или в медицинские организации, оказывающие круглосуточную медицинскую помощь по профилю «кардиология» или «сердечно-сосудистая хирургия» и имеющие в своем составе отделение рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения,  кардиологическое отделение с палатой интенсивной терапии, либо отделение анестезиологии-реанимации, либо кардиохирургическое отделение.43. При отсутствии в субъекте Российской Федерации санитарно-авиационной службы скорой специализированной медицинской помощи, больные из отдаленных и труднодоступных населенных пунктов с экстренными и неотложными сердечно-сосудистым заболеваниями (состояниями) госпитализируются в ближайшую медицинскую организацию, имеющую в своем составе палату реанимации и интенсивной терапии или отделение анестезиологии-реанимации.

44. После устранения угрожающих жизни состояний больной переводится в медицинскую организацию, оказывающую специализированную помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями и имеющую в своем составе отделение рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения, отделение анестезиологии и реанимации, кардиологическое отделение с палатой интенсивной терапии.

Перевод больного может быть осуществлен, в том числе с использованием санитарной и санитарно-авиационной эвакуации.

##### 45. Перевод больного осуществляется с использованием автомобиля скорой помощи класса «С», оснащенного в соответствии со стандартом оснащения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 декабря 2005 г. № 752 (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации данный документ в государственной регистрации не нуждается. Письмо Минюста России от 18 января 2006 г. №01/264-ЕЗ), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 марта 2008 г. № 154н (по заключению Минюста России данный документ в государственной регистрации не нуждается. Письмо Минюста России от 15 апреля 2008 г. № 01/3709-АБ).

##### 46. При выявлении у больного, находящегося на лечении в условиях стационара, показаний к неотложным рентгенэндоваскулярным и/или кардиохирургическим вмешательствам по поводу сердечно-сосудистого заболевания, больной переводится в медицинскую организацию субъекта Российской Федерации, имеющей в своем  составе кардиохирургическое отделение или отделение рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения.

##### 47. В рамках оказания экстренной и неотложной медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями выполнение необходимых лабораторных и диагностических услуг должно быть проведено в соответствии со стандартом оказания медицинской помощи.

##### 48. Все этапы оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями предусматривают использование современных информационных технологий, в том числе телемедицины.

Приложение № 1 к Порядку оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, утверждённому приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от_____________2012 г. №_____

Правила

организации деятельности кардиологического кабинета

медицинской организации, осуществляющей первичную специализированную медико-санитарную помощь

1. Настоящие Правила определяют организацию деятельности кардиологического кабинета (далее – Кабинет), являющегося структурным подразделением медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь, в том числе первичную специализированную медико-санитарную медицинскую помощь по профилю «кардиология».

2. Кабинет создается с учетом рекомендуемых штатных нормативов из расчета 1 врач на 20 000 прикрепленного населения.

Для медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь и имеющих в своей структуре консультативно-диагностическую поликлинику (отделение), расчеты могут быть только на обслуживаемое население исходя из объема оказываемой медицинской помощи.

3. Штатные нормативы Кабинета устанавливаются руководителем медицинской организации с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением № 3 к настоящему Порядку.

4. Оснащение Кабинета осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением №2 к настоящему Порядку.

5. На должность врача-кардиолога Кабинета назначается специалист, соответствующий требованиям, предъявляемым Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 июля 2009г. № 415н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2009г., регистрационный №14292).

6. Основными функциями Кабинета являются:

оказание консультативной, диагностической и лечебной помощи согласно стандартам оказания первичной специализированной медицинской помощи больным с повышенным риском развития сердечно-сосудистых осложнений, направляемых участковыми врачами-терапевтами, врачами общей практики (семейными врачами), врачами-терапевтами цехового врачебного участка, а также врачами специалистами других профилей;

диспансерное наблюдение, лечение и организация реабилитации следующего контингента больных:

а) перенесших инфаркт миокарда (в течении 12 месяцев после выписки из стационара);

б) с артериальной гипертензией 2-3 степени, рефрактерной к лечению (пожизненно);

в)  после оказания высокотехнологичной медицинской помощи (в течение 12 месяцев после выписки из стационара);

г) после стационарного лечения по поводу жизнеугрожающих форм нарушений сердечного ритма и проводимости, в том числе с имплантированным искусственным водителем ритма и кардиовертером-дефибриллятором (пожизненно);

д) с пороками сердца и крупных сосудов (длительность наблюдения определяется медицинскими показаниями);

е) перенесших инфекционный эндокардит (в течение 12 месяцев после выписки из стационара);

ж) перенесших тромбоэмболию легочной артерии (в течение 12 месяцев после выписки из стационара);

з) с хронической сердечной недостаточностью IV функционального класса (пожизненно);

и) с III-IV функциональным классом стенокардии в трудоспособном возрасте (длительность наблюдения определяется медицинскими показаниями);

к) с первичной легочной гипертензией (длительность наблюдения определяется медицинскими показаниями);

л) другие категории кардиологических больных наблюдаются врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейные врачи) или врачами-терапевтами участковыми цехового врачебного участка;

отбор, подготовка и направление больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями для оказания специализированной медицинской помощи в кардиологические отделения медицинских организаций;

направление и подготовка больных на консультацию к врачу - сердечно-сосудистому хирургу, врачу по рентенэндоваскулярным диагностике и лечению с целью определения показаний к оперативному лечению;

отбор, подготовка и направление больных для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Подготовка больных для оказания высокотехнологичной медицинской помощи осуществляется согласно рекомендациям медицинской организации, осуществляющей деятельность по профилю «сердечно-сосудистая хирургия»;

осуществление экспертизы временной нетрудоспособности;

проведение информационно-консультативной работы по современным вопросам профилактики, диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний с участковыми врачами-терапевтами, врачами общей практики (семейные врачи), а также с врачами (фельдшерами, медицинскими сестрами) кабинетов медицинской профилактики, кабинетов доврачебного контроля, кабинетов здоровья не менее двух часов в месяц;

участие в выполнении федеральных и региональных целевых программ, направленных на снижение сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности в субъекте Российской Федерации;

участие в диспансеризации населения с сердечно-сосудистыми заболеваниями в районе обслуживания;

участие в работе школ здоровья для больных с артериальной гипертонией, ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью, школ антикоагулянтной терапии;

мониторирование и анализ основных медико-статистических показателей заболеваемости, инвалидности и смертности (догоспитальной и госпитальной) от сердечно-сосудистых заболеваний в районе обслуживания;

проведение анализа качества и эффективности лечебной работы и диспансерного наблюдения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями в районе обслуживания, а также анализ эффективности работы по выявлению лиц с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний;

внедрение в практику новых методов профилактики, диагностики и лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено нормативно-правовыми актами;

взаимодействие с кардиологическим диспансером, а в случае отсутствия на территории субъекта Российской Федерации кардиологического диспансера — с главным внештатным кардиологом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения, по организационно-методическим вопросам, в том числе по учету больных, нуждающихся в специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи; иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Приложение № 2

к Порядку оказания медицинской помощи

больным с сердечно-сосудистыми

заболеваниями, утверждённому

приказом Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от_____________2012 г. №_____

Стандарт оснащения кардиологического кабинета медицинской организации, осуществляющей первичную специализированную медико-санитарную помощь

| № | Наименование оборудования | Требуемое количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тонометр для измерения артериального давления на периферических артериях | 1 |
| 2. | Фонендоскоп | 1 |
| 3. | Рабочее место врача | 1 |
| 4. | Рабочее место медицинской сестры | 1 |
| 5. | Кушетка медицинская | 1 |
| 6. | Портативный экспресс анализатор кардиомаркеров | 1 |
| 7. | Портативный аппарат для экспресс определения МНО | 1 |
| 8. | Шкаф для белья | 1 |
| 9. | Шкаф для медикаментов | 1 |
| 10. | секундомер | 1 |
| 11. | Термометр медицинский | 1 |
| 12. | Коробки стерилизационные (биксы) разных размеров | По потребности |
| 13. | Весы напольные | 1 |
| 14. | Ростомер | 1 |
| 15. | Лента сантиметровая | 1 |
| 16. | Шкаф для хранения медицинских документов | 1 |
| 17. | ширма | 1 |
| 18. | Передвижной бактерицидный облучатель воздуха | 1 |
| 19. | Разовый шпатель | По требованию |
| 20. | Емкость для сбора бытовых отходов | 1 |
| 21. | Емкость для сбора медицинских отходов | 1 |
| 22. | Емкость для дезинфицирующих средств | По требованию |
| 23. | Принтер | 1 на кабинет |
| 24. | Персональный компьютер с программным обеспечением | 1 на кабинет |

Приложение № 3 к Порядку оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, утверждённому приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от_____________2012 г. №_____

Рекомендуемое штатное расписание кардиологического кабинета медицинской организации, осуществляющей первичную специализированную медико-санитарную помощь

| № | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Врач-кардиолог | 1 на 20000 прикреплённого населения норма нагрузки на амбулаторном приёме: лечебно-диагностический приём( в том числе повторный) -20 мин; консультативный приём -30 мин; консультативный приём на выезде -60 мин; проведение школ здоровья-60 мин |
| 2. | Медицинская сестра | 1 на 1 должность врача |
| 3. | Санитарка | 0.25 на кабинет |

Примечание: для субъектов Российской Федерации с низкой плотностью населения и ограниченной транспортной доступностью медицинских организаций количество должностей кардиологического кабинета устанавливается, исходя из меньшей численности населения.

Приложение № 4 к Порядку оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, утверждённому приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от_____________2012 г. №_____

Правила

организации деятельности кардиологического дневного стационара

1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельности кардиологического дневного стационара медицинской организации, осуществляющей в полном объеме на современной уровне медицинскую деятельность по профилю «кардиология».

2. Кардиологический дневной стационар является структурным подразделением медицинской организации и создается для осуществления медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, не требующими круглосуточного медицинского наблюдения.

3. Структура и штатные нормативы кардиологического дневного стационара устанавливаются руководителем медицинской организации, в составе которой он создан, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого населения с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением № 3 к настоящему Порядку.

4. На должность заведующего кардиологическим дневным стационаром назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 июля 2009г. № 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009г., регистрационный №14292), по специальности «кардиология».

5. Медицинскую помощь в дневном стационаре могут оказывать медицинские работники дневного стационара, либо медицинские работники других структурных отделений медицинской организации в соответствии с графиком дежурств.

6. В структуре кардиологического дневного стационара рекомендуется предусмотреть:

палаты для пациентов;

процедурный кабинет;

помещение для осмотра пациентов;

пост медицинской сестры;

кабинет заведующего дневным стационаром;

кабинеты врачей

помещение для среднего и младшего медицинского персонала;

комнату для временного хранения медикаментов и медицинского оборудования;

комнату для приема пищи пациентами;

санузел для пациентов;

санузел для медицинских работников;

санитарную комнату;

помещение для лечебной физкультуры.

7. Для оказания диагностических и лечебных услуг могут быть использованы структурные подразделения медицинской организации, на базе которой организован дневной стационар.

8. Оснащение дневного стационара осуществляется в соответствии со стандартом оснащения кардиологического дневного стационара, предусмотренного приложением № 6 к настоящему Порядку.

9. Количество коек и режим работы определяется руководителем медицинской организации с учетом общей коечной мощности медицинской организации (ее структурных подразделений), а также перечня и объемов оказываемых медицинских услуг.

10. Дневной стационар осуществляет следующие функции:

госпитализация больных, не требующих круглосуточного наблюдения, для проведения обследования, в том числе включающего методы эндоваскулярной диагностики;

лечение и наблюдение больных, с необходимостью подбора медикаментозной терапии, предусматривающей ежедневный лабораторный и инструментальный контроль, но не требующих круглосуточного медицинского наблюдения;

продолжение ранней реабилитации больных, выписанных из стационара после оперативных вмешательств;

лечение больных, выписанных из стационара под наблюдение врача дневного стационара, и выполнение рекомендаций, данных больному при выписке из стационара;

внедрение в практику современных методов диагностики и лечения;

ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности;

проведение санитарно-гигиенического обучения больных и родственников;

осуществление экспертизы временной нетрудоспособности;

участие в мероприятиях по повышению квалификации медицинских работников;

при наличии медицинских показаний направление больного для оказания медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара, а также при необходимости проведения дополнительных обследований, выполнение которых в условиях дневного стационара не представляется возможным;

проведение школ здоровья.

Приложение № 5 к Порядку оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, утверждённому приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от_____________2012 г. №_____

Рекомендуемое штатное расписание

кардиологического дневного стационара (из расчёта 30 коек)

| № п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заведующий отделением - Врач-кардиолог | 1 на 30 коек |
| 2. | Врач - кардиолог | 2 на 15 коек (для обеспечения работы в две смены) |
| 3. | Старшая медицинская сестра | 1 на 30 коек |
| 4. | Медицинская сестра палатная (постовая) | 2 на 15 коек (для обеспечения работы в две смены) |
| 5. | Медицинская сестра процедурной | 1 на 15 коек |
| 6. | Санитарка | 5 на 30 коек |

Приложение № 6 к Порядку оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, утверждённому приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от_____________2012 г. №_____

Стандарт оснащения кардиологического дневного стационара

(из расчёта 30 коек)

| № | Наименование оснащения | Требуемое количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Стол | 1 для врача , 1 для медицинской сестры |
| 2. | Стул (офисное кресло) | 1 на врача, 1 на медицинскую сестру |
| 3. | Настольная лампа |  |
| 3. | Кровать | По количеству коек |
| 4. | Весы напольные | 2 |
| 5. | Ростомер | 1 |
| 6. | Шкаф для лекарственных средств | 1 |
| 7. | Шкаф для медицинских инструментов | 1 |
| 8. | Шкаф для хранения медицинской документации | 1 |
| 9. | Термометр медицинский | По требованию |
| 10. | Аппарат для измерения давления | 2 |
| 11. | фонендоскоп | По количеству врачей |
| 12. | Бактерицидный облучатель воздуха передвижной | 1 |
| 13. | Холодильник для продуктов | 1 |
| 14. | Холодильник для хранения медикаментов | 1 |
| 15. | Аппарат для суточного мониторирования артериального давления | Не менее 3 |
| 16. | Аппарат для холтеровского мониторирования сердечного ритма | Не менее 3 |
| 17. | Емкость для сбора бытовых отходов | В каждой палате, кабинетах, на посту |
| 18. | Емкость для сбора медицинских отходов | 1 |
| 19 | Емкость для дезинфицирующих средств | 2 |
| 20. | Стол обеденный | 1 |
| 21. | Шкаф для чистой посуды | 1 |
| 22. | Помещение для хранения одежды и переодевания пациентов | 1 |
| 23. | Оборудование для лечебной физкультуры | По требованию |
| 24. | Ультразвуковой мелкодисперсный распылитель | 1 |
| 25. | Кресло-каталка | 2 |
| 26. | Многофункциональное устройство с функциями копирования, печати и сканирования | 1 на отделение |
| 27. | Персональный компьютер с программным обеспечением и принтером | 1 на каждое рабочее место |

Приложение № 7 к Порядку оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, утверждённому приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от_____________2012 г. №_____

Правила

организации деятельности кардиологического диспансера

1. Настоящие Правила определяют организацию деятельности кардиологического диспансера (далее – Диспансер).

2. Диспансер создается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области здравоохранения с целью осуществления консультативной, диагностической, лечебной медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями и проведения огранизационно-методической работы по профилю «кардиология» в субъекте Российской Федерации.

3. Диспансер создается в виде:

самостоятельной медицинской организации здравоохранения, находящегося в ведении субъекта Российской Федерации;

структурного подразделения медицинской организации.

4. Количество Диспансеров и их мощность определяется с учетом заболеваемости и потребности населения субъекта Российской Федерации в оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

5. Диспансер, являющийся самостоятельной медицинской организацией здравоохранения, возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от нее органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области здравоохранения.

На должность руководителя назначается специалист, соответствующий требованиям, предъявляемым Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 июля 2009г. № 415н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2009г., регистрационный №14292).

6. Структура и штатные нормативы Диспансера устанавливаются руководителем медицинской организации, исходя из объема оказываемой медицинской помощи и численности обслуживаемого населения с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением №8 к настоящему Порядку.

7. Руководитель Диспансера, являющегося структурным подразделением медицинской или иной организации, осуществляющей медицинскую деятельность, назначается на должность и освобождается от нее руководителем медицинской организации, в составе которой создан Диспансер, по согласованию с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области здравоохранения.

8. Структура и численность медицинского и другого персонала Диспансера определяются руководителем медицинской организации, в составе которой создается Диспансер, с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением № 8 к настоящему Порядку.

9. В структуре Диспансера рекомендуется предусмотреть:

регистратуру;

приемное отделение;

консультативно-диагностическое отделение, имеющее в составе:

кабинеты врачей;

кабинет ультразвуковой диагностики;

кабинет функциональной диагностики;

эндоскопический кабинет;

кабинет для дистанционной консультации больных с использованием информационных технологий;

кабинет медицинского психолога;

клинико-диагностическую лабораторию;

дневной стационар;

отделение лучевой диагностики;

отделение реабилитации;

организационно-методический отдел;

кабинет по программированию установленного электрокардиостимулятора;

административно-хозяйственная часть;

отдел кадров;

бухгалтерия;

другие отделения в соответствии с производственной необходимостью.

При необходимости и достаточности ресурсов могут быть открыты отделения круглосуточного пребывания, такие как:

кардиохирургическое с операционным блоком и палатами интенсивной терапии;

отделение рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения;

отделение анестезиологии-реанимации;

стерилизационное отделение;

отделение (кабинет) переливания крови;

кардиологическое отделение;

отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции.

10.  Основными функциями диспансера являются оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи, осуществляемой в амбулаторных условиях, и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, выполняемой в условиях круглосуточного стационара и дневного стационара.

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи возможно при наличии соответствующих ресурсов (оборудования, расходных материалов, кадров и площадей) и в соответствии с требованиями, предъявляемыми к медицинским организациям, оказывающим специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь по профилю «сердечно-сосудистая хирургия», в том числе с применением рентнеэндоваскулярных методов диагностики и лечения, согласно настоящему Порядку.

Основными задачами Диспансера являются:

оказание консультативной, диагностической и лечебной кардиологической помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

отбор и подготовка больных к оказанию специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи;

диспансерное наблюдение больных, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь;

учет больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями по нозологическим группам с использованием автоматизированных информационных систем;

учет больных, нуждающихся в оказании высокотехнологичной медицинской помощи и получивших высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю «сердечно-сосудистая хирургия»;

ведение единого регистра хирургического и интервенционного лечения больных с нарушением ритма и проводимости сердца;

программирование имплантированных устройств и дальнейшее амбулаторное наблюдение за больными с имплантированными электрокардиостимуляторами и кардиовертерами-дефибрилляторами;

консультирование врачей медицинских организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, по сложным вопросам диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний;

проведение экспертизы временной нетрудоспособности;

взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы по учету больных, освидетельствованных на инвалидность;

внедрение в клиническую практику современных методов обследования и лечения в области кардиологии и проведение анализа эффективности их применения;

проведение организационно-методической работы:

определение потребности в высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» в субъекте Российской Федерации;

организационно-методическая помощь по профилю «кардиология» участковым врачам-терапевтам, врачам общей практики (семейные врачи), врачам-кардиологам других медицинских организаций, а также врачам других профилей (при необходимости);

организация и проведение мероприятий по первичной и вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, сохранению и укреплению здоровья населения на территории субъекта Российской Федерации;

мониторирование и анализ основных медико-статистических показателей заболеваемости, инвалидности и смертности, летальности (догоспитальной и госпитальной) от сердечно-сосудистых заболеваний в субъекте Российской Федерации;

информационное обеспечение лечебно-профилактических медицинских организаций и населения субъекта Российской Федерации по вопросам организации оказания медицинской помощи;

создание информационной системы в соответствии с требованиями действующего законодательства для оценки деятельности субъекта Российской Федерации по профилю «кардиология», а также для обмена информацией с медицинскими организациями, осуществляющими деятельность по профилю «кардиология», «сердечно-сосудистая хирургия»;

организация консультаций больных в медицинских организациях, в том числе федеральных, с использованием информационных технологий;

организационно-методическое руководство медицинскими организациями субъекта Российской Федерации по выполнению федеральных и региональных целевых программ, направленных на снижение сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности в субъекте Российской Федерации;

взаимодействие с медицинскими организациями, оказывающими специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь), осуществление преемственности в ведении больных, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь, а также представление им данных о диспансерном наблюдении прооперированных больных;

разработка и внедрение мероприятий, направленных на повышение информированности населения в вопросах профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе с привлечением средств массовой информации;

разработка мероприятий, направленных на устранение нарушений при исполнении порядка оказания медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено нормативно-правовыми актами;

иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

11. Взаимодействие с образовательными организациями дополнительного профессионального медицинского образования и научно-исследовательскими организациями кардиологического профиля федерального подчинения, национальными и региональными (в том числе научными) сообществами врачей.

12. Диспансер может использоваться в качестве клинической базы образовательных организаций высшего, дополнительного и среднего медицинского образования, а также научных организаций.

Приложение № 8 к Порядку оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от_____________2012 г. №_____

Рекомендуемое штатное расписание кардиологического диспансера

| № | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Главный врач кардиологического диспансера | 1 |
| 2. | Врач-кардиолог консультативно-диагностического отделения | 1,5 на 20000 обслуживаемого населения. Норма нагрузки на амбулаторном приёме: лечебно-диагностический приём (в том числе повторный) - 20 мин; консультативный приём - 30 мин; консультативный приём на выезде - 60 мин; проведение школ здоровья - 60 мин; приём при диспансерном наблюдении - 20 мин |
| 3. | Врач функциональной диагностики | 1 на 3 должности врача-кардиолога |
| 4. | Врач-сердечно-сосудистый хирург | 1 |
| 5. | Медицинский психолог | 1,0 |
| 6. | Медицинская сестра процедурная | 2 |
| 7. | Врач по лечебной физкультуре | 2 |
| 8. | Инструктор по лечебной физкультуре | 2 |
| 9. | Медицинский регистратор | 4 (для обеспечения работы в две смены) |
| 10. | Врач-невролог | 1 |
| 11. | Врач-эндокринолог | 1 |
| 12. | Врач-эндоскопист | 1 |
| 13. | Заведующий консультативно-диагностическим отделением | 1 |
| 14. | Медицинская сестра | 1 на 1 должность врача |
| 15. | Главная медицинская сестра | 1 |
| 16. | Санитар | 0,25 на 1 кабинет |
| 17. | Врач-методист | 1 на 10 должностей врачей |

При наличии в структуре кардиологического диспансера отделений круглосуточного пребывания, штатное расписание формируется в соответствие с рекомендуемыми штатными расписаниями данных отделений.

Приложение № 9

к Порядку оказания медицинской помощи

больным с сердечно-сосудистыми

заболеваниями, утвержденному

приказом Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от_____________2012 г. №_____

Стандарт оснащения кардиологического диспансера

| № |  | Наименование оснащения | Требуемое количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Компьютер | 1 |  |
| 2. |  | Многофункциональное устройство с функциями копирования, печати и сканирования | 4 |  |
| 3. |  | Персональный компьютер с программным обеспечением | 1 - на 1 рабочее место врача, 1 - на рабочее место сестры |  |
| 4. |  | Компьютерный спиральный томограф | 1 |  |
| 5. |  | Временный электрокардиостимулятор | Не менее 2 |  |
| 6. |  | Аппарат холтеровского мониторирования сердечного ритма | Не менее 10 |  |
| 7. |  | Велоэргометр | 2 |  |
| 8. |  | Стресс тест система с велоэргометром или беговой дорожкой | 2 |  |
| 9. |  | Ультразвуковой аппарат для исследования сердца и сосудов | 1 на 3 врачей-специалистов (не менее 20% аппаратов должно быть экспертного класса) |  |
| 10. |  | Дефибриллятор | Не менее 2 |  |
| 11. |  | Комплекс аппаратно-программный для картирования сердца | 1 |  |
| 12. |  | Комплекс для программирования и тестирования электрокардиостимуляторов | 1 |  |
| 13. |  | Система суточного мониторирования артериального давления | 10 |  |
| 14. |  | Аппарат рентгеновский цифровой для диагностики и архивирования медицинских рентгеновских изображений | 1 |  |
| 15. |  | Электрокардиограф 12 канальный | 4 |  |
| 16. |  | Передвижной рентгеновский аппарат | 1 |  |
|  | Приложение №10 к Порядку оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, утверждённому приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от_____________2012 г. №_____ |  |  |  |

Правила

организации деятельности кардиологического отделения с палатой интенсивной терапии

1. Настоящие Правила определяют организацию деятельности кардиологического отделения (далее – Отделение).

2. Отделение создается в медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь.

3. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем медицинской организации, в составе которого оно создано.

4. На должность заведующего Отделением назначается врач-кардиолог, соответствующий требованиям, предъявляемым квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 июля 2009 г. № 415н, по специальности «кардиология».

5. Структура Отделения и штатная численность медицинского и другого персонала устанавливаются руководителем медицинской организации, в составе которого создано Отделение, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого населения, с учетом рекомендуемых штатных нормативов предусмотренных приложением № 10 к настоящему Порядку, утвержденным данным настоящим Приказом.

6.В структуре отделения рекомендуется предусмотреть:

помещение для осмотра больных;

палаты круглосуточного пребывания пациентов;

палату(ы) интенсивной терапии;

кабинет заведующего отделением;

кабинет старшей медицинской сестры;

ординаторскую для врачей;

кабинет для дистанционной консультации больных с использованием телемедицины, или скайп связи, а также для дистанционного мониторирования  ЭКГ;

кабинет врача по ультразвуковой диагностики;

кабинет врача по функциональной диагностики;

комнату для хранения медикаментов;

помещение для дежурных врачей;

процедурный кабинет;

комнату для хранения наркотиков;

комнату для хранения аппаратуры и оборудования;

помещение для среднего и младшего медицинского персонала;

санитарные комнаты для пациентов;

санитарные комнаты для персонала;

помещение сестры-хозяйки;

помещение для сбора грязного белья;

помещение для чистого белья;

буфетная, раздаточная;

комната для хранения медицинского оборудования и иные помещения, необходимые для осуществления медицинской деятельности.

6. При Отделении, оказывающем как неотложную, так и плановую медицинскую помощь, рекомендуется создание палаты  интенсивной терапии из расчета 1 койка интенсивной терапии на 4 койки Отделения.

7. Оснащение Отделения с палатой интенсивной терапии осуществляется в соответствии с установленным стандартом оснащения, предусмотренным приложением № 12 к настоящему Порядку.

8. На должность врача палаты интенсивной терапии Отделения рекомендуются врачи-анестезиологи-реаниматологи, получившие дополнительное профессиональное образование по вопросам неотложной кардиологии и имеющие, стаж работы с пациентами кардиологического профиля не менее 1 года, а также врачи-кардиологи, получившие дополнительное профессиональное образование по вопросам реаниматологии и интенсивной терапии.

9. Отделение осуществляет свою деятельность в плановой и экстренной (неотложной) форме.

Отделение оказывает специализированную медицинскую помощь больным с:

хронической формой ишемической болезни сердца в случае утяжеления ее течения или требующей подготовки к проведению эндоваскулярных методов диагностики и лечения, а также требующей диагностических услуг, которые могут быть выполнены только в условиях стационара;

острым коронарным синдромом с подъемом и без подъема сегмента ST (острый инфаркт миокарда и нестабильная стенокардия);

артериальной гипертонией симптоматической, требующей уточнения диагноза в условиях стационара;

артериальной гипертонией, резистентной к медикаментозной терапии;

острым и хроническим миокардитом в период обострения;

кардиомиопатией, требующей выполнения диагностических и лечебных процедур в условиях стационара;

гипертоническим кризом, в том числе осложненным острой сердечной недостаточностью, нарушениями ритма и проводимостью сердца, энцефалопатией, продолжающимся носовым кровотечением;

легочной гипертензией в период декомпенсации или требующей выполнения диагностических процедур в условиях стационара;

нарушением сердечного ритма и проводимости, требующим проведения диагностических и лечебных процедур в условиях стационара;

хронической сердечной недостаточностью в стадии декомпенсации;

перикардитом;

инфекционным эндокардитом, в том числе продолжение лечения после оказания высокотехнологичной медицинской помощи;

тромбоэмболией легочной артерии;

нарушением ритма и проводимости сердца, сопровождающимся нестабильной гемодинамикой и/или прогрессированием коронарной и/или сердечной и/или церебральной сосудистой недостаточностью;

острой сердечной недостаточностью (кардиогенный шок, сердечная астма, отек легких, сосудистый коллапс);

синкопальными состояниями аритмической, сосудистой или неясной природы; другие формы острой сердечной недостаточности;

расслаивающейся аневризмой аорты.

10 .Отделение должно обеспечить выполнение в любое время суток проведение электрокардиографических исследований; электрической и медикаментозной кардиоверсии; тромболитической терапии; дефибрилляции сердца; катетеризации периферических и центральных вен; установки временной электрокардиостимуляции; внутриаортальной баллонной контрпульсации (только для отделений, выполняющих инвазивные диагностические и лечебные процедуры и имеющие рядом кардиохирургические отделения); искусственной вентиляции лёгких; эхокардиографии; чреспищеводной эхокардиография; суточного мониторирования электрокардиограммы, артериального давления, частоты дыхания и насыщения кислородом крови пациента; определения маркеров некроза миокарда; измерения основных показателей центральной гемодинамики; катетеризации мочевого пузыря и мониторинг диуреза; рентгенография органов грудной клетки; экстренного оповещения (сигнализации) из палат на пост медицинской сестры; аппаратной искусственной вентиляция легких; ультразвукового исследования сердца и сосудов; чреспищеводное электрофизиологическое исследование; терапии кислородом у постели пациента, а также других исследований необходимых для установления диагноза и лечения.

11. Отделение также осуществляет функции:

проведения реабилитации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

оказание консультативной помощи врачам других отделений стационара по вопросам профилактики, диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний;

отбор и подготовка больных для оказания высокотехнологичной медицинской помощи;

продолжение лечения больных после оказания им высокотехнологичной медицинской  помощи;

разработка мер для повышения качества лечебно-диагностической работы в Отделении и снижения больничной летальности от сердечно-сосудистых заболеваний;

участие в мероприятиях по повышению квалификации персонала в вопросах диагностики, лечения и оказания медицинской помощи больным;

освоение и внедрение в практику новых эффективных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

проведение просветительской работы с больными по вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний;

проведение экспертизы временной нетрудоспособности;

ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством;

иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

12. Отделение для обеспечения своей деятельности использует возможности лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений медицинской организации, в составе которой оно организовано.

13. Медицинская организация, в составе которой организовано кардиологическое отделение, должна иметь диагностическое оборудование, позволяющее оказывать специализированную медицинскую помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи.

14. При выявлении показаний для планового проведения рентгенэндоваскулярных и кардиохирургических вмешательств больной направляется в соответствующее отделение данной медицинской организации, а при их отсутствии в соответствующие подразделения другой медицинской организации в соответствии с настоящим Порядком.

15. При выявлении показаний к проведению неотложных рентгенэндоваскулярных и кардиохирургических вмешательств больной в экстренном (безотлагательном) порядке направляется в соответствующие подразделения данной медицинской организации, а при их отсутствии - в соответствующие подразделения другой медицинской организации в соответствии с настоящим Порядком.

При переводе больных с нарушением ритма сердца при необходимости должна быть обеспечена установка временного электрокардиостимулятора.

16. Отделение может использоваться в качестве клинической базы образовательных организаций высшего, дополнительного и среднего медицинского образования, а также научных организаций.

17. Медицинская организация, в составе которой организовано кардиологическое отделение с палатой интенсивной терапии, должно иметь клинико-диагностическую лабораторию, работающую в круглосуточном режиме.

18. Для дистанционного консультирования больных Отделение должно использовать информационные технологии.

Приложение № 11

к Порядку оказания медицинской помощи

больным с сердечно-сосудистыми

заболеваниями, утвержденному

приказом Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от_____________2012 г. №_____

Рекомендуемое штатное расписание  кардиологического отделения с палатой интенсивной терапии

| № | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заведующий кардиологическим отделением врач-кардиолог | 1 на 30 коек |
| 2. | Врач-кардиолог | 1 на 15 коек при плановом оказании медицинской помощи 1 на 10 коек при оказании экстренной и неотложной медицинской помощи |
| 3. | Врач функциональной диагностики | 1 на 30коек |
| 4. | Врач ультразвуковой диагностики | 1 на 30 коек |
| 5. | Врач по лечебной физкультуре | 0,5 на отделение |
| 6. | Инструктор по лечебной физкультуре | 1 на отделение |
| 7. | Медицинская сестра палатная (постовая) | 2 на 15 коек (круглосуточная работа в две смены) |
| 8. | Медицинская сестра процедурной | 1 |
| 9. | Медицинская сестра | 1 на 1 должность врача функциональной диагностики |
| 10. | Медицинская сестра | 1 на должность врача |
| 11. | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 1 круглосуточный пост на 15 коек |
| 12. | Санитарка | 3 на 30 коек |
| 13. | Сестра -хозяйка | 1 на 30 коек |
| 14. | Врач-анестезиолог-реаниматолог | 1 должность для работы в дневное время 1 круглосуточный пост на 6 коек |
| 16. | Медицинская сестра-анестезист | 1 круглосуточный пост на 3 койки |
| 17. | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 1 круглосуточный пост на 6 коек |
| 18. | Санитарка | 1 на 6 коек |

Приложение № 12

к Порядку оказания медицинской помощи

больным с сердечно-сосудистыми

заболеваниями, утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от_____________2012 г. №_____

Стандарт оснащения кардиологического отделения

c палатой интенсивной терапии

| № | Наименование оснащения | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Многофункциональное устройство с функциями копирования, печати и сканирования | 1 на отделение |
| 2. | Персональный компьютер с программным обеспечением | На каждое рабочее место |
| 3. | Функциональные кровати с возможностью быстрой доставки на них больных в палату интенсивной терапии и проведения на них закрытого массажа сердца | Не менее 50% от всех коек отделения |
| 4. | Электрокардиограф | Не менее 2 на отделение |
| 5. | Временный электрокардиостимулятор | Не менее 2 |
| 6. | Аппарат для холтеровского мониторирования ЭКГ | 1 на 5 коек |
| 7. | Ультразвуковой аппарат для исследования сердца и сосудов (передвижной) | 1 |
| 8. | Централизованная подача кислорода к каждой койке | 1 на отделение |
| 9. | Система экстренного оповещения из палат от каждой койки на пост медицинской сестры | 1 на отделение |
| 10. | Блок электрических розеток: не менее 2-х розеток с заземлением у каждой койки | По числу коек |
| 11. | Автоматические дозаторы лекарственных средств | Не менее 2 на 1 койку |
| 12. | Функциональные кровати для палат интенсивной терапии с прикроватными столиками | По числу коек |
| 13. | Противопролежневые матрасы | Не менее 1 на 3 койки |
| 14. | Прикроватные мониторы с центральным пультом и регистрацией ЭКГ, АД, ЧСС, ЧД, насыщение гемоглобина кислородом, температуры тела с автоматическим включением сигнала тревоги при выходе контролируемого параметра за установленной время | По числу коек |
| 15. | Портативный электрокардиограф | 1 на 6 коек |
| 16. | Аппаратура для исследований основных показателей гемодинамики | 1 на 6 коек |
| 17. | Электрокардиостимулятор для трансвенозной эндокардиальной и наружной электрической стимуляции сердца | 1 на 3 койки |
| 18 | Аппарат для вспомогательного кровообращения | 1 на 9 коек |
| 19. | Централизованная система подводки медицинских газов | по числу коек |
| 20. | Электроотсасыватель хирургический с бактериальным фильтром | 1 на 3 койки |
| 21. | Аппарат для искусственной вентиляции лёгких с возможностью программной искусственной вентиляции и мониторингом функции внешнего дыхания | 1 на 6 коек |
| 22. | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации | 1 на 3 койки |
| 23. | Портативный дыхательный аппарат для транспортировки | 1 на ПИТ* |
| 24. | Наборы для катетеризации магистральных сосудов однократного пользования | Не менее 100 наборов на 1 койку на год |
| 25. | набор для интубации трахеи | 2 на ПИТ* |
| 26. | Автоматические дозаторы лекарственных средств | 2 на 1 койку |
| 27. | Инфузоматы | 1 на койку |
| 28. | Тонометры прикроватные | 1 на койку |
| 29. | Передвижной рентгеновский аппарат* | 1 |
| 30. | Глюкометр | 1 на ПИТ* |
| 31. | Набор инструментов и приспособлений для малых хирургических вмешательств | 1 на ПИТ* |
| 32. | Блок электрических розеток с заземлением (не менее 8), в том числе для питания энергоёмких приборов | По числу коек |
| 33. | Мобильный переносной набор для проведения реанимационных мероприятий в других отделениях, включающий воздуховод, аппарат для ручной искусственной вентиляции лёгких, наружный ручной дефибриллятор с возможностью контроля ЭКГ с собственных электродов и автономным питанием, шприцы, набор лекарственных средств | 1 на ПИТ* |
| 34. | Система быстрого оповещения и реагирования | 1 на медицинскую организацию |
| 35. | Аппаратура связи с бригадами машин скорой помощи | 1 на 1 дежурного врача |
| 36. | Передвижной рентгеновский аппарат | 1 |
| 37. | Небулайзер | 2 |
| 38. | Портативный аппарат для экспресс определения МНО | 1 |
| 39. | Портативный аппарат для экспресс определения кардиомаркеров | 1 |
| ПИТ* - палата интенсивной терапии |  |  |

Приложение № 13 к Порядку оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, утверждённому приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от_____________2012 г. №_____

Правила

организации деятельности сосудистого Центра

1. Настоящие Правила определяют организацию деятельности регионального сосудистого центра (далее - Центр) в части оказания медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом (нестабильной стенокардией, инфарктом миокарда, другими острыми формами ишемической болезни сердца) по профилю  «кардиология».

2. Центр организуется в качестве функционального объединения следующих структурных подразделений медицинской организации, в части оказания медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом:

приемное отделение;

кардиологическое отделение;

кардиохирургическое отделение;

отделение рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения;

отделение лучевой диагностики с кабинетом компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии;

отделение функциональной диагностики;

отделение ультразвуковой диагностики;

клинико-диагностическая лаборатория (работающая в круглосуточном режиме);

подразделения медицинской организации, обеспечивающие деятельность в части информационных медицинских технологий;

организационно-методический отдел;

отдел эпидемиологического мониторинга и профилактики;

отдел организации круглосуточной консультативно-диагностической помощи больным с острым коронарным синдромом, использующий в своей работе новые информационные технологии.

3. Необходимость создания Центра и его мощность определяются с учетом особенностей и потребностей субъекта Российской Федерации в оказании специализированной медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом, а также с учетом географической доступности и численности населения. Рассчитывается 1 центр на 1 млн. населения, но не менее 1 центра на субъект Российской Федерации

4. Руководство Центром осуществляется руководителем Центра - заместителем главного врача медицинской организации, который назначается на должность и освобождается от должности руководителем медицинской организации, в которой создан Центр.

5. На должность руководителя Центра назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. № 415н «Об утверждении квалификационных требований к специалистам с высшим и послевузовским образованием в сфере здравоохранения» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2009 г., регистрационный № 14292), по специальностям: «организация здравоохранения и общественное здоровье», «кардиология», «сердечно-сосудистая хирургия» или «рентгенэндоваскулярным диагностике и лечения».

6. Руководитель Центра по согласованию с главным врачом медицинской организации, на базе которой функционирует Центр, определяет порядок взаимодействия структурных подразделений Центра.

7. Центр для обеспечения своей деятельности использует возможности всех лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений медицинской организации, в которой он создан.

8. Оснащение и штатное расписание Центра формируется на основании требований к структурным подразделениям, утверждённых в соответствующих приказах.

9. Основными функциями Центра являются:

оказание в круглосуточном режиме медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями с угрожающими жизни состояниями (острый коронарный синдром, хирургическая патология брахиоцефальных артерий и др.), доставленным бригадами скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи;

оказание в круглосуточном режиме консультативной и лечебно-диагностической медицинской помощи больным, находящихся на лечении в кардиологических и  других отделениях медицинских организаций;

внедрение в клиническую практику современных методов профилактики, диагностики и лечения острого коронарного синдрома;

профилактика осложнений у больных с острым коронарным синдромом;

управление качеством оказания медицинской помощи;

проведение организационно-методической работы по повышению профессиональной подготовки врачей и среднего медицинского персонала;

организация конференций, совещаний по актуальным вопросам оказания медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом;

проведение информационно-просветительских мероприятий для населения и медицинской общественности;

ведение учетной и отчетной документации и представление отчета о деятельности Центра в установленном порядке.

9. При выявлении показаний к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «сердечно-сосудистая хирургия», в том числе с применением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения, по неотложным (экстренным) показаниям  больной переводится в медицинскую организацию, оказывающую высокотехнологичную медицинскую помощь.

10. Рекомендуется закреплять за Центром территории субъекта Российской Федерации, медицинские организации, на базе которых функционируют кардиологические отделения. Время доставки больных из медицинских организаций в Центр не должно превышать 2 часа.

11. При наличии в субъекте Российской Федерации нескольких Центров на один из них возлагаются функции основного координатора, и в его функции дополнительно входит координация и методическое руководство, оценка ведения отчетной и учетной документации и отчетов о деятельности Центров, находящихся на территории субъекта Российской Федерации.

12. Центр может использоваться в качестве клинической базы образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, а также научных организаций.

Приложение № 14

к Порядку оказания медицинской помощи

больным с сердечно-сосудистыми

заболеваниями, утверждённому приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от_____________2012 г. №_____

Дополнительное оснащение медицинской организации,

на базе которой создаётся региональный сосудистый центр

| № | Наименование оснащения | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Многофункциональное устройство с функциями копирования, печати и сканирования | 2 на каждое отделение |
| 2. | Персональный компьютер с программным обеспечением | 1 на рабочее место врача, 1 на пост медицинской сестры |
| 3. | Диагностический аппарат для ультразвуковых исследований | 3 |
| 4. | Спиральный компьютерный томограф | 1 |
| 5. | Ядерно-магнитный резонансный томограф | 1 |
| 6. | Цифровой рентгеновский аппарат для рентгеноскопии и рентгенографии с рабочей станцией | 1 |
| 7. | Передвижной рентгеновский аппарат | 1 |

Приложение № 15 к Порядку оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, утверждённому приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от_____________2012 г. №_____

Правила

организации деятельности отделения рентгенэндоваскулярных (рентгенхирургических) методов  диагностики и лечения

1. Настоящие правила устанавливают порядок организации деятельности отделения рентгенэндоваскулярных (рентгенхирургических) методов диагностики и лечения (далее – Отделение).

2. Отделение является структурным подразделением медицинской организации и организуется с учетом потребности в рентгенэндоваскулярных методах диагностики и лечения.

3. Штатные нормативы Отделения утверждаются руководителем медицинской организации, в составе которой оно создано, и определяются исходя из объема оказываемой медицинской помощи для больных с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением №16  к данному Порядку.

4. На должность заведующего отделением и врача по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения принимается врач соответствующий квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. № 415н «Об утверждении квалификационных требований к специалистам с высшим и послевузовским образованием в сфере здравоохранения» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2009 г., регистрационный №14292), по специальности «врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению» и имеющий документ, свидетельствующий прохождение обучения по радиационной безопасности и радиационному контролю.

5. Должностные инструкции работников отделения, их конкретные обязанности, права и ответственность с учетом специфики труда (в условиях ионизирующего излучения) разрабатываются и утверждаются руководителем медицинской организации.

6. Оснащение операционной Отделения осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением № 18 к настоящему  Порядку в соответствии с приложение к настоящему Порядку, утверждённым данным приказом.

7. В структуре Отделения рекомендуется предусмотреть:

операционный блок;

помещение для врачей;

кабинет старшей операционной медицинской сестры;

кабинет заведующего отделением;

комнату для медицинских работников;

комнату для хранения медикаментов и медицинского оборудования;

помещение сестры-хозяйки;

помещение для хранения чистого белья;

помещение для сбора грязного белья;

душевую и туалет для медицинских работников.

учебный класс клинической базы;

8. Отделение может оказывать медицинскую помощь в экстренной (неотложной) и плановой форме.

9. Основными задачами отделения являются:

оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями по профилю «сердечно-сосудистая хирургия», «кардиология»;

оказание консультативной, диагностической и лечебной помощи, в том числе с применением методов рентгенэндоваскулярных диагностики и лечения;

систематическое освоение и внедрение современных методов рентгенэндоваскулярных вмешательств;

повышение квалификации врачей и среднего медицинского персонала по методам рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения, разработка и внедрение мероприятий, направленных на повышение качества лечебно-диагностической работы и снижение больничной летальности;

освоение и внедрение в клиническую практику современных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных;

проведение санитарно-гигиенического обучения пациентов и их родственников;

повышение квалификации врачей и других медицинских работников по вопросам оказания медицинской помощи по профилю «сердечно-сосудистая хирургия»;

осуществление экспертизы временной нетрудоспособности (при наличии коечного фонда);

ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством.

10. Отделение для обеспечения своей деятельности использует возможности лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений медицинской организации, в составе которой оно организовано.

11. В операционной отделения соблюдаются меры радиационной безопасности, проводится дозиметрический контроль и другие мероприятия, регламентированные соответствующими приказами, инструкциями и другими нормативными документами для отделений, чья деятельность непосредственно связана с источниками ионизирующего излучения.

12. Отделение может использоваться в качестве клинической базы медицинских образовательных организаций среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, а также научных организаций.

Приложение № 16 к Порядку оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, утверждённому приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от_____________2012 г. №___

Рекомендуемое штатное расписание отделения рентгенэндоваскулярных (рентгенхирургических) методов диагностики и лечения

| № | Наименование должностей | Количество должностей при односменной работе в расчете на одну рентгеноперационную |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заведующий отделением - врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению (стаж работы не менее 5 лет) | 1 |
| 2. | Врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению | 4 |
| 3. | Врач анестезиолог-реаниматолог | 1 |
| 4. | Старшая медицинская сестра | 1 |
| 5. | Операционная медицинская сестра | 4 |
| 6. | Медицинская сестра - анестезист | 2 |
| 7. | Санитарка | 1,5 |
| 8. | Сестра-хозяйка | 1 |
| 9. | Врач функциональной или врач ультразвуковой диагностики | 1,0 |

Для обеспечения работы отделения рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения непосредственно в штат данного отделения или в штат отделения анестезиологии-реанимации вводится 1 должность врача анестезиолога-реаниматолога и 2 должности сестры-анестезистки с распространением на них льгот, предусмотренных для персонала, работающего в условиях ионизирующего излучения. При многосменном графике работы отделения рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения штатные нормативы медицинского персонала увеличиваются соответственно количеству смен. Число смен устанавливается в соответствии с потребностями  и по решению руководителя медицинской организации.

Приложение №17 к Порядку оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, утверждённому приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от_____________2012 г. №_____

Стандарт оснащения операционной рентгенэндоваскулярных (рентгенхирургических) методов диагностики и лечения

| № | Наименование оборудования | Количество, в расчете на одну операционную |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ангиографический комплекс с интегрированным модулем для измерения гемодинамических показателей (ЭКГ, инвазивное и неинвазивное давление, пульсоксиметрия) | 1 |
| 2. | Стол для мониторов и компьютеров ангиографического комплекса | 2 |
| 3. | Инъектор автоматический для введения контрастного вещества для ангиографии | 1 |
| 4. | Полный набор одноразового инструментария для проведения диагностических и лечебных рентгенэндоваскулярных процедур в необходимом размерном ряде. | В соответствии с основным профилем деятельности |
| 5. | Набор хирургических инструментов для малоинвазивных вмешательств | В соответствии с основным профилем деятельности |
| 6. | Стол для инструментов | 2 |
| 7. | Стол анестезиологический | 2 |
| 8. | Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения (фартук, воротник, очки, шапочка, перчатки) | 7 |
| 9. | Коробка стерилизационная (бикс) для хранения стерильных инструментов и материала | 2 |
| 10. | Шкаф для инструментов | 2 |
| 11. | Шкаф для медикаментов | 2 |
| 12. | Светильник (лампа) операционный | 1 |
| 13. | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | 6 |
| 14. | Электрокоагулятор хирургический | 1 |
| 15. | Дефибриллятор кардиосинхронизированный | 1 |
| 16. | Электрокардиостимулятор (кардиостимулятор) наружный с электродами | 1 |
| 17. | Оборудование для стерилизации медицинских инструментов | 1 |
| 18. | Аппарат наркозно-дыхательный с полным набором инструментов для оказания анестезиологического пособия | 1 |
| 19. | Инъектор автоматический для внутривенных вливаний (инфузомат) | 1 |
| 20. | Внутриаортальный баллонный контрпульсатор | 1 |
| 21. | Штатив для длительных инфузионных вливаний | 2 |
| 22. | Дополнительно предусмотреть: многофункциональное устройство с функциями копирования, печати и сканирования; | 1 на рабочее место врача 1 для работы среднего медицинского персонала |
|  | персональный компьютер с программным обеспечением | 1 на рабочее место врача, 1 - для старшей медицинской сестры 1 - в операционную для операционной медицинской сестры |

Примечание: в зависимости от профиля деятельности медицинской организации, в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами отделение рентгеэндоваскулярных (рентгенхирургических) методов диагностики и лечения может дооснащаться ультразвуковой аппаратурой, аппаратом для проведения внутрисосудистых ультразвуковых исследований и измерения резерва коронарного кровотока, аппаратом для оптической когерентной томографии, ротаблатором, аппаратом для проведения лазерной ангиопластики, аппаратом для тромбэкстрации, а также другим необходимым оборудованием, инструментарием и медикаментами в соответствии с потребностями.

Приложение № 18

к Порядку оказания медицинской помощи

больным с сердечно-сосудистыми

заболеваниями, утверждённому приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от_____________2012 г. №_____

Правила

организации деятельности отделения хирургического лечения сложных нарушения ритма сердца и электрокардиостимуляции

1. Настоящие правила устанавливают порядок организации деятельности отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции (далее – Отделение).

2. Отделение является структурным подразделением медицинской организации и организуется с учётом потребности в операциях при нарушениях ритма.

3. Штатные нормативы Отделения утверждаются руководителем медицинской организации, в составе которой оно создано, и определяются исходя из объёма проводимой лечебно-диагностической работы и коечной мощности с учётом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением № 20 к данному Порядку, утверждённому настоящим приказом.

4. На должность заведующего отделением принимается врач-сердечно-сосудистый хирург или врач-кардиолог с квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утверждённым приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. № 415н «Об утверждении квалификационных требований к специалистам с высшим и послевузовским образованием в сфере здравоохранения» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2009 г., регистрационный № 14292), по специальности «кардиология» или «сердечно-сосудистая хирургия» и документ, свидетельствующий прохождение обучения по радиационной безопасности и радиационному контролю.

Рекомендуется наличие документа о прохождении специальной подготовки по циклу «интервенционная аритмология».

5. Должностные инструкции работников отделения, их конкретные обязанности, права и ответственность с учётом специфики труда (в условиях ионизирующего излучения) разрабатываются и утверждаются руководителем медицинской организации.

6. Оснащение операционной Отделения осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением №22 к данному Порядку. Рекомендуемое штатное расписание и стандарт оснащения отделения с палатой интенсивной терапии предусмотрены приложением №21  к настоящему Порядку.

7. В структуре Отделения рекомендуется предусмотреть:

операционный блок;

помещение для врачей;

кабинет старшей медицинской сестры;

кабинет заведующего отделением;

комнату для медицинских работников;

кабинет старшей медицинской сестры;

комнату для хранения медикаментов и медицинского оборудования;

помещение сестры-хозяйки;

помещение для хранения чистого белья;

помещение для сбора грязного белья;

душевую и туалет для медицинских работников;

палаты для пациентов;

палату интенсивной терапии;

душевую и туалет для больных;

санитарную комнату;

кабинет функциональной диагностики;

кабинет ультразвуковой диагностики;

пост медицинской сестры палатной (постовой);

учебный класс клинической базы;

процедурную;

комнату для выполнения хирургических манипуляций;

комнату для программирования электрокардиостимулятора;

помещение для проведения ультразвуковых и функциональных исследований.

8. Отделение может оказывать медицинскую помощь в экстренной (неотложной) и плановой форме.

9. Основной задачей отделения является оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями по профилю «сердечно-сосудистая хирургия», «кардиология».

10. В соответствии с основной задачей функциями Отделения являются:

оказание консультативной, диагностической и лечебной помощи больным с нарушениями ритма сердца;

повышение квалификации врачей и среднего медицинского персонала по аритмологии;

разработка и внедрение мероприятий, направленных на повышение качества лечебно-диагностической работы и снижение больничной летальности;

освоение и внедрение в клиническую практику современных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных;

проведение санитарно-гигиенического обучения пациентов и их родственников;

повышение квалификации врачей и других медицинских работников по вопросам оказания медицинской помощи по профилю «сердечно-сосудистая хирургия», «кардиология»;

осуществление экспертизы временной нетрудоспособности;

ведение учётной и отчётной документации, предоставление отчётов о деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством.

11. Отделение для обеспечения своей деятельности использует возможности лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений медицинской организации, в составе которой оно организовано.

12. В операционной отделения соблюдаются меры радиационной безопасности, проводится дозиметрический контроль и другие мероприятия, регламентированные соответствующими приказами, инструкциями и другими нормативными документами для отделений, чья деятельность непосредственно связана с источниками ионизирующего излучения.

13. Отделение может использоваться в качестве клинической базы медицинских образовательных организаций среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, а также научных организаций.

14. Отделение в круглосуточном режиме выполняет установку электрокардиостимуляторов, кардиовертеров-дефибрилляторов.

Приложение № 19

к Порядку оказания медицинской помощи

больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, утверждённому приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от_____________2012 г. №_____

Рекомендуемое штатное расписание отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции

(из расчёта на 20 коек)

| № | Наименование должностей | Количество должностей при работе круглосуточно |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заведующий отделением | 1 |
| 2. | Старшая медицинская сестра | 1 |
| 3. | Сестра-хозяйка | 1 |
| 4. | Врач-сердечно-сосудистый хирург | 3 |
| 5. | Врач-кардиолог | 5,5 |
| 6. | Врач функциональной диагностики | 1 |
| 7. | Врач ультразвуковой диагностики | 1 |
| 8. | Медицинская сестра палатная (постовая) | 1 на 1 пост |
| 9. | Медицинская сестра процедурной | 1 |
| 10 | Санитарка | 4 |

Приложение № 20

к Порядку оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, утверждённому приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от_____________2012 г. №_____

Стандарт оснащения отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции (из расчёта 20 коек)

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кровати хирургические функциональные | по числу коек |
| 2. | Прикроватный столик | по числу коек |
| 3. | Прикроватная тумба | по числу коек |
| 4. | Кресло-туалет | по числу коек |
| 5. | Прикроватная информационная доска (маркерная) | по числу коек |
| 6. | Прикроватные кардиомониторы с центральным пультом и регистрацией электрокардиограммы, артериального давления, частоты сердечных сокращений, частоты дыхания и автоматическим включением сигнала тревоги при выходе контролируемого параметра за установленные пределы | 1 комплект для 4-х больных |
| 7. | Электрокардиограф многоканальный | 1 |
| 8. | Электрокардиограф одноканальный | 1 |
| 9. | Дефибриллятор | 1 |
| 10. | Стационарные временные электрокардиостимуляторы | 3 |
| 11. | Временные носимые электрокардиостимуляторы | 5 |
| 12. | Тележка грузовая межкорпусная | 1 |
| 13. | Штатив медицинский (инфузионная стойка) | 2 на 1 койку |
| 14. | Многофункциональное устройство для с функциями копирования, печати и сканирования | 1 на рабочее место врача, 1 на пост |
| 15. | Персональный компьютер с программным обеспечением | 1 на рабочее место врача , 1 на пост, 1 старшей медицинской сестре |
| 16. | Ультразвуковой аппарат экспертного класса для исследования сердца и сосудов | 1 на отделение |

Приложение № 21

к Порядку оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, утверждённому приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от_____________2012 г. №_____

- Стандарт оснащения операционной хирургического лечения

сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции

| № | # Наименование | # Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Операционный рентгеновский аппарат с электронно-оптическим преобразователем двух или однопроекционный с дугой (ручное или механическое орбитальное движение) | 1 |
| 2. | Операционный стол с автоматически или вручную изменяющимся уровнем и с покрытием, прозрачным для рентгеновских лучей | 1 |
| 3. | Стол для стерильных инструментов и белья | 1 |
| 4. | Столик операционной сестры | 1 |
| 5. | Биксы и биксодержатели | по требованию |
| 6. | Шкафы для инструментов, белья и медикаментов | по требованию |
| 7. | Операционный светильник (стационарный, бестеневой) | 1 |
| 8. | Аспиратор (отсасыватель) хирургический | 1 |
| 9. | Электрокоагулятор хирургический | 1 |
| 10. | Металлические и стеклянные ёмкости для химической стерилизации катетеров | по требованию |
| 11. | Инструменты и наборы, необходимые для проведения интубационного и внутривенного наркоза | по требованию |
| 12. | Кардиомонитор для контроля одного-двух отведений электрокардиограммы, инвазивного и неинвазивного артериального давления и пульсоксиметр | 1 |
| 13. | Кардиокомплекс для неинвазивного картирования сердца на 240 каналов с системой чреспищеводной электрокардиостимуляции | 1 |
| 14. | Кардиокомплекс для инвазивного электрофизиологического электрокардиостимулятора с возможностью регистрации 12 отведений электрокардиограммы, 64 внутрисердечных электрограмм путем использования биоусилителей с регистрационным пишущим устройством или на магнитных дисках-накопителях от 500 Мб | 1 |
| 15. | Дефибриллятор | 2 |
| 16. | Программируемый наружный многофункциональный электрокардиостимулятор для электрофизиологического исследования | 1 |
| 17. | Электрокардиостимулятор наружный временный | 1 |
| 18. | Тестер для контроля электрокардиостимулятор перед имплантацией | 1 |
| 19. | Радиочастотный аблятор с температурным контролем | 1 |
| 20. | Инструменты для проведения диагностических интервенционных вмешательств | по требованию |
| 21. | Игла для транссептальной пункции | по требованию |
| 22. | Интрадьюсеры для введения электродов размером от 4F до 12F | по требованию |
| 23. | Электроды для проведения инвазивного электрофизиологического исследования от 2 до 20 (количество зависит от числа выполняемых исследований, но не менее 1 комплекта из 4-х электродов для проведения инвазивных электрофизиологических исследований) | по требованию |
| Дополнительное оборудование для кабинета электрофизиологических исследований рентгенооперационной |  |  |
| 24. | Операционный стол | 1 |
| 25. | Стол для стерильных инструментов и белья | 1 |
| 26. | Столик операционной сестры | 1 |
| 27. | Столик cестры-анестезистки | 2 |
| 28. | Биксы и биксодержатели | по требованию |
| 29. | Шкафы для инструментов, белья и медикаментов | по требованию |
| 30. | Аспиратор (отсасыватель) хирургический | 1 |
| 31. | Электрокоагулятор хирургический | 1 |
| 32. | Металлические и стеклянные ёмкости для химической стерилизации катетеров | по требованию |
| 33. | Инструментарий и аппаратура, необходимая для проведения интубационного и внутривенного наркоза | по требованию |
| Дополнительное оборудование для проведения операций на сердце у больных с нарушением ритма, в том числе сочетающимся с пороками и ишемической болезнью сердца |  |  |
| 1. | ## Наружный программируемый электрокардиостимулятор | 1 |
| 2. | Эпикардиальные референтные и картирующие би- или триполярные электроды для картирования сердца | по требованию |
| 3. | Многоканальные электроды от 10 до 80 биполярных электродов в виде пластин или сетки, надеваемой на всю эпикардиальную поверхность сердца для проведения компьютерного картирования сердца с записью всех электрограмм в течение одного кардиоцикла | по требованию |
| 4. | Предусилители, усилители со специальными фильтрами и электрофизиологическая аппаратура для регистрации от одного до трех отведений электрокардиограммы и от трех (минимальное) до 256 би- или униполярных электрограмм с сердца во время проведения операции | по требованию |
| 5. | Аппаратура для миниинвазивной и торакоскопической хирургии аритмий сердца с видеоподдержкой, включая торакопорты и инструментарий для проведения подобных операций | по требованию |
| Аппаратура для проведения искусственного кровообращения |  |  |
| 1. | Аппарат искусственного кровообращения модульной комплектации с пятью роликовыми насосам и электронными системами гарантии безопасности (датчик уровня, датчик воздушных пузырьков, датчики давления) (2 шт.) | 1 |
| 2. | Терморегулирующее устройство с двумя контурами циркуляции | 1 |
| 3. | Смеситель газовый | 1 |
| 4. | Аппарат для аутогемотрансфузии (гемосепаратор) | 1 |
| 5. | Портативный анализатор газов крови (газы крови, кислотно-основное состояние, электролитный состав) | 1 на 2 смежные операционные |

Приложение № 22 к Порядку оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, утверждённому приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от_____________2012 г. №_____

Правила

организации деятельности кардиохирургического отделения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельности кардиохирургического отделения (далее – Отделение), которое является структурным подразделением медицинской организации, оказывающей специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь (далее – медицинская организация).

2. Кардиохирургическое отделение медицинской организации  создается как структурное подразделение медицинской организации.

3. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем медицинской организации, в составе которой создано Отделение.

На должность заведующего Отделением и врача-сердечно-сосудистого хирурга назначается специалист, соответствующий требованиям, предъявляемым Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 июля 2009 г. № 415н «Об утверждении квалификационных требований к специалистам с высшим и послевузовским образованием в сфере здравоохранения» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2009 г., регистрационный № 14292), по специальности «сердечно-сосудистая хирургия».

4. Штатные нормативы Отделения утверждаются руководителем медицинской организации, в составе которой оно создано, и определяются исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и коечной мощности с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением №24 к настоящему Порядку.

5. Оснащение Отделения осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением №25 к настоящему Порядку. Стандарт оснащения операционной в зависимости от вида выполняемой высокотехнологичной помощи  предусмотрен в приложении № 26, № 27, №28 к настоящему Порядку.

6. В структуре Отделения рекомендуется предусмотреть:

палаты для пациентов;

палату интенсивной терапии;

кабинет заведующего;

помещение для врачей;

комнату для медицинских работников;

кабинет старшей медицинской сестры;

процедурную;

процедурную для перевязок;

процедурную для хирургических манипуляций;

помещение для осмотра пациентов;

комнату для хранения медицинского оборудования;

помещение сестры-хозяйки;

буфетную и раздаточную;

помещение для хранения чистого белья;

помещение для сбора грязного белья;

душевую и туалет для медицинских работников;

душевые и туалеты для пациентов;

санитарную комнату;

комнату для посетителей;

кабинет функциональной диагностики;

кабинет ультразвуковой диагностики;

пост медицинской сестры палатной (постовой);

помещение для уборочного инвентаря;

помещение для мытья и стерилизации суден , мытья и сушки клеёнок;

помещение дневного пребывания больных (холл);

кабинет врача-психотерапевта (медицинского психолога);

учебный класс клинической базы.

8. Отделение осуществляет оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи по профилю «сердечно-сосудистая хирургия», в том числе с применением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения на основе стандартов оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

9. Отделение выполняет следующие функции:

выполнение хирургических вмешательств;

оказание консультативной помощи врачам других подразделений медицинской организации по вопросам диагностики и лечения больных;

разработка и внедрение мероприятий, направленных на повышение качества лечебно-диагностической работы и снижение больничной летальности;

освоение и внедрение в клиническую практику современных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных;

проведение санитарно-гигиенического обучения пациентов и их родственников;

повышение квалификации врачей и средних медицинских работников по вопросам оказания медицинской помощи по профилю «кардиология», «сердечно-сосудистая хирургия»;

осуществление экспертизы временной нетрудоспособности;

ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в установленном порядке.

10. Отделение для обеспечения своей деятельности использует возможности лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений медицинской организации, в составе которой оно организовано.

11. В Отделении обеспечивается возможность выполнения в плановой и экстренной форме (в любое время суток) следующих лечебно-диагностических мероприятий и процедур:

выполнение лабораторных исследований, необходимых для оценки функционального состояния органов и систем в до- и послеоперационный период; электрокардиографических исследований, в том числе с физическими нагрузками, проведение холтеровского мониторирования сердечного ритма, суточного мониторирования артериального давления, велоэргометрии, дуплексного сканирования сосудов(артерий и вен) верхних и нижних конечностей, эхокардиографии, эхокардиографии с физической нагрузкой, эхокардиографии трехмерной; эхокардиографии чреспищеводной; дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока, проведение поверхностного электрокардиографического картирования, тестирование электрокардиостимулятора; магнитнорезонансной томографии; рентгенографии; лабораторных анализов; ядерно-магнитной резонансной томографии; эзофагогастродуоденоскопии; бронхоскопии; рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения (включая катетеризации полостей сердца с ангиокардиографией); микроультрафильтрации и диализа; альбуминового диализа (с использованием молекулярной адсорбирующей рециркулирующей системы); экстракорпоральной мембранной оксигенации; внутриаортальной контрпульсации; установки электрокардиостимулятора; электрофизиологических исследований: эргометрического исследования (стресс-тесты) на базе тредмила и/или велоэргометра, а также других исследований, необходимых для диагностики и лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

12. Согласно перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи, выполняемых в данной медицинской организации и согласно номенклатуре коечного фонда по профилям медицинской помощи для эффективности и улучшения качества оказания медицинской помощи отделения могут специализироваться на выполнении отдельных видов хирургических вмешательств больным с определённой нозологической формой сердечно-сосудистого заболевания.

13. Отделение может использоваться в качестве клинической базы медицинских образовательных организаций среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, а также научных организаций

Приложение № 23

к Порядку оказания медицинской помощи

больным с сердечно-сосудистыми

заболеваниями, утверждённому приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от_____________2012 г. №__

Рекомендуемое штатное расписание кардиохирургического отделения

(из расчёта 20 коек)

| № | Наименование должностей | Количество должностей при работе круглосуточно |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заведующий отделением (врач сердечно-сосудистый хирург со стажем работы по специальности не менее 5 лет) | 1 |
| 2. | Старшая медицинская сестра | 1 |
| 3. | Сестра-хозяйка | 1 |
| 4. | Врач сердечно-сосудистый хирург | 3 (4,5 - для отделения, специализирующегося на выполнении операций на аорте и магистральных артериях) |
| 5. | Врач-кардиолог Врач-детский кардиолог (для отделения хирургического лечения врождённых пороков сердца у детей) | 5,5 (2 - для отделения, специализирующегося на выполнении операций на аорте и магистральных артериях сосудистого отделения) 6,5 |
| 6. | Врач функциональной диагностики | 1 |
| 7. | Врач ультразвуковой диагностики | 1 |
| 8. | Медицинская сестра палатная (постовая) | 2 поста (4 поста - для отделения хирургического лечения врождённых пороков сердца у детей) |
| 9. | Медицинская сестра процедурной | 1 |
| 10. | Санитарка | 1 на 10 коек |
| 11. | Медицинская сестра перевязочной | 1 |
| 12. | Инженер (по медицинскому оборудованию) | 0,5 |

Приложение №24

к Порядку оказания медицинской помощи

больным с сердечно-сосудистыми

заболеваниями, утверждённому приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от_____________2012 г. №_____

Стандарт оснащения кардиохирургического отделения с палатой интенсивной терапии

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кровати хирургические, функциональные | по числу коек |
| 2. | Прикроватная тумба | по числу коек |
| 3. | Кресло-туалет | по требованию |
| 4. | Прикроватная информационная доска (маркерная) | по числу коек |
| 5. | Тележка грузовая межкорпусная | 1 |
| 6. | Штатив медицинский (инфузионная стойка) | 2 на 1 койку |
| 7. | Разводка медицинских газов (кислород, воздух, вакуум) | не менее 8 разъемов |
| 8. | Консоль для размещения медицинского оборудования, подвода медицинских газов, электрических розеток | по числу коек |
| 9. | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации | 1 на 2 койки |
| 10. | Электрокардиограф 12 канальный | 3 на 20 коек |
| 11. | Электрокардиостимулятор для миокардиальной, трансвенозной эндокардиальной и наружной (чрескожной) электрической стимуляции сердца | по числу коек |
| 12. | Передвижной аппарат экспертного класса для ультразвукового исследования сердца и сосудов | 1 на 20 коек |
| 13. | Электроотсасыватель хирургический с бактериальным фильтром | по числу коек ПИТ* |
| 14. | Кислородные индивидуальные распылители с системой увлажнения и подогрева | по числу коек ПИТ* |
| 15. | Функциональные кровати для отделений реанимации и интенсивной терапии с прикроватными столиками и тумбами | по числу коек ПИТ* |
| 16. | Аппарат для согревания пациента | 1 на 2 койки |
| 17. | Прикроватные кардиомониторы с центральным компьютером и регистрацией 5 отведений электрокардиограммы, частоты сердечных сокращений, частоты дыхания, инвазивным измерением артериального давления, давления легочной артерии, центрального венозного давления, сердечного выброса, неинвазивным измерением артериального давления, насыщения гемоглобина кислородом, температуры тела с автоматическим включением сигнала тревоги при выходе контролируемого параметра за установленные пределы | по числу коек ПИТ* |
| 18. | Аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации | 1 |
| 19. | Аппарат для искусственной вентиляции легких с возможностью программной искусственной вентиляции и мониторингом функции внешнего дыхания, со встроенным газоанализатором | по количеству коек |
| 20. | Аппарат для проведения спонтанного дыхания под постоянным положительным давлением и маски к нему | 1 аппарат на 2 койки |
| 21. | Портативный дыхательный аппарат для транспортировки | 4 |
| 22. | Набор для интубации трахеи | 2 набора на ПИТ |
| 23. | Автоматические дозаторы лекарственных веществ шприцевые | 5 дозаторов на койку |
| 24. | Инфузоматы | 3 прибора на койку |
| 25. | Мобильный переносной набор для проведения реанимационных мероприятий в других отделениях, включающий воздухопровод, аппарат для ручной искусственной вентиляции легких, наружный ручной дефибриллятор с возможностью контроля электрокардиограммы с собственных электродов и автономным питанием, шприцы, набор лекарственных средств, | 1 набор на ПИТ* |
| 26. | Набор инструментов и приспособлений для малых хирургических вмешательств (артерио- и веносекция, артерио- и венопункция, трахеостомия) | 1 набор на 1 больного |
| 27. | Аппаратура связи с бригадами машин скорой медицинской помощи | 1 комплект для дежурного врача |
| 28. | Аппарат для проведения внутриаортальной баллонной контрпульсации | 2 на ПИТ* |
| 29. | Система быстрого оповещения и реагирования | 1 |
| 30. | Многофункциональное устройство для с функциями копирования, печати и сканирования | 1 на рабочее место врача |
| 31. | Персональный компьютер с программным обеспечением | 1 на рабочее место врача , 1 для старшей медицинской сестры 1 в операционную для операционной медицинской сестры, 1 на пост медицинской сестры |
| 32. | Противопролежневые системы, предназначенные для профилактики и лечения пролежней | по числу коек ПИТ* |
| 33. | Портативный электрокардиограф | 2 |
| 34. | Ультразвуковые ингаляторы | по числу коек ПИТ* |
| 35. | Хирургическая стерильная укладка для экстренной рестернотомии | 1 набор на 6 коек |
| 36. | Аппарат для высокочастотной вентиляции лёгких | 1 аппарат на 6 коек ПИТ* |
| 37. | Аппарат для измерения внутрисосудистого свёртывания крови | 1 на 6 коек ПИТ* |
| 38. | Электрокардиограф 12 канальный | 3 |
| 39. | Передвижной аппарат для ультразвукового исследования сердца и сосудов | 2 |
| 40. | Современный аппарат для ИВЛ с возможностью программной искусственной вентиляции и мониторингом функции внешнего дыхания , ручной масочной вентиляции и принудительной по объёму и по давлению, с расширенным мониторингом, графическим отображением и записью трендов жизненно-важных функций: системы органов дыхания; центральной гемодинамики | по числу коек ПИТ* |
| 41. | Система для быстрого внутривенного нагнетания инфузионных и трансфузионных сред | 1 система на 6 коек |
| 42. | Аппарат для неинвазивной вентиляции лёгких | 1 на 6 коек |
| 43. | Система для наружного согревания больного (воздушная или водяной матрац) | 1 на 6 коек |

| Дополнительное оснащение ПИТ кардиохирургического отделения лечения врождённых пороков сердца у детей |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | I. Специальная мебель и оборудование |  |
| 1. | Кювезы для новорожденных | 2 |
| 2. | Централизованная подводка кислорода, воздуха и вакууса к каждой кровати | 8 разъемов |
| 3. | Реанимационный стол для новорожденных | 6 |
| 4. | Стационарные или переносные приборы для стерилизации помещения | 4 |
| 5. | Многофункциональные детские реанимационные кровати | 13 |
| 6. | Консоль для размещения медицинского оборудования, подвода медицинских газов, розеток | по числу коек |
| 7. | Эжекционный отсос | по числу коек |
|  | II. Аппаратура и приборы |  |
| 1. | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации | 1 |
| 2. | Электрокардиограф 12-канальный | 2 |
| 3. | Электрокардиостимулятор для трансвенозной эндокардиальной и наружной (чрескожной) электрической стимуляции сердца | 2 |
| 4. | Передвижной аппарат для ультразвукового исследования сердца и сосудов | 1 |
| 5. | Кардиомонитор детский с наличием 5-ти канальной электрокардиографии, неинвазивного давления, пульсоксиметрии, определения частоты дыхания, температуры тела | по числу коек |
| 6. | Электроотсасыватель хирургический с бактериальным фильтром | 1 на 3 койки |
| 7. | Детские весы | 1 |
| 8. | Ультразвуковые ингаляторы | 6 |
| 9. | Кислородные индивидуальные распылители с системой увлажнения и подогрева | 6 |
| 10. | Портативный электрокардиограф | 1 |
| 11. | Аппарат для искусственной вентиляции легких с возможностью программной искусственной вентиляции и мониторингом функции внешнего дыхания | 1 комплект на ПИТ* |
| 12. | Аппарат для проведения спонтанного дыхания под постоянным положительным давлением и маски к нему | 1 аппарат на ПИТ* |
| 13. | Портативный дыхательный аппарат для транспортировки | 1 комплект на ПИТ* |
| 14. | Набор для интубации трахеи | 2 набора на ПИТ* |
| 15. | Наборы для катетеризации магистральных сосудов (иглы, проводники, катетеры, струны) однократного пользования не менее | 100 наборов из расчета на 1 койку на 1 год работы |
| 16. | Автоматические дозаторы лекарственных веществ шприцевые | 2 дозатора на койку |
| 17. | Инфузоматы | 1 прибор на койку |
| 18. | Мобильный переносной набор для проведения анимационных мероприятий в других отделениях, включающий воздухопровод, аппарат для ручной искусственной вентиляции легких, наружный ручной дефибриллятор с возможностью контроля ЭКГ с собственных электродов и автономным питанием, шприцы, набор лекарственных средств | 1 набор на ПИТ* |
| 19. | Набор инструментов и приспособлений для малых хирургических вмешательств (артерио- и веносекция, артерио- и венопункция, трахеостомия) | 1 набор на ПИТ* |
| 20. | Аппаратура связи с бригадами машин скорой медицинской помощи | 1 комплект для дежурного врача |
| ПИТ* -палата интенсивной терапии |  |  |

Приложение № 25

к Порядку оказания медицинской помощи

больным с сердечно-сосудистыми

заболеваниями, утверждённому  приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от_____________2012 г. №_____

- Стандарт оснащения операционной для выполнения операций по профилю «сердечно-сосудистая хирургия»

| № | # Наименование |  | # Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лампа бестеневая (не менее 2-х сателлитов) (3 сателлита для операций по поводу ишемической болезни сердца) |  | 1 |
| 2. | Рентгенопрозрачный операционный стол многофункциональный |  | 1 |
| 3. | Аппарат для реинфузии крови (для операционной) |  | 1 |
| 4. | Аппарат для экстренной стерилизации инструментов и материалов |  | 1 |
| 5. | Транскраниальный пульсоксиметр |  | 1 на каждую операционную |
| 6. | Электрокоагулятор с функциями биполярного, диссекционного и спрей режимов (2 в операционной для пациентов с ишемической болезнью сердца) |  | 2 |
| 7. | ## Кардиомониторы для операционной (6 канальные) |  | # 1 на операционную |
| 8. | Электрокардиограф многоканальный |  | # 1 |
| 9. | Дефибриллятор |  | 1 |
| 10. | Ультразвуковой аппарат с дополнительным датчиком для выполнения транспищеводной эхокардиографии |  | 1 |
| 11. | Стационарные и временные электрокардиостимуляторы |  | # 2 |
| 12. | Временные носимые электрокардиостимуляторы |  | # 2 |
| 13. | Дефибриллятор-монитор синхронизируемый с электродами для внутренней и внешней дефибрилляции | 1 |  |
| 14. | Операционный монитор с отображением на экране не менее 5 кривых с возможностями измерения: электрокардиограммы – 5 отведений, инвазивное давление, неинвазивное давление, сердечный выброс, температура, пульс, анестезиологические газы. Кардиомониторы с центральным компьютером и регистрацией 5 отведений электрокардиограммы, частоты сердечных сокращений, частоты дыхания, инвазивным измерением артериального давления, давления в легочной артерии, центрального венозного давления, сердечного выброса, неинвазивным измерением артериального давления, насыщения гемоглобина кисло родом, - температуры тела. Все параметры с автоматическим включением сигнала тревоги при выходе за установленные пределы. | 1 |  |
| 15. | Наркозно-дыхательный аппарат с возможностью ручной масочной вентиляции и принудительной по объему и по давлению, с испарителями и встроенным газоанализом (с расширенным мониторингом, графическим отображением и записью трендов жизненоважных функций: дыхания, мозга, уровня нейромышечной проводимости, центральной гемодинамики). | 1 |  |
| 16. | Прибор для измерения глубины анестезии | 1 |  |
| 17. | Термоматрас для согревания больного | 1 |  |
| 18. | Аппарат для фильтрации реиндуцируемой крови | 1 |  |
| 19. | Стойка инфузионная для 5 дозаторов и 3 инфузоматов | 1 |  |
| 15. | Прибор для определения сердечного выброса методом транспульмональной термодилюции и внесосудистой воды легких | 1 |  |
| 16. | Монитор дублирующий гемодинамический для перфузиолога | 1 |  |
| 17. | Мобильный ангиограф с возможностью субтракции, записи и архивации изображения | 1 на 3 операционные или операционный блок |  |
| 18. | Централизованная подводка медицинских газов | 1 |  |
|  | Аппаратура для проведения искусственного кровообращения: |  |  |
| 19. | Аппарат искусственного кровообращения модульной комплектации с роликовыми насосам и электронными системами гарантии безопасности (датчик уровня, датчик воздушных пузырьков, датчики давления) | 1 |  |
| 20. | Смеситель газовый | 1 |  |
| 21. | Терморегулирующее устройство с двумя контурами циркуляции | 1 |  |
| 22. | Аппарат для аутогемотрансфузии (гемосепаратор) | 1 |  |
| 23. | Портативный аппарат для измерения активированного времени свертывания | 1 |  |
| 24. | Портативный анализатор газов крови (газы крови, кислотно-основное состояние, электролитный состав) | 1 на 2 смежные операционные |  |
| 25. | На каждые 3 операционные - наркозно-дыхательный аппарат и аппарат искусственного кровообращения | Дополнительно |  |

Приложение № 26

к Порядку оказания медицинской помощи

больным с сердечно-сосудистыми

заболеваниями, утверждённому  приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от_____________2012 г. №_____

Дополнительное оборудование  операционной  для операций на аорте и магистральных сосудах.

| № | Наименование оснащения | Требуемое количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Лампа бестеневая(не менее 2-х сателлитов) | 1 |
| 2. | Рентгенопрозрачный операционный стол, со смещаемой рентгенонегативной столешницей | 1 |
| 3. | Аппарат для реинфузии крови (для операционной) | 1 |
| 4. | Устройство для вспомогательного кровообращения (1 на 3 сосудистые операционные) | 1 |
| 5. | Аппарат для экстренной стерилизации инструментов материалов | 1 |
| 6. | Аппарат для согревания пациента | 1 на 2 койки |
| 7. | Транскраниальный пульсоксиметр | 1 на каждую операционную |
| 8. | Электрокоагулятор с функциями биполярного, диссекционного и спрей режимов | 1 |
|  | Аппараты и приборы |  |
| 9. | Кардиомониторы для операционной (6-канальные) | 1 на операционную |
| 10. | Электрокардиограф многоканальный | 1 |
| 11. | Дефибриллятор | 1 |
| 12. | Временные носимые электрокардиостимуляторы | 1 |
| 13. | Дефибриллятор-монитор синхронизируемый с электродами для внутренней и внешней дефибрилляции | 1 |
| 14. | Операционный монитор с отображением на экране не менее 5 кривых с возможностями измерения: электрокардиограммы - 5 отведений, инвазивное давление, неинвазивное давление, сердечный выброс, температура, пульс, анестезиологические газы | 1 |
| 15. | Наркозно-дыхательный аппарат с возможностью ручной масочной вентиляции и принудительной по объёму и по давлению, с испарителями и встроенным газоанализатором | 1 |
| 16. | Термоматрац для согревания больного | 1 |
| 17. | Аппарат для фильтрации реиндуцируемой крови | 1 |
| 18. | Стойка инфузионная для 5 дозаторов и 3 –х инфузоматов | 1 на 3 операционные или операционный блок |
| 19. | Мобильный ангиограф с возможностью субтракции, записи и архивации изображения | 1 на 3 операционные или операционный блок |

Приложение № 27

к  Порядку оказания медицинской помощи

больным с сердечно-сосудистыми

заболеваниями, утверждённому приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от_____________2012 г. №_____

- Стандарт оснащения  операционной хирургического  лечения  врождённых пороков сердца у детей

| № п/п | Наименование | Требуемое количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Операционный стол функциональный детский | 1 |
| 2. | Столик операционной сестры | 1 |
| 3. | Операционный светильник (стационарный, бестеневой) | 3 |
| 4. | Автошприц | 8 на операционный стол |
| 5. | Централизованная подводка медицинских газов | 1 |
| 6. | Осветитель налобный | 2 |
| 7. | Шприцы, иглы, капельницы | по требованию |
| 8. | Биксы и биксодержатели | по требованию |
| 9. | Облучатель – рециркулятор воздуха ультрафиолетовый | 1 |
| 10. | Шкаф для инструментов | 2 |
| 11. | Шкаф для медикаментов | 2 |
| 12. | Шкаф медицинский для расходных материалов | 2 |
| 13. | Контейнер для предстерилизационной очистки, дезинсекции и стерилизации медицинских изделий | 4 |
| 14. | Комплект согревающий хирургического и реанимационного назначения | 2 |
| 15. | Сплит система кондиционирования воздуха в каждой операционной при отсутствии централизованной системы кондиционирования | 1 |
| 16. | Набор инструментов для сердечно-сосудистой хирургии | 1 |
| 17. | Инструменты и наборы, необходимые для проведения интубационного и внутривенного наркоза | по требованию |
| 18. | Дефибриллятор-монитор для кардиохирургического оперблока, синхронизируемый, с электродами для внутренней дефибрилляции и внешней | 1 |
| 19. | Операционный монитор с отображением на экране не менее 5 кривых с возможностями измерения: электрокардиография – 5 отведений, инвазивное давление - 3, неинвазивное давление, сердечный выброс, температура -2, пульс, анестезиологические газы | 1 |
| 20. | Наркозно-дыхательный аппарат с возможностью ручной масочной вентиляции и принудительной по объему или по давлению, с испарителями | 1 |
| 21. | Наркозно-дыхательный аппарат для пациентов от 1,5 кг до 30 кг с мониторингом (минутный объем, дыхательный объем, частота дыхания, измерение SpО2, комплайнс легких Cm, графические тренды) | 1 |
| 22. | электрокардиостимулятор наружный временный | 1 |
| 23. | Детские датчики для операционных мониторов | 1 |
| 24. | Аспиратор (отсасыватель) хирургический | 2 |
| 25. | Электрокоагулятор хирургический | 1 |
| 26 | Анализатор кислотно-основного равновесия | 1 |
| 27 | Аппарат для фильтрации реиндуцируемой крови | 1 |
|  | Аппаратура для проведения искусственного кровообращения |  |
| 1. | Аппарат искусственного кровообращения модульной комплектации с роликовыми насосам и электронными системами гарантии безопасности (датчик уровня, датчик воздушных пузырьков, датчики давления ) | 1 |
| 2. | Смеситель газовый | 1 |
| 3. | Терморегулирующее устройство с двумя контурами циркуляции | 1 |
| 4. | Аппарат для аутогемотрансфузии (гемосепаратор) | по требованию |
| 5. | Портативный аппарат для измерения активированного времени свертывания | 1 |
| 6 | Портативный анализатор газов крови (газы крови, кислотно-основное состояние, электролитный состав) | 1 на 2 смежные операционные |
| 7. | Аппарат для измерения аспартатаминотрансферазы | 1 |
| 8. | Стол медицинской сестры | 1 |

Приложение № 28

к Порядку оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, утверждённому приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от_____________2012 г. №____

Стандарт дополнительного оснащения медицинской организации, выполняющей операции по профилю «сердечно-сосудистая хирургия»

| № | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| Дополнительное оборудование для отделения анестезиологии-реанимации |  |  |
| 1. | Централизованная подводка кислорода, воздуха и вакуума к каждой кровати | По количеству операционных |
| 2. | Стационарные или переносные приборы для стерилизации помещения | По количеству операционных 4 |
| 3. | Консоль для размещения медицинского оборудования, подвода медицинских газов, розеток | По количеству операционных |
| 4. | Эжекционный отсос | По количеству операционных |
| 5. | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации | По количеству операционных |
| 6. | Электрокардиостимулятор для трансвенозной эндокардиальной и наружной (чрескожной) электрической стимуляции сердца | 3 |
| 7. | Электрокардиостимулятор для электрической стимуляции сердца экспертного класса | По количеству операционных+1 в резерве |
| 9. | Передвижной аппарат для ультразвукового исследования сердца и сосудов | По количеству операционных |
| 10. | Современный наркозно-дыхательный аппарат (рабочее место анестезиолога) с возможностью программной ИВЛ и с расширенным мониторингом функции внешнего дыхания, графическим отображением и записью трендов жизненно-важных функций: сердечно-сосудистой системы; органов дыхания; ЦНС; нейромышечной проводимости, глубины наркоза, церебральной оксигенации. | По количеству операционных+1 в резерве |
| 11. | Кардиомониторы с центральным компьютером и регистрацией 5 отведений электрокардиограммы, частоты сердечных сокращений, частоты дыхания, инвазивным и неинвазивными измерениями показателей центральной и периферической гемодинамики, насыщения гемоглобина кислородом, температуры тела в 3 точках. Все параметры с автоматическим включением сигнала тревоги при выходе за программируемые пределы. | По количеству операционных+2 в резерве |
| 12. | Мобильный переносной прибор для перевода больных в отделения и проведения реанимационных мероприятий в других отделениях, включающий воздуховод, аппарат для ручной искусственной вентиляции легких, наружный ручной дефибриллятор с возможностью контроля ЭКГ с автономным питанием, шприцы, набор лекарственных средств. | По количеству операционных |
| 13. | Портативный электрокардиограф | 2 |
| 14. | Портативный дыхательный аппарат для транспортировки | 2комплекта |
| 15. | Набор для интубации трахеи, включающий ларингоскоп с 3 клинками, комплект необходимых интубационных трубок, в том числе и двухпросветные; воздуховод; желудочный зонд, и т.д. | По количеству операционных +2 |
| 16. | Наборы для катетеризации магистральных сосудов (одноразовые, трех размеров, от одной до трёх линий) | 7 - на 1 операционную |
| 17. | Удлинители венозные | 10 |
| 18. | Удлинители артериальные | 10 |
| 19. | Краники на венозных и артериальных линиях | 12 на каждую операционную |
| 20. | Автоматические дозаторы лекарственных веществ, шприцевые | 2 на 1 койку ПИТ* |
| 21. | Инфузоматы | 1 прибор на 1 койку ПИТ* |
| 22. | Мобильный переносной набор для проведения реанимационных мероприятий в других отделениях, включающий воздухопровод, аппарат для ручной искусственной вентиляции легких, наружный ручной дефибриллятор с возможностью контроля ЭКГ с собственных электродов и автономным питанием, шприцы, набор лекарственных средств | 2 |
| 23. | Набор инструментов и приспособлений для малых хирургических вмешательств (артерио- и веносекция, артерио- и венопункция, трахеостомия). | По числу операционных |
| 24. | Средства для обогрева больного на операционном столе (согревающие матрасы). | По числу операционных |
| 25. | Электроэнцефалограф | 1 - на каждую операционную |
| 26. | Прибор для определения глубины анестезии и миорелаксации | 1 - на каждую операционную |
| 27. | Аппарат для измерения внутрисосудистого свертывания крови (АВС) | 1 - на каждую операционную |
| 28. | Пейджинговая связь между подразделениями и отделением анестезиологии-реанимации или система быстрого оповещения и реагирования | Внутрибольничная сеть |
| 29. | Многофункциональное устройство с функциями копирования, печати и сканирования | 4 - на отделение |
| 30. | Персональный компьютер с программным обеспечением | 1 - на рабочее место врача и медицинской сестры |
| ПИТ* - палата интенсивной терапии |  |  |

Дополнительное оснащение отделения лучевой диагностики

| № | Наименование оснащения | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Портативный диагностический комплекс для ультразвуковых исследований экспертного класса | 1 |
| 2. | Спиральный компьютерный томограф на 64 среза | 1 |
| 3. | Ядерно-магнитный резонансный томограф на 1,5 т | 1 |
| 4. | Комплекс аппаратно – программный для картирования сердца | 1 |
| 5. | Цифровой рентгеновский аппарат для рентгеноскопии и рентгенографии с рабочей станцией | 1 |
| 6. | Аппарат цифровой для диагностики и архивирования медицинских рентгеновских изображений | 1 |