Приложение

к приказу Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 10 октября 2012 г. N 408н

ТРЕБОВАНИЯ

К КОМПЛЕКТАЦИИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ НАБОРА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ

ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ПОЖАРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  п/п  |  Наименование медицинских изделий  | Форма выпуска (размер)  | Кол-во,не менее  |
|  1  | Медицинские изделия для временной остановки наружного кровотечения и наложения повязок  |
|  1.1  | Жгут кровоостанавливающий  | резиновый  | 6 шт.  |
|  1.2  | Бинт марлевый медицинский стерильный  | 5 м x 10 см  | 12 шт.  |
|  1.3  | Бинт марлевый медицинский стерильный  | 7 м x 14 см  | 12 шт.  |
|  1.4  | Бинт марлевый медицинский нестерильный  | 5 м x 5 см  | 12 шт.  |
|  1.5  | Бинт эластичный трубчатый (для фиксации повязок)  | N 3  | 2 шт.  |
|  1.6  | Бинт эластичный трубчатый (для фиксации повязок)  | N 4  | 2 шт.  |
|  1.7  | Пакет перевязочный индивидуальный стерильный  |  | 6 шт.  |
|  1.8  | Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе цеолитов или алюмосиликатов кальция и натрия  | не менее 50 г  | 3 шт.  |
|  1.9  | Лейкопластырь бактерицидный  | не менее 1,9 см x 7,2 см  | 30 шт.  |
| 1.10  | Лейкопластырь рулонный  | не менее 2 см x 5 м  | 6 шт.  |
| 1.11  | Салфетки марлевые медицинские стерильные N 10  | не менее 16 см x 14 см  | 6 уп.  |
| 1.12  | Стерильная салфетка  | не менее 40 см x 60 см  | 10 шт.  |
| 1.13  | Стерильная салфетка или простыня  | не менее 70 см x 140 см  | 5 шт.  |
| 1.14  | Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое стерильное (на основе аллилоксиэтанола и лидокаина)  | салфетка, не менее 24 x24 см  | 10 шт.  |
|  2  | Медицинские изделия для проведения сердечно-легочной реанимации  |
|  2.1  | Дыхательный мешок для проведения искусственного дыхания (однократного применения) для новорожденных, детей, взрослых  |  | 1 шт.  |
|  3  | Медицинские изделия для проведения иммобилизаци и фиксации шейного отдела позвоночника  |
|  3.1  | Воротник-шина шейная для взрослых  |  | 3 шт.  |
|  3.2  | Воротник-шина шейная для детей  |  | 1 шт.  |
|  3.3  | Шины иммобилизационные (заготовки шин) однократного применения  | длиной не менее 60 см  | 1 комп- лект  |
|  3.4  | Шины иммобилизационные (заготовки шин) однократного применения  | длиной не менее 80 см  | 1 комп- лект  |
|  3.5  | Шины иммобилизационные (заготовки шин) однократного применения  | длиной не менее 120 см  | 1 комп- лект  |
|  3.6  | Повязка разгружающая для верхней конечности  |  | 3 шт.  |
|  4  | Медицинские изделия для местного охлаждения  |
|  4.1  | Пакет гипотермический  |  | 10 шт.  |
|  5  | Прочие медицинские изделия  |
|  5.1  | Ножницы для разрезания повязок по Листеру  |  | 4 шт.  |
|  5.2  | Перчатки медицинские нестерильные, смотровые  | не менее М  | 18 пар  |
|  5.3  | Маска медицинская нестерильная 3- слойная из нетканого материала с резинками или с завязками  |  | 6 шт.  |
|  5.4  | Очки или экран защитный для глаз  |  | 6 шт.  |
|  5.5  | Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые  | не менее 12,5 x 11,0 см | 18 шт.  |
|  5.6  | Покрывало спасательное изотермическое  | не менее 150 см x 200 см  | 3 шт.  |
|  5.7  | Носилки медицинские мягкие бескаркасные огнестойкие (огнезащитные)  | не менее 170 см x 70 см  | 1 шт.  |

|  |  |
| --- | --- |
|  6  | Прочие средства  |
|  6.1  | Блок бумажных бланков  | не менее 30 листов, размер не менее А7  | 1 шт.  |
|  6.2  | Набор карандашей  |  | 1 шт.  |
|  6.3  | Маркер перманентный черного цвета  |  | 1 шт.  |
|  6.4  | Английская булавка стальная со спиралью  | не менее 38 мм  | 3 шт.  |
|  6.5  | Рекомендации с пиктограммами по использованию медицинских изделий набора для оказания первой помощи для оснащения пожарных автомобилей  |  | 1 шт.  |
|  6.6  | Мешок полиэтиленовый с зажимом  | не менее 20 см x 25 см  | 6 шт.  |
|  6.7  | Рюкзак  |  | 1 шт.  |

Примечания:

1. Набор для оказания первой помощи для оснащения пожарных автомобилей (далее - набор) подлежит комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации.

2. Медицинские изделия, которыми в соответствии с настоящими требованиями укомплектовывается набор, не подлежат замене.

3. По истечении сроков годности медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, или в случае их использования набор необходимо пополнить.

4. Не допускается использование, в том числе повторное, медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, загрязненных кровью и (или) другими биологическими жидкостями.

5. Для сбора и утилизации отходов, образовавшихся при оказании первой помощи, необходимо использовать мешок полиэтиленовый с зажимом ([подпункт 6.6](#Par162) настоящих требований).