Приложение

к приказу Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 10 октября 2012 г. N 408н

ТРЕБОВАНИЯ

К КОМПЛЕКТАЦИИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ НАБОРА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ

ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ПОЖАРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Наименование медицинских изделий | Форма выпуска (размер) | Кол-во, не  менее |
| 1 | Медицинские изделия для временной остановки наружного кровотечения  и наложения повязок | | |
| 1.1 | Жгут кровоостанавливающий | резиновый | 6 шт. |
| 1.2 | Бинт марлевый медицинский  стерильный | 5 м x 10 см | 12 шт. |
| 1.3 | Бинт марлевый медицинский  стерильный | 7 м x 14 см | 12 шт. |
| 1.4 | Бинт марлевый медицинский  нестерильный | 5 м x 5 см | 12 шт. |
| 1.5 | Бинт эластичный трубчатый (для  фиксации повязок) | N 3 | 2 шт. |
| 1.6 | Бинт эластичный трубчатый (для  фиксации повязок) | N 4 | 2 шт. |
| 1.7 | Пакет перевязочный индивидуальный  стерильный |  | 6 шт. |
| 1.8 | Средство перевязочное  гемостатическое стерильное на  основе цеолитов или алюмосиликатов  кальция и натрия | не менее 50 г | 3 шт. |
| 1.9 | Лейкопластырь бактерицидный | не менее  1,9 см x 7,2 см | 30 шт. |
| 1.10 | Лейкопластырь рулонный | не менее 2 см x 5 м | 6 шт. |
| 1.11 | Салфетки марлевые медицинские  стерильные N 10 | не менее  16 см x 14 см | 6 уп. |
| 1.12 | Стерильная салфетка | не менее  40 см x 60 см | 10 шт. |
| 1.13 | Стерильная салфетка или простыня | не менее  70 см x 140 см | 5 шт. |
| 1.14 | Средство перевязочное гидрогелевое  противоожоговое стерильное (на  основе аллилоксиэтанола и  лидокаина) | салфетка, не менее 24 x 24 см | 10 шт. |
| 2 | Медицинские изделия для проведения сердечно-легочной реанимации | | |
| 2.1 | Дыхательный мешок для проведения  искусственного дыхания  (однократного применения) для  новорожденных, детей, взрослых |  | 1 шт. |
| 3 | Медицинские изделия для проведения иммобилизаци и фиксации шейного  отдела позвоночника | | |
| 3.1 | Воротник-шина шейная для взрослых |  | 3 шт. |
| 3.2 | Воротник-шина шейная для детей |  | 1 шт. |
| 3.3 | Шины иммобилизационные (заготовки  шин) однократного применения | длиной не менее 60 см | 1  комп-  лект |
| 3.4 | Шины иммобилизационные (заготовки  шин) однократного применения | длиной не менее 80 см | 1  комп-  лект |
| 3.5 | Шины иммобилизационные (заготовки  шин) однократного применения | длиной не менее 120 см | 1  комп-  лект |
| 3.6 | Повязка разгружающая для верхней  конечности |  | 3 шт. |
| 4 | Медицинские изделия для местного охлаждения | | |
| 4.1 | Пакет гипотермический |  | 10 шт. |
| 5 | Прочие медицинские изделия | | |
| 5.1 | Ножницы для разрезания повязок по  Листеру |  | 4 шт. |
| 5.2 | Перчатки медицинские нестерильные,  смотровые | не менее М | 18 пар |
| 5.3 | Маска медицинская нестерильная 3-  слойная из нетканого материала с  резинками или с завязками |  | 6 шт. |
| 5.4 | Очки или экран защитный для глаз |  | 6 шт. |
| 5.5 | Салфетки антисептические из  бумажного текстилеподобного  материала стерильные спиртовые | не менее 12,5 x 11,0 см | 18 шт. |
| 5.6 | Покрывало спасательное  изотермическое | не менее  150 см x 200 см | 3 шт. |
| 5.7 | Носилки медицинские мягкие  бескаркасные огнестойкие  (огнезащитные) | не менее  170 см x 70 см | 1 шт. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Прочие средства | | |
| 6.1 | Блок бумажных бланков | не менее 30 листов,  размер не менее А7 | 1 шт. |
| 6.2 | Набор карандашей |  | 1 шт. |
| 6.3 | Маркер перманентный черного цвета |  | 1 шт. |
| 6.4 | Английская булавка стальная со  спиралью | не менее 38 мм | 3 шт. |
| 6.5 | Рекомендации с пиктограммами по  использованию медицинских изделий  набора для оказания первой помощи  для оснащения пожарных автомобилей |  | 1 шт. |
| 6.6 | Мешок полиэтиленовый с зажимом | не менее 20 см x 25 см | 6 шт. |
| 6.7 | Рюкзак |  | 1 шт. |

Примечания:

1. Набор для оказания первой помощи для оснащения пожарных автомобилей (далее - набор) подлежит комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации.

2. Медицинские изделия, которыми в соответствии с настоящими требованиями укомплектовывается набор, не подлежат замене.

3. По истечении сроков годности медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, или в случае их использования набор необходимо пополнить.

4. Не допускается использование, в том числе повторное, медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, загрязненных кровью и (или) другими биологическими жидкостями.

5. Для сбора и утилизации отходов, образовавшихся при оказании первой помощи, необходимо использовать мешок полиэтиленовый с зажимом ([подпункт 6.6](#Par162) настоящих требований).