Приложение № 12

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению по профилю «ревматология», утвержденному приказом Министерства здравоохранения

Российской Федерации                                                                         от «___»________ 2012 г. № ____

Стандарт оснащения

Центра медицинского ревматологического

(за исключением ревматологических отделений, входящих в структуру

Центра медицинского ревматологического)

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Количество, штук |
| --- | --- | --- |
| 1. | Операционный стол | 1 |
| 2. | Бестеневая лампа | 1 |
| 3. | Шприцевая помпа | по требованию |
| 4. | Кислородная подводка | 1 |
| 5. | Аптечка с противошоковыми препаратами для скорой помощи | 1 |
| 6. | Мешок Амбу | по требованию |
| 7. | Манипуляционный стол | 1 |
| 8. | Холодильник | 1 |
| 9. | Шкаф для хранения лекарственных средств | 1 |
| 10. | Вытяжной шкаф | 1 |
| 11. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа | 1 на койку |
| 12. | Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | 2 |
| 13. | Кресло для забора крови | 1 |
| 14. | Кушетка | 1 |
| 15. | Бестеневая лампа | 1 |
| 16. | Шприцевая помпа | по требованию |
| 17. | Кислородная подводка | 1 |
| 18. | Аптечка с противошоковыми препаратами для скорой помощи, аптечка анти-СПИД, аптечки первой помощи при атипичной пневмонии | 1 |
| 19. | Мешок Амбу | по требованию |
| 20. | Холодильная камера для хранения препаратов крови | 1 |
| 21. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа | 1 |
| 22. | Тромбомиксер | 1 |
| 23. | Аппарат для размораживания плазмы | 1 |
| 24. | Вытяжной шкаф | 1 |
| 25. | Манипуляционный стол | 1 |
| 26. | Шкаф для хранения лекарственных веществ | 1 |
| 27. | Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | 2 |
| 28. | Кушетка | 2 |
| 29. | Стол рабочий | 1 |
| 30. | Стул | 2 |
| 31. | Стол для медикаментов | 1 |
| 32. | Холодильник | 1 |
| 33. | Шкаф для хранения лекарственных средств и медицинских инструментов | 1 |
| 34. | Аптечка с противошоковыми препаратами для неотложной помощи | 1 |
| 35. | Тонометр для измерения артериального давления с манжетой | 1 |
| 36. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа | 1 |
| 37. | Стетофонендоскоп | 1 |