## Приложение № 6

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

по профилю "эндокринология",

утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от___________2012 г. №___

# Стандарт оснащения отделения эндокринологии

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Весы электронные | 1 |
| 2 | Ростомер | 1 |
| 3 | Сантиметровая лента | 1 |
| 4 | Тонометр для измерения артериального давления | 1 |
| 5 | Неврологический набор для диагностики диабетической нейропатии (монофиламент 10 г, градуированный камертон, неврологический молоточек). | 1 |
| 6 | Глюкометр | 2 |
| 7 | Система суточного мониторирования гликемии | 2 |
| 8 | Носимые системы постоянной подкожной инфузии инсулина | 2 |
| 9 | УЗИ-аппарат | 1 |
| 10 | Мини-допплер | 2 |
| 11 | Персональный компьютер с программным обеспечением и печатным устройством | 1 |