Приложение № 15

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению по профилю «эндокринология», утвержденному приказом Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от «___»________ 2012 г. № ____

# Стандарт оснащения центра медицинского эндокринологического (диспансера)

| № п/п | Наименование оснащения | Требуемое количество, шт. на отделение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат для полисомнографии | 1 |
| 2. | Система суточного мониторирования АД | 2 |
| 3. | Система суточного мониторирования ЭКГ | 2 |
| 4. | Экзофтальмометр | 2 |
| 5. | Велоэргометр повышенной грузоподъемности | 1 |
| 6. | Сейф для хранения сильнодействующих и психотропных средств, документации | 1 |
| 7. | Ангиограф с цифровой записью рентгеноизображения | 1 |
| 8. | Автоматический инъектор | 1 |
| 9. | Кардиостимулятор для наружной кардиостимуляции | 1 |
| 10. | Дефибрилятор-кардивертер | 1 |
| 11. | Шприцевая помпа | 2 |
| 12. | Изоволемический насос | 2 |
| 13. | Переносной ангиограф с цифровой записью рентгеноизображения | 1 |
| 14. | Система для проведения тредмил теста | 2 |
| 15. | Ультразвуковая эхокардиографическая система экспертного класса с чрезпищеводным датчиком | 3 |
| 16. | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации | 1 |
| 17. | Электрокардиостимулятор | 2 |
| 18. | Мобильный ультразвуковой аппарат для исследования сердца и сосудов | 1 |
| 19. | Аппарат для проведения внутриаортальной баллонной контрпульсации | 1 |
| 20. | Аппарат рентгеновский диагностический | 2 |
| 21. | Рентгеновский остеоденситометр со столом под нагрузку до 300 кг. | 2 |
| 22. | Рентгеновский маммограф цифровой | 1 |
| 23. | Ангиографический аппарат | 1 |
| 24. | Мультиспиральный рентгеновский компьютерный томограф | 1 |
| 25. | Передвижной палатный рентгеновский аппарат | 1 |
| 26. | Магнитно-резонансный томограф | 1 |
| 27. | Ультразвуковая диагностическая система экспертного класса | 2 |
| 28. | Переносной ультразвуковой сканер | 1 |
| 29. | Ультразвуковая эхокардиографическая система | 1 |
| 30. | Ультразвуковая диагностическая система с функцией доплерографии сосудов конечностей | 1 |
| 31. | Аппарат для спирометрии цифровой | 1 |
| 32. | Эндоскопический ультразвуковой центр | 1 |
| 33. | Гастродуоденофиброскоп | 1 |
| 34. | Гастрофиброскоп | 1 |
| 35. | Бронхофиброскоп | 1 |
| 36. | Ларингофиброскоп | 1 |
| 37. | Колонофиброскоп | 1 |
| 38. | Электрокардиограф 12-ти канальный | 4 |
| 39. | Автоматический биохимический анализатор с ионоселективным блоком | 2 |
| 40. | Автоматический анализатор гликированного гемоглобина | 2 |
| 41. | Многокомпонентный анализатор мочи | 1 |
| 42. | Автоматический анализатор электролитов и газов крови | 2 |
| 43. | Автоматический гематологический анализатор | 2 |
| 44. | Автоматический иммунохимический анализатор | 2 |
| 45. | Система определения факторов свертываемости крови автоматическая | 1 |
| 46. | Осмометр | 1 |
| 47. | Автоматический анализатор глюкозы и лактата | 2 |
| 48. | Анализатор СОЭ автоматический | 1 |
| 49. | Комплект оборудования для иммуноферментного анализа | 2 |
| 50. | Микроскоп бинокулярный с иммерсией и встроенным осветителем | 2 |
| 51. | Центрифуга лабораторная | 2 |
| 52. | Центрифуга лабораторная рефрижераторная | 2 |
| 53. | Шкаф вытяжной | 2 |
| 54. | Шкаф холодильный для хранения проб | 2 |
| 55. | Шкаф морозильный для хранения проб | 2 |
| 56. | Шкаф холодильный для хранения реактивов | 4 |
| 57. | Анализатор агрегации тромбоцитов автоматический | 1 |
| 58. | Аппарат для получения деионизированной воды | 1 |
| 59. | Лабораторная информационная система | 1 |
| 60. | Анализатор биологических веществ и их метаболитов на базе высокоэффективного жидкостного хроматографа и масс-спектрометра (тандемный масс-спектрометр) | 1 |
| 61. | Комплект оборудования для ПЦР диагностики | 1 |
| 62. | Секвенатор автоматизированный | 1 |
| 63. | Полногеномный секвенатор | 1 |
| 64. | Проточный цитометр | 1 |