Приложение № 7

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению по профилю «торакальная хирургия», утвержденному приказом Министерства здравоохранения

Российской Федерации от «___»________ 2012 г. № ____

1. Стандарт оснащения отделения хирургического торакального

(за исключением палаты интенсивной терапии и операционной)

| № п/п | Наименование | Требуемое количество из расчета на 30 коек, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кровати хирургические, функциональные | 30 |
| 2. | Прикроватный столик | 30 |
| 3. | Прикроватная тумба | 30 |
| 4. | Консоль для размещения медицинского оборудования, подвода медицинских газов, электрических розеток | 30 |
| 5. | Аппарат аспирационный для плеврального дренажа | 15 |
| 6. | Электрокардиограф | 1 |
| 7. | Ингаляторы кислородные | 2 |
| 8. | Ингаляторы паровые | 2 |
| 9. | Ингаляторы ультразвуковые (небулайзер) | 6 |
| 10. | Дефибриллятор | 1 |
| 11. | Матрац противопролежневый | 5 |
| 12. | Спирометр на основе персонального компьютера | 1 |
| 13. | Аппарат для холтеровского мониторирования сердечного ритма | 2 |
| 14. | Негатоскоп | 3 |

2. Стандарт оснащения палаты интенсивной терапии

| № п/п | Наименование | Требуемое количество из расчета на 3 койки, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации | 1 |
| 2. | Электрокардиограф 12 канальный | 1 |
| 3. | Электроотсасыватель хирургический с бактериальным фильтром | 3 |
| 4. | Кислородные индивидуальные распылители с системой увлажнения и подогрева | 3 |
| 5. | Функциональные кровати для отделений реанимации и интенсивной терапии с прикроватными столиками и тумбами | 3 |
| 6. | Портативный дыхательный аппарат для транспортировки | 1 |
| 7. | Набор для интубации трахеи | 2 |
| 8. | Автоматический дозатор лекарственных веществ шприцевой | 6 |
| 9. | Инфузомат | 6 |
| 10. | Прикроватные кардиомониторы с регистрацией не менее 3 отведений электрокардиограммы, частоты сердечных сокращений, частоты дыхания, неинвазивным измерением артериального давления, насыщения гемоглобина кислородом, температуры тела с автоматическим включением сигнала тревоги при выходе контролируемого параметра за установленные пределы | 3 |
| 11. | Аппарат аспирационный для плеврального дренажа | 3 |
| 12. | Ингалятор паровой | 1 |
| 13. | Ингалятор ультразвуковой (небулайзер) | 3 |

3. Стандарт оснащения для операционной*

| № п/п | Наименование |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Лампа бестеневая (не менее 2-х сателлитов) | 1 |
| 2. | Рентгенопрозрачный операционный стол | 1 |
| 3. | Одноразовый набор для выполнения трансторакальной биопсии | по требованию |
| 4. | Аппарат для экстренной стерилизации инструментов и материалов | 1 |
| 5. | Электрокоагулятор с функциями биполярной программируемой коагуляции и диссекционного режимов | 1 |
| 6. | Плазменный аргоновый скальпель | 1 |
| 7. | Большой хирургический набор | 1 |
| 8. | Малый хирургический набор | 1 |
| 9. | Набор для торакотомии | 1 |
| 10. | Набор для стернотомии | 1 |
| 11. | Комплект сшивающих аппаратов для наложения механического шва | 2 |
| 12. | Видеоэндоскопическая стойка | 1 |
| 13. | Набор инструментов для видеоторакоскопических операций | 2 |
| 14. | Наркозно-дыхательный аппарат с возможностью ручной масочной вентиляции и принудительной по объему и по давлению, с испарителями и встроенным газоанализом | 1 |
| 15. | Термоматрас для согревания больного | 1 |
| 16. | Портативный анализатор газов крови (газы крови, кислотно-основное состояние, электролитный состав) | 1 на 2 смежные операционные |
| 17. | Дефибриллятор-монитор синхронизируемый с электродами для внутренней и внешней дефибрилляции | 1 |
| 18. | Операционный монитор с отображением на экране не менее 5 кривых с возможностями измерения: электрокардиограммы – 5 отведений, инвазивное давление, неинвазивное давление, сердечный выброс, температура, пульс, анестезиологические газы | 1 |
| 19. | Портативный аппарат для измерения активированного времени свертывания | 1 |
| 20. | Аппарат для реинфузии крови | 1 |
| 21. | Аппарат для фильтрации реинфузируемой крови | 1 |
| Дополнительное оснащение для Отделений специализированных и Высоких технологий |
| 22. | Аппараты для вне- и очагового остеосинтеза при травматической нестабильности каркаса груди | 1 |
| 23. | Аппарат для радиочастоной термоабляции опухолей | 1 |
| 24. | Электрокардиограф 12 канальный | 1 |
| 25. | Временные носимые электрокардиостимуляторы | 1 |
| Дополнительное оснащение для Отделений Высоких технологий |
| 26. | Аппарат искусственного кровообращения модульной комплектации с роликовыми насосам и треморегулярующим устройством | 1 |
| 27. | Аппарат для аутогемотрансфузии (гемосепаратор) | 1 |
| 28. | Система медицинская видеоэндоскопическая для конфоканальной лазерной микроскопии | 1 |
| 29. | Интуитивная система для хирургии (робот) | 1 |
| 30. | Видеобронхоскоп с возможностью выполнения эндопросветной ультрасонографии | 1 |
|  | Видеоэзофагогастроскоп с возможностью выполнения эндопросветной ультрасонографии | 1 |
| 31. | Одноразовый набор для выполнения чрезбронхиальной и чрезпищеводной биопсии по контролем ультрасонографии | 1 |
| 32 | Ангиографическая установка | 1 |

* медицинских организаций, в которых выполняются оперативные вмешательства по профилю «торакальная хирургия»