Приложение № 6

к Порядку оказания медицинской

помощи   по профилю

«детская онкология»,

утвержденному

приказом Министерства

здравоохранения Российской

Федерации

от _________2012 г. №________

Стандарт оснащения детского онкологического отделения

1. Стандарт оснащения

детского онкологического отделения (за исключением  палаты (блока) реанимации и  интенсивной терапии)

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Количество, штук |
| --- | --- | --- |
|  | Функциональная кровать | по числу коек |
|  | Функциональная кроватка для детей грудного возраста | 6 |
|  | Кроватка с подогревом или матрасик для обогрева | 9 |
|  | Противопролежневый матрасик | 3 |
|  | Пеленальный стол | 1 на 5 коек |
|  | Прикроватный столик | по числу коек |
|  | Тумба прикроватная | по числу коек |
|  | Прикроватная информационная доска (маркерная) | по числу коек |
|  | Кресло-каталка | по требованию |
|  | Каталка для перевозки больных | по требованию |
|  | Тележка грузовая межкорпусная | по требованию |
|  | Каталка для перевозки больных с подъемным механизмом и съемными носилками | 1 |
|  | Массажная кушетка | по требованию |
|  | Шкаф для лекарственных средств | по требованию |
|  | Шкаф для хранения медицинских документов | по требованию |
|  | Шкаф для хранения медицинских инструментов | по требованию |
|  | Кушетка | по требованию |
|  | Сейф для хранения сильнодействующих лекарственных средств | 2 |
|  | Монитор с определением температуры тела, частоты дыхания, пульсоксиметрией, электрокардиографией, неинвазивным измерением артериального давления | по требованию |
|  | Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований с набором датчиков | 1 |
|  | Вакуумный электроотсос | 1 на 5 коек |
|  | Аппарат искусственной вентиляции легких | 2 |
|  | Мешок Амбу | 2 |
|  | Переносной набор для реанимации | 1 |
|  | Мобильная реанимационная тележка | 1 |
|  | Бестеневая лампа для перевязочной | 1 |
|  | Инфузомат – автоматический дозатор лекарственных веществ | 1 на 1 койку |
|  | Перфузор | 1 на 3 койки |
|  | Штатив медицинский (инфузионная стойка) | 1 на 1 койку |
|  | Тромбомиксер | 1 |
|  | Передвижные гепафильтры | 1 на палату |
|  | Передвижной ренгеновский аппарат | 1 |
|  | Передвижная стойка для вертикальных рентгеновских снимков | 1 |
|  | Бактерицидный облучатель воздуха | по требованию |
|  | Шкаф ламинарный | 2 |
|  | Ингалятор | 1 на 6 коек |
|  | Набор для отоларингологического обследования | 1 |
|  | Набор для офтальмологического обследования | 1 |
|  | Тонометр для измерения артериального давления, в том числе с манжетой для детей до года | 1 на 1 врача |
|  | Негатоскоп | 1 |
|  | Кислородная подводка | 1 на 1 койку |
|  | Инструментальный стол | 3 |
|  | Весы электронные для детей до 1 года | 2 |
|  | Весы | 2 |
|  | Ростометр | 2 |
|  | Стетофонендоскоп | 1 на 1 врача |
|  | Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец | по требованию |
|  | Термометр медицинский | по числу коек |
|  | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | по требованию |
|  | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | по требованию |

2. Стандарт оснащения палаты (блока) реанимации и интенсивной терапии

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Количество, штук |
| --- | --- | --- |
|  | Функциональная кровать | 6 |
|  | Функциональная кроватка для детей грудного возраста | 2 |
|  | Кроватка с подогревом или матрасик для обогрева | 2 |
|  | Источник лучистого тепла | 2 |
|  | Пеленальный стол | по требованию |
|  | Прикроватный столик | по числу коек |
|  | Тумба прикроватная | по числу коек |
|  | Прикроватная информационная доска (маркерная) | по числу коек |
|  | Монитор с определением температуры тела, частоты дыхания, пульсоксиметрией, электрокардиографией, неинвазивным измерением артериального давления | 1 на 1 койку |
|  | Дефибриллятор | 1 |
|  | Вакуумный электроотсос | по числу коек |
|  | Переносной набор для реанимации | 1 |
|  | Мешок Амбу | 1 |
|  | Мобильная реанимационная медицинская тележка | 1 |
|  | Портативный электрокардиограф | 1 |
|  | Глюкометр | 1 |
|  | Инфузомат | 2 на койку |
|  | Перфузор | 2 на койку |
|  | Сепаратор клеток крови | 1 |
|  | Мешки для сбора и хранения компонентов крови | по требованию |
|  | Иглы для трепанобиопсии | по требованиию |
|  | Бактерицидный облучатель воздуха, в том числе переносной | по требованию |
|  | Штатив медицинский (инфузионная стойка) | 1 на 1 койку |
|  | Тонометр для измерения артериального давления с манжетой для детей до года | по требованию |
|  | Негатоскоп | 1 |
|  | Кислородная подводка | 1 на 1 койку |
|  | Инструментальный стол | 2 |
|  | Весы электронные для детей до 1 года | 1 |
|  | Весы | 1 |
|  | Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец | по требованию |
|  | Термометр | по числу коек |
|  | Стетофонендоскоп | 1 на врача |
|  | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | 2 |
|  | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | по требованию |