Приложение № 6

к Порядку оказания медицинской

помощи  по профилю

«детская эндокринология»,

утвержденному

приказом Министерства

здравоохранения Российской

Федерации

от _________2012 г. №________

Стандарт оснащения

детского эндокринологического отделения (за исключением  палаты (блока) реанимации и интенсивной терапии,  Школы для больных сахарным диабетом)

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Количество, штук |
| --- | --- | --- |
|  | Функциональная кровать | по числу коек |
|  | Функциональная кроватка для детей грудного возраста | 6 |
|  | Кроватка с подогревом или матрасик для обогрева | 9 |
|  | Пеленальный стол | 1 на 5 коек |
|  | Прикроватный столик | по числу коек |
|  | Тумба прикроватная | по числу коек |
|  | Прикроватная информационная доска (маркерная) | по числу коек |
|  | Стол рабочий | 6 |
|  | Кресло рабочее | 6 |
|  | Стул | 12 |
|  | Кушетка | 4 |
|  | Кресло-каталка | 4 |
|  | Каталка для перевозки больных | 2 |
|  | Тележка грузовая межкорпусная | 2 |
|  | Каталка для перевозки больных с подъемным механизмом и съемными носилками | 1 |
|  | Сейф для хранения сильнодействующих лекарственных средств | 2 |
|  | Стационарный аппарат для ультразвуковых исследований с набором датчиков | 1 |
|  | Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований с набором датчиков | 1 |
|  | Мини-доплер | 1 |
|  | Глюкометр | 3 |
|  | Тест-полоски к глюкометру | из расчета 10 шт. на 1 ребенка с сахарным диабетом в день |
|  | Система суточного мониторирования гликемии | 2 |
|  | Бактерицидный облучатель воздуха, в том числе переносной | по требованию |
|  | Тонометр для измерения артериального давления с манжетой для детей до года | 1 на 1 врача |
|  | Негатоскоп | 1 |
|  | Весы электронные для детей до 1 года | 1 |
|  | Весы | 1 |
|  | Ростометр | 1 |
|  | Сантиметровая лента | 3 |
|  | Стетофонендоскоп | 1 на 1 врача |
|  | Орхидометр | 1 на 1 врача |
|  | Неврологический набор для диагностики диабетической нейропатии (монофиламент 10 г, градуированный камертон, неврологический молоточек) | 1 |
|  | Калипер | 1 |
|  | Столик инструментальный | 3 |
|  | Бесконтактный тонометр | 1 |
|  | Набор пробных очковых стекол | 1 |
|  | Экзоофтальмометр | 1 |
|  | Проектор знаков | 1 |
|  | Щелевая лампа | 1 |
|  | Автокераторефрактометр | 1 |
|  | Автоматический компьютерный периметр | 1 |
|  | Прямой офтальмоскоп | 1 |
|  | Диодный лазер 532 нм для лазерной коагуляции сетчатки | 1 |
|  | Линзы для лазерной коагуляции сетчатки | 2 |
|  | Компьютер с принтером и выходом в Интернет | 3 |
|  | Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец | по требованию |
|  | Термометр | по числу коек |
|  | Штатив медицинский (инфузионная стойка) | 2 на 1 койку |
|  | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | по требованию |
|  | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | по требованию |

Стандарт оснащения палаты (блока) реанимации

и интенсивной терапии

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Количество, штук |
| --- | --- | --- |
|  | Функциональная кровать | 6 |
|  | Функциональная кроватка для детей грудного возраста | 2 |
|  | Кроватка с подогревом или матрасик для обогрева | 2 |
|  | Источник лучистого тепла | 2 |
|  | Пеленальный стол | 1 на 5 коек |
|  | Прикроватный столик | по числу коек |
|  | Тумба прикроватная | по числу коек |
|  | Прикроватная информационная доска (маркерная) | по числу коек |
|  | Монитор с определением температуры тела, частоты дыхания, пульсоксиметрией, электрокардиографией, неинвазивным измерением артериального давления | 1 на 1 койку |
|  | Дефибриллятор | 2 |
|  | Вакуумный электроотсос | по числу коек |
|  | Аппарат искусственной вентиляции легких | 1 на 1 койку |
|  | Мешок Амбу | 2 |
|  | Мобильная реанимационная медицинская тележка | 1 |
|  | Портативный электрокардиограф | 1 |
|  | Глюкометр | 2 |
|  | Инфузомат | 1 на 1 койку |
|  | Перфузор | 2 на койку |
|  | Бактерицидный облучатель воздуха, в том числе переносной | по требованию |
|  | Тромбомиксер | 1 |
|  | Сейф для хранения сильнодействующих лекарственных средств | 1 |
|  | Тонометр для измерения артериального давления с манжетой для детей до года | по требованию |
|  | Негатоскоп | 1 |
|  | Кислородная подводка | 1 на 1 койку |
|  | Инструментальный стол | 2 |
|  | Весы электронные для детей до 1 года | 1 |
|  | Весы | 1 |
|  | Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец | 2 |
|  | Термометр | по числу коек |
|  | Стетофонендоскоп | 1 |
|  | Штатив медицинский (инфузионная стойка) | по требованию |
|  | Аппарат для подогева инфузионных растворов «Сахара» | 1 |
|  | Ларингоскоп с клинками в т.ч. детскими | 2 |
|  | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | 2 |
|  | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | по требованию |

Стандарт оснащения кабинета

Школы для больных сахарным диабетом

| №/№ | Наименование оборудования (оснащения) | Количество, штук |
| --- | --- | --- |
| 1. | Стулья | 12 |
| 2. | Столы без тумбочек | 5 |
| 3. | Кресло рабочее | 1 |
| 4. | Доска маркерная (с набором маркеров) | 1 |
| 5. | Тумбочки | 2 |
| 6. | Шкаф двухсекционный для одежды | 1 |
| 7. | Шкаф для размещения наглядных пособий | 1 |
| 8. | Глюкометр | 2 |
| 9. | Весы (для взвешивания продуктов в интервале 10-100 г) | 1 |
| 10. | Весы напольные для взвешивания больных | 1 |
| 11. | Муляжи продуктов | по требованию |
| 12. | Комплект структурированных программ обучения | по требованию |
| 13. | Копировальный аппарат | 1 |
| 14. | Телевизор с DVD-плеером | 1 |
| 15. | Компьютер с принтером и выходом в Интернет | 1 |
| 16. | Мультимедийный проектор | 1 |
| 17. | Тест-полоски для определения гликемии | 6 на 1 пациента в день |
| 18. | Тест-полоски для определения кетоновых тел в моче | 10 упаковок по 50 штук / в год |
| 19. | Ланцеты для взятия крови из пальца | 100 упаковок по 100 штук/в год |
| 20. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | 2 |
| 21. | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | по требованию |