Author: w
Last saved by: PetrovaSV

Приложение № 3
к Порядку оказания медицинской помощи по профилю «хирургия (трансплантация органов и (или) тканей человека)», утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от «___»_________ 2012 г. № ____

Стандарт дополнительного оснащения 
медицинской организации, в которой создано отделение хирургического профиля, осуществляющее трансплантацию органов и (или) тканей

№ п/п | Наименование | Требуемое количество, шт.
1 | Аппарат для гемодиализа и гемодиафильтрации | не менее 2
2 | Аппарат для внутриаортальной баллонной контрпульсации (при трансплантации сердца) | 2

3

Центрифужный насос крови 
(при трансплантации сердца)

не менее 2

4 | Молекулярно-адсорбирующая-циркулирующая система (при трансплантации печени) | 1
5 | Аппарат для экстракорпоральной мембранной оксигенации (при трансплантации легкого) | 1
6 | Масс-спектрометр | 1
7 | Проточный цитоспектрофлюориметр 4-канальный | 1
8 | Амплификатор (термоциклер) многоканальный | 1
9 | Блот-гибридизатор | 1
10 | Термоциклер многоканальный для полимеразной цепной реакции в реальном времени | 1
11 | Иммуноферментный анализатор автоматический | 1
12 | Аппарат ультразвуковой диагностики экспертного класса с доплером | не менее 2
13 | Компьютерный томограф | 1
14 | Магнитно-резонансный томограф | 1
15 | Ангиограф | 1
16 | Система для очистки и аутотрансфузии крови | 2
17 | Аппарат рентгеновский стационарный | 1
18 | Мобильная рентгенографическая система | 1