Приложение № 6

к Порядку оказания медицинской

помощи детям  по профилю

«детская кардиология»,

утвержденному

приказом Министерства

здравоохранения Российской

Федерации

от _________2012 г. №________

Стандарт оснащения

детского кардиологического отделения без учета  палаты (блока) реанимации и интенсивной терапии

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Количество, штук |
| --- | --- | --- |
|  | Функциональная кровать | по числу коек |
|  | Функциональная кроватка для детей грудного возраста | 6 |
|  | Кроватка с подогревом или матрасик для обогрева | 9 |
|  | Противопролежневый матрасик | 3 |
|  | Пеленальный стол | 1 на 5 коек |
|  | Прикроватный столик | по числу коек |
|  | Тумба прикроватная | по числу коек |
|  | Прикроватная информационная доска (маркерная) | по числу коек |
|  | Кресло-каталка | 4 |
|  | Каталка для перевозки больных | 2 |
|  | Тележка грузовая межкорпусная | 2 |
|  | Каталка для перевозки больных с подъемным механизмом и съемными носилками | 1 |
|  | Массажная кушетка | 1 |
|  | Сейф для хранения сильнодействующих лекарственных средств | 2 |
|  | Монитор с определением температуры тела, частоты дыхания, пульсоксиметрией, электрокардиографией, неинвазивным измерением артериального давления | по требованию |
|  | Стационарный электрокардиограф | 3 |
|  | Стационарный аппарат для ультразвуковых исследований с набором датчиков * | 2 |
|  | Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований с набором датчиков * | 1 |
|  | Вакуумный электроотсос | 1 на 10 коек |
|  | Аппарат искусственной вентиляции легких | 1 |
|  | Мешок Амбу | 2 |
|  | Переносной набор для реанимации | 1 |
|  | Мобильная реанимационная тележка | 1 |
|  | Портативный электрокардиограф | 1 |
|  | Система холтеровского электрокардиографического мониторирования | 2 и 6 регистраторов |
|  | Система мониторирования артериального давления | 2 |
|  | Аппарат для проведения стресс-теста (тредмил) | 1 |
|  | Дефибриллятор | 2 |
|  | Аппарат для чреспищеводной стимуляции предсердий | 1 |
|  | Глюкометр | по требованию |
|  | Инфузомат – автоматический дозатор лекарственных веществ шприцевой | по требованию |
|  | Перфузор | по требованию |
|  | Бактерицидный облучатель воздуха, в том числе переносной | по требованию |
|  | Тонометр для измерения артериального давления с манжетой для детей до года | 1 на 1 врача |
|  | Негатоскоп | 1 |
|  | Кислородная подводка | 1 на 1 койку |
|  | Инструментальный стол | 2 |
|  | Весы электронные для детей до 1 года | 1 |
|  | Весы | 1 |
|  | Ростометр | 1 |
|  | Стетофонендоскоп | 1 на 1 врача |
|  | Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец | по требованию |
|  | Термометр | по числу коек |
|  | Штатив медицинский (инфузионная стойка) | 2 на 1 койку |
|  | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | по требованию |
|  | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | по требованию |

Стандарт оснащения палаты (блока) реанимации и интенсивной терапии детского кардиологического отделения

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Количество, штук |
| --- | --- | --- |
|  | Функциональная кровать | 6 |
|  | Функциональная кроватка для детей грудного возраста | 2 |
|  | Кроватка с подогревом или матрасик для обогрева | 2 |
|  | Источник лучистого тепла | 2 |
|  | Пеленальный стол | 1 на 5 коек |
|  | Прикроватный столик | по числу коек |
|  | Тумба прикроватная | по числу коек |
|  | Прикроватная информационная доска (маркерная) | по числу коек |
|  | Монитор с определением температуры тела, частоты дыхания, пульсоксиметрией, электрокардиографией, неинвазивным измерением артериального давления | 1 на 1 койку |
|  | Дефибриллятор | 2 |
|  | Вакуумный электроотсос | по числу коек |
|  | Аппарат искусственной вентиляции легких | 1 на 3 койки |
|  | Мешок Амбу | 2 |
|  | Мобильная реанимационная медицинская тележка | 1 |
|  | Портативный электрокардиограф | 1 |
|  | Глюкометр | 2 |
|  | Инфузомат | по требованию |
|  | Перфузор | 2 на койку |
|  | Бактерицидный облучатель воздуха, в том числе переносной | по требованию |
|  | Тромбомиксер | 1 |
|  | Сейф для хранения сильнодействующих лекарственных средств | 1 |
|  | Тонометр для измерения артериального давления с манжетой для детей до года | по требованию |
|  | Негатоскоп | 1 |
|  | Кислородная подводка | 1 на 1 койку |
|  | Инструментальный стол | 2 |
|  | Весы электронные для детей до 1 года | 1 |
|  | Весы | 1 |
|  | Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец | 2 |
|  | Термометр | по числу коек |
|  | Стетофонендоскоп | 1 |
|  | Штатив медицинский (инфузионная стойка) | по требованию |
|  | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | 2 |
|  | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | по требованию |

*Оборудование и их количество рекомендуется предусматривать в детских кардиологических отделениях республиканских, краевых и областных больниц.