|  | Приложение № 9 к Порядку оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению, утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от «…» … 2012 г. № … |
| --- | --- |

Стандарт оснащения деятельности Центра паллиативной медицинской помощи

| Профильное отделение паллиативной помощи |
| --- |
| № п.п. | Наименование оборудования и инструментария | Требуемое количество, шт. |
|  | Рабочее место заведующего отделением | 1 |
|  | Рабочее место врача | по количеству врачей |
|  | Рабочее место постовой сестры | по количеству постов |
|  | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр | по количеству врачей |
|  | Стетофонендоскоп | по количеству врачей |
|  | Кровать функциональная | по числу коек |
|  | Стол прикроватный | по числу коек |
|  | Прикроватное кресло туалетное с высокой спинкой (или туалетный стул) | 2 на 5 коек |
|  | Матрас противопролежневый | 1 на 3 койки |
|  | Кресло-каталка | 1 на 15 коек, не менее 2 |
|  | Тележка для перевозки больных внутрикорпусная | 1 на 15 коек, не менее 2 |
|  | Штатив для капельниц | 1 на 5 коек, не менее 10 |
|  | Кушетка массажная | 1 на 15 коек |
|  | Система палатной сигнализации | 1 |
|  | Термометр медицинский | по количеству коек |
|  | Негатоскоп | не менее 1 |
|  | Система для централизованной подачи кислорода | 1 |
|  | Небулайзер (компрессорный) | 1 на 3 койки |
|  | Эхоэнцефалоскоп | 1 |
|  | Электроэнцефалограф | 1 |
|  | Электромиограф (нейромиограф, миограф) | 1 |
|  | Электрокардиограф | 1 |
|  | Дефибриллятор | 1 |
|  | Аппарат для холтеровского мониторирования ЭКГ <**> | 1 |
|  | Передвижной аппарат для ультразвукового исследования сердца и сосудов | 1 |
|  | Вакуумный электроотсос | 1 на 3 койки |
|  | Пульсоксиметр | 3 |
|  | Аппарат для ингаляционной терапии переносной (Небулайзер компрессорный) | 1 на 5 коек |
|  | Небулайзер для лечения заболеваний придаточных пазух носа | 2 |
|  | Концентратор кислорода | 1 |
|  | Газификатор (мобильный или носимый резервуар с жидким медицинским кислородом) | 1 |
|  | Набор для плевральной пункции | 3 |
|  | Респиратор для неинвазивной вентиляции легких | 1 на 8 коек |
|  | Пикфлоуметр | По числу коек |
|  | Бронхофонограф | 1 |
|  | Аппарат искусственной вентиляции легких многофункциональный с возможностью управления по давлению и по объему, с проведения неинвазивной вентиляции, мониторинга, оценки параметров механики дыхания, передачи информации на внешние устройства* | 1 |
|  | Аппарат для масочной вентиляции легких, многофункциональный с возможностью управления по давлению и мониторинга | 1 на 10 коек |
|  | Транспортный аппарат искусственной вентиляции легких | 1 |
|  | Тренажер дыхательный инспираторный | 10 |
|  | Тренажер дыхательный экспираторный | 10 |
|  | Спейсер | по числу коек |
|  | Доска маркерная с набором маркеров | 1 |
|  | Флаттер | 10 |
|  | Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный | 1 |
|  | Набор реанимационный | 1 |
|  | Шкаф-укладка для оказания экстренной медицинской помощи при неотложных состояниях | 1 |
|  | Укладка/аптечка "АнтиСПИД" | 1 |
|  | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный (для помещений) | по потребности |
|  | Сейф для хранения сильнодействующих и психотропных средств, документации | 4 на отделение |
|  | Холодильник бытовой | 4 на отделение |
|  | Блок электрических розеток: не менее 2-х розеток с заземлением у каждой койки и 4-х розеток в палате │ | по числу коек и палат |
| Стандарт оснащения кабинета реабилитации стомированных больных |
| 52. | Кресло смотровое универсальное | 1 комплект |
| 53. | Светильник передвижной, однорефлекторный | 1 |
| 54. | Аноскоп | 2 |
| 55. | Смотровой ректоскоп с набором для биопсии | 1 комплект |
| 56. | Сменные тубусы диаметром 12 мм, 16 мм, 18 мм и 20 мм | По одному каждого размера |
| 57. | Лампа бактерицидная настенная | 1 |
| 58. | Набор емкостей (контейнеров) для дезинфекции и стерилизации инструментов | 1 набор |

* При наличии в отделении палаты (блока) реанимации и интенсивной терапии.

** - Вместо аппаратов для холтеровского мониторирования ЭКГ Отделение может быть оснащено системой теле-ЭКГ, с возможностью подключения 6 пациентов и выводом ЭКГ-показателей на пост медицинской сестры (не менее 1 шт. на отделение).

| Бригада отделения выездной патронажной службы паллиативной медицинской помощи |
| --- |
| № п.п. | Наименование оборудования и инструментария | Требуемое количество, шт. |
|  | Персональный трекер | по количеству сотрудников |
|  | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр | по количеству выездных бригад |
|  | Стетофонендоскоп | по количеству выездных бригад |
|  | Термометр медицинский | по количеству выездных бригад |
|  | Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный | по количеству выездных бригад |
|  | Набор для оказания экстренной медицинской помощи при неотложных состояниях | по количеству выездных бригад |