Приложение

к приказу Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

от «__»________ 2012 г. №___

Требования к комплектации медицинскими изделиями
набора для оказания первой помощи для оснащения 
пожарных автомобилей

| № п/п | Наименование медицинских изделий | Форма выпуска (размер) | Кол-во, не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медицинские изделия для временной остановки наружного кровотечения и наложения повязок |
| 1.1 | Жгут кровоостанавливающий | резиновый | 6 шт. |
| 1.2 | Бинт марлевый медицинский стерильный | 5 м × 10 см | 12 шт. |
| 1.3 | Бинт марлевый медицинский стерильный | 7 м × 14 см | 12 шт. |
| 1.4 | Бинт марлевый медицинский нестерильный | 5 м × 5 см | 12 шт. |
| 1.5 | Бинт эластичный трубчатый (для фиксации повязок) | № 3 | 2 шт. |
| 1.6 | Бинт эластичный трубчатый (для фиксации повязок) | № 4 | 2 шт. |
| 1.7 | Пакет перевязочный индивидуальный стерильный |  | 6 шт. |
| 1.8 | Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе цеолитов или алюмосиликатов кальция и натрия | не менее 50 г | 3 шт. |
| 1.9 | Лейкопластырь бактерицидный | не менее 1,9 см × 7,2 см | 30 шт. |
| 1.10 | Лейкопластырь рулонный | не менее 2 см × 5 м | 6 шт. |
| 1.11 | Салфетки марлевые медицинские стерильные № 10 | не менее 16 см × 14 см | 6 уп. |
| 1.12 | Стерильная салфетка | не менее 40 см × 60 см | 10 шт. |
| 1.13 | Стерильная салфетка или простыня | не менее 70 см × 140 см | 5 шт. |
| 1.14 | Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое стерильное (на основе аллилоксиэтанола и лидокаина) | салфетка, не менее 24×24 см | 10 шт. |
| 2 | Медицинские изделия для проведения сердечно-легочной реанимации |
| 2.1 | Дыхательный мешок для проведения искусственного дыхания (однократного применения) | с масками для новорождённых, детей и взрослых | 1 шт. |
| 3 | Медицинские изделия для проведения иммобилизации и фиксации шейного отдела позвоночника |
| 3.1 | Воротник-шина шейная для взрослых |  | 3 шт. |
| 3.2 | Воротник-шина шейная для детей |  | 1 шт. |
| 3.3 | Шины иммобилизационные (заготовки шин) однократного применения | длиной не менее 60 см | 1 комп-лект |
| 3.4 | Шины иммобилизационные (заготовки шин) однократного применения | длиной не менее 80 см | 1 комп-лект |
| 3.5 | Шины иммобилизационные (заготовки шин) однократного применения | длиной не менее 120 см | 1 комп-лект |
| 3.6 | Повязка разгружающая для верхней конечности |  | 3 шт. |
| 4 | Медицинские изделия для местного охлаждения |
| 4.1 | Пакет гипотермический |  | 10 шт. |
| 5 | Прочие медицинские изделия |
| 5.1 | Ножницы для разрезания повязок по Листеру |  | 4 шт. |
| 5.2 | Перчатки медицинские нестерильные, смотровые | не менее М | 18 пар |
| 5.3 | Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала с резинками или с завязками |  | 6 шт. |
| 5.4 | Очки или экран защитный для глаз |  | 6 шт. |
| 5.5 | Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые | не менее 12,5 × 11,0 см | 18 шт. |
| 5.6 | Покрывало спасательное изотермическое | не менее 150 см × 200 см | 3 шт. |
| 5.7 | Носилки медицинские мягкие бескаркасные огнестойкие (огнезащитные) | не менее 170 см × 70 см | 1 шт. |

| 6 | Прочие средства |
| --- | --- |
| 6.1 | Блок бумажных бланков | не менее 30 листов, размер не менее А7 | 1 шт. |
| 6.2 | Набор карандашей |  | 1 шт. |
| 6.3 | Маркер перманентный черного цвета |  | 1 шт. |
| 6.4 | Английская булавка стальная со спиралью | не менее 38 мм | 3 шт. |
| 6.5 | Рекомендации с пиктограммами по использованию медицинских изделий набора для оказания первой помощи для оснащения пожарных автомобилей |  | 1 шт. |
| 6.6 | Мешок полиэтиленовый с зажимом | не менее 20 см × 25 см | 6 шт. |
| 6.7 | Рюкзак |  | 1 шт. |

Примечания:

1. Набор для оказания первой помощи для оснащения пожарных автомобилей (далее – набор) подлежит комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации.

2. Медицинские изделия, которыми в соответствии с настоящими требованиям укомплектовывается набор, не подлежат замене.

3. По истечении сроков годности медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, или в случае их использования набор необходимо пополнить.

4. Не допускается использование, в том числе повторное, медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, загрязнённых кровью и (или) другими биологическими жидкостями.

5. Для сбора и утилизации отходов, образовавшихся при оказании первой помощи, необходимо использовать мешок полиэтиленовый с зажимом (подпункт 6.6 настоящих требований).