|  | Приложение № 14 к Положению об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от «___»_______2012 г. №_____ |
| --- | --- |

Стандарт оснащения врачебной амбулатории

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Электрокардиограф портативный, 6-ти канальный | не менее 1 |
|  | Тонометр для измерения артериального давления на периферических артериях* | не менее 1 |
|  | Фонендоскоп* | не менее 1 |
|  | Анализатор уровня сахара крови портативный с тест-полосками | не менее 1 |
|  | Экспресс-анализатор уровня холестерина в крови портативный | не менее 1 |
|  | Спирометр (портативный с одноразовыми мундштуками) | не менее 1 |
|  | Комплект оборудования для проведения санпросвет работы | не менее 1 |
|  | Экспресс-анализатор кардиомаркеров портативный | не менее 1 |
|  | Стол манипуляционный | не менее 1 |
|  | Стол процедурный | не менее 1 |
|  | Шкаф для медикаментов | не менее 1 |
|  | Кушетки медицинские* | не менее 2. |
|  | Шкаф для одежды | не менее 2 |
|  | Шкаф для белья | не менее 2 |
|  | Рабочее место врача (фельдшера)* | не менее 1 |
|  | Рабочее место медицинской сестры (акушерки)* | не менее 1 |
|  | Вешалка для одежды | не менее 2 |
|  | Тумбочки медицинские | не менее 2 |
|  | Сейф для хранения ядовитых и сильнодействующих медицинских препаратов | 1 |
|  | Холодильник для медикаментов | не менее 1 |
|  | Облучатель бактерицидный | не менее 1 |
|  | Секундомер | не менее 2 |
|  | Термометр медицинский | не менее 5 |
|  | Пузырь для льда | не менее 2 |
|  | Коробки стерилизационные (биксы) (разных размеров) | по потребности |
|  | Роторасширитель одноразовый | не менее 2 |
|  | Языкодержатель | не менее 2 |
|  | Стерилизатор электрический средний | не менее 1 |
|  | Сухожаровой шкаф или автоклав | не менее 1 |
|  | Портативный аппарат для искусственной вентиляции легких | не менее 1 |
|  | Кислородный ингалятор любого типа | не менее 1 |
|  | Воздуховоды для искусственного дыхания «рот в рот» | не менее 3 |
|  | Весы напольные для взрослых* | не менее 1 |
|  | Дыхательный аппарат ручной (мешок Амбу) | не менее 1 |
|  | Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке | 1 для каждого помещения, где осуществляются инвазивные процедуры |
|  | Укладка для проведения экстренной личной профилактики | не менее 1 |
|  | Укладка универсальная для забора материала от людей и из объектов окружающей среды для исследования на особо опасные инфекционные болезни | не менее 1 |
|  | Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций | 1 для каждого помещения, где осуществляются инвазивные процедуры |
|  | Укладка для оказания помощи при остром коронарном синдроме | не менее 2 |
|  | Укладка для оказания помощи при остром нарушении мозгового кровообращения | не менее 1 |
|  | Укладка для оказания помощи при желудочно-кишечном (внутреннем) кровотечении | не менее 1 |
| 42. | Ростомер* | не менее 1 |
| 43. | Лента сантиметровая* | не менее 1 |

## * Требуемое количество определяется исходя из количества кабинетов врачей, функционирующих в составе врачебной  амбулатории