|  | Приложение № 17 к Положению об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от «___»_______2012 г. №_____ |
| --- | --- |

Стандарт оснащения фельдшерско-акушерского пункта

| Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- |
| Электрокардиограф портативный 3-х или 6-ти канальный | не менее 1 |
| Автоматический дефибрилятор | не менее 1 |
| Тонометр для измерения артериального давления на периферических артериях манжетами для измерения артериального давления у детей, в том числе до 1 года* | не менее 1 |
| Фонендоскоп* | не менее 1 |
| Анализатор уровня сахара крови портативный с тест-полосками | не менее 1 |
| Экспресс-анализатор кардиомаркеров портативный | не менее 1 |
| Стол манипуляционный | не менее 1 |
| Стол процедурный | не менее 1 |
| Стол инструментальный | не менее 1 |
| Кресло гинекологическое | не менее 1 |
| Стол пеленальный с источником лучистого тепла | не менее 1 |
| Шкаф для медикаментов | не менее 1 |
| Кушетки медицинские | не менее 2 |
| Шкаф для одежды | не менее 2 |
| Шкаф для белья | не менее 2 |
| Рабочее место фельдшера* | не менее 1 |
| Рабочее место акушера (медицинской сестры)* | не менее 1 |
| Вешалка для одежды | не менее 2 |
| Тумбочки медицинские | не менее 2 |
| Сейф для хранения ядовитых и сильнодействующих медицинских препаратов | 1 |
| Холодильник для медикаментов | не менее 1 |
| Облучатель бактерицидный | не менее 1 |
| Щит деревянный | не менее 1 |
| Носилки - не менее | не менее 2 |
| Костыли - не менее | не менее 2 пар |
| Одеяло с подогревом | не менее 1 |
| Секундомер | не менее 2 |
| Термометр медицинский | не менее 5 |
| Пузырь для льда | не менее 2 |
| Шины для транспортной иммобилизации (разной конструкции) | не менее 2 компл. |
| Коробки стерилизационные (биксы) (разных размеров) | но потребности |
| Роторасширитель одноразовый | не менее 2 |
| Языкодержатель | не менее 2 |
| Стерилизатор электрический средний | не менее 1 |
| Сухожаровой шкаф или автоклав | не менее 1 |
| Портативный аппарат для искусственной вентиляции легких | не менее 1 |
| Кислородный ингалятор любого типа | не менее 1 |
| Трахеотомический набор | не менее 2 |
| Воздуховоды для искусственного дыхания "рот в рот" | не менее 3 |
| Весы напольные для взрослых | не менее 1 |
| Весы для детей до 1 года | не менее 1 |
| Дыхательный аппарат ручной (мешок Амбу) | не менее 1 |
| Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке | 1 для каждого помещения, где осуществляются инвазивные процедуры |
| Укладка для проведения экстренной личной профилактики | не менее 1 |
| Стол пеленальный с источником лучистого тепла | не менее 1 |
| Стетоскоп акушерский | не менее 1 |
| Холодильник для хранения биопрепаратов (вакцин) | не менее 1 |
| Емкости для дезинфекции инструментария и расходных материалов | по требованию |
| Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | по требованию |
| Укладка с педикулоцидными средствами | не менее 2 |
| Укладка универсальная для забора материала от людей и из объектов окружающей среды для исследования на особо опасные инфекционные болезни | не менее 1 |
| Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций | 1 |
| Ростомер* | 1 |
| Лента сантиметровая* | 1 |
| Экспресс-анализатор уровня холестерина в крови портативный * | 1 |
| Спирометр (портативный с одноразовыми мундштуками) | 1 |
| Комплект оборудования для проведения санпросвет работы | 1 |
| Укладка для оказания помощи при остром коронарном синдроме | не менее 2 |
| Укладка для оказания помощи при остром нарушении мозгового кровообращения | не менее 1 |
| Укладка для оказания помощи при желудочно-кишечном (внутреннем) кровотечении | не менее 1 |

## * Требуемое количество определяется исходя из количества кабинетов фельдшера, функционирующих в составе фельдшерско-акушерского пункта