|  | Приложение № 20 к Положению об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от«___»_______2012г. №_____ |
| --- | --- |

Стандарт оснащения фельдшерского здравпункта медицинской организации

| № | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Электрокардиограф портативный, 6-ти канальный | не менее 1 |
|  | Автоматический дефибриллятор | не менее 1 |
|  | Тонометр для измерения артериального давления на периферических артериях с манжетами для измерения артериального давления у взрослых и детей, в том числе до 1 года | не менее 1 |
|  | Фонендоскоп | не менее 1 |
|  | Портативный анализатор уровня сахара крови с тест-полосками | не менее 1 |
|  | Стол манипуляционный | не менее 1 |
|  | Стол процедурный | не менее 1 |
|  | Стол инструментальный | не менее 1 |
|  | Шкаф для медикаментов | не менее 1 |
|  | Кушетка медицинская | не менее 2 |
|  | Шкаф для одежды | не менее 2 |
|  | Шкаф для белья | не менее 2 |
|  | Рабочее место фельдшера | не менее 1 |
|  | Вешалка для одежды | не менее 2 |
|  | Тумбочки медицинские | не менее 2 |
|  | Сейф для хранения ядовитых и сильнодействующих медицинских препаратов | 1 |
|  | Холодильник для медикаментов | не менее 1 |
|  | Облучатель бактерицидный | не менее 1 |
|  | Щит деревянный | не менее 1 |
|  | Носилки | не менее 2 |
|  | Костыли | не менее 1 пары |
|  | Одеяло с подогревом | не менее 1 |
|  | Секундомер | не менее 1 |
|  | Термометр медицинский | не менее 3 |
|  | Пузырь для льда | не менее 1 |
|  | Шины для транспортной иммобилизации (разной конструкции) | не менее 1 комплекта |
|  | Коробки стерилизационные (биксы) (разных размеров) | по потребности |
|  | Роторасширитель одноразовый | не менее 2 |
|  | Языкодержатель | не менее 2 |
|  | Стерилизатор электрический средний | не менее 1 |
|  | Сухожаровой шкаф | не менее 1 |
|  | Портативный аппарат для искусственной вентиляции легких | не менее 1 |
|  | Кислородный ингалятор любого типа | не менее 1 |
|  | Трахеотомический набор | не менее 2 |
|  | Воздуховоды для искусственного дыхания "рот в рот" | не менее 3 |
|  | Весы напольные для взрослых | не менее 1 |
| в | Весы для детей до 1 года | не менее 1 |
|  | Дыхательный аппарат ручной (мешок Амбу) | не менее 1 |
|  | Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке | не менее 1 |
|  | Укладка для проведения экстренной личной профилактики | не менее 1 |
|  | Укладка с педикулоцидными средствами | не менее 2 |
|  | Укладка универсальная для забора материала от людей и из объектов окружающей среды для исследования на особо опасные инфекционные болезни | 1 |
|  | Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций | 1 |
|  | Стол пеленальный с источником лучистого тепла | 1 |
|  | Стетоскоп акушерский | 1 |
|  | Холодильник для хранения биопрепаратов (вакцин) | 1 |
| ш | Емкости для дезинфекции инструментария и расходных материалов | по требованию |
|  | Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | по требованию |
|  | Ростомер | 1 |
|  | Лента сантиметровая | 1 |
|  | Экспресс-анализатор уровня холестерина в крови портативный | 1 |
|  | Спирометр (портативный с одноразовыми мундштуками) | 1 |
|  | Комплект оборудования для проведения санпросвет работы | 1 |
|  | Укладка для оказания помощи при остром коронарном синдроме | не менее 2 |
|  | Укладка для оказания помощи при остром нарушении мозгового кровообращения | не менее 1 |
|  | Укладка для оказания помощи при желудочно-кишечном (внутреннем) кровотечении | не менее 1 |