Приложение № 23

к Положению об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации

от«___»_______2011г. №_____

Стандарт оснащения Центра (Отделения) общей врачебной практики (семейной медицины)

| № п/п | Наименование оснащения | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кушетка медицинская для осмотра больного* | 1 |
| 2. | Шкаф для медикаментов | 2 (1 на процедурную и 1 на манипуляционную) |
| 3. | Столик для инструментария | 2 (1 на процедурную и 1 на манипуляционную) |
| 4. | Ёмкости для дезинфицирующих растворов | По потребности |
| 5. | Деструктор для игл от одноразовых шприцев | 1 (на процедурную и манипуляционную) |
| 6. | Стойка-тележка для мешков под отходы класса А и В | 2 (1 на процедурную и 1 на манипуляционную) |
| 7. | Набор для оказания помощи при анафилактическом шоке | 1 (на процедурную и манипуляционную) |
| 8. | Набор ф.50 (для оказания помощи при авариях с кровью) на 1 процедурную, манипуляционную | 1 (на процедурную и манипуляционную) |
| 9. | Шкаф сухожаровый | 1 |
| 10. | Лампа-облучатель бактерицидная настенная | 1 лампа на 1 кабинет, холл |
| 11. | Лампа-облучатель бактерицидная передвижная | 1 |
| 12. | Автоклав | 1 |
| 13. | Стол перевязочный | 1 |
| 14. | Кресло гинекологическое | 1 |
| 15. | Лампа бестеневая | 1 |
| 16. | Коробка стерилизационная | По потребности |
| 17. | Носилки | 1 |
| 18. | Сейф для сильнодействующих веществ | 1 |
| 19. | Сейф для хранения бланков листов нетрудоспособности, справок, журналов, печатей | 1 |
| 20. | Столик для пеленания детей | 1 |
| 21. | Холодильник для хранения медикаментов | 1 |
| 22. | Холодильник для хранения вакцин | 1 на прививочный кабинет |
| 23. | Термоконтейнер для транспортировки вакцин (сумка-холодильник с хладоэлементами) | 1 |
| 24. | Биксы разных размеров (набор) | По потребности |
| 25. | Ширма для смотрового кабинета | 1 |
| 26. | Кровать/кушетка для дневного стационара | По потребности |
| 27. | Тумбочка для дневного стационара | 1 на 1 койку |
| 28. | Стул для дневного стационара | 1 на 1 койку |
| 29. | Шкаф для верхней одежды для дневного стационара | 1 на 4 койки |
| 30. | Стетофонендоскоп* | 1 |
| 31. | Сфигмоманометр (с манжетками для взрослых и детей)* | 1 |
| 32. | Весы медицинские* | 1 |
| 33. | Лента сантиметровая измерительная* | 1 |
| 34. | Ростомер (для взрослых и детей)* | 1 |
| 35. | Портативный глюкометр с тест-полосками и одноразовыми ланцетами* | 1 |
| 36. | Рефлектор лобный (Симановского)* | 1 |
| 37. | Настольная лампа пригодная для использования совместно с офтальмоскопом и рефлектором* | 1 |
| 38. | Молоток неврологический* | 1 |
| 39. | Термометр | Не менее 10 на 1 кабинет врача общей практики (семейного врача) и 1 на кабинет доврачебной помощи |
| 40. | Электрокардиограф (портативный) с термобумагой и гелем | 1 |
| 41. | Таблица для определения остроты зрения (для взрослых и детей) с осветителем | 1 |
| 42. | Укладка родовая акушерская | 1 |
| 43. | Укладка противопедикулёзная | 1 |
| 44. | Укладка универсальная для забора материала от людей и из объектов окружающей среды для исследования на особо опасные инфекционные болезни (в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил) | 3 |
| 45. | Динамометр ручной и плоскопружинный* | 1 |
| 46. | Спирометр (портативный с одноразовыми мундштуками) | По числу кабинетов медицинской профилактики, но не менее 1 |
| 47. | Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками | не менее 1 |
| 48. | Таблицы для исследования цветоощущения | 1 |
| 49. | Диагностический набор для офтальмоскопии и оториноскопии с ушными воронками разных размеров | не менее 1 |
| 50. | Негатоскоп | не менее 1 |
| 51. | Весы медицинские для взвешивания грудных детей | 1 на 1 кабинет для приёма детей |
| 52. | Скиаскопическая линейка | 1 |
| 53. | Набор линз для подбора очков | 1 |
| 54. | Аппарат для определения полей зрения (периметр) | не менее 1 |
| 55. | Тонометр транспальпебральный для измерения внутриглазного давления | не менее 1 |
| 56. | Тест-система для экспресс диагностики антигена бета-гемолитического стрептококка группы А | 1 |
| 57. | Тест-система для экспресс диагностики определения 41 антигена C.trachomatis у женщин из цервикального канала и в мазках из уретры мужчин | 1 |
| 58. | Тест системы для выполнения дыхательного уреазного теста для диагностики H. pylori | 1 |
| 59. | Тест-полоски для экспресс диагностики тропонина Т | 1 |
| 60. | Тест-полоски (полифункциональные) для визуальной экспресс диагностики в моче билирубина, уробилиногена, кетонов (ацетоуксусной кислоты), глюкозы, белка (альбумин), эритроцитов, рH, нитритов, лейкоцитов и удельной плотности в различных комбинациях на 1 кабинет ВОП/доврачебный | 3 |
| 61. | Портативный коагулочек (для контроля международного нормализованного отношения) при отсутствии возможности лабораторного контроля | не менее 1 |
| 62. | Угломер | 1 |
| 63. | Лупа обыкновенная* | 1 |
| 64. | Лупа налобная бинокулярная | не менее 1 |
| 65. | Световод-карандаш (фонарик) для осмотра зева* | 1 |
| 66. | Алкотестер с набором мундштуков | не менее 1 |
| 67. | Зеркало влагалищное одноразовое (набор гинекологический №3) | По потребности |
| 68. | Стетоскоп акушерский | не менее 1 |
| 69. | Прибор для выслушивания сердцебиения плода | не менее 1 |
| 70. | Тазомер | не менее 1 |
| 71. | Центрифуга лабораторная | не менее 1 |
| 72. | Экспресс-анализатор холестерина* | По числу кабинетов медицинской профилактики, но не менее 1 |
| 73. | Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой) | 1 |
| 74. | Экспресс-анализатор кардиомаркеров портативный | не менее 1 |
| 75. | Микроскоп | не менее 1 |
| 76. | Экспресс-анализатор мочи | 1 |
| 77. | Секундомер | 1 |
| 78. | Предметные стекла | 1 набор |
| 79. | Покровные стекла | 1 набор |
| 80. | Скарификатор одноразовый | 1 набор |
| 81. | Лампа щелевая для осмотра глаза | 1 |
| 82. | Камертон медицинский | 1 набор |
| 83. | Гемоглобинометр | 1 |
| 84. | Аппарат магнитотерапевтический малогабаритный для применения в амбулаторных и домашних условиях | не менее 1 |
| 85. | Устройство для теплового лечения придаточных пазух носа и гортани в амбулаторных и домашних условиях | не менее 1 |
| 86. | Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами | не менее 1 |
| 87. | Аппарат для УВЧ (ДМВ) - терапии | не менее 1 |
| 88. | Облучатель ультрафиолетовый, гелиотерапевтический | не менее 1 |
| 89. | Ингалятор ультразвуковой | не менее 1 |
| 90. | Небулайзер (аэрозольный компрессорный ингалятор со сменными мундштуками) | не менее 1 |
| 91. | Аппарат для искусственного дыхания ручной (мешок Амбу) | не менее 1 |
| 92. | Отсасыватель ручной/ножной/электрический | не менее 1 |
| 93. | Роторасширитель | не менее 1 |
| 94. | Яэыкодержатель | не менее 1 |
| 95. | Набор воздуховодов | не менее 1 |
| 96. | Жгут резиновый кровоостанавливающий | не менее 1 |
| 97. | Набор для коникотомии одноразовый | не менее 1 |
| 98. | Скальпель одноразовый стерильный | не менее 1 |
| 99. | Дефибриллятор-монитор автоматический портативный | не менее 1 |
| 100. | Установка для подачи кислорода портативная | не менее 1 |
| 101. | Щипцы гортанные для извлечения инородных тел | не менее 1 |
| 102. | Калькулятор | По числу кабинетов медицинской профилактики, но не менее 1 |

## * количество определяется исходя из количества кабинетов врачей, функционирующих в составе Центра общей врачебной практики (семейной медицины)