Приложение № 1

к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации

от «__»________ 2012 г. №____н

Требования к комплектации изделиями медицинского назначения
укладки для оказания первой помощи пострадавшим на железнодорожном транспорте при оказании услуг по перевозкам пассажиров 
для оснащения пассажирских поездов дальнего следования

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения | Форма выпуска (размер) | Кол-во, не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран |
| 1.1 | Жгут кровоостанавливающий | резиновый | 5 шт. |
| 1.2 | Бинт марлевый медицинский стерильный | 5 м × 10 см | 10 шт. |
| 1.3 | Бинт марлевый медицинский стерильный | 7 м × 14 см | 10 шт. |
| 1.4 | Бинт марлевый медицинский нестерильный | 5 м × 5 см | 10 шт. |
| 1.5 | Пакет перевязочный индивидуальный стерильный с герметичной оболочкой |  | 30 шт. |
| 1.6 | Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе цеолитов или алюмосиликатов кальция и натрия | не менее 50 г | 3 шт. |
| 1.7 | Лейкопластырь рулонный | не менее 2 см × 5 м | 10 шт. |
| 1.8 | Салфетки марлевые медицинские стерильные № 10 | не менее 16 см × 14 см | 10 уп. |
| 2 | Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-легочной реанимации |
| 2.1 | Дыхательный мешок для проведения искусственного дыхания (однократного применения) | с масками для новорождённых, детей и взрослых | 1 шт. |
| 3 | Прочие изделия медицинского назначения |
| 3.1 | Ножницы для разрезания повязок по Листеру |  | 5 шт. |
| 3.2 | Перчатки медицинские нестерильные, смотровые | не менее М | 30 пар |
| 3.3 | Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала с резинками или с завязками |  | 30 шт. |
| 3.4 | Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые | не менее 12,5 × 11,0 см | 50 шт. |
| 3.5 | Покрывало спасательное изотермическое | не менее 150 см × 200 см | 10 шт. |
| 3.6 | Пакет гипотермический |  | 20 шт. |
| 3.7 | Стерильная салфетка или простыня | не менее 70 см × 140 см | 7 шт. |
| 3.8 | Салфетка или простыня впитывающая одноразовая стерильная | не менее 60 см × 60 см | 3 шт. |
| 3.9 | Воротник-шина шейная для взрослых |  | 3 шт. |
| 3.10 | Воротник-шина шейная для детей |  | 2 шт. |
| 3.11 | Шины иммобилизационные (заготовки шин) однократного применения | длиной не менее 60 см | 10 шт. |
| 3.12 | Шины иммобилизационные (заготовки шин) однократного применения | длиной не менее 80 см | 10 шт. |
| 3.13 | Шины иммобилизационные (заготовки шин) однократного применения | длиной не менее 120 см | 10 шт. |
| 3.14 | Рубашка одноразовая стерильная |  | 1 шт. |
| 3.15 | Шапочка одноразовая стерильная |  | 1 шт. |
| 3.16 | Бахилы одноразовые стерильные |  | 1 пара |
| 3.17 | Носилки медицинские мягкие бескаркасные | не менее 170 см × 70 см | 1 шт. |

| 4 | Прочие средства |
| --- | --- |
| 4.1 | Маркер перманентный черного цвета |  | 1 шт. |
| 4.2 | Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий медицинского назначения укладки для оказания первой помощи пострадавшим на железнодорожном транспорте при оказании услуг по перевозкам пассажиров для оснащения пассажирских поездов дальнего следования |  | 1 шт. |
| 4.3 | Мешок полиэтиленовый с зажимом | не менее 20 см × 25 см | 10 шт. |
| 4.4 | Футляр-контейнер |  | 1 шт. |
| 4.5 | Сумка или чемодан пластиковый |  | 1 шт. |

Примечания:

1. Изделия медицинского назначения, которыми в соответствии с настоящими требованиям укомплектовывается укладка для оказания первой помощи пострадавшим на железнодорожном транспорте при оказании услуг по перевозкам пассажиров для оснащения пассажирских поездов дальнего следования (далее – укладка), не подлежат замене.

2. По истечении сроков годности изделий медицинского назначения и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, или в случае их использования укладку необходимо пополнить.

3. Укладка подлежит комплектации изделиями медицинского назначения, зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации.

4. Не допускается использование, в том числе повторное, изделий медицинского назначения и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, загрязнённых кровью и (или) другими биологическими жидкостями.

5. Для сбора и утилизации отходов, образовавшихся при оказании первой помощи, необходимо использовать мешок полиэтиленовый с зажимом (подпункт 4.3 настоящих требований).

Приложение № 2

к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации

от «__»________ 2012 г. №____н

Требования к комплектации изделиями медицинского назначения
укладки для оказания первой помощи пострадавшим на железнодорожном транспорте при оказании услуг по перевозкам пассажиров

для оснащения пассажирских поездов пригородного сообщения

и вагонов пассажирских поездов дальнего следования

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения | Форма выпуска (размер) | Кол-во, не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран |
| 1.1 | Жгут кровоостанавливающий | резиновый | 1 шт. |
| 1.2 | Бинт марлевый медицинский стерильный | 5 м × 10 см | 1 шт. |
| 1.3 | Бинт марлевый медицинский стерильный | 7 м × 14 см | 1 шт. |
| 1.4 | Бинт марлевый медицинский нестерильный | 5 м × 5 см | 1 шт. |
| 1.5 | Пакет перевязочный индивидуальный стерильный с герметичной оболочкой |  | 1 шт. |
| 1.6 | Лейкопластырь бактерицидный | не менее 1,9 см × 7,2 см | 10 шт. |
| 1.7 | Салфетки марлевые медицинские стерильные № 10 | не менее 16 см × 14 см | 1 уп. |
| 2 | Прочие изделия медицинского назначения |
| 2.1 | Перчатки медицинские нестерильные, смотровые | не менее М | 2 пары |
| 2.2 | Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала с резинками или с завязками |  | 2 шт. |
| 2.3 | Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые | не менее 12,5 × 11,0 см | 3 шт. |

| 3 | Прочие средства |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий медицинского назначения укладки для оказания первой помощи пострадавшим на железнодорожном транспорте при оказании услуг по перевозкам пассажиров для оснащения пассажирских поездов пригородного сообщения и вагонов пассажирских поездов дальнего следования |  | 1 шт. |
| 3.2 | Мешок полиэтиленовый с зажимом | не менее 20 см × 25 см | 1 шт. |
| 3.3 | Футляр-контейнер |  | 1 шт. |

Примечания:

1. Изделия медицинского назначения, которыми в соответствии с настоящими требованиям укомплектовывается укладка для оказания первой помощи пострадавшим на железнодорожном транспорте при оказании услуг по перевозкам пассажиров для оснащения пассажирских поездов пригородного сообщения и вагонов пассажирских поездов дальнего следования (далее – укладка), не подлежат замене.

2. По истечении сроков годности изделий медицинского назначения и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, или в случае их использования укладку необходимо пополнить.

3. Укладка подлежит комплектации изделиями медицинского назначения, зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации.

4. Не допускается использование, в том числе повторное, изделий медицинского назначения и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, загрязнённых кровью и (или) другими биологическими жидкостями.

5. Для сбора и утилизации отходов, образовавшихся при оказании первой помощи, необходимо использовать мешок полиэтиленовый с зажимом (подпункт 3.2 настоящих требований).