|  | Приложение № 2 к приказу Минздравсоцразвития России от «__» __________2012 г. № _____ |
| --- | --- |

Перечень оборудования для оснащения организаций здравоохранения (структурных подразделений), осуществляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов

1. Станции переливания крови (центры крови)

1.1. Отдел комплектования донорских кадров

| № п/п | Наименование оборудования | Едини-ца измере-ния | Количество оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | категория станции переливания крови |
|  |  |  | IV | III | II | I |
|  | Весы медицинские электронные стационарные (для взвешивания людей) | шт. | 2 | 2 | 3 | 4 |
|  | Набор для оказания неотложной медицинской помощи донорам | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Установка очистки и обеззараживания воздуха | шт. | 1 на рабочее помещение |
|  | Прибор для измерения артериального давления, | шт. | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 1.2. Отдел заготовки крови и её компонентов |
| № п/п | Наименование оборудования | Едини-ца измере-ния | Количество оборудования |
|  |  |  | категория станции переливания крови |
|  |  |  | IV | III | II | I |
|  | Аквадистиллятор | шт. | 1 | 1 | 2 | 3 |
|  | Аппарат для быстрого размораживания плазмы* | шт. | по требованию |
|  | Аппарат для плазмафереза | шт. | 4 | 6 | 8 | 10 |
|  | Аппарат для цитафереза | шт. | 1 | 2 | 2 | 4 |
|  | Быстрозамораживатель для плазмы крови (производительность определяется потребностью медицинской организации) | шт. | 2 | 2 | 3 | 4 |
|  | Весы медицинские (для взвешивания крови и ее компонентов | шт. | 2 | 2 | 3 | 4 |
|  | Весы–помешиватели донорской крови | шт. | 8 | 12 | 16 | 20 |
|  | Весы для уравновешивания центрифужных стаканов | шт. | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Камера теплоизоляционная низкотемпературная для хранения свежезамороженной плазмы (объем определяется потребностью медицинской организации) | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | Комплект оборудования для глицеринизации и деглицеринизации эритроцитов* | комп лект | по требованию |
|  | Комплект оборудования для замораживания и хранения клеток крови при сверхнизкой температуре* | комп лект | по требованию |
|  | Кресло донорское стационарное | шт. | 4 | 12 | 16 | 20 |
|  | Установка очистки и обеззараживания воздуха | шт. | 1 на рабочее помещение |
|  | Плазмоэкстрактор (автоматический или механический (ручной) | шт. | 4 | 6 | 10 | 16 |
|  | Мобильный комплекс заготовки крови (наличие определяется необходимостью проведения заготовки крови на выезде)* | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Система инактивации вирусов в плазме крови* | шт. | по требованию |
|  | Стерилизатор медицинский | шт. | 2 | 5 | 7 | 9 |
|  | Термостат для хранения тромбоцитов (в комплекте с тромбомиксером) | комп лект | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Устройство для запаивания трубок полимерных контейнеров для заготовки и хранения крови стационарное | шт. | 8 | 12 | 16 | 20 |
|  | Устройство для запаивания трубок полимерных контейнеров для заготовки и хранения крови переносное | шт. | 2 | 3 | 5 | 6 |
|  | Устройство для стерильного соединения полимерных трубок | шт. | 2 | 3 | 5 | 6 |
|  | Центрифуга рефрижераторная напольная | шт. | 2 | 5 | 6 | 8 |
|  | Холодильник медицинский низкотемпературный (ниже –25°С), 500 л | шт. | 4 | 4 | 8 | 12 |
|  | Холодильник медицинский (температура +2 –+6°С), 500 л | шт. | 4 | 4 | 8 | 12 |
|  | Холодильник медицинский низкотемпературный ( – 80° С)* | шт. | по требованию |
| 1.2.1. Выездная бригада для заготовки донорской крови (из расчета заготовки 3000 литров цельной донорской крови в год) |

| № п/п | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Весы медицинские напольные | шт. | 1 |
| 2. | Прибор для измерения температуры тела | шт. | 4 |
| 3. | Прибор для измерения артериального давления | шт. | 2 |
| 4. | Анализатор для определения гемоглобина портативный | шт. | 1 |
| 5. | Донорское кресло мобильное | шт. | 4 |
| 6. | Весы–помешиватели для взятия крови мобильные | шт. | 4 |
| 7. | Столик инструментальный | шт. | 4 |
| 8. | Устройство для запаивания трубок полимерных контейнеров для заготовки и хранения крови переносное | шт. | 4 |
| 9. | Термоконтейнер для транспортировки крови и ее компонентов | шт. | Количество определяется вместимостью контейнера |
| 10. | Контейнер для транспортировки образцов крови | шт. | Количество определяется вместимостью контейнера |
| 11 | Термоконтейнер для транспортировки реагентов | шт. | Количество определяется вместимостью контейнера |

1.3. Экспедиция с центром управления запасами компонентов крови

| № п/п | Наименование оборудования | Едини-ца измере-ния | Количество оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | категория станции переливания крови |
|  |  |  | IV | III | II | I |
| 1 | Термоконтейнер для транспортировки крови и ее компонентов | шт. | Количество определяется вместимостью контейнера |
| 2 | Термостат для хранения тромбоцитов (в комплекте с тромбомиксером) | комп лект | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Холодильник медицинский низкотемпературный (ниже – 250 С) | шт. | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | Холодильник медицинский, (+20-+60 С) | шт. | 1 | 2 | 3 | 4 |

| 1.4. Клинико-диагностическая лаборатория |
| --- |
| № п/п | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество оборудования |
|  | Установка очистки и обеззараживания воздуха | шт. | 1 на помещение |
|  | Установка для водоподготовки | шт. | 1 |
|  | Система для поддержания постоянной температуры воздуха | шт. | 1 на помещение |
| 1.4.1.1. Группа предварительного обследования крови доноров |
|  | Анализатор гематологический автоматический | шт. | 1 |
|  | Дозатор 1 канальный переменного объема | шт. | 1 |
|  | Микроскоп бинокулярный | шт. | 1 |
|  | Шейкер для перемешивания пробирок с кровью* | шт. | 1 |
|  | Холодильник медицинский (+20-+60 С) | шт. | 1 |
|  | 1.4.1.2. Группа биохимических исследований |
|  | Анализатор биохимический | шт. | 1 |
|  | Аппарат для электрофореза белковых фракций | шт. | 1 |
|  | Дозатор 1 канальный переменного объема | шт. | 4 |
|  | Шкаф вытяжной лабораторный | шт. | 1 |
|  | Центрифуга лабораторная | шт. | 1 |
|  | Холодильник медицинский (ниже –250С, для хранения контрольных сывороток) | шт. | 1 |
|  | Холодильник медицинский (+20–+60 С) | шт. | 1 |
|  | 1.4.1.3 Группа иммуногематологических исследований |
|  | Автоматический иммуногематологический анализатор для проведения иммуногематологических исследований | шт. | 1 |
|  | Система полуавтоматического оборудования/набор полуавтоматического оборудования для проведения иммуногематологических исследований в составе центрифуги, инкубатора, ридера и шейкера | комплект | 1 |
|  | Дозатор 1 канальный переменного объема | шт. | 5 |
|  | Микроскоп бинокулярный | шт. | 1 |
|  | Термостат электрический суховоздушный | шт. | 1 |
|  | Холодильник фармацевтический (+20-+60С) | шт. | 4 |
|  | Центрифуга лабораторная | шт. | 1 |
| 1.4.2. Группа иммунологических исследований |
|  | Дозатор 1 канальный переменного объема | шт. | 8 |
|  | Дозатор 8 канальный переменного объема (в зависимости от применяемых методик) | шт. | 4 |
|  | Комплект полуавтоматического оборудования для иммуноферментного анализа (промыватель планшетов (вошер) –2 шт., спектрофотометр планшетный 1 шт., термостат–шейкер для микропланшет – 2 шт.) | шт. | 1 |
|  | Автоматический анализатор для иммуноферментного/иммунохемилюминесцентного анализа | шт. | 1 |
|  | Центрифуга лабораторная | шт. | 2 |
|  | Ламинарный шкаф II кл. | шт. | 1 |
|  | Холодильник фармацевтический (+20-+60 С) | шт. | 4 |
|  | Холодильник фармацевтический (– 400 С) | шт. | 1 |
|  | 1.4.3. Группа молекулярно-биологических исследований |
|  | Автоматический/автоматизированный комплекс для генотестирования донорской крови | комплекс | 1 |
|  | Комплект полуавтоматического оборудования для молекулярно-биологических исследований, обеспечивающий процессы пробо подготовки, анализа и детекции | комплект | 1 |
|  | Центрифуга лабораторная | шт. | 2 |
|  | Ламинарный шкаф II кл. | шт. | 1 |
|  | Холодильник фармацевтический (+20-+60 С) | шт. | 4 |
|  | Холодильник фармацевтический (– 400 С) | шт. | 1 |
|  | Дозатор 1 канальный переменного объема | шт. | 1 |
| 1.4.4. Бактериологическая лаборатория |
|  | Весы электронные лабораторные, диапазон измерений 0,1–1000 г, класс точности: II высокий | шт. | 1 |
|  | рН–метр | шт. | 1 |
|  | Микроскоп бинокулярный | шт. | 1 |
|  | Пробоотборное устройство | шт. | 1 |
|  | Средоварка полуавтоматическая/ автоматическая | шт. | 1 |
|  | Стерилизатор медицинский воздушный, | шт. | 1 |
|  | Стерилизатор медицинский паровой | шт. | 1 |
|  | Термостат электрический суховоздушный, | шт. | 1 |
|  | Ламинарный шкаф II кл. | шт. | 1 |
|  | Холодильник фармацевтический (+20-+60 С) | шт. | 1 |
|  | Центрифуга лабораторная | шт. | 1 |
| 1.5. Отдел контроля качества |
| № п/п | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество оборудова- ния |
|  | Анализатор биохимический | шт. | 1 |
|  | Анализатор гемостаза (коагулометр автоматический) | шт. | 1 |
|  | Аппарат для размораживания плазмы | шт. | 1 |
|  | Гемоглобинометр | шт. | 1 |
|  | Баня водяная лабораторная | шт. | 1 |
|  | Весы лабораторные, диапазон измерений 0,1–1000 г, класс точности: II высокий | шт. | 1 |
|  | Дозатор 1 канальный переменного объема (в зависимости от применяемых методик) | шт. | 4 |
|  | Микроскоп бинокулярный | шт. | 1 |
|  | Камера Горяева | шт | 1 |
|  | Миллиосмометр* | шт. | 1 |
|  | рН–метр (для контроля качества тромбоцитного концентрата) | шт. | 1 |
|  | Спектрофотометр | шт. | 1 |
|  | Анализатор для контроля стерильности компонентов крови* | шт | 1 |
|  | Фотометр | шт. | 1 |
|  | Цитометр | шт. | 1 |
|  | Центрифуга гематокритная | шт. | 1 |
|  | Центрифуга лабораторная | шт. | 1 |
|  | Холодильник медицинский низкотемпературный (ниже –250 С) | шт. | 1 |
|  | Холодильник фармацевтический (+20-+60 С) | шт. | 1 |
|  | Ламинарный шкаф II класса | шт. | 1 |

1.6. Компьютерное и сетевое оборудование для обеспечения функционирования информационной системы трансфузиологии станций переливания крови (центров крови)

| № п/п | Наименование оборудования | Единица измере- ния | Количество единиц оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | категория станции переливания крови |
|  |  |  | IV | III | II | I |
| 1. | Персональный компьютер для оборудования автоматизированных рабочих мест информационной системы | шт. | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 2. | Принтер | шт. | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 3. | Штрихкодовый сканер | шт. | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 4. | Термотрансферный принтер | шт. | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 5. | Серверное оборудование | комп лект | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6. | Источник бесперебойного питания | шт. | 20 | 22 | 30 | 32 |
| 7. | Комплект оборудования для создания инфраструктуры | комп лект | 1 | 1 | 1 | 1 |

2. Отделение переливания крови (трансфузиологическое отделение)

| № п/п | Наименование оборудования | Едини–ца измере–ния | Количество оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | категории отделения переливания крови (трансфузиологического отделения) |
|  |  |  | III | II | I |
|  | Весы медицинские электронные стационарные (для взвешивания людей) | шт. | 1 | 2 | 2 |
|  | Набор для оказания неотложной медицинской помощи донорам | шт. | 1 | 1 | 1 |
|  | Установка очистки и обеззараживания воздуха | шт. | 1 на рабочее помещение |
|  | Прибор для измерения артериального давления | шт. | 2 | 3 | 4 |
|  | Анализатор гемоглобина крови | шт. | 1 | 1 | 1 |
|  | Аппарат для плазмафереза | шт. | не менее 1 на отделение |
|  | Аппарат для цитафереза | шт. | в соответствии с обоснованной потребностью организации здравоохранения |
|  | Быстрозамораживатель для плазмы крови | шт. | не менее 1 на отделение |
|  | Весы медицинские (для взвешивания крови и ее компонентов) | шт. | 1 | 1 | 1 |
|  | Весы–помешиватели донорской крови | шт. | 2 | 4 | 6 |
|  | Весы для уравновешивания центрифужных стаканов | шт. | 1 | 1 | 1 |
|  | Кресло донорское стационарное | шт. | 2 | 4 | 6 |
|  | Плазмоэкстрактор (автоматический или мехинический (ручной)) | шт. | 2 | 4 | 6 |
|  | Термоконтейнер 0переносной многократного применения |  | 2 | 2 | 4 |
|  | Термостат для хранения тромбоцитов (в комплекте с тромбомиксером) | шт. | не менее 1 на отделение |
|  | Устройство для запаивания трубок полимерных контейнеров для заготовки и хранения крови | шт. | 2 | 3 | 4 |
|  | Устройство для стерильного соединения полимерных трубок | шт. | количество определяется видом используемых технологий заготовки крови и её компонентов |
|  | Центрифуга рефрижераторная напольная с крестообразным ротором | шт. | 2 | 2 | 3 |
|  | Холодильник медицинский низкотемпературный (ниже –250 С) | шт. | не менее 1 на отделение |
|  | Холодильник медицинский, (+20-+60 С) | шт. | не менее 1 на отделение |
|  | Микроскоп бинокулярный | шт. | 1 | 1 | 2 |
|  | Центрифуга лабораторная с горизонтальным ротором (комплектация, ускорение определяются методиками, используемыми в ОПК) | шт. | 1 | 2 | 3 |
|  | Дозатор 1 канальный переменного объема (в зависимости от применяемых методик) | шт. | 2 | 2 | 4 |
|  | Система полуавтоматического оборудования/набор полуавтоматического оборудования для проведения иммуногематологических исследований в составе центрифуги, инкубатора | шт. | 1 | 1 | 1 |
|  | Термостат электрический суховоздушный | шт. | 1 | 1 | 2 |
|  | Стерилизатор медицинский воздушный | шт. | 2 | 2 | 3 |
|  | Баня водяная лабораторная | шт. | 1 | 1 | 2 |
|  | Персональный компьютер для оборудования автоматизированных рабочих мест информационной системы трансфузиологии с системой защиты персональных данных | шт. | 1 | 2 | 3 |
|  | Принтер | шт. | 1 | 1 | 1 |
|  | Штрихкодовый сканер | шт. | 1 | 2 | 3 |
|  | Термотрансферный принтер | шт. | 1 | 1 | 1 |
|  | Источник бесперебойного питания | шт. | 1 | 2 | 3 |
|  | Комплект оборудования для создания инфраструктуры | комплект | - | 1 | 1 |

3. Трансфузиологический кабинет (кабинет переливания крови)

| № п/п | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат для размораживания и подогрева компонентов крови | шт. | 2 |
| 2. | Холодильник медицинский низкотемпературный (ниже –25°С) | шт. | 1 |
| 3. | Холодильник медицинский (+20 -+6°С) | шт. | 1 |
| 4. | Термостат для хранения тромбоцитов (в комплекте с тромбомиксером) | комплект | 1 |
| 5. | Термоконтейнер для транспортировки компонентов крови (количество определяется потребностью организации) | шт. | 4 |
| 6. | Установка очистки и обеззараживания воздуха | шт. | 1 на рабочее помещение |
| 7. | Центрифуга лабораторная с горизонтальным ротором | шт. | 1 |
| 8. | Термостат электрический суховоздушный | шт. | 1 |
| 9. | Дозатор 1 канальный переменного объема | шт. | 1 |
| 10. | Набор полуавтоматического оборудования для проведения иммуногематологических исследований в составе центрифуги, инкубатора | набор | по требованию |
| 11. | Микроскоп бинокулярный | шт. | 1 |
| 12. | Комплект аппаратуры для заготовки и применения аутологичной крови и ее компонентов * | компл. | по требованию |
| 13. | Комплект оборудования для проведения экстракорпоральной гемокоррекции * | компл. | по требованию |
| 14. | Комплект оборудования для проведения фотогемотерапии * | компл. | по требованию |
| 15. | Набор для оказания неотложной медицинской помощи при посттранфузионных осложнениях | набор | 1 |
| 16. | Персональный компьютер для оборудования автоматизированного рабочего места информационной системы трансфузиологии с системой защиты персональных данных | шт. | 1 |
| 17. | Штрихкодовый сканер | шт. | 1 |
| 18. | Принтер | шт. | 1 |
| 20. | Источник бесперебойного питания | шт. | 1 |

*  При выполнении в организации здравоохранения методов гемокоррекции и фотогемотерапии, заготовки аутологичных гемокомпонентов.

4. Стационарные плазмоцентры и плазмоцентры передвижного типа (передвижная станция)

| № п/п | Наименование оборудования | Еди-ница изме-рения | Количество оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество аппаратов автоматического плазмафереза |
|  |  |  | до 4 | до 5 | 6 -10 | 11 -15 | 25-30 | более 30 |
| 1 | Аппарат для плазмафереза | шт. | 4 | 5 | 6-10 | 11-15 | 25-30 | Количество увеличи-вается пропор-ционально объему заготовки и перера-ботки |
| 2 | Кресло донорское стационарное | шт. | 4 | 6 | 7-11 | 12-16 | 26-31 |  |
| 3 | Устройство для запаивания трубок полимерных контейнеров для заготовки и хранения крови | шт. | 5 | 6 | 9 | 13 | 22 | Коли-чество увеличи-вается пропор-ционально объему заготовки и перера-ботки |
| 4 | Анализатор гематологический | шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
| 5 | Центрифуга лабораторная с горизонтальным ротором (настольная) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| 6 | Утилизатор медицинских отходов | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| 7 | Установка очистки и обеззараживания воздуха | шт. | 2 | 5 | 8 | 10 | 14 |  |
| 8 | Весы медицинские переносные (для взвешивания доноров) | шт. | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 9 | Прибор для измерения артериального давления | шт. | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 |  |
| 10 | Быстрозаморажива-тель для плазмы крови | шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
| 11 | Камера теплоизоляционная низкотемпературная для хранения свежезамороженной плазмы / V камеры * | шт. / м3 | 0 | 1/ до 65 | 1/ до 80 | 1/ до 100 | 1/ до 140 |  |
| 12 | Холодильник медицинский низкотемпературный (-350С) * | шт. | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |  |
| 13 | Холодильник медициский, (+2-+60С) | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Количество увеличи-вается пропор-ционально объему заготовки и перера-ботки |

* Плазмоцентры оснащаются либо холодильниками медицинскими низкотемпературными, либо камерами теплоизоляционными низкотемпературными для хранения свежезамороженной плазмы.

Компьютерное и сетевое оборудование для плазмоцентров

| № п/п | Наименование | Еди-ница изме- рения | Количество оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество аппаратов автоматического плазмафереза |
|  |  |  | до 5 | 6 -10 | 11 -15 | 16 -20 | 21 -25 | 25 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 |
|  | Персональный компьютер (системный блок) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Терминальная рабочая станция | шт. | 9 | 9 | 10 | 15 | 17 | 17 | 20 | 20 |
|  | Монитор | шт. | 10 | 10 | 11 | 16 | 19 | 19 | 22 | 22 |
|  | Ноутбук | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
|  | Принтер | шт. | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | Факсимильный аппарат (аналоговый) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Телефон IP | шт. | 9 | 9 | 10 | 15 | 18 | 18 | 21 | 21 |
|  | IP видеокамера | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
|  | Многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир, факс) | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
|  | Штрих-кодовый сканер беспроводной | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Штрих-кодовый сканер проводной | шт. | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
|  | Термотрансферный принтер | шт. | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
|  | Шкаф серверный (42U) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Сервер (rackmount) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Маршрутизатор (rackmount) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Коммутатор (48 ports, PoE, rackmount) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Источник бесперебойного питания (1500VA, rackmount) | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | USB KVM консоль c DSUB ЖК-дисплеем (rackmount) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Система криптографической защиты DioNIS FW | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечания:

1. В приложении указаны минимальная номенклатура и минимальное количество оборудования для организаций здравоохранения, осуществляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов. Оснащение оборудованием, отмеченным знаком *, осуществляется в соответствии с обоснованной потребностью организаций здравоохранения (структурных подразделений), осуществляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов (далее – организации здравоохранения), и Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, утверждаемой постановлением Правительства Российской Федерации.

- Группа молекулярно-биологических исследований создается для проведения дополнительных исследований на маркеры гемотрансмиссивных вирусных инфекций при исследовании более 20 000 образцов донорской крови в год либо по решению органа здравоохранения. Допускается отсутствие в организации здравоохранения группы молекулярно-биологических исследований при условии проведения таких  исследований на базе других организаций.

3. Количество оборудования внекатегорийных станций переливания крови (заготавливающих более 10 000 литров консервированной крови в год) увеличивается пропорционально объему заготовки и переработки.

4. В настоящий перечень не включены медицинская мебель и предметы общего назначения для кабинетов врачей, помещений ожидания и отдыха для доноров и других вспомогательных помещений, а также расходные материалы.

5. При наличии в составе организаций здравоохранения филиалов потребность в оборудовании рассчитывается отдельно для каждого филиала исходя из объёмов заготовки крови.