Утверждено

постановлением Правительства

Российской Федерации

от ________________ № ____

# Порядок

# государственной регистрации медицинских изделий

1. Настоящий порядок устанавливает единые требования к государственной регистрации медицинских изделий, подлежащих обращению на территории Российской Федерации (далее – Порядок).

2. Государственной регистрации подлежат:

а) медицинские изделия отдельно;

б) медицинские изделия в сочетании между собой;

в) медицинские изделия вместе с другими принадлежностями, необходимыми для применения указанных изделий по назначению;

3. Государственная регистрация медицинских изделий организуется и проводится Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Росздравнадзор) (далее – регистрирующий орган).

4. Для целей настоящего Порядка используемые понятия означают следующее:

«нормативная документация» - документация, содержащая назначение и применение медицинского изделия, технические требования по безопасности, требования к контролю качества изделия, а также требования к хранению и транспортировке;

«техническая документация» - документация, регламентирующая проектирование и производство медицинских изделий;

«эксплуатационная документация» - документация, предназначенная для использования при эксплуатации и применении, в том числе при монтаже, наладке, техническом обслуживании и ремонте;

«качество медицинского изделия» - соответствие медицинского изделия требованиям нормативной, технической и (или) эксплуатационной документации;

## «эффективность медицинского изделия» - установление степени достижения медицинским изделием целей своего применения, предназначенного производителем;

«безопасность медицинского изделия» - соотношение риска причинения вреда пациенту, персоналу, оборудованию или окружающей среде при его правильном применении и значимости цели, ради которой применяется медицинское изделие;

«технические испытания» - испытания с целью проверки качества и безопасности медицинского изделия;

«токсикологические исследования» - исследования оценки биологического действия медицинских изделий, включающие в себя проверку следующих показателей: физико-химических, санитарно-химических, биологических в виде исследований на самостоятельных тест-системах (культурах клеток), так и на животных, проводятся в отношении медицинских изделий, использование которых предполагает наличие контакта с организмом человека.

«медицинские испытания» - любое разработанное и запланированное систематическое исследование с участием человека в качестве субъекта, предпринятое для оценки безопасности и эффективности конкретного медицинского изделия.

5. Государственная регистрация медицинских изделий осуществляется на основании результатов технических испытаний, токсикологических исследований, клинических испытаний и экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинских изделий, а также испытаний в целях утверждения типа средств измерений (в отношении медицинских изделий, относящихся к средствам измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, перечень которых утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти).

6. Технические испытания и токсикологические исследования, проводятся организациями, аккредитованными в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Клинические испытания, проводятся организациями, аккредитованными Росздравнадзором на право проведения клинических испытаний медицинских изделий в целях их государственной регистрации.

Экспертиза качества, эффективности и безопасности медицинских изделий осуществляется экспертной организацией на основании государственного задания, выполняемого за счет средств федерального бюджета.

Испытания в целях утверждения типа средств измерений (в отношении медицинских изделий, относящихся к средствам измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, перечень которых утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти) осуществляются организациями, аккредитованными в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

7. Основанием, подтверждающим факт государственной регистрации медицинского изделия является выдача регистрационного удостоверения и внесение соответствующих сведений в государственный реестр медицинских изделий и организаций, осуществляющих производство медицинских изделий.

8. В регистрационном удостоверении указываются следующие сведения:

1) наименование медицинского изделия, зарегистрированного отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с другими принадлежностями, необходимыми для применения указанных изделий по назначению;

2) дата государственной регистрации медицинского изделия и его регистрационный номер, срок действия регистрационного удостоверения;

3) наименование и место нахождения производителя медицинского изделия;

4) наименование и место нахождения уполномоченного производителем медицинского изделия юридического лица или индивидуального предпринимателя, зарегистрированных на территории Российской Федерации в установленном порядке;

5) адрес места производства медицинского изделия;

6) реквизиты нормативной, технической и (или) эксплуатационной документации;

7) назначение медицинского изделия, установленное производителем;

8) вид медицинского изделия, в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

9) класс потенциального риска применения медицинского изделия, в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

10) код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия.

9. За государственную регистрацию медицинских изделий, экспертизу качества, эффективности и безопасности медицинских изделий и внесение изменений в документ, подтверждающий государственную регистрационную медицинского изделия, уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

10. Для государственной регистрации медицинского изделия производитель медицинского изделия или уполномоченное им юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированные на территории Российской Федерации в установленном порядке (далее – заявитель) представляет в Росздравнадзор, заявление о государственной регистрации медицинского изделия, а также необходимые документы, из которых формируется регистрационное досье на медицинское изделие (далее - регистрационное досье).

11. В заявлении о государственной регистрации медицинского изделия указываются:

а) наименование медицинского изделия отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с другими принадлежностями, необходимыми для применения указанных изделий по назначению;

б) наименование и место нахождения производителя медицинского изделия, с указанием номера телефона и (в случае, если имеется) адреса электронной почты;

в) наименование и место нахождения уполномоченного производителем медицинского изделия юридического лица или индивидуального предпринимателя, зарегистрированных на территории Российской Федерации в установленном порядке, с указанием номера телефона и (в случае, если имеется) адреса электронной почты;

г) адрес места производства медицинского изделия;

д) государственный регистрационный номер записи о создании заявителя (юридического лица или индивидуального предпринимателя), данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц или данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

е) назначение медицинского изделия, установленное производителем;

ж) вид медицинского изделия, в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий;

з) класс потенциального риска применения медицинского изделия, в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий;

и) код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия;

к) сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях.

12. Регистрационное досье формируется из следующих документов:

а) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за государственную регистрацию медицинского изделия и экспертизу качества эффективности и безопасности медицинских изделий;

б) переведенная на русский язык и заверенная в установленном порядке копия документа, подтверждающего полномочия юридического лица или индивидуального предпринимателя уполномоченного производителем медицинского изделия;

в) в случае, если имеется переведенная на русский язык и заверенная в установленном порядке копия документа, подтверждающего разрешение обращения регистрируемого медицинского изделия за пределами Российской Федерации;

г) нормативная документация на медицинское изделие;

д) в случае, если имеется эксплуатационная документация на медицинское изделие;

е) фотография медицинского изделия (размером не менее 18x24см) или рекламно-иллюстративные материалы с изображением медицинского изделия, регистрируемого отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с другими принадлежностями;

ж) документы, подтверждающие результаты технических испытаний медицинского изделия;

з) документы, подтверждающие результаты токсикологических исследований медицинского изделия, использование которого предполагает наличие контакта с организмом человека;

и) документы, подтверждающие результаты испытаний медицинского изделия в целях утверждения типа средств измерений (в отношении медицинских изделий, относящихся к средствам измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений).

Требовать от заявителя представления документов, не предусмотренных настоящим Порядком, не допускается.

## 13. В случае, если заявление о государственной регистрации медицинского изделия оформлено с нарушением требований, установленных пунктом 11 настоящего Порядка, и (или) документы, указанные в пункте 12 настоящего порядка, представлены не в полном объеме, в течение трех рабочих дней со дня приема заявления о государственной регистрации медицинского изделия регистрирующий орган вручает заявителю уведомление о необходимости устранения в тридцатидневный срок выявленных нарушений и (или) представления документов, которые отсутствуют, или направляет такое уведомление заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

## 14. В течение трех рабочих дней со дня представления надлежащим образом оформленного заявления о государственной регистрации медицинского изделия и в полном объеме прилагаемых к нему документов, которые представлены заявителем в соответствии с пунктом 13 настоящего порядка, регистрирующий орган принимает решение о рассмотрении этого заявления и прилагаемых к нему документов или в случае их несоответствия положениям пункта 11 и (или) 12 настоящего Порядка о возврате этого заявления и прилагаемых к нему документов с мотивированным обоснованием причин возврата.

## В случаях, предусмотренных пунктами 13 и 14 настоящего Порядка, срок принятия регистрирующим органом решения о государственной регистрации медицинского изделия или об отказе в государственной регистрации медицинского изделия исчисляется со дня поступления в регистрирующий орган надлежащим образом оформленного заявления о государственной регистрации медицинского изделия и в полном объеме прилагаемых к нему документов, соответствующих требованиям пункта 12 настоящего Порядка. В случае непредставления заявителем в тридцатидневный срок надлежащим образом оформленного заявления о государственной регистрации медицинского изделия и (или) в полном объеме прилагаемых к нему документов ранее представленное заявление о государственной регистрации медицинского изделия и прилагаемые к нему документы подлежат возврату заявителю.

## 15. Срок принятия регистрирующим органом решения о государственной регистрации медицинского изделия или об отказе в государственной регистрации медицинского изделия исчисляется со дня поступления в регистрирующий орган надлежащим образом оформленного заявления о государственной регистрации медицинского изделия и в полном объеме прилагаемых к нему документов, соответствующих требованиям пункта 12 настоящего Порядка.

16. Государственная регистрация медицинских изделий осуществляется регистрирующим органом в срок, не превышающий сорока пяти рабочих дней со дня принятия решения о рассмотрении заявления о государственной регистрации медицинского изделия.

Проведение клинических испытаний медицинского изделия не учитывается при исчислении срока его государственной регистрации.

17. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о рассмотрении заявления о государственной регистрации медицинского изделия регистрирующий орган проводит проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в представленных заявителем документах, и принимает решение о выдаче государственного задания на проведение экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинского изделия, выполняемого за счет средств федерального бюджета.

Регистрирующий орган при проведении проверки сведений, содержащихся в представленных заявителем документах, запрашивает необходимые для государственной регистрации медицинского изделия сведения, находящиеся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в порядке, установленном Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

## 18. Экспертиза качества, эффективности и безопасности медицинского изделия проводится поэтапно:

## а) первый этап - экспертиза документов для получения разрешения на проведение клинических испытаний медицинского изделия и определения перечня организаций, проводящих соответствующие испытания;

б) второй этап - экспертиза качества, эффективности и безопасности медицинского изделия после предоставления результатов клинических испытаний.

19. Экспертиза документов для получения разрешения на проведение клинических испытаний медицинского изделия и определение перечня организаций, проводящих соответствующие испытания, осуществляется в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня получения экспертной организацией государственного задания регистрирующего органа с приложением необходимых документов, указанных в пункте 12 настоящего Порядка.

Экспертная организация в указанный срок передает в регистрирующий орган разрешение на проведение клинических испытаний медицинского изделия и перечень организаций, проводящих клинические испытания медицинского изделия.

20. Регистрирующий орган в течение двух рабочих дней со дня получения разрешения на проведение клинических испытаний медицинского изделия и перечня организаций, проводящих клинические испытания, уведомляет заявителя о необходимости проведения соответствующих испытаний с указанием организаций, проводящих клинические испытания.

21. Заявитель по окончании клинических испытаний предоставляет в регистрирующий орган результаты клинических испытаний, которые приобщаются к регистрационному досье.

## 22. Регистрирующий орган направляет в экспертную организацию представленные заявителем результаты клинических испытаний в течение трех рабочих дней со дня их получения.

## 23. Экспертная организация, в срок не превышающий двадцати рабочих дней со дня получения результатов клинических испытаний, проводит экспертизу качества, эффективности и безопасности медицинского изделия, результаты которой оформляются заключением.

## В заключении указываются выводы экспертной организации, с подтверждением сведений, представленных заявителем, в том числе:

## - вид медицинского изделия;

## - класс потенциального риска применения медицинского изделия;

## - код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия;

## - взаимозаменяемые медицинские изделия.

## Заключение по результатам экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинского изделия приобщается к регистрационному досье.

## 24. В срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня получения заключения экспертной организации по результатам экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинского изделия, регистрирующий орган:

## 1) осуществляет оценку такого заключения для определения его соответствия государственному заданию, выполняемому за счет средств федерального бюджета;

## 2) принимает решение о государственной регистрации медицинского изделия или об отказе в государственной регистрации медицинского изделия;

## 3) вносит при принятии решения о государственной регистрации медицинского изделия данные о зарегистрированном медицинском изделии в государственный реестр медицинских изделий и выдает заявителю регистрационное удостоверение на медицинское изделие, форма которого утверждается регистрирующим органом, и второй экземпляр которого приобщается к регистрационному досье, или в случае, принятия решения об отказе в государственной регистрации медицинского изделия, уведомляет в письменной форме заявителя об этом с указанием причин отказа.

## Решение регистрирующего органа о государственной регистрации медицинского изделия или об отказе в государственной регистрации медицинского изделия приобщается к регистрационному досье.

## 25. Основанием для отказа в государственной регистрации медицинского изделия является решение регистрирующего органа на основании экспертного заключения о том, что качество и (или) эффективность и (или) безопасность регистрируемого медицинского изделия не подтверждены полученными данными или что риск причинения вреда здоровью человека вследствие применения медицинского изделия превышает эффективность его применения.

## 26. 	Регистрационное удостоверение на медицинское изделие выдается бессрочно.

## 27. Регистрирующий орган размещает на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, сведения о ходе рассмотрения и принятия им решения о государственной регистрации медицинского изделия.

## 28. Хранение регистрационного досье осуществляется регистрирующим органом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## 29. Внесение изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье на зарегистрированное медицинское изделие, осуществляется в случае:

## а) 	реорганизации юридического лица в форме преобразования, изменения его наименования, адреса места нахождения, а также в случаях изменения места жительства, имени, фамилии и (в случае, если имеется) отчества индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность, являющегося производителем медицинского изделия или уполномоченным им юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, зарегистрированными на территории Российской Федерации в установленном порядке;

б) 	изменения адреса места производства медицинского изделия;

в) изменения наименования медицинского изделия, зарегистрированного отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с другими принадлежностями, необходимыми для применения указанных изделий по назначению;

г) 	изменения государственного регистрационного номера записи о создании заявителя (юридического лица или индивидуального предпринимателя), данных документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц или данных документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

д) 	изменения назначения медицинского изделия, установленное производителем;

е) 	изменения вида медицинского изделия, в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий;

ж) 	изменения класса потенциального риска применения медицинского изделия, в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий;

з) 	изменения кода Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия.

## 30. В целях внесения изменений в документ, подтверждающий государственную регистрацию медицинского изделия, заявитель представляет в регистрирующий орган заявление о внесении изменений с указанием таких изменений и приложенные к нему документы, подтверждающие соответствующие изменения.

## 31. К заявлению о внесении изменений в документ, подтверждающий государственную регистрацию медицинского изделия, наряду с документами, указанными в пункте 30 настоящего Порядка, представляется документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за внесение изменений в документ, подтверждающий государственную регистрационную медицинского изделия.

## 32. В течение десяти рабочих дней со дня поступления заявления и необходимых документов регистрирующий орган принимает решение о внесении изменений в документ, подтверждающий государственную регистрацию медицинского изделия или об отказе во внесении изменений.

## 33. Основанием для отказа во внесении изменений в регистрационное досье на зарегистрированное медицинское изделие является представление документов, указанные пункте 30 настоящего Порядка, в неполном объеме или отсутствие в представленных документах достаточных сведений, подтверждающих необходимость внесения изменений.

## Решение о внесении изменений в документ, подтверждающий государственную регистрацию медицинского изделия, приобщается к регистрационному досье.

## 34. В случае принятия решения о внесении изменений в документ, подтверждающий государственную регистрацию медицинского изделия, соответствующие изменения вносятся в государственный реестр медицинских изделий в срок не превышающий одного рабочего дня со дня принятия такого решения.

## В случае принятия решения об отказе во внесении изменений в регистрационное досье на зарегистрированное медицинское изделие регистрирующий орган уведомляет в письменной форме заявителя об этом с указанием причин отказа.

## 35. Государственная регистрация медицинского изделия может быть отменена на основании решения регистрирующего органа в случае:

## а) подачи заявителем заявления об отмене государственной регистрации медицинского изделия;

## б) вынесения судом решения о нарушении прав правообладателя объектов интеллектуальной собственности при обращении медицинских изделий;

## в) если установлено, что медицинское изделие является принадлежностью к медицинскому изделию.