# Приложение

к Приказу Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 29 сентября 2011 г. N 1087н

ИЗМЕНЕНИЯ,

ВНОСИМЫЕ В ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16 МАРТА 2010 Г. N 151Н

1. В пункте 1 слова "в организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения" заменить словами "в организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю "дерматовенерология".

2. В пункте 2 слова "в соответствии с приложениями N N 1 - 7" заменить словами "в соответствии с приложениями N N 1 - 9".

3. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Специализированную медицинскую помощь больным дерматовенерологического профиля оказывают:

кожно-венерологический диспансер;

центр специализированных видов медицинской помощи;

лепрозорий;

амбулаторно-поликлиническое, стационарное отделение медицинской организации, оказывающей специализированную помощь больным дерматовенерологического профиля;

стационарное отделение;

клиника (отделение) научной или образовательной организации.".

4. В приложении N 1:

а) наименование дополнить примечанием <*> следующего содержания:

"<*> Рекомендуется использовать данное положение при организации деятельности кожно-венерологических диспансеров, центров специализированных видов медицинской помощи, лепрозориев.";

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Кожно-венерологический диспансер (далее - Диспансер) оказывает специализированную медицинскую помощь больным дерматовенерологического профиля.

Диспансер субъекта Российской Федерации создается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области здравоохранения.";

в) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Диспансер субъекта Российской Федерации возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от нее органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области здравоохранения.";

г) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Для обеспечения функций Диспансера в его структуре рекомендуется предусматривать:

приемное отделение;

регистратуру;

стационарное отделение, в том числе дневной стационар;

амбулаторно-поликлиническое отделение;

отделение (кабинет) физиотерапевтических методов лечения;

подростковый специализированный центр профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем;

клинико-диагностическую лабораторию;

отделение для проведения медицинских осмотров;

организационно-методический отдел (кабинет);

отдел программно-информационной поддержки;

отдел кадров;

бухгалтерию;

финансово-экономический отдел;

административно-хозяйственный отдел;

другие отделения в соответствии с производственной необходимостью.".

5. В приложении N 3:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Положение об организации деятельности амбулаторно-поликлинического отделения медицинской организации, оказывающей специализированную медицинскую помощь больным дерматовенерологического профиля";

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящее Положение определяет организацию деятельности амбулаторно-поликлинического отделения медицинской организации, оказывающей специализированную медицинскую помощь больным дерматовенерологического профиля.";

в) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:

"больных с заболеваниями кожи и подкожной клетчатки, косметологическими дефектами кожи, инфекциями, передаваемыми половым путем, и ассоциированными заболеваниями, направляемых врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами) и врачами других специальностей, а также обратившихся самостоятельно;".

6. В приложении N 4:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Положение об организации деятельности стационарного отделения медицинской организации, оказывающей специализированную медицинскую помощь больным дерматовенерологического профиля";

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящее Положение определяет организацию деятельности стационарного отделения медицинской организации, оказывающей специализированную помощь больным дерматовенерологического профиля (далее - Отделение).".

7. В приложении N 6:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Рекомендуемые штатные нормативы персонала медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь больным дерматовенерологического профиля";

б) в разделе 1:

наименование изложить в следующей редакции:

"1. Рекомендуемые штатные нормативы медицинского персонала стационарного отделения медицинской организации, оказывающей специализированную медицинскую помощь больным дерматовенерологического профиля";

строку

| "Медицинская сестра (палатная) | 1 круглосуточный пост на отделение" |
| --- | --- |

заменить строкой:

| "Медицинская сестра (палатная) | 1 круглосуточный пост на 20 коек"; |
| --- | --- |

в) в разделе 2:

наименование изложить в следующей редакции:

"2. Рекомендуемые штатные нормативы медицинского персонала амбулаторно-поликлинического отделения медицинской организации, оказывающей специализированную медицинскую помощь больным дерматовенерологического профиля <*>";

дополнить примечанием <*> следующего содержания:

"<*> Не распространяются на организации частной системы здравоохранения.";

г) раздел 3 изложить в следующей редакции:

"3. Рекомендуемые штатные нормативы персонала организационно-методического отдела кожно-венерологического диспансера (центра специализированных видов медицинской помощи, лепрозория) <*>

| Заведующий организационно- методическим отделом | 1 |
| --- | --- |
| Врач-статистик | 0,5 должности на 100 тыс. населения зоны обслуживания |
| Врач-дерматовенеролог | Не менее 1 должности |
| Врач отделения профилактики | Не менее 1 должности |
| Врач эпидемиологического подразделения | Не менее 1 должности |
| Медицинская сестра (эпидемиологического подразделения) | 0,5 должности на 100 тыс. населения зоны обслуживания |
| Медицинский статистик | Не менее 1 должности |
| Инженерно-технический персонал | Не менее 1 должности |

--------------------------------

<*> Не распространяются на организации частной системы здравоохранения";

д) дополнить разделами 4 - 5 следующего содержания:

"4. Рекомендуемые штатные нормативы персонала кожно-венерологического диспансера (центра специализированных видов медицинской помощи, лепрозория)

| Наименование должностей | Количество должностей |
| --- | --- |
| Заместители главного врача - по направлениям деятельности | Не более 3 должностей |
| Главная медицинская сестра | 1 |

5. Рекомендуемые штатные нормативы медицинского персонала клинико-диагностической лаборатории кожно-венерологического диспансера (центра специализированных видов медицинской помощи, лепрозория)

| Наименование должностей | Количество должностей |
| --- | --- |
| Заведующий клинико- диагностической лабораторией | 1 |
| Врач клинической лабораторной диагностики | Не менее 1 в каждом из подразделений |
| Врач-специалист (бактериолог, лабораторный миколог) | Не менее 1 в каждом из подразделений |
| Биолог | В соответствии с объемом выполняемых работ |
| Старший лаборант | 1 |
| Медицинский технолог, фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник), лаборант | Не менее 1 в каждом из подразделений |
| Санитарка | В соответствии с объемом выполняемых работ". |

8. Дополнить приложениями N 8 и N 9 следующего содержания:

"Приложение N 8

к Порядку оказания

медицинской помощи больным

дерматовенерологического

профиля, утвержденному

Приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 16 марта 2010 г. N 151н

ПОЛОЖЕНИЕ О КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

1. Настоящее положение определяет организацию деятельности клинико-диагностической лаборатории (далее - Лаборатория).

2. Лаборатория является структурным подразделением медицинской организации, имеющей лицензию на оказание медицинской помощи, включая работы и услуги по специальности "дерматовенерология", "клиническая лабораторная диагностика", "бактериология", "лабораторная микология".

3. Лабораторию возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем медицинской организации, в составе которой создана Лаборатория.

4. На должность заведующего Лабораторией назначается врач клинической лабораторной диагностики, врач-бактериолог, врач - лабораторный миколог, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г., регистрационный N 14292), и имеющий стаж работы по данным специальностям не менее 5 лет в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2010 г., регистрационный N 18247).

5. На должности врача клинической лабораторной диагностики, врача-бактериолога, врача - лабораторного миколога Лаборатории назначаются специалисты, соответствующие Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г., регистрационный N 14292), без предъявления требований к стажу работы в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2010 г., регистрационный N 18247).

6. На должности фельдшера-лаборанта (медицинского лабораторного техника), лаборанта Лаборатории назначаются лица, подготовка которых соответствует требованиям квалификационных характеристик должностей, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2010 г., регистрационный N 18247).

7. Структура Лаборатории и штатная численность медицинского и другого персонала устанавливаются руководителем медицинской организации, в составе которой создана Лаборатория, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого населения, с учетом рекомендуемых штатных нормативов согласно приложению N 6 к Порядку оказания медицинской помощи больным дерматовенерологического профиля, утвержденному настоящим Приказом.

8. В структуре Лаборатории рекомендуется предусматривать следующие подразделения:

клинико-диагностическое;

микробиологическое (бактериологическое);

биохимическое;

иммунохимическое (серологическое);

молекулярно-биологическое;

микологическое;

патоморфологическое;

вспомогательное.

9. Оснащение Лаборатории оборудованием осуществляется в соответствии с видами проводимых исследований в соответствии со стандартами оснащения согласно приложению N 9 к Порядку оказания медицинской помощи больным дерматовенерологического профиля, утвержденному настоящим Приказом.

10. Лаборатория осуществляет следующие функции:

проведение клинических лабораторных исследований больным дерматовенерологического профиля в объеме согласно заявленной номенклатуре исследований в соответствии с лицензией медицинской организации с целью оценки состояния пациента, уточнения диагноза, содействия в выборе адекватного лечения и контроля над его результатами;

обеспечение персонала клинических подразделений, занимающихся сбором биологического материала, инструкциями о правилах взятия, хранения и транспортировки биологического материала, гарантирующими стабильность образцов и надежность результатов исследований;

получение образцов биологического материала, пригодных для исследования;

проведение контроля качества лабораторных исследований путем систематического проведения внутрилабораторного контроля качества лабораторных исследований, а также участие в программах внешней оценки качества.

Приложение N 9

к Порядку оказания

медицинской помощи больным

дерматовенерологического

профиля, утвержденному

Приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 16 марта 2010 г. N 151н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

1. Стандарт оснащения клинико-диагностического

подразделения клинико-диагностической лаборатории

| N п/п | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| Основное оборудование |
| 1. | Микроскоп стандартный лабораторный | Не менее 2 ед. |
| 2. | Анализатор гематологический | Не менее 1 ед. |
| 3. | Анализатор мочи | Не менее 1 ед. |
| 4. | Прибор для определения СОЭ | Не менее 1 ед. |
| 5. | Коагулометр | 1 ед. |
| 6. | Анализатор глюкозы | Не менее 1 ед. |
| 7. | Ламинарный шкаф | Не менее 1 ед. |
| 8. | Станция для проведения пробоподготовки образцов биологического материала <*> | Не менее 1 ед. |
| 9. | Анализатор для микроскопии осадка мочи <*> | Не менее 1 ед. |
| 10. | Анализатор спермы <*> | Не менее 1 ед. |
| Вспомогательное оборудование |
| 11. | Бытовые холодильники | Не менее 1 ед. |
| 12. | Облучатели бактерицидные настенные | по числу рабочих комнат |
| 13. | Горелки спиртовые/газовые | Не менее 2 ед. |
| 14. | Набор пипеточных дозаторов | Не менее 1 ед. |
| Мебель |
| 15. | Лабораторная мебель | По числу рабочих мест |
| Компьютерное оборудование |
| 16. | Персональный компьютер с принтером | Не менее 1 ед. |

2. Стандарт оснащения

микробиологического (бактериологического) подразделения

клинико-диагностической лаборатории

| N п/п | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| Основное оборудование |
| 1. | Микроскоп стандартный лабораторный | Не менее 2 ед. |
| 2. | Анализатор для видовой идентификации микроорганизмов | Не менее 1 ед. |
| 3. | Прибор для определения стандарта мутности по МакФарланду | Не менее 1 ед. |
| 4. | CO2 инкубатор | Не менее 1 ед. |
| 5. | Система анаэробная для культивирования анаэробных микроорганизмов <*> | Не менее 1 ед. |
| 6. | Автоматический анализатор микробиологический для видовой идентификации и определения чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам <*> | Не менее 1 ед. |
| 7. | Низкотемпературный холодильник (поддерживаемая температура -70 - 80 °C) | Не менее 1 ед. |
| 8. | Масс-спектрометр для проведения исследований методом время-пролетной масс-спектрометрии, снабженный системой BIO-TYPER для быстрой идентификации микроорганизмов | Не менее 1 ед. |
| 9. | Аппарат для автоматического приготовления питательных сред <*> | Не менее 1 ед. |
| 10. | Прибор для автоматического окрашивания клеточных препаратов <*> | Не менее 1 ед. |
| 11. | Стереомикроскоп-лупа <*> | Не менее 1 ед. |
| 12. | Ламинарный шкаф | Не менее 2 ед. |
| 13. | Термостат суховоздушный | Не менее 1 ед. |
| 14. | Водяная баня | Не менее 1 ед. |
| Вспомогательное оборудование |
| 15. | Горелки спиртовые/газовые | Не менее 2 ед. |
| 16. | Бытовые холодильники | Не менее 2 ед. |
| 17. | Облучатели бактерицидные настенные | по числу рабочих комнат |
| 18. | Набор пипеточных дозаторов | Не менее 1 ед. |
| Мебель |
| 19. | Лабораторная мебель | По числу рабочих мест |
| Компьютерное оборудование |
| 20. | Персональный компьютер с принтером | 1 ед. |

3. Стандарт оснащения биохимического подразделения

клинико-диагностической лаборатории

| N п/п | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| Основное оборудование |
| 1. | Биохимический анализатор | Не менее 1 ед. |
| 2. | Термостат суховоздушный | Не менее 1 ед. |
| 3. | Центрифуга лабораторная | Не менее 1 ед. |
| 4. | Анализатор ионоселективный <*> | Не менее 1 ед. |
| Вспомогательное оборудование |
| 5. | Набор пипеточных дозаторов одноканальных | Не менее 1 ед. |
| 6. | Бытовые холодильники | Не менее 2 ед. |
| 7. | Облучатели бактерицидные настенные | по числу рабочих комнат |
| Мебель |
| 8. | Лабораторная мебель | по числу рабочих мест |
| Компьютерное оборудование |
| 9. | Персональный компьютер с принтером | Не менее 1 ед. |

4. Стандарт оснащения иммунохимического (серологического)

подразделения клинико-диагностической лаборатории

| N п/п | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| Основное оборудование |
| 1. | Прибор для чтения результатов ИФА (ридер для ИФА) | Не менее 1 ед. |
| 2. | Устройство для ИФА промывающее автоматическое (вошер) | Не менее 1 ед. |
| 3. | Орбитальный шейкер | Не менее 2 ед. |
| 4. | Инактиватор сыворотки крови | Не менее 1 ед. |
| 5. | Микроскоп стандартный лабораторный | Не менее 1 ед. |
| 6. | Микроскоп для проведения исследований методом иммунофлюоресценции (реакция иммунофлюоресценции) | Не менее 1 ед. |
| 7. | Термостат суховоздушный | Не менее 1 ед. |
| 8. | Центрифуга лабораторная | Не менее 1 ед. |
| 9. | Автоматический анализатор для проведения исследований методом ИФА <*> | Не менее 1 ед. |
| 10. | Автоматический анализатор для проведения исследований методом хемилюминесценции <*> | Не менее 1 ед. |
| 11. | Проточный цитофлуориметр <*> | Не менее 1 ед. |
| 12. | Автоматический анализатор для проведения исследований методом иммуноблоттинга <*> | Не менее 1 ед. |
| 13. | Автоматический анализатор для проведения исследований методом хМАР <*> | Не менее 1 ед. |
| 14. | Прибор для печати биомикрочипов (иммуночипов) <*> | Не менее 1 ед. |
| 15. | Прибор для чтения результатов исследования на биомикрочипах (иммуночипах) <*> | Не менее 1 ед. |
| 16. | Ламинарный шкаф | Не менее 1 ед. |
| Вспомогательное оборудование |
| 17. | Набор пипеточных дозаторов одноканальных | Не менее 1 ед. |
| 18. | Набор пипеточных дозаторов восьмиканальных | Не менее 1 ед. |
| 19. | Бытовые холодильники | Не менее 2 ед. |
| 20. | Облучатели бактерицидные настенные | по числу рабочих комнат |
| Мебель |
| 21. | Лабораторная мебель | по числу рабочих мест |
| Компьютерное оборудование |
| 22. | Персональный компьютер с принтером | Не менее 1 ед. |

5. Стандарт оснащения молекулярно-биологического

подразделения клинико-диагностической лаборатории

| N п/п | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| Основное оборудование |
| 1. | Твердотельный термостат для пробирок типа Эппендорф | Не менее 2 ед. |
| 2. | Амплификатор | Не менее 1 ед. |
| 3. | Насос с колбой-ловушкой | Не менее 1 ед. |
| 4. | Высокоскоростная микроцентрифуга для пробирок | Не менее 1 ед. |
| 5. | Вортекс (центрифуга-встряхиватель) | Не менее 1 ед. |
| 6. | Настольный ПЦР-бокс | Не менее 2 ед. |
| 7. | Трансиллюминатор | Не менее 1 ед. |
| 8. | Аппарат для проведения горизонтального электрофореза с источником питания | Не менее 1 ед. |
| 9. | Секвенатор (прибор для определения нуклеотидных последовательностей ДНК) <*> | Не менее 1 ед. |
| 10. | Прибор для печати биомикрочипов для комплексной диагностики ИППП и воспалительных заболеваний мочеполовой сферы человека <*> | Не менее 1 ед. |
| 11. | Прибор для чтения результатов исследования на биомикрочипах (ДНК-чипах) <*> | Не менее 1 ед. |
| 12. | Камера для гибридизации (для проведения исследований на биомикрочипах) <*> | Не менее 1 ед. |
| 13. | Комплект оборудования для проведения исследований методом ПЦР в реальном времени <*> | Не менее 1 ед. |
| 14. | Анализатор для выделения нуклеиновых кислот <*> | Не менее 1 ед. |
| Вспомогательное оборудование |
| 15. | Набор пипеточных дозаторов одноканальных | Не менее 1 ед. |
| 16. | Набор пипеточных дозаторов восьмиканальных | Не менее 1 ед. |
| 17. | Бытовой холодильник | Не менее 2 ед. |
| 18. | Облучатели бактерицидные настенные | по числу рабочих комнат |
| Мебель |
| 19. | Лабораторная мебель | По числу рабочих мест |
| Компьютерное оборудование |
| 20. | Персональный компьютер с принтером | Не менее 1 ед. |

6. Стандарт оснащения микологического подразделения

клинико-диагностической лаборатории

| N п/п | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| Основное оборудование |
| 1. | Микроскоп стандартный лабораторный | Не менее 1 ед. |
| 2. | Ламинарный шкаф | Не менее 1 ед. |
| 3. | Термостат суховоздушный | Не менее 1 ед. |
| 4. | Водяная баня | Не менее 1 ед. |
| Вспомогательное оборудование |
| 5. | Горелки спиртовые/газовые | Не менее 2 ед. |
| 6. | Бытовые холодильники | Не менее 1 ед. |
| 7. | Облучатели бактерицидные настенные | по числу рабочих комнат |
| 8. | Набор пипеточных дозаторов | Не менее 1 ед. |
| Мебель |
| 9. | Лабораторная мебель | По числу рабочих мест |
| Компьютерное оборудование |
| 10. | Персональный компьютер с принтером | 1 ед. |

7. Стандарт оснащения патоморфологического подразделения

клинико-диагностической лаборатории

| N п/п | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| Основное оборудование |
| 1. | Микротом роторный или санный | Не менее 1 ед. |
| 2. | Микроскоп лабораторный | Не менее 1 ед. |
| 3. | Термованна для расправления гистологических срезов | Не менее 1 ед. |
| 4. | Нагревательные столики для сушки парафиновых срезов | Не менее 1 ед. |
| 5. | Термостат | Не менее 2 ед. |
| 6. | Аппарат для вакуумной проводки (обработки) тканей <*> | Не менее 1 ед. |
| 7. | Аппарат для заливки тканей в парафин <*> | Не менее 1 ед. |
| 8. | Аппарат для автоматической окраски сред <*> | Не менее 1 ед. |
| 9. | Криостатный микротом <*> | Не менее 1 ед. |
| 10. | Иммуногистостейнер <*> | Не менее 1 ед. |
| 11. | Лазерный сканирующий конфокальный микроскоп для исследований in vitro <*> | Не менее 1 ед. |
| 12. | Световой микроскоп, оснащенный цифровой камерой <*> | Не менее 1 ед. |
| 13. | Ламинарный шкаф | Не менее 1 ед. |
| Вспомогательное оборудование |
| 14. | Горелка спиртовая | По числу рабочих мест |
| 15. | Облучатель бактерицидный | Не менее 1 ед. |
| 16. | Набор дозаторов одноканальных | Не менее 1 ед. |
| 17. | Бытовой холодильник | Не менее 1 ед. |
| Мебель |
| 18. | Лабораторная мебель | По числу рабочих мест |
| Компьютерное оборудование |
| 19. | Персональный компьютер с принтером | Не менее 1 ед. |

8. Стандарт оснащения оборудованием вспомогательных

подразделений клинико-диагностической лаборатории

| N п/п | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| Основное оборудование |
| 1. | Автоклав | Не менее 2 ед. |
| 2. | Аквадистиллятор | Не менее 2 ед. |
| 3. | Стерилизатор суховоздушный | Не менее 2 ед. |
| 4. | Термостат суховоздушный | Не менее 2 ед. |
| 5. | Центрифуга лабораторная | Не менее 2 ед. |
| 6. | Весы лабораторные | Не менее 2 ед. |
| 7. | Весы электронные | Не менее 1 ед. |
| 8. | pH-метр | Не менее 2 ед. |

--------------------------------

<*> Для клинико-диагностических лабораторий, создаваемых в научных или образовательных организациях, находящихся в ведении Минздравсоцразвития России.".