Приложение

к приказу

Министерства здравоохранения

и социального развития Российской Федерации

от «10» августа 2011 г. № 905н

Требования к комплектации изделиями медицинского назначения укладки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях сотрудниками Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения | Форма выпуска (размер) | Коли-чество (штук), не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран |
| 1.1 | Жгут кровоостанавливающий |  | 6 шт. |
| 1.2 | Бинт марлевый медицинский стерильный | 5 м x 10 см | 12 шт. |
| 1.3 | Бинт марлевый медицинский стерильный | 7 м x 14 см | 12 шт. |
| 1.4 | Пакет перевязочный индивидуальный стерильный с герметичной оболочкой с двумя подушечками |  | 6 шт. |
| 1.5 | Лейкопластырь бактерицидный | 2,5 см х 7,2 см | 30 шт. |
| 1.6 | Лейкопластырь рулонный | 2 см x 5 м | 6 шт. |
| 1.7 | Салфетки марлевые медицинские стерильные | 16 см х 14 см | 6 шт. |
| 1.8 | Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые | не менее 12,5 х 11,0 см | 12 шт. |
| 2 | Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-легочной реанимации |
| 2.1 | Дыхательный мешок для проведения искусственного дыхания (однократного применения) |  | 1 шт. |
| 3 | Прочие изделия медицинского назначения |
| 3.1 | Ножницы для разрезания повязок по Листеру |  | 4 шт. |
| 3.2 | Перчатки медицинские нестерильные, смотровые | не менее М | 6 пар |
| 3.3 | Маска медицинская нестерильная 3 – слойная из нетканого материала с резинками или с завязками |  | 6 шт. |
| 3.4 | Очки или экран защитный для глаз |  | 6 шт. |
| 3.5 | Покрывало спасательное изотермическое | не менее 150 см х 200 см | 3 шт. |
| 3.6 | Пакет гипотермический |  | 10 шт. |
| 3.7 | Стерильная салфетка | не менее 40 см х 60 см | 4 шт. |
| 3.8 | Стерильная салфетка или простыня | не менее 70 см х 140 см | 2 шт. |
| 3.9 | Воротник-шина шейная для взрослых |  | 3 шт. |
| 3.10 | Воротник-шина шейная для детей |  | 1 шт. |
| 3.11 | Комплект заготовок шин иммобилизационных | длиной не менее 45, 90 см | 3 ком-плекта |
| 3.12 | Носилки медицинские мягкие бескаркасные | не менее 180 см х 70 см | 1 шт. |
| 4. | Прочие средства |  |  |
| 4.1 | Блок бумажных бланков | не менее 30 листов, формат не менее А7 | 1 шт. |
| 4.2 | Авторучка |  | 1 шт. |
| 4.3 | Рекомендации по использованию изделий медицинского назначения укладки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях сотрудниками Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации |  | 1 шт. |
| 4.4 | Мешок полиэтиленовый с зажимом | не менее 20 см х 25 см. | 6 шт. |
| 4.5 | Футляр-контейнер пластиковый |  | 2 шт. |
| 4.6 | Сумка или чемодан пластиковый |  | 1 шт. |

Примечания:

1. Изделия медицинского назначения, которыми в соответствии с настоящими требованиями укомплектовываются укладки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях сотрудниками Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее  - укладка), не подлежат замене.

2. По истечении сроков годности изделий медицинского назначения и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, или в случае их использования укладку необходимо пополнить.

3. Укладка подлежит комплектации изделиями медицинского назначения, зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации.

4. Рекомендации по использованию изделий медицинского назначения укладки (пункт 4.3 Требований к комплектации) должны предусматривать описание (изображение) следующих действий:

а) при оказании первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, - выполнение манипуляций в медицинских перчатках (пункт 3.2 Требований к комплектации) и с использованием маски медицинской одноразовой и защитных очков или экрана для глаз (пункты 3.3, 3.4 Требований к комплектации);

б) при артериальном кровотечении из магистральной артерии - прижатие сосуда пальцами в точках прижатия, наложение жгута кровоостанавливающего (пункт 1.1 Требований к комплектации) выше места повреждения, с указанием в записке времени наложения жгута, наложение на рану давящей повязки (пункты 1.2-1.4, 1.7 Требований к комплектации);

в) при отсутствии у лица, которому оказывается первая помощь, самостоятельного дыхания - проведение искусственного дыхания при помощи дыхательного мешка для проведения  искусственного дыхания (пункт 2.1 Требований к комплектации);

г) при наличии раны – наложение давящей повязки с использованием стерильных салфеток (пункт 1.7 Требований к комплектации) и бинтов (пункты 1.2-1.3 Требований к комплектации) или применение пакета перевязочного стерильного (пункт 1.4 Требований к комплектации). При отсутствии кровотечения из раны и возможности наложения давящей повязки – наложение на рану стерильных салфеток (пункт 1.7 Требований к комплектации) и закрепление их лейкопластырем (пункт 1.6 Требований к комплектации). При микротравмах - использование лейкопластыря бактерицидного (пункт 1.5 Требований к комплектации);

д) для закрытия обширных ожоговых и раневых поверхностей - применение стерильной простыни или салфетки (пункты 3.7, 3.8 Требований к комплектации);

е) для местного охлаждения при различных травмах (ожоги, ушибы, переломы, вывихи) - применение гипотермического пакета (пункт 3.6 Требований к комплектации);

ё) для фиксации шейного отдела позвоночника – наложение воротника-шины шейного для взрослых или для детей (пункты 3.9, 3.10 Требований к комплектации);

ж) для фиксации переломов конечностей – наложение шин иммобилизационных (пункт 3.11 Требований к комплектации);

з) для защиты от переохлаждения – использование покрывала спасательного изотермического, которое необходимо расстелить серебристой стороной к телу; для защиты от перегревания - золотой стороной к телу. Лицо оставить открытым, конец покрывала загнуть и закрепить (пункт 3.5 Требований к комплектации);

и) при попадании на кожу и слизистые (кроме глаз)  крови и/или других биологических жидкостей лиц, которым оказывается первая помощь, - использование салфеток антисептических из бумажного текстилеподобного материала стерильных спиртовых  (пункт 1.8 Требований к комплектации).

5. Не допускается использование, в том числе повторное, изделий медицинского назначения и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, загрязнённых кровью и/или другими биологическими жидкостями.

6. Для сбора и утилизации отходов, образовавшихся при оказании первой помощи, необходимо  использовать мешок полиэтиленовый с зажимом (пункт 4.4 Требований к комплектации).