Приложение № 1

к приказу Министерства здравоохранения и

социального развития Российской Федерации

от «__»______ 20__ г. №_____

Состав укладки для оказания первой помощи сотрудниками Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения | Нормативный документ | Форма выпуска (размер) | Кол-во (штук) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средства для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран |
| 1.1 | Жгут кровоостанавливающий | ГОСТ Р ИСО 10993- 99 1 |  | 6 шт. |
| 1.2 | Бинт марлевый медицинский стерильный | ГОСТ 1172-93 2 | 5 м x 10 см | 12 шт. |
| 1.3 | Бинт марлевый медицинский стерильный | ГОСТ 1172-93 | 7 м x 14 см | 12 шт. |
| 1.4 | Пакет перевязочный стерильный | ГОСТ 1179-93 3 |  | 6 шт. |
| 1.5 | Лейкопластырь бактерицидный | ГОСТ Р ИСО 10993-99 | 2,5 см х 7,2 см | 30 шт. |
| 1.6 | Лейкопластырь рулонный | ГОСТ Р ИСО 10993-99 | 2 см x 5 м | 6 шт. |
| 1.7 | Салфетки марлевые медицинские стерильные | ГОСТ 16427-93 4 | 16 см х 14 см | 6 шт. |
| 1.8 | Салфетки спиртовые | ГОСТ Р ИСО 10993- 99 |  | 12 шт. |
| 2 | Изделия медицинского назначения для сердечно-легочной реанимации |
| 2.1 | Дыхательный мешок для проведения искусственного дыхания (одноразовый) | ГОСТ Р ИСО 10993- 99 |  | 1 шт. |
| 3 | Прочие изделия медицинского назначения |
| 3.1 | Ножницы для разрезания повязок по Листеру | ГОСТ 21239-93 (ИСО 7741-86) 5 |  | 4 шт. |
| 3.2 | Перчатки медицинские нестерильные | ГОСТ Р ИСО 10993-99 ГОСТ Р 52238-2004 6 ГОСТ Р 52239-2004 7 ГОСТ 3-88 8 | Не менее М | 6 пар |
| 3.3 | Маска медицинская нестерильная 3 – слойная из нетканого материала с резинками или с завязками | ГОСТ Р ИСО 10993-99 |  | 6 шт. |
| 3.4 | Очки или экран защитный для глаз | ГОСТ Р ИСО 10993-99 |  | 6 шт. |
| 3.5 | Мешок полиэтиленовый с зажимом | ГОСТ Р 50962-969 | Не менее 20 см х 25 см. | 6 шт. |
| 3.6 | Покрывало спасательное изотермическое | ГОСТ Р ИСО 10993-99, ГОСТ Р 50444-9210 | Не менее 150 см х 200 см | 4 шт. |
| 3.7 | Пакет гипотермический | ГОСТ Р ИСО 10993- 99 |  | 10 шт. |
| 3.8 | Стерильная салфетка | ГОСТ Р ИСО 10993- 99 | Не менее 40 см х 60 см | 4 шт. |
| 3.9 | Стерильная салфетка или простыня | ГОСТ Р ИСО 10993- 99 | Не менее 70 см х 140 см | 2 шт. |
| 3.10 | Воротник-шина шейная для взрослых | ГОСТ Р ИСО 10993-99 |  | 3 шт. |
| 3.11 | Воротник-шина шейная для детей | ГОСТ Р ИСО 10993-99 |  | 1 шт. |
| 4. | Прочие средства |  |  |  |
| 4.1 | Блок бумажных бланков | ГОСТ 18510-87 11 | Не менее 30 листов | 1 шт. |
| 4.2 | Авторучка | ГОСТ 28937-9112 |  | 1 шт. |
| 4.3 | Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий медицинского назначения укладки для оказания первой помощи сотрудниками Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации |  |  | 1 шт. |
| 4.4 | Футляр-контейнер пластиковый |  |  | 2 шт. |
| 4.5 | Сумка или чемодан пластиковый |  |  | 1 шт. |

1 ГОСТ Р ИСО 10993-99 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Принят и введен в действие постановлением Госстандарта России от 29 декабря 1999 г. № 862-ст. Издательство стандартов, 1999.

2 ГОСТ 1172-93 «Бинты марлевые медицинские. Общие технические условия». Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г. Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 г. № 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 1172-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 г. Издательство стандартов, 1995.

3 ГОСТ 1179-93 «Пакеты перевязочные медицинские. Технические условия». Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г. Постановлением комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 г. № 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 1179-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 г. Издательство стандартов, 1995.

4 ГОСТ 16427-93 «Салфетки и отрезы марлевые медицинские. Технические условия». Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г. Постановлением комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 г. № 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 16427-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 г. Издательство стандартов, 1995.

5 ГОСТ 21239-93 (ИСО 7741-86)  «Инструменты хирургические. Ножницы». Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г. Постановлением комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 г. № 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 21239-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 г. Издательство стандартов, 1995.

6 ГОСТ Р 52238-2004 (ИСО 10282:2002) «Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые». Утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта России от 9 марта 2004 г. № 103-ст. Издательство стандартов, 2004.

7 ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193-1:2002) «Перчатки медицинские диагностические одноразовые». Утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта России    от 9 марта 2004 г. № 104-ст. Издательство стандартов, 2004.

8 ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия». Утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта России от 22 декабря 1992 г. № 1552. Издательство стандартов, 1993.

9 ГОСТ Р 50962-96  «Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие технические условия». Принят и введен в действие постановлением Госстандарта России от 25 сентября 1996 г. № 508. Издательство стандартов, 1996.

10 ГОСТ 3-88 «Перчатки хирургические резиновые». Утвержден и введен в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 июля 1988 г.   № 2688 Издательство стандартов, 1988.

11 ГОСТ 18510-87 «Бумага писчая. Технические условия». Утвержден и введен в действие постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23 сентября 1987 г. № 3628. Издательство стандартов, 1985.

12 ГОСТ 28937-91 «Ручки автоматические шариковые. Общие технические требования и методы испытаний». Утвержден и введен в действие постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 20 марта 1991 г. № 295. Издательство стандартов, 1991.

Примечания:

Изделия медицинского назначения, входящие в состав укладки для оказания первой помощи сотрудниками Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, предусмотренные приложением № 1 (далее – Состав укладки), при оказании первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, рекомендуется применять следующим образом:

а) при оказании первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, все манипуляции выполнять в медицинских перчатках (подпункт 3.2 Состава укладки) и с использованием маски медицинской одноразовой и защитных очков или экрана для глаз (подпункты 3.3, 3.4 Состава укладки).

б) при артериальном кровотечении из магистральной артерии прижать сосуд пальцами в точках прижатия, наложить жгут кровоостанавливающий (подпункт 1.1 Состава укладки) выше места повреждения, с указанием в записке времени наложения жгута, наложить на рану давящую повязку (подпункты 1.2-1.4, 1.7 Состава укладки);

в) при отсутствии у пострадавшего самостоятельного дыхания провести искусственное дыхание при помощи дыхательного мешка для проведения  искусственного дыхания (подпункт 2.1 Состава укладки);

г) при наличии раны наложить давящую повязку, используя стерильные салфетки (подпункт 1.7 Состава укладки) и бинты (подпункты 1.2-1.3 Состава укладки) или применяя пакет перевязочный стерильный (подпункт 1.4 Состава укладки). При отсутствии кровотечения из раны и отсутствии возможности наложения давящей повязки наложить на рану стерильную салфетку (подпункт 1.7 Состава укладки) и закрепить её лейкопластырем (подпункт 1.6 Состава укладки). При микротравмах использовать лейкопластырь бактерицидный (подпункт 1.5 Состава укладки);

д) для закрытия обширных ожоговых и раневых поверхностей применять стерильную простыню или салфетки (подпункты 3.8, 3.9 Состава укладки);

е) для местного охлаждения при различных травмах (ожоги, ушибы, переломы, вывихи) применять гипотермический пакет (подпункт 3.7 Состава укладки);

ж) при подозрении на перелом шейного отдела позвоночника наложить воротник-шину шейную (подпункты 3.10, 3.11 Состава укладки);

з) при переохлаждении пострадавшего использовать покрывало спасательное изотермическое (подпункт 3.6 Состава укладки);

и) при загрязнении кожи пострадавших или сотрудников, оказывающих первую помощь применять спиртовые салфетки (подпункт 3.6 Состава укладки);

к) для сбора и утилизации отходов, образовавшихся при оказании первой помощи использовать мешок полиэтиленовый с зажимом (подпункт 3.6 Состава укладки).