# Приложение

к приказу Министерства

здравоохранения и

социального развития

Российской Федерации

от ____________ № ____

Изменения,

вносимые в приказ Министерства здравоохранения и социального развития

Российской Федерации от 1 декабря 2005 г. № 752

«Об оснащении санитарного автотранспорта»

# 1. Дополнить приказ подпунктом 1.17. следующего содержания:

«1.17. Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской помощи специализированной бригады трансплантологического профиля (приложение № 17).».

# 2.  В приложениях № 1-15 к приказу примечания изложить в следующей редакции:

«Примечание. Допускается комплектация автомобиля скорой медицинской помощи иными изделиями медицинского назначения, зарегистрированными на территории Российской Федерации в установленном порядке.».

# 3. Дополнить приложением № 17 к приказу следующего содержания:

«Приложение № 17
к приказу Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 1 декабря 2005 г. № 752

# Перечень
оснащения автомобиля скорой медицинской помощи
специализированной бригады трансплантологического профиля

| № п/п | Наименование оборудования | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Холодильник-морозильник компрессорный объемом 40 литров с поддержанием температуры от -20º до +4 º и плавной регулировкой температуры | 1 |  |
|  | Пульсаксиметр (транспортный) | 1 |  |
|  | Сканер ультразвуковой цифровой цветной с фазированным, конвексным и трансэзофагеальным датчиками (транспортный) | 1 |  |
|  | Электроотсасыватель (аспиратор) хирургический с бактериальным фильтром и двумя 4-литровыми емкостями (транспортный) | 1 |  |
|  | Биохимический экспресс-анализатор (транспортный) | 1 |  |
|  | Насос шприцевой (дозатор лекарственных средств) | 2 |  |
|  | Контейнер термоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры 24-литровый | 2 |  |
| 8. | Контейнер термоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры 30-литровый | 2 |  |
| 9. | Набор реанимационный малый для скорой медицинской помощи | 1 | Включая АДР 1200 (аппарат дыхательный ручной) |

Примечания:

1. Рекомендуется предусмотреть в салоне автомобиля скорой медицинской помощи два отсека, отделенных перегородкой с дверным проемом: один - для медицинского персонала, оборудованный посадочными местами (6 ед.), второй - для размещения холодильных установок.

2. Допускается комплектация автомобиля скорой медицинской помощи иными изделиями медицинского назначения, зарегистрированными на территории Российской Федерации в установленном порядке.».