Приложение к приказу

Министерства здравоохранения

и социального развития

Российской Федерации

от ____________ 20___ г. № _______

Порядок изготовления радиофармацевтических лекарственных препаратов непосредственно в медицинских организациях

- Общие положения

1. Порядок изготовления радиофармацевтических лекарственных препаратов непосредственно в медицинских организациях (далее - медицинские организации) регулирует вопросы изготовления радиофармацевтических лекарственных препаратов непосредственно в медицинских  организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения  с учетом особенностей, установленных законодательством Российской Федерации в области обеспечения радиационной безопасности (далее - Порядок).

2. Основные понятия в настоящем Порядке используются в том же значении, что и в Федеральном законе от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» в отношении радиофармацевтических лекарственных препаратов.

3.  Порядок распространяется на:

1) радиофармацевтические лекарственные препараты, изготавливаемые непосредственно в медицинских организациях с использованием радионуклидных генераторов или растворов радионуклидов и наборов реагентов (лиофилизатов), поставляемых организациями-производителями лекарственных средств или организациями оптовой торговли лекарственными средствами в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

2) радиофармацевтические лекарственные препараты, изготавливаемые непосредственно в медицинских организациях с использованием радионуклидов, получаемых на ускорителях, расположенных в медицинских организациях.

4. Порядок не распространяется на радиофармацевтические лекарственные препараты, производимые с целью поставки в другие медицинские организации. Если медицинская организация производит радиофармацевтические лекарственные препараты с целью поставки в другие медицинские организации, на неё распространяются все требования, касающиеся производства лекарственных средств, а поставляемая продукция проходит процедуру государственной регистрации в порядке, установленном  Федеральным законом от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

## 5. Изготовление радиофармацевтических лекарственных препаратов непосредственно в медицинских организациях должно быть организовано в контролируемых зонах (помещениях), в которых выполняются требования к окружающей среде и радиационной безопасности и должно отвечать требованиям, установленным следующими нормативными документами:

1) Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» (зарегистрированы Минюстом России от 14.08.2009 № 14534);

2) Санитарные правила и нормативы СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» (зарегистрированы Минюстом России от 11.08.2010 № 18115);

3) Санитарные правила и нормативы «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении лучевой терапии с помощью открытых радионуклидных источников. СанПиН 2.6.1.2368-08» (зарегистрированы Минюстом России от 09.07.2008 № 11955);

4) приказ Минздрава России от 28.01.2002 № 18 «О типовой инструкции по охране труда для персонала отделений лучевой терапии» (зарегистрирован Минюстом России от 09.04.2002 № 3359);

5) приказ Минздрава России от 28.01.2002 № 20 «О типовой инструкции по охране труда для персонала отделений радионуклидной диагностики (зарегистрирован Минюстом России от 17.04.2002 № 3380).

## 6. В медицинских организациях, осуществляющих изготовление радиофармацевтических лекарственных препаратов, должны быть приняты меры по обеспечению соблюдения норм, установленных для работы с радиоактивными материалами, а также асептических условий при изготовлении стерильной продукции.

## II. Требования к изготовлению и обеспечению качества радиофармацевтических препаратов, изготавливаемых непосредственно  в медицинских организациях

### 7. Качество радиофармацевтических лекарственных препаратов обеспечивается контролем со стороны:

а)  руководителя медицинской организации, в которой изготавливаются радиофармацевтические лекарственные препараты;

б) лица, ответственного за качество;

в) группы контроля качества, осуществляющей независимую систематическую проверку материалов, с целью подтверждения соблюдения требований к помещениям, оборудованию, исходным материалам, средствам упаковки и маркировки, ведению документации по изготовлению радиофармацевтических лекарственных препаратов в соответствии с утвержденными процедурами.

Контроль качества радиофармацевтических препаратов осуществляется непосредственно в медицинских организациях, осуществляющих их изготовление. Для целей контроля качества, изготавливаемых радиофармацевтических препаратов, должно быть создано соответствующая группа по контролю качества. Руководителем медицинской организации назначается лицо, ответственное за качество.

### 8. Медицинская организация, осуществляющая изготовление  радиофармацевтических лекарственных препаратов должна иметь в штате персонал с образованием, подготовкой, квалификацией и опытом работы, соответствующим видам проводимых работ.

9. Медицинская организация, осуществляющая изготовление радиофармацевтических лекарственных препаратов, должна иметь утвержденные процедуры, в которых подробно и последовательно описан порядок осуществления (выполнения) всех производственных операций, включая:

а) поступление, идентификацию, маркировку, обработку, отбор проб, использование, хранение и уничтожение/утилизацию изготавливаемых радиофармацевтических лекарственных препаратов;

б) обслуживание и поверку измерительных приборов и оборудования для контроля окружающей среды;

в) приготовление исходных веществ;

г) ведение записей, отчетов и их хранение;

д) обслуживание помещений, в которых осуществляется изготовление  радиофармацевтических лекарственных препаратов;

е) прием, размещение, хранение, описание, идентификацию исходного сырья и материалов;

ж) ведение записей, связанных с изготовлением и контролем качества изготавливаемых радиофармацевтических лекарственных препаратов.

### 10. Изготовление и контроль качества радиофармацевтических лекарственных препаратов  выполняются в соответствии с требованиями установленными в общих фармакопейных статьях и фармакопейных статьях, а также в соответствии с утвержденными процедурами.

## 11. Требования качества к исходным и упаковочным материалам, должны быть указаны в спецификациях, разработанных медицинской организацией. Должен быть разработан порядок контроля исходных материалов. При выборе и утверждении поставщика следует убедиться в том, что поставляемые им материалы неизменно соответствуют требованиям спецификаций. Исходные и упаковочные материалы и вспомогательные материалы должны приобретаться только у утвержденных поставщиков.

12. Все проводимые операции по изготовлению и контролю качества радиофармацевтических лекарственных препаратов должны быть в письменном виде задокументированы в соответствии с приложением №1 к настоящему Порядку, с целью подтверждения фактического проведения всех необходимых производственных операций, отборов проб, проверок и испытаний качества, а также с целью регистрации любых отклонений в полном объеме. Форма ведения протокола изготовления радиофармацевтического лекарственного препарата приведена в приложении № 1 к настоящему Порядку.

13. Соблюдение утвержденных процедур осуществляется в целях обеспечения качества, изготавливаемых радиофармацевтических лекарственных препаратов, отклонение от которых должно быть документально оформлено и проанализировано лицом, ответственным за качество изготавливаемых препаратов.

## 14. Следует установить допустимые предельные значения изменений характеристик радиофармацевтических лекарственных препаратов, включая требования к выпуску и сроку хранения (например, радиохимической чистоты, объемной активности, радионуклидной чистоты и удельной активности).

## 15. На все операции, связанные с очисткой, дезактивацией, дезинфекцией (стерилизацией), техническим обслуживанием оборудования должны быть разработаны и утверждены письменные инструкции.

16. Работники организации, изготавливающей радиофармацевтические препараты, должны иметь на своих рабочих местах утвержденные процедуры и проходить обучение в случае их пересмотра.

## 17. Документацию, связанную с изготовлением радиофармацевтических препаратов следует хранить не менее чем в течение трех лет, если иное не указано в других документах.

## 18. Одновременное изготовление различных радиофармацевтических лекарственных препаратов в одной рабочей зоне (горячей камере, ламинарной зоне или шкафу) не допускается, что вызвано необходимостью снижения до минимума риска перекрестного загрязнения радиоактивными веществами или смешивания исходных материалов.

## 19. Для радиофармацевтических лекарственных препаратов, наполняемых в асептических условиях, следует проводить контроль целостности мембранных фильтров, принимая во внимание необходимость обеспечения радиационной безопасности и сохранения стерильности фильтров.

## 20. Учитывая радиационную активность готового продукта, допускается наносить маркировку на первичную упаковку до начала их изготовления. На стерильные пустые закрытые флаконы может быть нанесена маркировка с частичной информацией до операции наполнения, при этом стерильность не должна быть нарушена и не должно быть помех для визуального контроля наполненных флаконов.

## 21. Учитывая, что радиофармацевтические лекарственные препараты используются в течение короткого периода времени, срок годности препарата должен быть четко указан.

## 22. Изготовление и контроль качества радиофармацевтических препаратов в медицинских организациях осуществляется специалистами с высшим и средним химическим, биологическим, химико-технологическим, фармацевтическим, биотехнологическим и медицинским образованием, не имеющими медицинских противопоказаний к работе с источниками  ионизирующего излучения.

23. Персонал, занятый в изготовлении и контроле качества радиофармацевтических лекарственных препаратов, должен пройти подготовку по программе дополнительного профессионального образования в области радиохимии и технологии изготовления радиофармацевтических лекарственных препаратов.

24. Штатные нормативы медицинского и другого персонала, занятого в изготовлении и контроле качества радиофармацевтических лекарственных препаратов, устанавливается руководителем медицинской организации в которой осуществляется изготовление радиофармацевтических лекарственных препаратов. Рекомендуемые штатные нормативы медицинского и другого персонала приведены в приложении № 2 к настоящему Порядку.

Приложение № 1

к Порядку изготовления радиофармацевтических

лекарственных препаратов непосредственно

в медицинских организациях, утвержденному

приказом Министерства здравоохранения

и социального развития Российской Федерации

от _____________ 2011 г. № _______________

Форма

# Протокол изготовления

# радиофармацевтического лекарственного препарата

- Дата изготовления препарата_______________________________________________

- Наименование набора реагентов______________________________________________

- Серия набора реагентов_____________________________________________________

- Срок годности_____________________________________________________________

- Тип и серия генератора _____________________________________________________

- Дата предыдущего элюирования генератора

(день, месяц, год и время)__________________________

- Время (ч, мин) элюирования генератора в день изготовления препарата ________________________

- Ф.И.О. и должность сотрудника, проводившего элюирование в день изготовления препарата _____________________________________________________________

- Объемная активность элюата ________________________________________________

- Описание процесса разбавления элюата до требуемой объемной активности ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Ф.И.О. и должность сотрудника, проводившего изготовление препарата ________________________________________________________________________

- Объем введенного во флакон элюата _____________________________________________

- Время выдержки или нагревания препарата (при необходимости) _________________

- Время передачи готового препарата и ФИО сотрудника, получившего препарат для введения пациенту_______________________________________________________

Должность ответственного лица (назначается руководителем медицинской организации)

_____________________________________/           Ф.И.О.                /

(подпись)

Приложение № 2

к Порядку изготовления радиофармацевтических

лекарственных препаратов непосредственно

в медицинских организациях, утвержденному

приказом Министерства здравоохранения

и социального развития Российской Федерации

от _____________ 2011 г. № _______________

Рекомендуемые штатные нормативы

медицинского и другого персонала, занятого в изготовлении и контроле качества радиофармацевтических лекарственных препаратов

1. Для радиофармацевтических лекарственных препаратов по п.п. 1 п. 3 Порядка, утвержденного приказом Министерства здравоохранения                                                    и социального развития Российской Федерации                                                       от _____________ 2011 г. № _______________ (далее – Порядок):

| Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- |
| Инженер | 1 - 2 должности на отделение в зависимости от номенклатуры изготавливаемых радиофармацевтических лекарственных препаратов |
| Медицинская сестра или техник (лаборант) | 2 должности на каждую должность инженера |

2. Для радиофармацевтических лекарственных препаратов по п.п. 2 п. 3 Порядка:

| № п/п | Наименование подразделения | Штатная единица | Количество штатных единиц при работе в одну смену |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отделение изготовления радиофармацевтических лекарственных препаратов | Руководитель отделения | 1 |
|  |  | Санитарка | 1 |
| 1.1. | Группа наработки радионуклидов (циклотрон) | Инженер (оператор циклотрона) | 1 |
|  |  | Инженер по обслуживанию аппаратуры | 1 |
| 1.2. | Группа изготовления радиофармацевтических лекарственных препаратов (радиохимическая лаборатория) | Химик-технолог | 2 |
|  |  | Фармацевт | 1 |
|  |  | Лаборант | 1 |
|  |  | Санитарка | 1 |
| 1.3. | Группа контроля качества | Руководитель группы | 1 |
|  |  | Химик-аналитик | 1 |
|  |  | Лаборант | 1 |
| 1.4. | Служба обеспечения качества | Специалист по качеству | 1 |
| 1.5. | Служба дозиметрического контроля | Дозиметрист | 1 |
| Всего: | 14 |