# Приложение № 1

к приказу Министерства здравоохранения

и социального развития Российской Федерации

от «___»_________ № _______

Перечень

оборудования по заготовке, переработке,

хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов, приобретаемого для федеральных государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь, подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству и Министерству здравоохранения и социального развития

Российской Федерации, а также для государственных учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и учреждений здравоохранения муниципальных образований

| № п/п | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Федеральные государственные учреждения, оказывающие медицинскую помощь, подведомственные Федеральному медико-биологическому агентству и Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации |
| 1. | Аппарат для автоматизированного разделения крови на компоненты |
| 2. | Аппарат для автоматического цитоплазмафереза |
| 3. | Автоматический гематологический анализатор |
| 4. | Автоматический иммуноферментный анализатор |
| 5. | Комплект полуавтоматического оборудования для иммуноферментного анализа |
| 6. | Установка для замораживания плазмы крови |
| 7. | Камера длительного хранения плазмы |
| 8. | Аппарат для размораживания плазмы и подогрева компонентов крови |
| 9. | Автоматизированный комплекс для иммуногематологических исследований |
| 10. | Автоматический анализатор для иммуногематологических исследований |
| 11. | Автоматический биохимический анализатор |
| 12. | Перемешиватель донорских тромбоцитов в комплекте с инкубатором донорских тромбоцитов |
| 13. | Центрифуга рефрижераторная напольная |
| 14. | Аппарат дозированного сбора и помешивания крови (весы-помешиватели) |
| 15. | Система инактивации патогенов компонентов донорской крови |
| 16. | Система инактивации вирусов в плазме крови |
| 17. | Автоматический анализатор для определения стерильности компонентов донорской крови |
| 18. | Устройство для стерильного запаивания трубок пластиковых контейнеров для заготовки крови и ее компонентов |
| 19. | Медицинский холодильник для хранения крови, ее компонентов, лекарственных средств и вакцин |
| 20. | Медицинский холодильник для хранения крови, ее компонентов, лекарственных средств и вакцин при низких температурах (от -20 град. C до -40 град. C) |
| 21. | Медицинский холодильник для хранения крови, ее компонентов, лекарственных средств и вакцин при низких температурах (от -50 град. C до -80 град. C) |
| 22. | Система приборов для проведения скрининга донорской крови и ее продуктов методом генамплификации нуклеиновых кислот |
| 23. | Запаиватель пластиковых магистралей |
| 24. | Оборудование для глицеролизации и деглицеролизации эритроцитов |
| 25. | Медицинский модуль для размещения службы крови |
| 26. | Мобильный комплекс заготовки крови |
| 27. | Аппарат для рентгеновского облучения компонентов крови |
| 28. | Прибор для проточной цитометрии |
| Государственные учреждения здравоохранения субъектов Российской Федерации и учреждения здравоохранения муниципальных образований |
| 1 | Аппарат для автоматического цитоплазмафереза |
|  | Аппарат для автоматизированного разделения крови на компоненты |
|  | Запаиватель пластиковых магистралей |
|  | Установка для замораживания плазмы крови |
|  | Камера длительного хранения плазмы |
|  | Автоматический иммуноферментный анализатор |
|  | Комплект полуавтоматического оборудования для иммуноферментного анализа |
|  | Автоматический гематологический анализатор |
|  | Автоматический биохимический анализатор |
|  | Центрифуга рефрижераторная напольная |
|  | Автоматизированный комплекс для иммуногематологических исследований |
|  | Автоматический анализатор для иммуногематологических исследований |
|  | Перемешиватель донорских тромбоцитов в комплекте с инкубатором донорских тромбоцитов |
|  | Аппарат дозированного сбора и помешивания крови (весы-помешиватели) |
|  | Система инактивации патогенов компонентов донорской крови |
|  | Система инактивации вирусов в плазме крови |
|  | Устройство для стерильного запаивания трубок пластиковых контейнеров для заготовки крови и ее компонентов |
|  | Аппарат для размораживания плазмы и подогрева компонентов крови |
|  | Медицинский холодильник для хранения крови, ее компонентов, лекарственных средств и вакцин |
|  | Медицинский холодильник для хранения крови, ее компонентов, лекарственных средств и вакцин при низких температурах (от -20 град. C до -40 град. C) |
|  | Медицинский холодильник для хранения крови, ее компонентов, лекарственных средств и вакцин при низких температурах (от -50 град. C до -80 град. C) |
|  | Система приборов для проведения скрининга донорской крови и ее продуктов методом генамплификации нуклеиновых кислот |
|  | Оборудование для глицеролизации и деглицеролизации эритроцитов |
|  | Мобильный комплекс заготовки крови |
|  | Медицинский модуль для размещения службы крови |
|  | Аппарат для рентгеновского облучения компонентов крови |

# Приложение № 2

к приказу Министерства здравоохранения

и социального развития Российской Федерации

от «___»_________ № _______

Перечень компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением для создания единой информационной базы по реализации мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, развитием, организацией и пропагандой донорства крови и ее компонентов, и программно-техническими средствами защиты этой базы, приобретаемого для федеральных государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь, подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству и Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации, а также для передачи государственным учреждениям здравоохранения субъектов Российской Федерации и учреждениям здравоохранения муниципальных образований

| № п/п | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Федеральные государственные учреждения, оказывающие медицинскую помощь, подведомственные Федеральному медико-биологическому агентству и Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации |
| 1. | Серверное оборудование (Тип 1) * |
| 2. | Серверное оборудование (Тип 3) * |
| 3. | Автоматизированное рабочее место пользователя (Тип 1) * |
| 4. | Автоматизированное рабочее место пользователя (Тип 2) * |
| 5 | Автоматизированное рабочее место пользователя (Тип 3) * |
| 6. | Активное сетевое оборудование локальной вычислительной сети (Тип 4) * |
| 7. | Неисключительные права на использование комплекта операционных систем и другого программного обеспечения общего назначения |
| 8. | Неисключительные права на использование комплекса программ поддержки технологического процесса деятельности станции переливания крови ** |
| Государственные учреждения здравоохранения субъектов Российской Федерации и учреждения здравоохранения муниципальных образований |
| 1. | Серверное оборудование (Тип 2) * |
| 2. | Автоматизированное рабочее место пользователя (Тип 1) * |
| 3. | Автоматизированное рабочее место пользователя (Тип 2) * |
| 4. | Автоматизированное рабочее место пользователя (Тип 3) * |
| 5. | Автоматизированное рабочее место пользователя (Тип 4) * |
| 7. | Активное сетевое оборудование локальной вычислительной сети (Тип 1) * |
| 8. | Активное сетевое оборудование локальной вычислительной сети (Тип 2) * |
| 9. | Активное сетевое оборудование локальной вычислительной сети (Тип 3) * |
| 10. | Активное сетевое оборудование локальной вычислительной сети (Тип 4) * |
| 11. | Неисключительные права на использование комплекта операционных систем и другого программного обеспечения общего назначения |
| 12. | Неисключительные права на использование программ «Регистратура ЛПУ источника информации для единого донорского центра» ** |

## * Спецификация каждого типа серверного оборудования, оборудования автоматизированного рабочего места пользователя и активного сетевого оборудования локальной вычислительной сети включает в себя следующий Перечень оборудования для оснащения учреждений службы крови:

|  | Серверное оборудование |
| --- | --- |
|  | Тип 1 |
| 1. | Неисключительные права на использование комплекса программного сервиса защиты почты от спама и вирусов |
| 2. | Неисключительные права на использование комплекса программ «Личный кабинет донора» с комплексом программ поддержки целостности баз данных |
|  | Тип 2 |
| 1. | Платформа модульного сервера |
| 2. | Серверные модули управления |
| 3. | Серверные модули базы данных станции переливания крови, единого донорского центра |
| 4. | Дистрибутив операционной системы для сервера |
| 5. | Неисключительные права на использование сертифицированной лицензионной операционной системы для сервера |
| 6. | Дистрибутив системы управления базами данных |
| 7. | Неисключительные права на использование системы управления базами данных |
| 8. | Клиентская лицензия для работы с системой управления базами данных на автоматизированном рабочем месте |
| 9. | Неисключительные права на использование системы управления сохранением и восстановлением данных |
| 10. | Неисключительные права на использование системы инвентаризации и администрирования серверов |
| 11. | Комплект средств защиты информации по уровню к1 |
| 12. | Неисключительные права на использование комплекса программ поддержки технологического процесса деятельности станции переливания крови (включая Единый донорский центр) ** |
| 13. | Неисключительные права на использование программ системы регистратуры ЛПУ источника информации для единого донорского центра. Серверная часть. (Для 6 ЛПУ в каждом регионе) ** |
| 14. | Неисключительные права на использование программы защиты от вирусов |
| 15. | Источник бесперебойного питания для серверного оборудования |
| 16. | Программно-аппаратный комплекс администрирования серверов и активного сетевого оборудования |
| 17. | Принтер лазерный |
|  | Тип 3 |
| 1. | Серверы управления |
| 2. | Сервер приложений станции (отделения) переливания крови |
| 3. | Комплект средств защиты информации по уровню к1 |
| 4. | Источник бесперебойного питания |
| 5. | Неисключительные права на использование сертифицированной операционной системы для сервера |
| 6. | Дистрибутив операционной системы для сервера |
| 7. | Неисключительные права на использование системы инвентаризации и администрирования серверов и автоматизированного рабочего места |
| 8. | Неисключительные права на использование программы защиты от вирусов |
| 9. | Программно-аппаратный комплекс администрирования серверов и активного сетевого оборудования |
| 10. | Неисключительные права на использование комплекса программ поддержки технологического процесса деятельности станции переливания крови ** |
| 11. | Неисключительные права на использование системы управления сохранением и восстановлением данных |
|  | Автоматизированное рабочее место пользователя |
|  | Тип 1 |
| 1. | Системный блок компьютера, клавиатура, мышь, коврик |
| 2. | Монитор |
| 3. | Источник бесперебойного питания, не менее 660 Вт/1100 VA |
| 4. | Сетевой фильтр, не менее 1,5 м, 5 розеток |
| 5. | Неисключительные права на использование сертифицированной лицензионной операционной системы на одного пользователя |
| 6. | Неисключительные права на использование комплекта офисных программ |
| 7. | Дистрибутив офисных программ |
| 8. | Комплект средств защиты информации |
| 9. | Неисключительные права на использование программы защиты от вирусов |
| 10. | Неисключительные права на использование системы инвентаризации и администрирования автоматизированного рабочего места |
| 11. | Модем Dial-up внешний |
| 12. | Комплект средств защиты информации по уровню к1 для переносного компьютера |
| 13. | Переносной компьютер |
| 14. | Неисключительные права на использование комплекта офисных программ для переносного компьютера |
| 15. | Дистрибутив офисных программ для переносного компьютера |
| 16. | Неисключительные права на использование сертифицированной лицензионной операционной системы на одного пользователя для переносного компьютера |
| 17. | Неисключительные права на использование системы инвентаризации и администрирования для переносного компьютера |
| 18. | Неисключительные права на использование программы защиты от вирусов для переносного компьютера |
| 19. | Сканер штрих-кода с USB-входом |
| 20. | Комплект в составе: Три термотрансферных принтера. Бумага для печати этикетки годной продукции (со стартовым пакетом расходных материалов). Красящая лента для печати этикетки годной продукции (со стартовым пакетом расходных материалов). Бумага для печати технологических штрих-кодовых этикеток (со стартовым пакетом расходных материалов). Красящая лента для печати технологических штрих-кодовых этикеток (со стартовым пакетом расходных материалов). |
| 21. | Веб-камера |
| 22. | Носитель информации USB 32 ГБ |
| 23. | Устройство чтения-записи данных на съемный носитель (CD-ROM c USB входом) |
|  | Тип 2 |
| 1. | Системный блок компьютера, клавиатура, мышь, коврик |
| 2. | Монитор |
| 3. | Источник бесперебойного питания, не менее 660 Вт/1100 VA |
| 4. | Сетевой фильтр, не менее 1,5 м, 5 розеток |
| 5. | Неисключительные права на использование сертифицированной лицензионной операционной системы на одного пользователя |
| 6. | Комплект средств защиты информации по уровню к1 |
| 7. | Дистрибутив офисных программ |
| 8. | Неисключительные права на использование комплекта офисных программ |
| 9. | Неисключительные права на использование программы защиты от вирусов |
| 10. | Неисключительные права на использование системы инвентаризации и администрирования автоматизированного рабочего места |
| 11. | Сканер штрих-кода с USB-входом |
|  | Тип 3 |
| 1. | Системный блок компьютера, клавиатура, мышь, коврик |
| 2. | Монитор |
| 3. | Источник бесперебойного питания, не менее 660 Вт/1100 VA |
| 4. | Сетевой фильтр, не менее 1,5 м, 5 розеток |
| 5. | Комплект средств защиты информации по уровню к1 |
| 6. | Неисключительные права на использование сертифицированной лицензионной операционной системы на одного пользователя |
| 7. | Дистрибутив офисных программ |
| 8. | Неисключительные права на использование комплекта офисных программ |
| 9. | Неисключительные права на использование программы защиты от вирусов |
| 10. | Неисключительные права на использование системы инвентаризации и администрирования автоматизированного рабочего места |
| 11. | Сканер штрих-кода с USB-входом |
| 12. | Принтер лазерный |
|  | Тип 4 |
| 1. | Системный блок компьютера, клавиатура, мышь, коврик |
| 2. | Монитор со звуковыми колонками |
| 3. | Модем Dial-up внешний |
| 4. | Источник бесперебойного питания, не менее 660 Вт/1100 VA |
| 5. | Сетевой фильтр, не менее 1,5 м, 5 розеток |
| 6. | Комплект средств защиты информации по уровню к1 |
| 7. | Принтер лазерный |
| 8. | Неисключительные права на использование сертифицированной лицензионной операционной системы на одного пользователя |
| 9. | Неисключительные права на использование комплекта офисных программ |
| 10. | Дистрибутив офисных программ |
| 11. | Неисключительные права на использование программы защиты от вирусов |
| 12 | Неисключительные права на использование программ системы автоматизации регистратуры ЛПУ источника информации для единого донорского центра. Клиентская часть. ** |
|  | Активное сетевое оборудование локальной вычислительной сети |
|  | Тип 1 |
| 1. | Центральный коммутатор на 24 порта для подключения автоматизированного рабочего места и серверов |
| 2. | Маршрутизатор (не менее чем 2 порта 10/100 BaseT) |
| 3. | Межсетевой экран и обеспечение VPN-доступа в комплекте со средствами защиты информации по уровню к1 |
| 4. | Аппаратно-программный комплекс обнаружения компьютерных атак |
| 5. | Структурированная кабельная система для комплекта оборудования № 1 |
|  | Тип 2 |
| 1. | Центральный коммутатор на 24 порта для подключения автоматизированного рабочего места и серверов |
| 2. | Маршрутизатор (2 порта 10/100 BaseT) |
| 3. | Межсетевой экран и обеспечение VPN-доступа в комплекте со средствами защиты информации по уровню к1 |
| 4. | Аппаратно-программный комплекс обнаружения компьютерных атак |
| 5. | Структурированная кабельная система для комплекта оборудования № 2 |
|  | Тип 3 |
| 1. | Центральный коммутатор на 24 порта для подключения автоматизированного рабочего места и серверов |
| 2. | Маршрутизатор (2 порта 10/100 BaseT) |
| 3. | Межсетевой экран и обеспечение VPN-доступа в комплекте со средствами защиты информации по уровню к1 |
| 4. | Аппаратно-программный комплекс обнаружения компьютерных атак |
| 5. | Структурированная кабельная система для комплекта оборудования № 3 |
|  | Тип 4 |
| 1. | Центральный коммутатор на 24 порта для подключения автоматизированного рабочего места и серверов |
| 2. | Маршрутизатор (2 порта 10/100 BaseT) |
| 3. | Межсетевой экран и обеспечение VPN-доступа в комплекте со средствами защиты информации по уровню к1 |
| 4. | Аппаратно-программный комплекс обнаружения компьютерных атак |
| 5. | Структурированная кабельная система для комплекта оборудования № 4 |

## **  Передача специального лицензионного программного обеспечения учреждениям-получателям осуществляется на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии ФГУЗ «Центр крови Федерального медико-биологического агентства».

# Приложение № 3

к приказу Министерства здравоохранения

и социального развития Российской Федерации

от «___»_________ № _______

# Основные направления

# пропаганды массового донорства крови и ее компонентов

# 1. Разработка комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в Российской Федерации на основе единых подходов к привлечению граждан Российской Федерации к регулярной сдаче донорской крови и ее компонентов.

# 2. Реализация комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в Российской Федерации.

# 3. Проведение исследований, мониторинга и анализа реализации комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в Российской Федерации.

# 4. Разработка комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в Российской Федерации для организаций, осуществляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, который предусматривает повышение организационной и производственной деятельности организаций службы крови.

# Приложение № 4

к приказу Министерства здравоохранения

и социального развития Российской Федерации

от «___»_________ № _______

Заявка

на поставку оборудования по заготовке,

переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской

крови и ее компонентов, компьютерного и сетевого

оборудования с лицензионным программным обеспечением

для создания единой информационной базы по реализации

мероприятий, связанных с обеспечением безопасности

донорской крови и ее компонентов, развитием, организацией

и пропагандой донорства крови и ее компонентов,

и программно-техническими средствами защиты этой базы

| Представляют: федеральные государственные учреждения, оказывающие медицинскую помощь, подведомственные Федеральному медико-биологическому агентству и Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации, уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (далее - Заявитель) в Федеральное медико-биологическое агентство | Сроки представления: I квартал текущего финансового года |
| --- | --- |

Полное наименование Заявителя ____________________________________

Ф.И.О. руководителя Заявителя (отчество, если имеется) _______________

Адрес, тел., тел./факс, e-mail Заявителя ______________________________

Получатель (полное наименование учреждения-получателя оборудования) ________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя учреждения-получателя оборудования (отчество, если имеется) ____________________________________________________

ИНН, адрес, тел., тел./факс, e-mail учреждения-получателя оборудования ________________________________________________________________

| № п/п | Наименование оборудования | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Автоматизированный комплекс для иммуногематологических исследований |  |
|  | Автоматический анализатор для иммуногематологических исследований |  |
|  | Автоматический анализатор для определения стерильности компонентов донорской крови |  |
|  | Автоматический биохимический анализатор |  |
|  | Автоматический гематологический анализатор |  |
|  | Автоматический иммуноферментный анализатор |  |
|  | Аппарат для автоматизированного разделения крови на компоненты |  |
|  | Аппарат для автоматического цитоплазмафереза |  |
|  | Аппарат для размораживания плазмы и подогрева компонентов крови |  |
|  | Аппарат для рентгеновского облучения компонентов крови |  |
|  | Аппарат дозированного сбора и помешивания крови (весы-помешиватели) |  |
|  | Запаиватель пластиковых магистралей |  |
|  | Камера длительного хранения плазмы |  |
|  | Комплект полуавтоматического оборудования для иммуноферментного анализа |  |
|  | Медицинский модуль для размещения службы крови |  |
|  | Медицинский холодильник для хранения крови, ее компонентов, лекарственных средств и вакцин при низких температурах (от -20 град. C до -40 град. C) |  |
|  | Медицинский холодильник для хранения крови, ее компонентов, лекарственных средств и вакцин при низких температурах (от -50 град. C до -80 град. C) |  |
|  | Медицинский холодильник для хранения крови, ее компонентов, лекарственных средств и вакцин |  |
|  | Мобильный комплекс заготовки крови |  |
|  | Оборудование для глицеролизации и деглицеролизации эритроцитов |  |
|  | Перемешиватель донорских тромбоцитов в комплекте с инкубатором донорских тромбоцитов |  |
|  | Система инактивации вирусов в плазме крови |  |
|  | Система инактивации патогенов компонентов донорской крови |  |
|  | Система приборов для проведения скрининга донорской крови и ее продуктов методом генамплификации нуклеиновых кислот |  |
|  | Установка для замораживания плазмы крови |  |
|  | Устройство для стерильного запаивания трубок пластиковых контейнеров для заготовки крови и ее компонентов |  |
|  | Центрифуга рефрижераторная напольная |  |
|  | Автоматизированное рабочее место пользователя (Тип 1) |  |
|  | Автоматизированное рабочее место пользователя (Тип 2) |  |
|  | Автоматизированное рабочее место пользователя (Тип 3) |  |
|  | Автоматизированное рабочее место пользователя (Тип 4) |  |
|  | Активное сетевое оборудование локальной вычислительной сети (Тип 1) |  |
|  | Активное сетевое оборудование локальной вычислительной сети (Тип 2) |  |
|  | Активное сетевое оборудование локальной вычислительной сети (Тип 3) |  |
|  | Активное сетевое оборудование локальной вычислительной сети (Тип 4) |  |
|  | Неисключительные права на использование комплекта операционных систем и другого программного обеспечения общего назначения |  |
|  | Неисключительные права на использование комплекса программ поддержки технологического процесса деятельности станции переливания крови |  |
|  | Неисключительные права на использование программ «Регистратура ЛПУ источника информации для единого донорского центра» |  |
|  | Серверное оборудование (Тип 1) |  |
|  | Серверное оборудование (Тип 2) |  |
|  | Серверное оборудование (Тип 3) |  |

Руководитель Заявителя  ________________   _______________   _________                                              (подпись)                     (Ф.И.О.)                  (дата)

Исполнитель            _______________   _______________

(подпись)          (Ф.И.О.)

Тел _________________

Факс ________________

E-mail  _______________

# Примечания:

# 1. Отсутствие потребности в оборудовании, предусмотренном одной из строк 1-41, обязательно отмечать в графе 3 словами «нет потребности».

# 2. Заявка должна быть составлена в соответствии с перечнем оборудования по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов, приобретаемого для федеральных государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь, подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству и Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации, а также для государственных учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и учреждений здравоохранения муниципальных образований, предусмотренным приложением № 1 к приказу Минздравсоцразвития России от ________          № ____, и перечнем компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением для создания единой информационной базы по реализации мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, развитием, организацией и пропагандой донорства крови и ее компонентов, и программно-техническими средствами защиты этой базы, приобретаемого для федеральных государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь, подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству и Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации, а также для передачи государственным учреждениям здравоохранения субъектов Российской Федерации и учреждениям здравоохранения муниципальных образований, предусмотренным приложением № 2 к приказу Минздравсоцразвития России от ________ № ____. Наименование и количество единиц оборудования определяются Заявителем с учетом отсутствия оборудования.