# Приложение № 1

к приказу Минздравсоцразвития России

от _____________ 2009 г. № __________

Изменения, вносимые в приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации

от 20 августа 1996 г. № 325 «Об утверждении аптечки первой помощи (автомобильной)»

# 1. Пункт 2 приказа изложить в следующей редакции:

«2. Инструкция по применению аптечки первой помощи (автомобильной) (Приложение № 2)».

# 2. Приложение № 1 к приказу изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к приказу Минздравмедпрома России

от 20 августа 1996 г. № 325

# Состав аптечки первой помощи (автомобильной)

| № п/п | Наименование вложения | Форма выпуска (размеры) | Количество (штук, упаковок) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средства для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран |
| 1.1 | Жгут кровоостанавливающий |  | 1 шт. |
| 1.2 | Бинт марлевый медицинский нестерильный | 5 м х 5 см | 2 шт. |
| 1.3 | Бинт марлевый медицинский нестерильный | 5 м х 10 см | 2 шт. |
| 1.4 | Бинт марлевый медицинский нестерильный | 7 м х 14 см | 1 шт. |
| 1.5 | Бинт марлевый медицинский стерильный | 5 м х 7 см | 2 шт. |
| 1.6 | Бинт марлевый медицинский стерильный | 5 м х 10 см | 2 шт. |
| 1.7 | Бинт марлевый медицинский стерильный | 7 м х 14 см | 1 шт. |
| 1.8 | Пакет перевязочный стерильный |  | 1 шт. |
| 1.9 | Салфетки марлевые медицинские стерильные | Не менее 16 х14см №10 | 1 уп. |
| 1.10 | Лейкопластырь бактерицидный | Не менее 4 см х 10 см | 2 шт. |
| 1.11 | Лейкопластырь бактерицидный | Не менее 1,9 см х 7,2 см | 10 шт. |
| 1.12 | Лейкопластырь рулонный | Не менее 1 см х 250 см | 1 шт. |
| 2 | Средства для сердечно-легочной реанимации |
| 2.1 | Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» |  | 1 шт. |
| 3 | Прочие средства |
| 3.1 | Ножницы |  | 1 шт. |
| 3.2 | Перчатки медицинские | Размер не менее М | 1 пара |
| 3.3 | Инструкция по применению аптечки первой помощи (автомобильной) |  | 1 шт. |
| 3.4 | Футляр |  | 1 шт. |

Примечания:

- Средства, входящие в состав аптечки первой помощи (автомобильной), не подлежат замене.

- По истечении сроков годности средств, входящих в состав аптечки первой помощи (автомобильной), или их использовании аптечку необходимо пополнить».

3. Приложение № 2 к приказу изложить следующей редакции:

«Приложение № 2

к приказу Минздравмедпрома России

от 20 августа 1996 г. № 325

# Инструкция

по применению аптечки первой помощи (автомобильной)

1. Настоящая инструкция определяет условия и порядок применения вложений, входящих в состав аптечки первой помощи (автомобильной), предусмотренной приложением № 1, (далее – Состав аптечки) при оказании первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

2. Средства, входящие в Состав аптечки, применяются следующим образом:

а) при артериальном кровотечении из магистральной артерии необходимо прижать сосуд пальцами в точках прижатия, наложить жгут кровоостанавливающий (п. 1.1 Состава аптечки) выше места повреждения, оставить записку с указанием времени наложения жгута, наложить на рану давящую (тугую) повязку (пп. 1.2-1.9 Состава аптечки);

б) при наличии раны необходимо наложить давящую (тугую) повязку, используя стерильные салфетки (п. 1.9 Состава аптечки) и бинты (пп. 1.2-1.7 Состава аптечки) или применяя пакет перевязочный стерильный (п. 1.8 Состава аптечки). При отсутствии кровотечения из раны и отсутствии возможности наложения давящей повязки наложить на рану стерильную салфетку (п.1.9 Состава аптечки) и закрепить её лейкопластырем (п. 1.12 Состава аптечки). При микротравмах необходимо использовать лейкопластырь бактерицидный (пп. 1.10 - 1.11 Состава аптечки);

в) при отсутствии у пострадавшего самостоятельного дыхания необходимо провести искусственное дыхание при помощи устройства для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» (п. 2.1 Состава аптечки);

г) при оказании первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, все манипуляции необходимо выполнять в медицинских перчатках (п. 3.2 Состава аптечки)».