МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБЩАЯ ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ

Количественное определение мальтозы 	                  ОФС

методом	Хагедорна-Йенсена                                                                                    в препаратах  из плазмы

крови человека                                                               Вводится впервые

_______________________________________________________________

Настоящая общая фармакопейная статья предназначена для количественного определения мальтозы в лекарственных препаратах из крови, плазмы крови человека.

Метод основан на способности мальтозы восстанавливать в щелочной среде железо красной кровяной соли К3[Fe(CN)6] (гексацианоферрат (III) калия), превращая ее в желтую кровяную соль К4[Fe(CN)6] (гексацианоферрат (II) калия). Гексацианоферрат (III) калия реагирует с калия иодидом с выделением свободного йода, определяемого титрованием раствором натрия тиосульфата, с использованием раствора крахмала в качестве индикатора.

Методика определения

Восстановление гексацианоферрата (III) калия в щелочной среде в гексацианоферрат (II) калия происходит по следующей схеме реакций:

2K3[Fe(CN)6] + 2KI  = 2K4[Fe(CN)6] + I2↑

I2 + 2Na2S2O3  = 2NaI + Na2S4O 6

В 4 стеклянные пробирки вносят по 5 мл 0,45 % раствора цинка сульфата, 1мл 0,1М раствора натрия гидроксида, добавляют в 2 пробирки по 0,1 мл испытуемого образца, в 1 пробирку 0,1 мл воды (контрольная проба), в 1 пробирку 0,1 мл 10 % раствора мальтозы (раствор сравнения). Все пробирки помещают в кипящую водяную баню на 3 мин для осаждения белков. Пробирки охлаждают, содержимое фильтруют через бумажный фильтр. К 1 мл фильтрата добавляют 5 мл 5 % раствора красной кровяной соли и помещают в кипящую водяную баню на 15 мин. Пробы охлаждают до комнатной температуры, вносят 3 мл 10 % раствора калия иодида,  2 мл 3 % раствора уксусной кислоты и перемешивают. Содержимое пробирок переносят в плоскодонные конические колбы вместимостью 100 мл, добавляют 0,1 мл 1 % раствора крахмала в насыщенном растворе натрия хлорида и через 15 мин титруют 0,005 М раствором натрия тиосульфата до исчезновения темной окраски.

Определяют объем 0,005 М раствора натрия тиосульфата, пошедший на титрование контрольной пробы, испытуемых образцов и 10 % раствора мальтозы. Объем пошедший  на титрование 0,005 М раствора тиосульфата натрия обратно пропорционален содержимому мальтозы в  испытуемых образцах. Содержание мальтозы (С) в испытуемом образце в % рассчитывают по формуле:

где:

Vк – объем раствора натрия тиосульфата, пошедший на титрование контрольной пробы, мл;

Vрс – объем раствора натрия тиосульфата,  пошедший на титрование раствора сравнения, мл;

Vоп – объем раствора натрия тиосульфата, пошедший на титрование опытной пробы; мл;

10 – коэффициент пересчета содержания мальтозы в растворе сравнения в %.

Примечания.

- Приготовление 0,45 % раствора цинка сульфата. В мерную колбу вместимостью 1000 мл вносят 4,5 г цинка сульфата 7-водного, доводят объем раствора водой до метки и перемешивают. Раствор хранят при комнатной температуре в течение 10 сут.

- Приготовление 0,1 Н раствора натрия гидроксида из фиксанала.

Раствор готовят в соответствии с инструкцией по приготовлению фиксанала.

3. Приготовление 5 % раствора  гексацианоферрата (III) калия. В мерную колбу  вместимостью 100 мл вносят 5,0 г  гексацианоферрата (III) калия, 5,0 г натрия карбоната, доводят водой до метки и перемешивают. Раствор хранят при комнатной температуре в течение 2 мес.

4. Приготовление 10 % раствора калия иодида. В мерную колбу вместимостью 100 мл вносят 10 г калия иодида, доводят объем раствора водой до метки и перемешивают. Раствор используют свежеприготовленным.

5. Приготовление 3 % раствора уксусной кислоты.  В мерную колбу вместимостью 100 мл вносят небольшое количество воды, 3,0 мл уксусной кислоты, доводят объем раствора водой до метки и перемешивают. Раствор используют свежеприготовленным.

6. Приготовление насыщенного раствора натрия хлорида. 36 г натрия хлорида растворяют в 64 мл  воды при температуре 20 ºС при периодическом встряхивании. Перед использованием раствор декантируют и, при необходимости,  отфильтровывают. Раствор хранят при комнатной температуре в течение 1 мес.

- Приготовление 1 % раствора крахмала в насыщенном растворе хлорида натрия. 1 г крахмала растворяют в 100 мл кипящего насыщенного раствора натрия хлорида. При необходимости раствор отфильтровывают через вату.  Раствор хранят при температуре от  2 до 8 ° С в течение 4 мес.

- Приготовление 0,005  М раствора натрия тиосульфата.

- Приготовление 0,1 Н раствора натрия тиосульфата из фиксанала. Раствор готовят в соответствии с инструкцией по приготовлению фиксанала.

- 12,5 мл 0,1 Н раствора натрия тиосульфата переносят в мерную колбу вместимостью 250 мл, доводят объем раствора водой до метки и перемешивают. Раствор хранят при комнатной температуре в течение 1 мес.

9. Приготовление 10 % раствора мальтозы (раствора сравнения).

10,00 г (точная навеска) мальтозы, предварительно высушенной до постоянной массы, растворяют в воде очищенной в мерной колбе вместимостью 100 мл, доводят объем раствора водой до метки и перемешивают.

Раствор мальтозы используют свежеприготовленным или стерилизуют для хранения пропусканием через мембранный фильтр (0,22 мкм), либо разливают во флаконы и прогревают 10 ч при температуре 60 °С.

Раствор хранят при температуре от 2 до 8 °С в течение 1 г.