МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБЩАЯ ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ

Йодное число	ОФС.1.2.3.0005.15

Взамен ст. ГФ XI, вып.1

Йодным числом (II) называют количество йода, выраженное в граммах, связываемое 100 г испытуемого вещества. Йодное число характеризует содержание в испытуемом веществе непредельных соединений (например, непредельных жирных кислот в жирах или маслах).

Метод 1

Точную навеску испытуемого вещества в количестве, указанном в табл. 1, помещают в сухую коническую колбу с притертой пробкой вместимостью 250 мл, растворяют в 3 мл эфира или хлороформа, прибавляют 20,0 мл йода монохлорида раствора 0,1 М, закрывают колбу пробкой, смоченной 10 % раствором калия йодида, осторожно встряхивают и выдерживают в темном месте в течение 1 ч.

Прибавляют последовательно 10,0 мл калия йодида раствора 10 %, 50 мл воды и титруют натрия тиосульфата раствором 0,1 М при постоянном энергичном встряхивании до светло-желтой окраски раствора. Прибавляют 3 мл хлороформа, сильно встряхивают, затем прибавляют 1 мл раствора крахмала и продолжают титрование до обесцвечивания раствора. Проводят контрольный опыт в тех же условиях.

При анализе твердых жиров навеску испытуемого вещества растворяют в 6 мл эфира, прибавляют 20,0 мл йода монохлорида раствора 0,1 М и 25 мл воды. Дальнейшее определение проводят, как указано выше.

###### Таблица 1 ( Величина навески испытуемого вещества в зависимости

от ожидаемого йодного числа

| Ожидаемое йодное число | Навеска испытуемого вещества, г |
| --- | --- |
| Менее 30 | 1,1 – 0,7 |
| 31 – 50 | 0,7 – 0,5 |
| 51 – 100 | 0,5 – 0,25 |
| 101 – 150 | 0,25 – 0,15 |
| Более 150 | Менее 0,15 |

Йодное число вычисляют по формуле:

| II = | 0,01269·(V2 − V1) ·100 | , |
| --- | --- | --- |
|  | а |  |

где	V1	–	объем натрия тиосульфата раствора 0,1 М, израсходованный на титрование в основном опыте, мл;

V2	–	объем натрия тиосульфата раствора 0,1 М, израсходованный в контрольном опыте, мл;

a	–	навеска испытуемого вещества, г;

0,01269	–	титр натрия тиосульфата раствора 0,1 М по йоду, г/мл.

Метод 2

Точную навеску испытуемого вещества в количестве, указанном в табл. 2, помещают в сухую коническую колбу с притертой пробкой вместимостью 250 мл и растворяют в 15 мл хлороформа. Медленно прибавляют 25,0 мл раствора йода бромида. Колбу закрывают и выдерживают в темном месте в течение 30 мин, если не указано иначе в фармакопейной статье, часто встряхивая. Прибавляют последовательно 10,0 мл калия йодида раствора 10 %, 100  мл воды и титруют натрия тиосульфата раствором 0,1 М при постоянном энергичном встряхивании до светло-желтой окраски раствора. Прибавляют 5 мл раствора крахмала и продолжают титрование, прибавляя натрия тиосульфата раствор 0,1 М по каплям, до обесцвечивания раствора. Проводят контрольный опыт в тех же условиях.

###### Таблица 2 ( Величина навески испытуемого вещества в зависимости от ожидаемого йодного числа

| Ожидаемое йодное число | Навеска испытуемого вещества, г |
| --- | --- |
| Менее 20 | 1,0 |
| 20 – 60 | 0,5–0,25 |
| 60 – 100 | 0,25–0,15 |
| Более 100 | 0,15–0,10 |

Йодное число вычисляют по формуле, приведенной в методе 1.