МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБЩАЯ ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ

Единицы международной                                      ОФС.1.1.0002.15
системы (СИ),                                                          Взамен ст. ГФ XII, ч.1,
используемые в фармакопее                               ОФС 42-0032-07

МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ (СИ)

Международная система единиц в настоящее время включает в себя два класса единиц физических величин: основные единицы и производные единицы. Класс основных единиц состоит из семи независимых единиц, определения которых приведены в табл. 1.

Производными единицами системы называются единицы физических величин, которые могут быть получены из основных единиц посредством соответствующих алгебраических отношений. Единицы таких величин, используемых фармакопеей, приведены в табл. 2.

Таблица 1 ( Основные единицы СИ

| Величина | Единица | Определение |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Символ | Наименование | Обозначение |  |
| Длина | l | метр | м | Метр есть длина пути, проходимого светом в вакууме за интервал времени 299 792 458 c-1. |
| Масса | т | килограмм | кг | Килограмм есть единица массы, равная массе международного прототипа килограмма. |
| Время | t | секунда | с | Секунда есть время, равное 9 192 631 770 периодам излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного (квантового) состояния атома цезия-133 в покое при 0 К при отсутствии возмущения внешними полями. |
| Электрический ток (сила электрического тока) | I | ампер | А | Ампер есть сила неизменяющегося тока, который при прохождении по двум параллельным прямолинейным проводникам бесконечной длины и ничтожно малой площади кругового поперечного сечения, расположенным в вакууме на расстоянии 1 м один от другого, вызвал бы на каждом участке проводника длиной 1 м силу взаимодействия, равную 2 ( 10-7 Н. |
| Термодинамическая температура | Т | кельвин | К | Кельвин есть единица термодинамической температуры, равная 1/273,16 части термодинамической температуры тройной точки воды. |
| Количество вещества | п | моль | моль | Моль есть количество вещества системы, содержащей столько же структурных элементов, сколько содержится атомов в углероде-12 массой 0,012 кг. Моль также может отражать количество специализированных структурных единиц, таких как атомы, молекулы, ионы, электроны и другие частицы или специфицированные группы частиц. |
| Сила света | Iv | кандела | кд | Кандела есть сила света в заданном направлении источника, испускающего монохроматическое излучение частотой 540 ( 1012 Гц, энергетическая сила света которого в этом направлении составляет 1/683 Вт/ср. |

Таблица 2( Производные единицы СИ и их соответствие другим единицам

| Величина | Единица | Преобразование иных единиц в единицы СИ |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Символ | Наименование | Обозначение | Выражение |  |
|  |  |  |  | основные единицах СИ | иные единицы СИ |  |
| Плоский угол | l | радиан | рад | м∙м-1 = 1 |  | 1 рад = 180о/π |
| Телесный угол | I | стерадиан | ср | м2∙м-2 = 1 |  |  |
| Волновое число | k | метр в минус первой степени | м-1 | м-1 |  |  |
| Длина волны | λ | микрометр | мкм | 10-6 м |  |  |
|  |  | нанометр | нм | 10-9 м |  |  |
| Площадь | A,S | квадратный метр | м2 | м2 |  |  |
| Объем, вместимость | V | кубический метр | м3 | м3 |  | 1 мл = 1 см3 = 10-6 м 3 |
| Частота | v | герц | Гц | с-1 |  |  |
| Плотность | ρ | килограмм на кубический метр | кг/м3 | кг∙м -3 |  | 1 г/мл = 1 г∙см-3 = 1 кг/л = 103 кг∙м-3 |
| Скорость | v | метр в секунду | м/с | м∙с-1 |  |  |
| Сила | F | ньютон | Н | м∙кг∙с-2 |  | 1 дин = 1 г∙см∙с-2 = 10-5 Н 1 kp = 9,80665 Н |
| Давление | Р | паскаль | Па | кг ∙ м-1 ∙ с-2 | Н∙м -2 | 1 дин/см2 = 10-1 Па = 10-1 Н∙м-2 1 атм. = 101 325 Па = 101,325 кПа 1 бар = 105 Па = 0,1 МПа 1 мм рт.ст. =133,322 Па 1 Тоrr = 133,322 Па 1 psi = 6,894757 кПа |
| Динамическая вязкость | η | паскаль-секунда | Па∙с | кг∙ м-1∙с-1 | Н∙с∙м -2 | 1 П = 10-1 Па∙с = 10-1 Н∙с∙м-2 1 сП = 10-3 кг∙м-1∙ с-1 = 1 мПа∙с |
| Кинематическая вязкость | v | квадратный метр на секунду | м2/с | м 2∙с-1 | Па∙с∙м3∙кг-1 Н∙м∙с×∙кг-1 | 1 Ст = 1см2∙с-1 = 10-4∙м2∙с-1 |
| Энергия, работа, количество теплоты | J, Е | джоуль | Дж | кг∙ м 2 ∙ с-2 | Н∙м | 1 эрг = 1 см2∙г∙с-2 = 1 дин∙см = 10-7 Дж 1 кал = 4,1868 Дж |
| Мощность, тепловой поток, поток излучения, мощность излучения | Р | ватт | Вт | кг∙ м 2 ∙ с-3 | Н∙м∙с-1 Дж∙с-1 | 1 эрг/с =1 дин∙см∙с-1 = 10-7 Вт = 10-7 Н∙м∙с-1 = 10-7 Дж∙с-1 |
| Поглощенная доза ионизирующего излучения | D | грэй | Гр | м 2∙с-2 |  | 1 рад = 10-2 Гр |
| Электрическое напряжение, электрический потенциал, электродвижущая сила, разность электрических потенциалов | U | вольт | В | кг∙ м 2∙с-3∙А-1 | Вт∙А-1 |  |
| Электрическое сопротивление | R | ом | Ом | кг∙ м2∙с-3∙А-2 | В∙А-1 |  |
| Температура Цельсия | Θ | градус Цельсия | °С | К |  |  |
| Количество электричества, электрический заряд | Q | кулон | Кл | А ∙ c |  |  |
| Активность нуклида в радиоактивном источнике (активность радионуклида) | А | беккерель | Бк | с-1 |  | 1Kи = 37∙109 Бк =37∙109 с-1 |
| Молярная концентрация компонента | c | моль на кубический метр | моль/м 3 | моль∙м -3 |  | 1 моль/л = 1 М = 1 моль/дм3 = 103 моль/м3 |
| Массовая концентрация компонента | ρ | килограмм на кубический метр | кг/м 3 | кг∙м -3 |  | 1 г/л = 1 г/дм3 = 1 кг∙м-3 |

В табл. 3 приведены внесистемные единицы, не входящие в систему СИ, допустимые к применению наравне с единицами СИ, и единицы, временно допустимые к применению.

Таблица 3 ( Внесистемные единицы, допустимые и временно допустимые к применению наравне с единицами СИ

| Наименование величины | Единица | Соотношение с единицей СИ |
| --- | --- | --- |
| Масса | тонна | т | 1 т = 1∙103 кг |
| Время | минута | мин | 1 мин = 60 с |
|  | час | ч | 1 ч = 60 мин = 3600 с |
|  | сутки | сут | 1 сут = 24 ч = 86400 с |
| Плоский угол | градус | ° | 1 ° = (π/180) рад = 1,745329…∙10-2 рад |
| Объем, вместимость | литр | л | 1 л = 1 дм3 = 1∙10-3 м3 |
| Частота вращения | оборот в секунду оборот в минуту | об/с об/мин | 1 об/с = 1 с-1 1 об/мин = (1/60) с-1 |
| Энергия | Электрон - вольт | эВ | 1,60218 ∙ 10-19 Дж (приблизительно) |

Множительные приставки, используемые для образования обозначений десятичных дольных и кратных единиц, приведены в табл. 4.

Таблица 4 ( Множители и приставки, используемые для образования обозначений десятичных кратных и дольных единиц СИ

| Множитель | Приставка | Обозначение | Множитель | Приставка | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1024 | иотта | И | 10-1 | деци | д |
| 1021 | зетта | З | 10-2 | санти | с |
| 1018 | экса | Э | 10-3 | милли | м |
| 1015 | пета | П | 10-6 | микро | мк |
| 1012 | тера | Т | 10-9 | нано | н |
| 109 | гига | Г | 10-12 | пико | п |
| 106 | мега | М | 10-15 | фемто | ф |
| 103 | кило | к | 10-18 | атто | а |
| 102 | гекто | г | 10-21 | зепто | з |
| 101 | дека | да | 10-24 | иокто | и |

В фармакопее для единиц измерения физических величин используются общепринятые сокращения, которые приведены в табл. 5.

Таблица 5 ( Сокращения единиц измерения, применяемые в фармакопее

| Наименование единицы измерения | Сокращение |
| --- | --- |
| Единицы измерения массы |  |
| грамм | г |
| миллиграмм | мг |
| Единицы измерения объема (вместимости) |  |
| литр | л |
| миллилитр | мл |
| микролитр | мкл |
| Единицы измерения длины |  |
| метр | м |
| сантиметр | см |
| дециметр | дм |
| Единицы измерения времени |  |
| сутки | сут |
| час | ч |
| минута | мин |
| секунда | с |
| миллисекунда | мс |
| микросекунда | мкс |
| Единицы измерения давления |  |
| паскаль | Па |
| миллиметр ртутного столба (торр) | мм рт.ст. (торр) |
| бар | бар |
| атмосфера | атм |
| килограмм-сила на квадратный сантиметр | кгс/см2 |
| фунт-сила на квадратный дюйм | psi |
| Единицы измерения силы |  |
| ньютон | Н |
| дина | дин |
| килопонд | кп |
| Единицы измерения работы, энергии и количества теплоты |  |
| джоуль | Дж |
| эрг | эрг |
| калория | кал |
| Единица измерения мощности |  |
| ватт | Вт |
| Единица измерения частоты |  |
| герц | Гц |
| Единицы температуры |  |
| кельвин | К |
| градус Цельсия | ˚С |
| Единица измерения динамической вязкости |  |
| пуаз | П |
| Единица измерения кинематической вязкости |  |
| стокс | Ст |
| Единицы измерения радиоактивности |  |
| беккерель | Бк |
| кюри | Ки |
| Единцы измерения поглощенной дозы ионизирующего излучения |  |
| грей | Гр |
| рад | рад |
| Единица измерения силы электрического тока |  |
| ампер | А |
| Единица измерения электрического потенциала |  |
| вольт | В |
| Единица измерения электрического сопротивления |  |
| ом | Ом |
| Единица измерения электрического заряда |  |
| кулон | Кл |

Примечания.

- Радиан – угловая величина дуги между двумя радиусами окружности, равная радиусу.

- Условия центрифугирования определяются отношением величины центробежного ускорения к средней величине ускорения свободного падения (g), которая принимается равной 9,80665 м∙с-2.

- Некоторые величины применяют без размерности (относительная плотность; оптическая плотность; удельный и молярный показатели поглощения; показатель преломления)».

# Footnotes

Используемые определения единиц Международной системы (СИ) приняты Международным комитетом мер и весов.

Существовавший ранее  отдельный класс вспомогательных единиц, содержащий две единицы: угол на плоскости и пространственный угол, 20-й Конференцией (1995 г.) Международного комитета мер и весов включен в класс производных единиц.