- Атропина сульфат,	ФС

- раствор для инъекций

- Атропина сульфат,

- раствор для инъекций

- Atropini sulfas

- solutio injectionibus	Взамен ФС 42-3952-00

Настоящая фармакопейная статья распространяется на препарат атропина сульфат, раствор для инъекций. Раствор для инъекций должен соответствовать требованиям ОФС «Лекарственные формы для парентерального применения» и нижеприведённым требованиям.

Содержит не менее 90,0 % и не более 110,0 % от заявленного количества атропина сульфата моногидрата (C17H23NO3)2·H2SO4·H2O.

Описание. Содержание раздела приводится в соответствии с требованиями ОФС «Лекарственные формы для парентерального применения».

Подлинность. 1. Спектрофотометрия. Спектр поглощения испытуемого раствора в области длин волн от 240 до 300 нм должен  соответствовать спектру раствора стандартного образца (испытание «Количественное определение»).

2. ВЭЖХ. Время удерживания основного вещества на хроматограмме испытуемого раствора должно соответствовать времени удерживания основного вещества на хроматограмме раствора стандартного образца (испытание «Количественное определение»).

3. Качественная реакция. Объём препарата, содержащий около 1 мг атропина сульфата упаривают досуха, прибавляют 1 мл концентрированной азотной кислоты и вновь упаривают досуха. К остатку прибавляют 3 капли 0,5 М спиртового раствора гидроксида калия и 0,5 мл ацетона. Появляется фиолетовое окрашивание, исчезающее при стоянии.

4. Качественная реакция. При необходимости препарат упаривают до концентрации атропина сульфата 0,25–0,5 %. Полученный раствор должен давать характерную реакцию на сульфаты (ОФС «Общие реакции на подлинность»).

Прозрачность. Препарат должен быть прозрачным (ОФС «Прозрачность и степень мутности жидкостей»).

Цветность. Препарат должен быть бесцветным (ОФС «Степень окраски жидкостей», метод 2).

рН. От 2,8 до 4,5 (ОФС «Ионометрия», метод 3).

Механические включения.

Видимые частицы. В соответствии с ОФС «Видимые механические включения в лекарственных формах для парентерального применения и глазных лекарственных формах».

Невидимые частицы. В соответствии с ОФС «Невидимые механические включения в лекарственных формах для парентерального применения».

Родственные примеси. Определение проводят методом ВЭЖХ в условиях испытания «Количественное определение» со следующими изменениями.

Испытуемый раствор. Препарат. При необходимости объём препарата, содержащий около 10 мг атропина сульфата, или упаривают до объёма 5 мл, переносят в мерную колбу вместимостью 10 мл и доводят объём раствора водой до метки, или разбавляют водой до концентрации 1 мг/мл.

Скорость потока: 1,0 мл/мин.

Время хроматографирования: 5-кратное от времени удерживания основного вещества.

Содержание каждой примеси в процентах (X) вычисляют по формуле:

| где | S |  | площадь пика каждой примеси на хроматограмме испытуемого раствора; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ∑Si |  | сумма площадей всех пиков на хроматограмме испытуемого раствора. |

Не учитывают пики примесей, время удерживания которых составляет менее половины времени удерживания основного пика на хроматограмме испытуемого раствора.

Допустимое содержание примесей. На хроматограмме испытуемого раствора:

– содержание любой примеси не должно превышать 1,0 %;

– суммарное содержание всех примесей не должно превышать 2,0%.

Извлекаемый объём. Не менее номинального (ОФС «Извлекаемый объём лекарственных форм для парентерального применения»).

Бактериальные эндотоксины. Не более 55,6 ЕЭ на 1 мг атропина сульфата (ОФС «Бактериальные эндотоксины»).

Стерильность. Препарат должен быть стерильным (ОФС «Стерильность»).

Количественное определение. Определение проводят методом ВЭЖХ. Растворы используют свежеприготовленными.

Подвижная фаза (ПФ). Ацетонитрил–фосфатный буферный раствор рН 3,0 5:95.

Испытуемый раствор. В мерную колбу вместимостью 100 мл помещают точный объём препарата, содержащий около 5,0 мг атропина сульфата, и доводят объём раствора водой до метки.

Раствор стандартного образца. В мерную колбу вместимостью 50 мл помещают около 25 мг (точная навеска) стандартного образца атропина сульфата, растворяют в воде и доводят объём раствора водой до метки. В мерную колбу вместимостью 20 мл помещают 2,0 мл полученного раствора и доводят объём раствора водой до метки

Раствор для проверки чувствительности хроматографической системы. В мерную колбу вместимостью 10 мл помещают 1,0 мл раствора стандартного образца и доводят объём раствора водой до метки.

Раствор для проверки пригодности хроматографической системы. В мерную колбу вместимостью 50 мл помещают 12,5 мг 4-гидроксибензойной кислоты, растворяют при  температуре 75–80 °С в воде, охлаждают до комнатной температуры и доводят объём раствора водой до метки. В мерную колбу вместимостью 100 мл помещают 1,0 мл полученного раствора и доводят объём раствора водой до метки. В мерную колбу вместимостью 10 мл помещают 2,5 мл полученного раствора и доводят объём раствора до метки раствором стандартного образца.

Хроматографические условия

| Колонка | 20 × 0,46 см, силикагель октадецилсилильный эндкепированный для хроматографии (С18), (содержание углерода 10 %), 5 мкм; |
| --- | --- |
| Температура колонки | 30 °С; |
| Скорость потока | 1,5 мл/мин; |
| Детектор | спектрофотометрический, 220 нм; |
| Объём пробы | 100 мкл; |

Хроматографируют испытуемый раствор, раствор стандартного образца и растворы для проверки чувствительности и пригодности хроматографической системы.

Относительные времена удерживания. Атропин – 1 (около 4,2 мин); 4-аминобензойная кислота – около 3.

Пригодность хроматографической системы:

на хроматограмме раствора для проверки пригодности хроматографической системы разрешение (R) между пиками атропина и 4-аминобензойной кислоты должно быть не менее 3,0;

на хроматограмме раствора для проверки чувствительности хроматографической системы отношение сигнал/шум (S/N) для пика атропина должно быть не менее 10.

на хроматограмме раствора стандартного образца:

– фактор асимметрии пика (AS) атропина должен быть не более 2,0;

– относительное стандартное отклонение площади пика атропина должно быть не более 2 % (6 определений);

– эффективность хроматографической колонки (N), рассчитанная по пику атропина, должна составлять не менее 1000 теоретических тарелок.

Содержание атропина сульфата моногидрата (C17H23NO3)2·H2SO4·H2O в одном флаконе в процентах от заявленного количества (X) вычисляют по формуле:

| где | S1 | – | площадь основного пика на хроматограмме испытуемого раствора; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S0 | – | площадь основного пика на хроматограмме раствора стандартного образца; |
|  | a0 | – | навеска стандартного образца атропина сульфата, мг; |
|  | V | – | объём препарата, взятый для приготовления испытуемого раствора; |
|  | P | – | содержание атропина сульфата моногидрата в стандартном образце атропина сульфата, %; |
|  | L | – | заявленное количество атропина сульфата моногидрата в препарате, мг/мл; |

Хранение. В сухом, защищённом от света месте, при температуре не выше 25 °С.