# Допамина гидрохлорид,	ФС

# концентрат для приготовления

# растворов для инфузий

# и раствор для инъекций	Взамен ФС 42-2981-93

Настоящая фармакопейная статья распространяется на препарат допамина гидрохлорид, концентрат для приготовления растворов для инфузий и раствор для инъекций. Препарат должен соответствовать требованиям ОФС «Лекарственные формы для парентерального применения» и нижеприведённым требованиям.

Содержит не менее 90,0 % и не более 110,0 % от заявленного количества допамина гидрохлорида C8H11NO2(HCl.

Описание. Содержание раздела приводится в соответствии с требованиями ОФС «Лекарственные формы для парентерального применения».

Подлинность. 1. Спектрофотометрия. В мерную колбу вместимостью 50 мл помещают объём препарата, содержащий 80 мг допамина гидрохлорида и доводят объём раствора 0,1 М раствором хлористоводородной кислоты до метки. В мерную колбу вместимостью 50 мл помещают 1,0 мл полученного раствора и доводят объём раствора до метки 0,1 М раствором хлористоводородной кислоты. Спектр поглощения испытуемого раствора в области длин волн от 244 до 300 нм должен  иметь максимум при 280 нм и минимум при 250 нм.

2. ВЭЖХ. Время удерживания основного вещества на хроматограмме испытуемого раствора должно соответствовать времени удерживания основного вещества на хроматограмме раствора стандартного образца (испытание «Количественное определение»).

3. Качественная реакция. К объёму препарата, содержащему около 5 мг допамина гидрохлорида, прибавляют 4 мл воды и 20 мкл 3 % раствора хлорида железа(III). Появляется зелёное окрашивание, переходящее в красное при прибавлении 50 мкл 10 % раствора аммиака.

4. Качественная реакция. Препарат должен давать характерную реакцию на хлориды (ОФС «Общие реакции на подлинность»).

Прозрачность. Препарат должен быть прозрачным (ОФС «Прозрачность и степень мутности жидкостей»).

Цветность. Препарат, при необходимости разбавленный водой до концентрации допамина гидрохлорида 5 мг/мл, должен быть бесцветным или выдерживать сравнение с эталоном Y7 (ОФС «Степень окраски жидкостей», метод 2).

рН. От 2,5 до 5,0 (ОФС «Ионометрия», метод 3).

Механические включения.

Видимые частицы. В соответствии с ОФС «Видимые механические включения в лекарственных формах для парентерального применения и глазных лекарственных формах».

Невидимые частицы. В соответствии с ОФС «Невидимые механические включения в лекарственных формах для парентерального применения».

Родственные примеси. Определение проводят методом ВЭЖХ. Растворы защищают от света и используют свежеприготовленными.

Буферный раствор. В мерную колбу вместимостью 1000 мл помещают 21,0 г лимонной кислоты, растворяют в 200 мл 1 М раствора гидроксида натрия и доводят объём раствора водой до метки. В мерную колбу вместимостью 1000 мл помещают 600 мл полученного раствора и доводят объём до метки 0,1 М раствором хлористоводородной кислоты.

Подвижная фаза А (ПФА). К раствору 1,08 г гептансульфоната натрия в 880 мл буферного раствора прибавляют 50 мл метанола и 70 мл ацетона.

Подвижная фаза Б (ПФБ). К раствору 1,08 г гептансульфоната натрия в 700 мл буферного раствора прибавляют 100 мл метанола и 200 мл ацетона.

Испытуемый раствор. В мерную колбу вместимостью 50 мл помещают точный объём препарата, содержащий 20 мг допамина гидрохлорида, и доводят объём раствора до метки ПФА.

Раствор стандартного образца. В мерную колбу вместимостью 50 мл помещают 20 мг (точная навеска) стандартного образца допамина гидрохлорида, растворяют в ПФА и доводят объём раствора до метки тем же растворителем.

Раствор для проверки пригодности хроматографической системы. В мерную колбу вместимостью 100 мл помещают 10 мг 4-О-метилдопамина гидрохлорида (примесь A) и 10 мг 3-О-метилдопамина гидрохлорида (примесь B), растворяют в 25 мл раствора стандартного образца и доводят объём раствора ПФА до метки В мерную колбу вместимостью 25 мл помещают 6,0 мл полученного раствора и доводят объём раствора ПФА до метки.

Раствор для проверки чувствительности хроматографической системы. В мерную колбу вместимостью 100 мл помещают 1,0 мл испытуемого раствора и доводят объём раствора ПФА до метки. В мерную колбу вместимостью 10 мл помещают 1,0 мл полученного раствора и доводят объём раствора ПФА до метки.

Хроматографические условия

| Колонка | 15 × 0,46 см, силикагель октадецилсилильный для хроматографии, 5 мкм; |
| --- | --- |
| Температура колонки | 25 °С; |
| Скорость потока | 1,25 мл/мин; |
| Детектор | спектрофотометрический, 280 нм; |
| Объём пробы | 20 мкл; |

Режим хроматографирования

| Время, мин | ПФА, % | ПФБ, % | Режим |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–5 | 90 | 10 | Изократический |
| 5–20 | 90→40 | 10→60 | Линейный градиент |
| 20–25 | 40 | 60 | Изократический |
| 25–35 | 40→90 | 60→10 | Линейный градиент |
| 25–40 | 90 | 10 | Изократический |

Хроматографируют испытуемый раствор, раствор стандартного образца и растворы для проверки пригодности и чувствительности хроматографической системы.

Относительные времена удерживания. Допамин – 1 (около 5 мин); примесь B – около 2,0; примесь А – около 2,4.

Пригодность хроматографической системы:

на хроматограмме раствора для проверки пригодности хроматографической системы разрешение (R) между пиками примесей A и B должно быть не менее 3,0;

на хроматограмме раствора для проверки чувствительности хроматографической системы отношение сигнал/шум (S/N) для пика допамина должно быть не менее 10.

на хроматограмме раствора стандартного образца:

– фактор асимметрии пика (AS) допамина должен быть не более 2,0;

– относительное стандартное отклонение площади пика допамина должно быть не более 3,0 % (6 определений);

– эффективность хроматографической колонки (N), рассчитанная по пику допамина, должна составлять не менее 3000 теоретических тарелок.

Содержание каждой примеси в процентах (X) вычисляют по формуле:

| где | S | ( | площадь пика каждой примеси на хроматограмме испытуемого раствора; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ∑Si | ( | сумма площадей всех пиков на хроматограмме испытуемого раствора. |

Не учитывают пики площадь которых менее площади основного пика на хроматограмме раствора для проверки чувствительности хроматографической системы (менее 0,1 %).

Допустимое содержание примесей. На хроматограмме испытуемого раствора:

– содержание любой примеси не должно превышать 0,5 %;

– суммарное содержание всех примесей не должно превышать 1,0%.

Извлекаемый объём. Не менее номинального (ОФС «Извлекаемый объём лекарственных форм для парентерального применения»).

Бактериальные эндотоксины. Не более 4 ЕЭ на 1 мг допамина гидрохлорида (ОФС «Бактериальные эндотоксины»).

Стерильность. Препарат должен быть стерильным (ОФС «Стерильность»).

Количественное определение. Определение проводят методом ВЭЖХ в условиях испытания «Родственные примеси».

Содержание допамина гидрохлорида C8H11NO2(HCl в одном флаконе в процентах от заявленного количества (X) вычисляют по формуле:

| где | S1 | – | площадь основного пика на хроматограмме испытуемого раствора; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S0 | – | площадь основного пика на хроматограмме раствора стандартного образца; |
|  | a0 | – | навеска стандартного образца допамина гидрохлорида, мг; |
|  | V | – | объём препарата, взятый для приготовления испытуемого раствора; |
|  | P | – | содержание допамина гидрохлорида в стандартном образце допамина гидрохлорида, %; |
|  | L | – | заявленное количество допамина гидрохлорида в препарате, мг/мл; |

Хранение. В сухом, защищённом от света месте, при температуре не выше 25 °С.