# Омепразол, капсулы 	ФС

# кишечнорастворимые

# Омепразол, капсулы

# кишечнорастворимые	Взамен ВФС 42-3221-98

# ВФС 42-3246-98

# ВФС 42-3583-99

Настоящая фармакопейная статья распространяется на лекарственный препарат омепразол, капсулы кишечнорастворимые. Препарат должен соответствовать требованиям ОФС «Капсулы» и ниже приведенным требованиям.

Cодержит не менее 90,0 % и не более 110,0 % от заявленного количества омепразола C17H19N3O3S.

Описание. Содержание раздела приводится в соответствии с ОФС «Капсулы».

Подлинность.

1. ВЭЖХ. Время удерживания пика основного вещества на хроматограмме испытуемого раствора должно соответствовать времени удерживания пика омепразола на хроматограмме раствора стандартного образца (раздел «Количественное определение»).

2. Спектрофотометрия. Спектры поглощения испытуемого раствора и раствора стандартного образца омепразола в области длин волн от 230 до 360 нм должны иметь максимумы и минимумы при одних и тех же длинах волн (раздел «Растворение. Буферная стадия»).

Растворение. Определение проводят в соответствии с ОФС «Растворение для твёрдых дозированных лекарственных форм» методом спектрофотометрии (ОФС «Спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях»).

Буферный раствор. В мерную колбу вместимостью 1 л помещают 6,8 г калия дигидрофосфата и 0,9 г натрия гидроксида, прибавляют 700 мл воды, перемешивают до растворения, доводят pH раствора до 6,8 при помощи натрия гидроксида раствора 0,1 М или фосфорной кислоты раствора 2 М, доводят объем раствора водой до метки.

Раствор стандартного образца омепразола (А). Около 20 мг (точная навеска) стандартного образца омепразола помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, растворяют в 50 мл натрия гидроксида раствора 0,1 М, доводят объем раствора тем же растворителем до метки.

Раствор стандартного образца омепразола (Б). В мерную колбу вместимостью 100 мл помещают 5,0 мл раствора стандартного образца омепразола (А), доводят объем натрия гидроксида раствором 0,1 М до метки.

Раствор стандартного образца омепразола (В). В мерную колбу вместимостью 100 мл помещают 2,5 мл раствора стандартного образца омепразола (А), доводят объем раствора буферным раствором до метки.

Кислотная стадия

Условия испытания

| Аппарат: | «Лопастная мешалка»; |
| --- | --- |
| Среда растворения: | хлористоводородной кислоты раствор 0,1 М; |
| Объём среды растворения: | 900 мл; |
| Температура: | 37 ± 0,5 °С; |
| Скорость вращения корзинки: | 100 об/мин; |
| Время растворения: | 120 мин. |

Испытуемый раствор. В каждый сосуд для растворения с предварительно нагретой средой растворения помещают одну капсулу с грузилом. Через 120 мин среду растворения сливают, оставшиеся пеллеты количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 мл, прибавляют 60 мл натрия гидроксида раствора 0,1 М, обрабатывают ультразвуком до полного разрушения пеллет. После охлаждения полученного раствора до комнатной температуры, объем раствора доводят натрия гидроксида раствором 0,1 М до метки, фильтруют через мембранный фильтр, отбрасывая первые порции фильтрата. В мерную колбу вместимостью 50 мл помещают 5,0 мл полученного фильтрата, доводят объем раствора натрия гидроксида раствором 0,1 М до метки. При необходимости полученный раствор разводят натрия гидроксида раствором 0,1 М до теоретической концентрации омепразола около 0,01 мг/мл.

Раствор сравнения. Натрия гидроксида раствор 0,1 М.

Измеряют оптическую плотность испытуемого раствора и раствора стандартного образца омепразола (Б) на спектрофотометре в максимуме поглощения при длине волны 302 нм в кювете с толщиной слоя 1 см.

Количество омепразола, сохранившееся в пеллетах при растворении в хлористоводородной кислоты растворе 0,1 М в течение 120 мин, в процентах от заявленного количества (Х) вычисляют по формуле:

| где | A1 | – | оптическая плотность испытуемого раствора; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A0 | – | оптическая плотность раствора стандартного образца омепразола (Б); |
|  | a0 | – | навеска стандартного образца омепразола, мг; |
|  | F | – | фактор дополнительного разведения испытуемого раствора; |
|  | L | – | заявленное количество омепразола в одной капсуле, мг; |
|  | P | – | содержание омепразола в стандартном образце омепразола, %. |

Через 120 мин в пеллетах должно сохраниться не менее 85 % (Q) омепразола C17H19N3O3S.

Буферная стадия

Условия испытания

| Аппарат: | «Лопастная мешалка»; |
| --- | --- |
| Среда растворения: | буферный раствор; |
| Объём среды растворения: | 1 л; |
| Температура: | 37 ± 0,5 °С; |
| Скорость вращения корзинки: | 100 об/мин; |
| Время растворения: | 45 мин. |

Испытуемый раствор. В каждый сосуд для растворения с предварительно нагретым хлористоводородной кислоты раствором 0,1 М помещают одну капсулу с грузилом (условия испытания «Кислотная стадия»). Через 120 мин среду растворения сливают без пеллет. В каждый сосуд для растворения к оставшимся пеллетам прибавляют 1 л буферного раствора и проводят растворение. Через 45 мин отбирают пробу раствора и фильтруют, отбрасывая первые порции фильтрата. В мерную колбу вместимостью 10 мл помещают 5,0 мл полученного фильтрата, доводят объем раствора буферным раствором до метки. При необходимости полученный раствор разводят средой растворения до теоретической концентрации омепразола около 0,005 мг/мл.

Раствор сравнения. Буферный раствор.

Измеряют оптическую плотность испытуемого раствора и раствора стандартного образца омепразола (В) на спектрофотометре в максимуме поглощения при длине волны 302 нм в кювете с толщиной слоя 1 см.

Количество омепразола, перешедшего в раствор, в процентах от заявленного содержания (Х) вычисляют по формуле:

| где | A1 | – | оптическая плотность испытуемого раствора; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A0 | – | оптическая плотность раствора стандартного образца омепразола (В); |
|  | a0 | – | навеска стандартного образца омепразола, мг; |
|  | F | – | фактор дополнительного разведения испытуемого раствора; |
|  | L | – | заявленное количество омепразола в одной капсуле, мг; |
|  | P | – | содержание омепразола в стандартном образце омепразола, %. |

Через 45 мин в раствор должно перейти не менее 70 % (Q) омепразола C17H19N3O3S.

Родственные примеси. Определение проводят методом ВЭЖХ (ОФС «Высокоэффективная жидкостная хроматография»).

Буферный раствор. Растворяют 1,4 г динатрия гидрофосфата  додекагидрата в 900 мл воды, доводят pH до 7,6 фосфорной кислотой концентрированной и доводят объём раствора водой до 1,0 л.

Подвижная фаза (ПФ). Ацетонитрил—буферный раствор 27:73.

Испытуемый раствор. Навеску порошка растертого содержимого капсул, эквивалентную 8,0 мг омепразола помещают в мерную колбу вместимостью 50 мл, прибавляют 35 мл ПФ, выдерживают на ультразвуковой бане в течение 30 мин, охлаждают до комнатной температуры, доводят объем раствора тем же растворителем до метки и фильтруют.

Раствор сравнения. Помещают 5,0 мл испытуемого раствора в мерную колбу вместимостью 100 мл и доводят объём раствора ПФ до метки. В мерную колбу вместимостью 10 мл помещают 1,0 мл полученного раствора и доводят объём раствора до метки тем же растворителем.

Раствор для проверки разделительной способности хроматографической системы. Около 1,0 мг стандартного образца омепразола и около 1,0  мг стандартного образца примеси D омепразола помещают в мерную колбу вместимостью 10 мл, растворяют в ПФ и доводят объём раствора тем же растворителем до метки.

Примечание.

Примесь D: 2-{[(3,5-диметил-4-метоксипиридин-2-ил)метил]сульфонил}-5-метокси-1H-бензимидазол, CAS 88546-55-8.

Хроматографические условия

| Колонка |  | 15 × 0,46 см, силикагель октилсилильный для хроматографии (С8), 5 мкм; |
| --- | --- | --- |
| Скорость потока |  | 1,0 мл/мин; |
| Температура колонки |  | 22 °С; |
| Детектор |  | спектрофотометрический, 280 нм; |
| Объем пробы |  | 40 мкл; |
| Время хроматографирования |  | 5-кратное время удерживания пика омепразола. |

Хроматографируют раствор для проверки разделительной способности хроматографической системы, раствор сравнения и испытуемый раствор.

Относительное время удерживания соединений. Омепразол – 1 (около 10 мин), примесь D – около 0,8.

Пригодность хроматографической системы. На хроматограмме раствора для проверки разделительной способности хроматографической системы разрешение (R) между пиками омепразола и примеси D омепразола должно быть не менее 3.

Допустимое содержание примесей. На хроматограмме испытуемого раствора:

– площадь пика любой примеси не должна превышать площадь основного пика на хроматограмме раствора сравнения (не более 0,5 %);

– суммарная площадь пиков всех примесей не должна превышать четырехкратную площадь основного пика на хроматограмме раствора сравнения (не более 2,0 %).

Не учитывают пики, площадь которых менее 0,1 площади основного пика на хроматограмме раствора сравнения (менее 0,05 %).

Вода. Не более 3,0 % (ОФС «Определение воды», метод 1). Для определения используют около 1,0 г (точная навеска) порошка растертого содержимого капсул.

Остаточные органические растворители. В соответствии с ОФС «Остаточные органические растворители».

Однородность дозирования. В соответствии с ОФС «Однородность дозирования».

Микробиологическая чистота. В соответствии с ОФС «Микробиологическая чистота».

Количественное определение. Определение проводят методом ВЭЖХ в условиях испытания «Родственные примеси».

Испытуемый раствор. Точную навеску порошка растертого содержимого капсул, эквивалентную около 20 мг омепразола помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, прибавляют 75 мл ПФ, выдерживают на ультразвуковой бане в течение 30 мин, охлаждают до комнатной температуры, доводят объем раствора тем же растворителем до метки и фильтруют.

Раствор стандартного образца омепразола. Около 20 мг (точная навеска) стандартного образца омепразола помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, растворяют в ПФ, доводят объём раствора до метки тем же растворителем.

Хроматографические условия

| Детектор |  | спектрофотометрический, 305 нм; |
| --- | --- | --- |
| Объем пробы |  | 20 мкл. |

Хроматографируют испытуемый раствор и раствор стандартного образца омепразола.

Пригодность хроматографической системы. На хроматограмме раствора стандартного образца омепразола относительное стандартное отклонение площади пика омепразола должно быть не более 2,0 % (6 определений).

Содержание омепразола C17H19N3O3S в одной капсуле в процентах от заявленного количества (X) вычисляют по формуле:

| где | S1 | – | площадь пика омепразола на хроматограмме испытуемого раствора; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S0 | – | площадь пика омепразола на хроматограмме раствора стандартного образца омепразола; |
|  | а1 | – | навеска препарата, мг; |
|  | a0 | – | навеска стандартного образца омепразола, мг; |
|  | P | – | содержание омепразола в стандартном образце омепразола, %; |
|  | G | – | средняя масса содержимого флакона, мг; |
|  | L | – | заявленное содержание омепразола в одной капсуле, мг. |

Хранение. В сухом защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.