# Омепразол,	ФС

# порошок для приготовления	Вводится впервые

# суспензии для приема внутрь

Настоящая фармакопейная статья распространяется на лекарственный препарат омепразол, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь. Препарат должен соответствовать требованиям ОФС «Порошки» и ниже приведенным требованиям.

Содержит не менее 90,0 % и не более 110,0 % от заявленного количества омепразола C17H19N3O3S.

Описание. Содержание раздела приводится в соответствии с требованиями ОФС «Порошки».

Подлинность. ВЭЖХ. Время удерживания пика основного вещества на хроматограмме испытуемого раствора должно соответствовать времени удерживания пика омепразола на хроматограмме раствора стандартного образца омепразола (раздел «Количественное определение»).

рН. От 6,0 до 10,0 (ОФС «Ионометрия», метод 3). К 1,0 г порошка прибавляют 100 мл воды, тщательно перемешивают.

Родственные примеси. Определение проводят методом ВЭЖХ (ОФС «Высокоэффективная жидкостная хроматография»).

Буферный раствор. Растворяют 1,4 г динатрия гидрофосфата додекагидрата в 900 мл воды, доводят pH до 7,6 фосфорной кислотой концентрированной и доводят объём раствора водой до 1,0 л.

Подвижная фаза. Ацетонитрил—буферный раствор 27:73.

Испытуемый раствор. Навеску растертого порошка, эквивалентную 8,0 мг омепразола помещают в мерную колбу вместимостью 50 мл, прибавляют 35 мл ПФ выдерживают на ультразвуковой бане в течение 30 мин, охлаждают до комнатной температуры, доводят объём раствора тем же растворителем до метки и фильтруют.

Раствор сравнения. Помещают 5,0 мл испытуемого раствора в мерную колбу вместимостью 100 мл и доводят объём раствора ПФ до метки. Помещают 1,0 мл полученного раствора в мерную колбу вместимостью 10 мл и доводят объём раствора до метки тем же растворителем.

Раствор для проверки разделительной способности хроматографической системы. Около 1,0 мг стандартного образца омепразола и около 1,0  мг стандартного образца примеси D омепразола помещают в мерную колбу вместимостью 10 мл, растворяют в ПФ и доводят объём раствора тем же растворителем до метки.

Примечание.

Примесь D: 2-{[(3,5-диметил-4-метоксипиридин-2-ил)метил]сульфонил}-5-метокси-1H-бензимидазол, CAS 88546-55-8.

Хроматографические условия

| Колонка |  | 15 × 0,46 см, силикагель октилсилильный для хроматографии (С8), 5 мкм; |
| --- | --- | --- |
| Скорость потока |  | 1,0 мл/мин; |
| Температура колонки |  | 22 °С; |
| Детектор |  | спектрофотометрический, 280 нм; |
| Объем пробы |  | 40 мкл; |
| Время хроматографирования |  | 5-кратное от времени удерживания пика омепразола. |

Хроматографируют раствор для проверки разделительной способности хроматографической системы, раствор сравнения и испытуемый раствор.

Относительное время удерживания соединений. Омепразол – 1 (около 10 мин), примесь D – около 0,8.

Пригодность хроматографической системы. На хроматограмме раствора для проверки разделительной способности хроматографической системы разрешение (R) между пиками омепразола и примеси D омепразола должно быть не менее 3.

Допустимое содержание примесей. На хроматограмме испытуемого раствора:

– площадь пика любой примеси не должна превышать площадь основного пика на хроматограмме раствора сравнения (не более 0,5 %);

– суммарная площадь пиков всех примесей не должна превышать четырехкратную площадь основного пика на хроматограмме раствора сравнения (не более 2,0 %).

Не учитывают пики, площадь которых менее 0,1 площади основного пика на хроматограмме раствора сравнения (менее 0,05 %).

Однородность дозирования. Определение проводят в соответствии с  требованиями ОФС «Однородность дозирования».

Микробиологическая чистота. В соответствии с ОФС «Микробиологическая чистота».

Количественное определение. Определение проводят методом ВЭЖХ в условиях испытания «Родственные примеси» со следующими изменениями.

Испытуемый раствор. Точную навеску растертого порошка, эквивалентную около 20 мг омепразола помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, прибавляют 70 мл ПФ, выдерживают на ультразвуковой бане в течение 30 мин, охлаждают до комнатной температуры, доводят объем раствора тем же растворителем до метки и фильтруют.

Раствор стандартного образца омепразола. Около 20 мг (точная навеска) стандартного образца омепразола помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, растворяют в ПФ, доводят объём раствора до метки тем же растворителем.

Хроматографические условия

| Детектор |  | спектрофотометрический, 305 нм; |
| --- | --- | --- |
| Объём пробы |  | 20 мкл. |

Хроматографируют испытуемый раствор и раствор стандартного образца омепразола.

Пригодность хроматографической системы. На хроматограмме раствора стандартного образца омепразола относительное стандартное отклонение площади пика омепразола должно быть не более 2,0 % (6 определений).

Содержание омепразола C17H19N3O3S в одном пакете в процентах от заявленного количества (X) вычисляют по формуле:

| где | S1 | – | площадь пика омепразола на хроматограмме испытуемого раствора; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S0 | – | площадь пика омепразола на хроматограмме раствора стандартного образца омепразола; |
|  | а1 | – | навеска препарата, мг; |
|  | a0 | – | навеска стандартного образца омепразола, мг; |
|  | P | – | содержание омепразола в стандартном образце омепразола, %; |
|  | G | – | средняя масса содержимого пакета, мг; |
|  | L | – | заявленное содержание омепразола в одном пакете, мг. |

Хранение. В сухом защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.