- Формотерола фумарата дигидрат		ФС

- Формотерол

Formoteroli fumaras dihydricus		Вводится впервые

rac-N-{2-Гидрокси-5-[(1R)-1-гидрокси-2-{[(2R)-1-(4-метоксифенил)пропан-2-ил]амино}этил]фенил}формамида (E)-бут-2-ендиоат (2:1) дигидрат

| (C19H24N2O4)2·C4H4O4·2H2O | М.м. 840,9 |
| --- | --- |

Cодержит не менее 98,0 % и не более 101,5 % формотерола фумарата (C19H24N2O4)2·C4H4O4.

Описание. Порошок от белого до белого с желтоватым оттенком цвета.

Растворимость. Растворим в метаноле, мало растворим в воде и 2-пропаноле, практически нерастворим в ацетонитриле.

Подлинность. 1. ИК-спектр. Инфракрасный спектр тиопентала (испытаие «Подлинность» 1), снятый в диске с калия бромидом, в области от 4000 до 400 см-1 по положению полос поглощения должен соответствовать спектру стандартного образца формотерола фумарата дигидрата.

Угол вращения. От -0,10 ° до +0,10 ° (1 % раствор субстанции в метаноле при длине кюветы 10 см, ОФС «Поляриметрия»).

pH. От 5,5 до 6,5 (0,1 % раствор, ОФС «Ионометрия», метод 3).

Родственные примеси.

1. Примесь I. Определение проводят методом ВЭЖХ. Растворы используют свежеприготовленными.

Подвижная фаза (ПФ). Ацетонитрил–раствор 5,3 г/л фосфата трикалия тригидрата, предварительно доведённого до pH 12,0±1 30 % раствором гидроксида калия или концентрированной фосфорной кислотой 12:88.

Испытуемый раствор. В мерную колбу вместимостью 50 мл помещают 5,0 мг субстанции, растворяют в воде и доводят объём раствора до метки водой.

Раствор для идентификации примеси I. В мерную колбу вместимостью 50 мл помещают 5,0 мг стандарного образца для идентификации примеси I, растворяют в воде и доводят объём раствора до метки водой.

Раствор сравнения. В мерную колбу вместимостью 25 мл помещают 1,0 мл испытуемого раствора и доводят объём раствора смесью растворителей до метки. В мерную колбу вместимостью 20 мл переносят 1,0 мл полученного раствора и доводят объём раствора той же смесью до метки.

Примечание: примесь I: rac-N-{2-гидрокси-5-[(1R)-1-гидрокси-2-{[(2S)-1-(4-метоксифенил)пропан-2-ил]амино}этил]фенил}формамид, CAS 532414-36-1.

Хроматографические условия

| Колонка | 15 × 0,46 см винилполимер октадецилсилильный для хроматографии; |
| --- | --- |
| Температура колонки | 20 °С; |
| Скорость потока | 0,5 мл/мин; |
| Детектор | спектрофотометрический, 225 нм; |
| Объём пробы | 20 мкл. |

Хроматографируют испытуемый раствор, раствор сравнения и раствор для для идентификации примеси I.

Относительные времена удерживания соединений. Формотерол – 1 (около 32 мин); примесь I – около 1,2.

Пригодность хроматографической системы:

– на хроматограмме раствора для для идентификации примеси I разрешение (R) между пиками формотерола и примеси I должно быть не менее 2,0;

– на хроматограмме раствора сравнения относительное стандартное отклонение площади пика формотерола должно быть не более 2,0 % (6 определений).

Допустимое содержание примеси:

– площадь пика примеси I не должна более чем в полтора раза превышать площадь пика формотерола на хроматограмме раствора сравнения (не более 0,3 %).

2. Другие примеси. Определение проводят методом ВЭЖХ. Растворы используют свежеприготовленными.

Растворитель. Раствор 6,1 г/л дигидрофосфата натрия моногидрата и 1,03 г/л гидрофосфата динатрия дигидрата в 1 л воде. pH 6,0±1.

Смесь растворителей. Ацетонитрил–растворитель 16:84.

Подвижная фаза А (ПФА). Ацетонитрил.

Подвижная фаза Б (ПФБ). Раствор 3,73 г/л дигидрофосфата натрия моногидрата и 0,35 г/л фосфорной кислоты в воде. pH 6,1±1.

Испытуемый раствор. В мерную колбу вместимостью 100 мл помещают 20,0 мг субстанции, растворяют в смеси растворителей и доводят объём раствора той же смесью до метки.

Раствор сравнения. В мерную колбу вместимостью 25 мл помещают 1,0 мл испытуемого раствора и доводят объём раствора смесью растворителей до метки. В мерную колбу вместимостью 20 мл переносят 1,0 мл полученного раствора и доводят объём раствора той же смесью до метки.

Раствор для проверки пригодности хроматографической системы. В мерную колбу вместимостью 25 мл помещают 5 мг стандартного образца формотерола фумарата для проверки пригодности хроматографической системы (содержащий примеси A, B, C, D, E, F и G) растворяют в растворяют в смеси растворителей и доводят объём раствора той же смесью до метки.

Примечание:

– примесь A: 2-амино-4-(1-гидрокси-2-{[1-(4-метоксифенил)пропан-2-ил]амино}этил)фенол, CAS 150513-24-96;

– примесь B: N-{2-гидрокси-5-[(1RS)-1-гидрокси-2-{[1-(4-метоксифенил)этил]амино}этил]фенил}формамид, CAS 1224588-66-2;

– примесь C: N-[2-гидрокси-5-(1-гидрокси-2-{[1-(4-метоксифенил)пропан-2-ил]амино}этил)фенил]ацетамид, CAS 1795135-61-3;

– примесь D: N-[2-гидрокси-5-(1-гидрокси-2-{метил[1-(4-метоксифенил)пропан-2-ил]амино}этил)фенил]формамид, CAS 1795133-96-8;

– примесь E: N-[2-гидрокси-5-(1-гидрокси-2-{[1-(3-метил-4-метоксифенил)пропан-2-ил]амино}этил)фенил]формамид, CAS 1616967-26-0;

– примесь F: N-[2-гидрокси-5-(1-[2-гидрокси-5-(1-гидрокси-2-{[1-(4-метоксифенил)пропан-2-ил]амино}этил)анилино]-2-{[1-(4-метоксифенил)пропан-2-ил]амино}этил)фенил]формамид, CAS 1795129-59-7;

– примесь G: (2RS)-1-(4-метоксифенил)пропан-2-амин, CAS 64-13-1.

Хроматографические условия

| Колонка | 15 × 0,46 см силикагель октилсилильный для хроматографии, размер частиц 5 мкм, размер пор 8 нм; |
| --- | --- |
| Температура колонки | 25 °С; |
| Скорость потока | 1,0 мл/мин; |
| Детектор | спектрофотометрический, 214 нм; |
| Объём пробы | 20 мкл. |

Режим хроматографирования

| Время, мин | ПФА, % | ПФБ, % | Режим |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–10 | 16 | 84 | Изократический |
| 10–37 | 16→70 | 84→30 | Линейный градиент |

Хроматографируют испытуемый раствор, раствор сравнения и раствор для проверки пригодности хроматографической системы.

Идентификация примесей. Для идентификации пиков примесей используется хроматорамма раствора для проверки пригодности хроматографической системы и хроматограмма прилагаемая к стандартному образцу формотерола фумарата для проверки пригодности хроматографической системы, содержащего примеси A, B, C, D, E, F и G.

Относительные времена удерживания соединений. Формотерол – 1 (около 12 мин); примесь G – около 0,4; примесь A – около 0,5 примесь B  – около 0,7; примесь C – около 1,2; примесь D – около 1,3; примесь E – около 1,8; примесь F – около 2,0.

Пригодность хроматографической системы:

на хроматограмме раствора для проверки пригодности хроматографической системы:

– разрешение (R) между пиками примесей G и A должно быть не менее 1,5;

– отношение максимум/минимум (p/v) между пиками примеси C и формотерола должно быть не менее 2,5;

на хроматограмме раствора сравнения относительное стандартное отклонение площади пика формотерола должно быть не более 2,0 % (6 определений).

Поправочные коэффициенты. Для расчёта содержания, площадь пика примеси A умножается на 1,75.

Допустимое содержание примесей:

– площадь пика примеси A не должна более чем в полтора раза превышать площадь пика формотерола на хроматограмме раствора сравнения (не более 0,3 %);

– площади пиков примесей B, C, D и F не должна превышать площадь пика формотерола на хроматограмме раствора сравнения (не более 0,2 %);

– площади пиков примеси E не должна превышать половину площади пика формотерола на хроматограмме раствора сравнения (не более 0,1 %);

– площадь пика любой другой примеси не должна не должна превышать половину площади пика формотерола на хроматограмме раствора сравнения (не более 0,10 %);

– суммарная площадь пиков всех примесей не должна более чем в 2,5 раза превышать площадь пика формотерола на хроматограмме раствора сравнения (не более 0,5 %).

Не учитывают пики, площадь которых составляет менее 0,25 площади пика формотерола на хроматограмме раствора сравнения (менее 0,05 %).

Вода. От 4,0 %  до 5,0 %. (ОФС «Определение воды», метод 1). Для определения используют около 0,1 г (точная навеска) субстанции.

Сульфатная зола. Не более 0,1 % (ОФС «Сульфатная зола»). Для определения используют около 1,0 г (точная навеска) субстанции.

Тяжёлые металлы. Не более 0,002 %. Определение проводят в соответствии с ОФС «Тяжёлые металлы», метод 2, в зольном остатке, полученном после сжигания 1,0 г субстанции, с использованием эталонного раствора 2.

Остаточные органические растворители. 	В соответствии с ОФС «Остаточные органические растворители».

Микробиологическая чистота. В соответствии с ОФС «Микробиологическая чистота».

Количественное определение. Определение проводят методом титриметрии.

Около 0,350 г (точная навеска) субстанции, растворяют в 100 мл ледяной уксусной кислоты и титруют 0,1 М раствором хлорной кислоты. Конечную точку титрования определяют потенциометрически (ОФС «Потенциометрическое титрование»).

Параллельно проводят контрольный опыт.

1 мл 0,1 М раствора хлорной кислоты соответствует 40,24 мг формотерола фумарата (C19H24N2O4)2·C4H4O4.

Хранение. В плотно закрытой упаковке, в защищённом от света месте при температуре не выше 25 °С.