- Цитизин		ФС

- Цитизин

Cytisinum		Взамен ФС 42-2791-91

(1R,5S)-1,5-Метано-1,2,3,4,5,6-гексагидро-8H-пиридо[1,2-a][1,5]диазоцин-8-он

| C11H14N2O | М.м. 190,24 |
| --- | --- |

Cодержит не менее 99,0 % и не более 100,5 % цитизина C11H14N2O в пересчете на сухое вещество.

Описание. Кристаллический порошок белого или слегка желтоватого цвета.

Растворимость. Легко растворим в воде,  спирте 96 %, легко растворим или растворим в хлороформе.

Подлинность. 1. Спектрофотометрия. Спектр поглощения 0,001 % раствора субстанции в спирте 96 % в области длин волн от 280 до 360 нм иметь максимумы при 311 нм.

2. Качественная реакция. К 0,1 г субстанции прибавляют 0,25 мл 3 % раствора хлорида железа(III), появляетмя красное окрашивание, исчезающее при разбавлении смеси водой

3. Качественная реакция. Около 20 мг субстанции растворяют в 1 мл воды, прибавляют 0,2 мл 5 % нитрата кобальта. Выпадает голубовато-зелёный осадок.

Температура плавления. От 154 до 157 °С (ОФС «Температура плавления», метод 1).

Удельное вращение. От -118 до -125 в пересчете на сухое вещество (2 % раствор субстанции в воде, ОФС «Поляриметрия»).

pH. От 9,5 до 10,5 (2 % раствор, ОФС «Ионометрия», метод 3).

Родственные примеси. Определение проводят методом ВЭЖХ.

Подвижная фаза (ПФ). 5 % раствор аммиака–метанол–эфир 2:18:80.

Испытуемый раствор. В мерную колбу вместимостью 25 мл помещают около 25,0 г, растворяют в подвижной фазе и доводят объём раствора до метки тем же растворителем.

Раствор сравнения. В мерную колбу вместимостью 50 мл помещают 0,25 мл испытуемого раствора и доводят объём раствора ПФ до метки.

Раствор для проверки пригодности хроматографической системы. В мерную колбу вместимостью 10 мл помещают около 1 мг N-формилцитизина, растворяют в ПФ и доводят объём раствора до метки тем же растворителем. В мерную колбу вместимостью 10 мл помещают 0,5 мл полученного раствора, прибавляют 0,1 мл испытуемого раствора и доводят объём раствора ПФ до метки.

Хроматографические условия.

| Колонка | 25 × 0,4 см, силикагель для хроматографии, 5 мкм |
| --- | --- |
| Температура колонки | 25 °С |
| Скорость потока | 1,5 мл/мин |
| Детектор | спектрофотометрический, 310 нм |
| Объём пробы | 20 мкл |
| Время хроматографирования | 2,5-кратное от времени удерживания основного пика |

Хроматографируют испытуемый раствор, раствор сравнения и раствор для проверки пригодности хроматографической системы.

Идентификация примесей. Для идентификации примесей используют хроматограмму раствора для проверки пригодности хроматографической системы и относительные времена удерживания соединений.

Относительные времена удерживания соединений. Цитизин – 1 (около 11 мин); N-метилцитизин – около 0,32; N-формилцитизин – около 0,82.

Пригодность хроматографической системы. На хроматограмме раствора для проверки пригодности хроматографической системы:

– разрешение (R) между пиками N-формилцитизина и цитизина должно быть не менее 1,9;

– фактор асимметрии пика (AS) цитизина должен быть не более 2,0;

– эффективность хроматографической колонки (N), рассчитанная по пику цитизина, должна составлять не менее 2000 теоретических тарелок.

Поправочные коэффициенты. Для расчёта содержания площади пиков следующих примесей умножаются на соответствующие поправочные коэффициенты: N-метилцитизин – 1,15; N-формилцитизин – 1,17.

Допустимое содержание примесей. На хроматограмме испытуемого раствора:

– площади пиков N-метилцитизина и N-формилцитизина не должны превышать площадь основного пика на хроматограмме раствора сравнения (не более 0,5 %);

– суммарная площадь пиков всех примесей не должна превышать двукратную площадь основного пика на хроматограмме раствора сравнения (не более 1,0 %).

Не учитывают пики, площадь которых составляет менее 0,1 площади основного пика на хроматограмме раствора сравнения (менее 0,05 %).

Потеря в массе при высушивании. Не более 0,5 % (ОФС «Потеря в массе при высушивании», способ 1). Для определения используют около 1,0 г (точная навеска) субстанции.

Сульфаты. Не более 0,04 % (ОФС «Сульфаты», метод 1) 0,5 г субстанции помещают в мерную колбу вместимостью 20 мл, растворяют в воде, доводят объём раствора водой до метки и фильтруют. Для определения используют 10 мл фильтрата.

Хлориды. Не более 0,02 % (ОФС «Хлориды»). 0,2 г субстанции помещают в мерную колбу вместимостью 20 мл, растворяют в воде, доводят объём раствора водой до метки и фильтруют. Для определения используют 10 мл фильтрата.

Сульфатная зола. Не более 0,1 % (ОФС «Сульфатная зола»). Для определения используют около 1,0 г (точная навеска) субстанции.

Тяжёлые металлы. Не более 0,002 %. Определение проводят в соответствии с ОФС «Тяжёлые металлы», метод 2, в зольном остатке, полученном после сжигания 1,0 г субстанции, с использованием эталонного раствора 2.

Остаточные органические растворители. 	В соответствии с ОФС «Остаточные органические растворители».

Микробиологическая чистота. В соответствии с ОФС «Микробиологическая чистота».

Количественное определение. Определение проводят методом титриметрии.

Около 0,3 г (точная навеска) субстанции растворяют в 20,0 мл воды и титруют 0,1 М хлористоводородной кислотой до перехода окраски в розовую (индикатор – 0,1 мл % 0,05 раствора метилового красного).

Параллельно проводят контрольный опыт.

1 мл 0,1 М хлористоводородной кислоты соответствует 19,02 мг цитизина C11H14N2O.

Хранение. В плотно закрытой упаковке, в защищённом от света месте.