# Определение уксусной кислоты	ОФС

# в синтетических пептидах		Вводится впервые

Настоящая общая фармакопейная статья распространяется на определение содержания уксусной кислоты в лекарственных средствах синтетических пептидов.

Определение уксусной кислоты проводят приведенным ниже методом или иными валидированными методами, указанными в фармакопейной статье или нормативной документации.

Определение проводят методом ВЭЖХ (ОФС «Высокоэффективная жидкостная хроматография»).

Подвижная фаза А (ПФА). Разбавляют 0,7 мл фосфорной кислоты концентрированной водой до 1,0 л и доводят значение рН натрия гидроксида раствором концентрированным до 3,00±0,05.

Подвижная фаза Б (ПФБ). Метанол.

Растворитель. ПФБ—ПФА 5:95.

Испытуемый раствор. Готовят, как указано в фармакопейной статье.

Стандартный раствор. Готовят раствор уксусной кислоты ледяной в растворителе с концентрацией уксусной кислоты 0,1 мг/мл.

Хроматографические условия

| Колонка |  | 250 × 4,6 мм, силикагель октадецилсилильный для хроматографии (С18), 5 мкм; |
| --- | --- | --- |
| Температура колонки |  | 25 °С; |
| Скорость потока |  | 1,2 мл/мин; |
| Детектор |  | спектрофотометрический, 210 нм; |
| Объём пробы |  | 10 мкл. |

Режим хроматографирования

| Время, мин | ПФА, % | ПФБ, % |
| --- | --- | --- |
| 0–5 | 95 | 5 |
| 5–10 | 95 → 50 | 5 → 50 |
| 10–20 | 50 | 50 |
| 20–22 | 50 → 95 | 50 → 5 |
| 22–30 | 95 | 5 |

Хроматографируют испытуемый и стандартный растворы.

Пригодность хроматографической системы. На хроматограмме стандартного раствора относительное стандартное отклонение площади пика уксусной кислоты не должно превышать 5,0 % (6 определений).

Времена удерживания соединений. Уксусная кислота – около 3-4 мин.

Содержание уксусной кислоты в процентах (Х) вычисляют по формуле:

| где | S1 | – | площадь пика уксусной кислоты на хроматограмме испытуемого раствора; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S0 | – | площадь пика уксусной кислоты на хроматограмме стандартного раствора; |
|  | С1 | – | концентрация испытуемого раствора, мг/мл; |
|  | С0 | – | концентрация уксусной кислоты в стандартном растворе, мг/мл. |