| Определение остаточных белков клетки-хозяина | ОФС Вводится впервые |
| --- | --- |

Настоящая ОФС распространяется на иммунохимические методы определения остаточных белков клетки-хозяина (далее – остаточные белки).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Остаточные белки клетки-хозяина, содержащиеся в промежуточных продуктах и фармацевтических субстанциях, получаемых с применением технологии рекомбинантной ДНК, как и все гетерологичные белки могут обладать реактогенностью и вызывать нежелательные реакции. В связи с этим содержание белков клетки-хозяина должно быть снижено до минимально возможного уровня.

Допустимый предел содержания остаточных белков, выражаемый в нанограммах белка на миллиграмм действующего вещества (ppm), должен быть обоснован с учётом эффективности очистки, а также возможного воздействия конкретных гетерологичных примесных белков на организм пациента.

Остаточные белки могут быть определены с использованием различных иммунохимических методов, которые должны отвечать следующим основным требованиям:

-	антиген должен представлять собой широкий спектр белков клетки-хозяина;

-	поликлональные антитела должны связывать максимально возможное количество белков-антигенов и не давать перекрестного связывания с целевым белком;

-	оценка результатов должна заключаться в количественном определении содержания остаточных белков клетки-хозяина в испытуемом образце с использованием калибровочного графика, полученного с применением стандартного раствора/стандартных растворов антигена;

Возможно использование готовых наборов реагентов, пригодность которых должна быть подтверждена материалами по валидации.

Наиболее часто на практике для количественной оценки остаточных белков применяется метод иммуноферментного анализа. При разработке метода количественной оценки остаточных белков клетки-хозяина для получения дополнительной характеристики, используемых реагентов могут применяться ортогональные аналитические методы, например, электрофорез, вестерн-блотинг, ВЭЖХ, масспектрометрия и др.

ВЫБОР АНАЛИЗА

При выборе метода анализа должны учитываться: особенности технологического процесса, свойства штамма-продуцента, иммуногенность белков клетки-хозяина и др. Кроме того, во внимание принимаются такие факторы, как обеспеченность реагентами, постоянство их качества, валидация методики, изменения технологического процесса.

Методы анализа остаточных белков разрабатываются и валидируются с учётом специфики производственного процесса и конкретного продуцента рекомбинантного препарата. Наборы стандартных образцов и реагентов могут использоваться для определения остаточных белков в других препаратах, продуцируемых тем же организмом-хозяином, при условии сходства технологических процессов.

Кроме того, возможно использование коммерческих наборов реагентов, предназначенных для выявления остаточных белков однотипного штамма-продуцента, однако при таком подходе возможна потеря специфичности анализа, например, при оценке качества продукта, полученного при культивировании штаммов-продуцентов.

Требования к реагентам для иммунохимического анализа

Реагенты для иммунохимического анализа остаточных белков клетки-хозяина (антигены и поликлональные антитела) производят таким образом, чтобы обеспечить специфическое количественное определение данных белков на необходимой стадии производственного процесса.

Получение антигена

В качестве антигена используют белки клетки-хозяина, полученные из клеток, которые не содержат гена экспрессии для целевого продукта или из клеток с плазмидой, у которой отсутствует ген, кодирующий необходимый белок.

Существенным фактором риска при получении антигена является  контаминация с последующей перекрестной реакцией с поликлональными антителами, что необходимо учитывать при организации производственного и лабораторного процессов.

Полученные белки подвергаются щадящему воздействию (фильтрация, концентрирование) с целью получения специфичного спектра остаточных белков. При этом возможно обогащение состава антигена, например, путем объединения материалов, полученных в результате ферментации или очистки.

Перед использованием антигенов в иммунологических реакциях требуется определить содержание в них белка и отсутствие целевого белка.

Важным моментом оценки полученного антигена является сравнение белков клетки-хозяина, полученных в результате планового процесса производства.

Цель сравнения – подтверждение наличия в составе антигена большинства видов белков клетки-хозяина, получаемых в реальном  производственном процессе.

Для сравнения могут быть использованы методы электрофореза в полиакриламидном геле в присутствии додецилсульфата натрия и/или двумерного электрофореза с высокочувствительным красителем, а также метод масс-спектрометрии.

Получение поликлональных антител

Поликлональные антитела должны обеспечивать связывание максимального спектра белков антигена и не давать перекрестной реакции с целевым белком.

Для получения поликлональных антител антигеном иммунизируют один или нескольких подходящих видов животных. 	Основная задача иммунизации – получение высокоспецифичных поликлональных антител, чувствительных к каждому из белков антигена. Иммунный ответ животного должен индуцироваться как высокоиммунными, так и низкоиммунными антигенами.

Для иммунизации отбирают животных, организм которых позволяет получать достаточное количество специфического иммуноглобулина G (IgG). Использование нескольких животных позволяет уменьшить влияние индивидуальной изменчивости состояния системы иммунитета и обеспечить дополнительное разнообразие ответов, что обеспечит максимальное взаимодействие с белками антигена.

Использование адъювантов сокращает время получения иммунного ответа. Однако в случае сложного состава антигена (наличие низкомолекулярных компонентов и/или низкая концентрация значимых белков) требуется дифференциальное усиление иммунного ответа.

Для достижения максимального иммунологического ответа обычно требуется несколько циклов иммунизации.

Иммунный ответ на белки клетки-хозяина контролируют путём определения титра антител, например, методом двумерного электрофореза и вестерн-блоттинга, где поликлональные антитела к антигену используются в качестве первичных антител. При проведении данных анализов следует учитывать, что некоторые минорные белки, вызывающие сильный иммунный ответ, могут быть не видны в геле для окрашивания, а некоторые белки со слабыми антигенными свойствами, обнаруживаемые путем окрашивания белка, могут не вызывать выявляемый иммунный ответ.

Необходимо, чтобы используемый реагент присутствовал в избытке и был способен идентифицировать как можно больше белков в исследуемом образце. Для этого исследуемые образцы, полученные на разных стадиях технологического процесса, предварительно оценивают с помощью ИФА, используя для этого очищенные антитела, показавшие высокую эффективность в вестерн-блоттинге.

Очистку поликлональных антител обычно проводят методом аффинной хроматографии.

Для проведения испытаний с помощью ИФА нужны вторые очищенные поликлональные антитела, конъюгированные с меткой (например, с биотином или пероксидазой хрена), необходимые для детекции результатов реакции.

Требования к иммунохимическому определению белков клетки-хозяина

Для воспроизведения иммунохимического метода помимо поликлональных антител и испытуемого образца необходимо наличие стандартного образца сравнения, аттестованного установленным образом.

В качестве стандартного образца используют антиген, аттестованной характеристикой которого является концентрация общего белка. Кроме того, должны быть установлены дополнительные характеристики стандартного образца, например, оценка белкового состава (методом одномерного или двумерного электрофореза в полиакриламидном геле и т. п.). Аттестацию и характеристику нового стандартного образца проводят теми же методами, что были использованы для действующего стандартного образца. Данный подход позволяет проводить сравнительные исследования вновь получаемых реагентов.

Если при изучении характеристик нового стандартного образца не выявляют существенных различий с действующим стандартным образцом, то замена реагента возможна без повторной валидации методики.  Если новый стандартный образец существенно отличается от действующего стандартного образца (например, по белковому составу и/или рабочим характеристикам в количественном определении), требуется повторная валидация методики. Решение о значимости выявленных различий должно быть обосновано.

Такой же подход, заключающийся в оценке стабильности состава и свойств, необходимо применять в отношении новых поликлональных антител и новых конъюгированных поликлональных антител (если применимо), при необходимости проводя повторную валидацию метода.

Также в качестве возможной причины повторной оценки пригодности полученных ранее реагентов (антигена и поликлональных антител) может быть изменение процесса производства. В случае если это приводит к важным изменениям состава белков клетки-хозяина, и будет установлено, что ранее полученные реагенты не могут быть использованы, обязательна разработка новой методики количественного определения, включая новую иммунизацию и валидацию.

Линейность

Линейность метода количественного определения белков клетки-хозяина определяют с помощью серии разведений стандартного образца белков клетки-хозяина и экспериментов «введено/найдено» (исследование точности).

Дополнительно, в силу особенностей количественного определения аналитов белков клетки-хозяина и поликлональных антител к таким белкам, может наблюдаться нелинейность в разбавлении образцов. Например, полученные путем обратных вычислений результаты возрастают по мере роста числа разведений образцов. В большинстве случаев это связано с излишком одного или нескольких отдельных белков клетки-хозяина в образце по сравнению с доступным количеством антител при анализе белков клетки-хозяина иммунологическим методом. Как следствие, обязательно надлежащим образом оценить линейность разведения для соответствующих этапов процесса путем сравнения целевой и измеренной концентрации белков клетки-хозяина при разной степени разведения пробы.

Исследования, показывающие линейность разведения образца, можно провести при разработке метода или на этапе валидации.

Если при разбавлении образца замечено отсутствие линейности, делается большое число разведений, выходящих за рамки диапазона, в котором наблюдается нелинейность.

Окончательное значение количества белков клетки-хозяина обычно указывают в отчете как среднюю концентрацию белков клетки-хозяина, полученную минимум по 2 разведениям в линейном диапазоне. При наличии обоснования может быть достаточно и одного разведения.

Методика количественного определения белков клетки-хозяина должна быть валидирована по следующим  параметрам: специфичность, ,правильность, прецизионность, пределы количественного определения и обнаружения, линейность, диапазон применения и устойчивость (робастность). На основании результатов валидации должны быть установлены критерии приемлемости результатов испытаний.

В случае использования коммерческого набора реагентов необходима валидация методики в части подтверждения специфичности и оценки прецизионности. Подтверждение специфичности должно носить развернутый характер, содержащий экспериментальный анализ состава остаточных белков клетки-хозяина исследуемого образца и обоснование пригодности реагентов, входящих в состав коммерческого набора для их оценки. Для установления   дополнительного критерия приемлемости результатов может быть использован внутренний контрольный образец.