| Амидотризоевая кислота дигидрат |  | ФС |
| --- | --- | --- |
| Натрия амидотризоат |  |  |
| Acidum amidotrizoicum dihydricum |  | Взамен ФС 42-1937-95 |

3,5-Бис(ацетамидо)-2,4,6-трииодбензойной кислоты дигидрат

| C11H9I3N2O4·2H2O | М. м. 649,9 |
| --- | --- |

Cодержит не менее 98,5 % и не более 101,0 % амидотризоевой кислоты C11H9I3N2O4 в пересчёте на сухое вещество.

Описание. Белый  или почти белый кристаллический  порошок без запаха.

Растворимость. Растворим в растворах едких щелочей, очень мало растворим в воде и спирте 96 %, нерастворим в хлороформе.

Подлинность

1. ИК-спектрометрия (ОФС «Спектрометрия в инфракрасной области»).

Инфракрасный спектр субстанции, снятый в диске с калия бромидом, в области от 4000 до 400 см-1 по положению полос поглощения должен соответствовать спектру стандартного образца амидотризолевой кислоты дигидрата.

2. Тонкослойная хроматография (ОФС «Тонкослойная хроматография»).

Пластинка. ТСХ пластинка со слоем силикагеля GF254.

Растворитель. В мерную колбу вместимостью 100 мл помещают 3,0 мл аммиака и доводят объём раствора метанолом до метки.

Подвижная фаза (ПФ). Муравьиная кислота безводная—метилэтилкетон—толуол 20:25:60.

Испытуемый раствор. В мерную колбу вместимостью 5 мл помещают 25 мг субстанции, растворяют в растворителе и доводят объём раствора растворителем до метки.

Раствор стандартного образца амидотризоевой кислоты дигидрата. В мерную колбу вместимостью 5 мл помещают 25 мг стандартного образца амидотризоевой кислоты дигидрата, растворяют в растворителе и доводят объём раствора растворителем до метки.

На линию старта пластинки наносят по 20 мкл испытуемого раствора (10 мкг) и раствора стандартного образца амидотризоевой кислоты дигидрата (10 мкг). Пластинку с нанесёнными пробами сушат на воздухе в течение 5 мин, помещают в насыщенную камеру с ПФ и хроматографируют восходящим способом. Когда фронт ПФ пройдет около 70 % длины пластинки от линии старта, её вынимают из камеры, сушат до удаления следов растворителей и просматривают в УФ-свете при длине волны 254 нм.

Зона адсорбции на хроматограмме испытуемого раствора по положению, величине и интенсивности поглощения должна соответствовать зоне адсорбции на хроматограмме раствора стандартного образца амидотризоевой кислоты дигидрата.

3. Качественная реакция. При нагревании 50 мг субстанции в фарфоровом тигле; должны образовываться фиолетовые пары.

Прозрачность раствора. Раствор 1,0 г субстанции в 20 мл натрия гидроксида растворе 8,5 % должен быть прозрачным (ОФС «Прозрачность и степень мутности жидкостей»).

Цветность раствора. Раствор, полученный в испытании «Прозрачность раствора», должен быть бесцветным (ОФС «Степень окраски жидкостей», метод 2).

Родственные примеси. Определение проводят методом ВЭЖХ (ОФС «Высокоэффективная жидкостная хроматография»).

Растворитель. В мерную колбу вместимостью 1 л помещают 250 мг натрия гидроксида и 860 мг натрия дигидрофосфата, растворяют в воде и доводят объём раствора тем же растворителем до метки.

Подвижная фаза (ПФ). Растворяют 3,4 г тетрабутиламмония гидросульфата в смеси 230 мл ацетонитрила и 770 мл воды.

Испытуемый раствор. В мерную колбу вместимостью 10 мл помещают 40,0 мг субстанции, растворяют в растворителе, при необходимости используя ультразвуковую баню, и доводят объём раствора растворителем до метки.

Раствор сравнения. В мерную колбу вместимостью 100 мл помещают 1,0 мл испытуемого раствора и доводят объём раствора растворителем до метки. В мерную колбу вместимостью 10 мл помещают 1,0 мл полученного раствора и доводят объём раствора растворителем до метки.

Раствор для проверки разделительной способности хроматографической системы. Содержимое флакона стандартного образца амидотризоевой кислоты для пригодности хроматографической системы (содержит примеси А, В, С и D) растворяют в 1,0 мл растворителя.

Раствор для проверки чувствительности хроматографической системы. В мерную колбу вместимостью 10 мл помещают 1,0 мл раствора сравнения  и доводят объём раствора растворителем до метки.

Примечание

примесь А: 3-амино-5-ацетамидо-2,4,6-трииодбензойная кислота, CAS 1713-07-1;

примесь В: 3,5-бис(ацетамидо)-2,4-дииодбензойная кислота, CAS 162193-52-4;

примесь С: 3,5-бис(ацетамидо)-2,6-дииодбензойная кислота, CAS 162193-53-5;

примесь D: 3-ацетамидо-2,4,6-трииод-5-(2-иодацетамидо)бензойная кислота, CAS нет.

Хроматографические условия

| Колонка | 250×4,6 мм, силикагель эндкепированный октадецилсилильный для хроматографии (С18), 5 мкм; |
| --- | --- |
| Температура колонки | 25 °С; |
| Скорость потока | 1,0 мл/мин; |
| Детектор | спектрофотометрический, 236 нм; |
| Объём пробы | 20 мкл; |
| Время хроматографирования | 4-кратное от времени удерживания пика амидотризоевой кислоты. |

Хроматографируют раствор для проверки разделительной способности хроматографической системы, раствор для проверки чувствительности хроматографической системы и испытуемый раствор.

Идентификация примесей. Для идентификации пиков примесей А, В С и D используют хроматограмму раствора для проверки разделительной способности хроматографической системы.

Относительное время удерживания соединений. Амидотризоевая кислота – 1 (около 5 мин); примесь В – около 0,8; примесь С – около 0,9; примесь А– около 1,4; примесь D – около 1,8.

Пригодность хроматографической системы

На хроматограмме раствора для проверки разделительной способности хроматографической системы разрешение (RS) между пиками примеси В и примеси С должно быть не менее 1,5;

На хроматограмме для проверки чувствительности хроматографической системы  отношение сигнал/шум (S/N) для пика амидотризоевой кислоты должно быть не менее 25.

Допустимое содержание примесей. На хроматограмме испытуемого раствора:

– площадь пика примеси В не должна превышать площадь основного пика на хроматограмме раствора сравнения (не более 0,1 %);

– площадь пика каждой из примесей А и D не должна превышать площадь основного пика на хроматограмме раствора для проверки чувствительности хроматографической системы (не более 0,01 %);

– площадь пика любой другой примеси не должна превышать более чем в 0,5 раз площадь основного пика  на хроматограмме раствора сравнения (не более 0,05 %);

– суммарная площадь пиков всех примесей не должна более чем в 1,5 раза превышать площадь основного пика на хроматограмме раствора сравнения (не более 0,15 %).

Не учитывают пики, площадь которых составляет менее 0,3 площади основного пика на хроматограмме раствора сравнения (менее 0,03 %), за исключением пиков примесей А и D.

Свободные ароматические амины. Все растворы хранят в защищённом от света месте, в холодной воде.

Раствор -нафтола. В мерную колбу вместимостью 1 л помещают 100,0 г -нафтола, растворяют в спирте 96 % и доводят раствор тем же растворителем до метки.

В мерную колбу вместимостью 50 мл помещают 0,5 г субстанции, растворяют в 15 мл воды, встряхивают и прибавляют 1 мл натрия гидроксида раствора 8,5 %. Охлаждают в воде со льдом, прибавляют 5,0 мл свежеприготовленного натрия нитрита раствора 0,5 % и 12 мл хлористоводородной кислоты разведенной 7,3 %, встряхивают и оставляют стоять в течение 2 мин. Прибавляют 10 мл аммония сульфата раствора 2 %, встряхивают в течение 5 мин, затем прибавляют 0,15 мл раствора -нафтола, встряхиваю, оставляют стоять в течение 5 мин. Затем прибавляют 3,5 мл буферного раствора рН 10,9 и доводят объём раствора водой до метки.

Оптическая плотность полученного раствора относительно аналогично приготовленной смеси, но без добавления субстанции, при длине волны 485 нм не должна превышать 0,30.

Йод и неорганические йодиды. Не более 0,02 %. Растворы защищают от света.

Испытуемый раствор. Суспендируют 10,0 г субстанции в 10 мл воды, прибавляют при перемешивании 1,5 мл натрия гидроксида раствора 10 М, после растворения осадка прибавляют натрия гидроксида раствор 0,2 М до pH 7,0–7,5 и доводят объём раствора водой до 20,0 мл

Раствор сравнения. В мерную колбу вместимостью 100 мл помещают 13,0 мг калия йодида, растворяют в воде и доводят объём раствора тем же растворителем до метки.

К 4,0 мл испытуемого раствора и раствора сравнения, по отдельности прибавляют 20 мл воды, 5 мл толуола и 5 мл серной кислоты разведённой 16 %, хорошо встряхивают и оставляют стоять до разделения слоёв. Толуольный (верхний) слой испытуемого раствора не должен быть окрашен в красный цвет. Прибавляют 1 мл натрия нитрита раствора 2 %, хорошо встряхивают и вновь и оставляют стоять до разделения слоёв. Толуольный (верхний) слой испытуемого раствора не должен быть окрашен в красный цвет интенсивнее, чем толуольный (верхний) слой раствора сравнения.

Потеря в массе при высушивании. От 4,5 % до 7,0 % (ОФС «Потеря в массе при высушивании», способ 1). Для определения используют около 0,5 г (точная навеска) субстанции.

Хлориды. Не более 0,015 % (ОФС «Хлориды»). В смеси 4 мл натрия гидроксида раствора 8,5 % и 15 мл воды растворяют 0,33 г субстанции и прибавляют 6 мл азотной кислоты разведённой 12,5 %. Полученный раствор должен выдерживать испытания на хлориды.

Сульфатная зола. Не более 0,1 % (ОФС «Сульфатная зола»). Для определения используют около 1,0 г (точная навеска) субстанции.

Тяжёлые металлы. Не более 0,001%. Определение проводят в соответствии с ОФС «Тяжёлые металлы», метод 2, в зольном остатке, полученном после сжигания 1,0 г субстанции, с использованием эталонного раствора 1.

Остаточные органические растворители. В соответствии с ОФС «Остаточные органические растворители».

Бактериальные эндотоксины. Не более 4,6 ЕЭ на 1 г амидотризоевой кислоты (ОФС «Бактериальные эндотоксины»).

Микробиологическая чистота. В соответствии с ОФС «Микробиологическая чистота».

Количественное определение. Определение проводят методом титриметрии.

Около 0,15 г (точная навеска) субстанции растворяют в смеси 5,0 мл натрия гидроксида раствора концентрированного и 20 мл воды, прибавляют 1,0 г цинка порошка и несколько кусочков необожжённого фарфора. Раствор кипятят с обратным холодильником в течение 30 мин, охлаждают, промывают обратный холодильник 20 мл воды, фильтруют и осадок на фильтре несколько раз промывают небольшими порциями воды. К фильтрату с промывными водами прибавляют 40 мл серной кислоты разведённой 9,8 %, и полученный раствор немедленно титруют 0,1 М раствором нитрата серебра. Конечную точку титрования определяют потенциометрически (ОФС «Потенциометрическое титрование»).

Параллельно проводят контрольный опыт.

1 мл 0,1 М раствора нитрата серебра соответствует 20,46 мг амидотризоевой кислоты C11H9I3N2O4.

Хранение. В защищенном от света месте.