| Окситоцина ацетат |  | ФС |
| --- | --- | --- |
| Окситоцин |  |  |
| Oxytocini acetas |  | Взамен ВФС 42-2059-96 |

S1,S6-Цикло(L-цистеинил-L-тирозил-L-изолейцил-L-глутаминил-L-аспарагинил-L-цистеинил-L-пролил-L-лейцилглицинамида] ацетат

| C43H66N12O12S2·xC2H4O2 | М. м. 1007,2 (основание) |
| --- | --- |

Содержит не менее 93,0 % и не более 102,0 % окситоцина C43H66N12O12S2 в пересчете на безводное и свободное от остаточных органических растворителей и уксусной кислоты вещество.

Биологическая активность окситоцина соответствует 600 МЕ на 1 мг окситоцина C43H66N12O12S2.

Описание. Белый или почти белый порошок.

*Гигроскопичен.

Растворимость. Очень легко растворим в воде, легко растворим в хлористоводородной кислоты растворе 0,01 М.

Подлинность. Выполняют испытания 1 и 2 или испытания 1 и 3.

1. ВЭЖХ. Время удерживания пика основного вещества на хроматограмме испытуемого раствора должно соответствовать времени удерживания пика окситоцина на хроматограмме раствора стандартного образца окситоцина (раздел «Количественное определение»).

2. Аминокислотный состав. Определение проводят в соответствии с ОФС «Аминокислотный анализ», гидролиз по методу 1, анализ по методу 1. Относительное содержание каждой аминокислоты рассчитывают в мольных долях, принимая за единицу одну шестую суммарного мольного содержания аспарагиновой кислоты, глутаминовой кислоты, пролина, глицина, изолейцина и лейцина по формуле:

X= ni⋅6n(Asp, Glu, Pro, Gly, Ile, Leu)

| где | ni | – | количество молей соответствующей аминокислоты, мкмоль; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ∑ n(Asp, Glu, Pro, Gly, Ile, Leu) | – | сумма мольного содержания аспарагиновой кислоты, глутаминовой кислоты, пролина, глицина, изолейцина и лейцина, мкмоль. |

Относительное содержание аминокислот должно быть в следующих пределах: аспарагиновая кислота, глутаминовая кислота, пролин, глицин, лейцин и изолейцин от 0,9 до 1,1; тирозин от 0,7 до 1,05; полуцистин от 1,4 до 2,1. Остальные аминокислоты могут присутствовать не более чем в следовых количествах.

3. 1H-ЯМР-спектроскопия (ОФС "Спектроскопия ядерного магнитного резонанса").

Растворитель. Дейтерия оксид, содержащий 0,02 мг/мл дейтерированного триметилсилилпропионата натрия (ТСП). Хранят в контейнере из полиэтилена высокой плотности.

Испытуемый раствор. Готовят раствор субстанции в растворителе с концентрацией окситоцина около 10 мг/мл.

Раствор стандартного образца окситоцина. Готовят раствор стандартного образца окситоцина для ЯМР идентификации в растворителе с концентрацией окситоцина около 10 мг/мл.

Оборудование. Импульсный ЯМР-спектрометр с рабочей частотой на протонах не менее 300 МГц.

Параметры регистрации 1H ЯМР спектров

| Ширина спектра | от 0 до 9 м.д. |
| --- | --- |
| Температура образца | 22–27 °С; |
| Число сканирований | Не менее 32. |

Примечание: спектры испытуемого раствора и раствора сравнения должны записываться без вращения образца и при одинаковой температуре

Анализ 1H ЯМР спектров. Спектр испытуемого раствора должен качественно и количественно соответствовать спектру раствора стандартного образца окситоцина после нормализации обоих спектров с целью уравнивания их по интенсивности. Допускается наличие сигналов протонов уксусной кислоты при 1,9 м.д., воды при 4,9 м.д. и сигналов остаточных растворителей. Допускается различная интенсивность сигналов уксусной кислоты.

Прозрачность раствора. Раствор 10 мг субстанции в 10 мл хлористоводородной кислоты раствора 0,01 М должен быть прозрачным  (ОФС «Прозрачность и степень мутности жидкостей»).

Цветность раствора. Раствор, полученный в испытании «Прозрачность раствора», должен быть бесцветным (ОФС «Степень окраски жидкостей», метод 2).

pH. От 3,0 до 6,0 (2 % раствор, ОФС «Ионометрия», метод 3).

Родственные примеси. Определение проводят методом ВЭЖХ (ОФС «Высокоэффективная жидкостная хроматография»).

Подвижная фаза (ПФА). Растворяют 15,6 г натрия дигидрофосфата дигидрата в воде и доводят объём раствора водой до 1 л.

Подвижная фаза (ПФБ). Ацетонитрил—вода 500:500.

Испытуемый раствор. В мерную колбу вместимостью 100 мл помещают около 25 мг (точная навеска) субстанции, растворяют в ПФА и доводят объем раствора тем же растворителем до метки.

Раствор стандартного образца окситоцина. Готовят раствор стандартного образца окситоцина в ПФА с концентрацией окситоцина в растворе около 0,25 мг/мл.

Раствор для проверки разделительной способности хроматографической системы. Содержимое флакона стандартного образца окситоцин/десмопрессин валидационной смеси растворяют в 1,0 мл ПФА.

Раствор для проверки чувствительности хроматографической системы. В мерную колбу вместимостью 100 мл помещают 1,0 мл раствора стандартного образца окситоцина и доводят объём раствора ПФА до метки. В мерную колбу вместимостью 10 мл помещают 1,0 мл полученного раствора и доводят объём раствора ПФА до метки.

Хроматографические условия

| Колонка | 125 × 4,6 мм, силикагель октадецилсилильный для хроматографии (С18), 5 мкм; |
| --- | --- |
| Температура колонки | 25 °С; |
| Скорость потока | 1,0 мл/мин; |
| Детектор | спектрофотометрический, 220 нм; |
| Объём пробы | 50 мкл. |

Режим хроматографирования

| Время, мин | ПФА, % | ПФБ, % |
| --- | --- | --- |
| 0–30 | 70 → 40 | 30 → 60 |
| 30–30,1 | 40 → 70 | 60 → 30 |
| 30,1–45 | 70 | 30 |

Хроматографируют раствор для проверки разделительной способности хроматографической системы, раствор для проверки чувствительности хроматографической системы и испытуемый раствор.

Времена удерживания соединений. Окситоцин – около 7,5 мин; десмопрессин – около 10 мин.

Пригодность хроматографической системы. На хроматограмме раствора для проверки разделительной способности хроматографической системы разрешение (RS) между пиками окситоцина и десмопрессина должно быть не менее 5,0.

На хроматограмме раствора для проверки чувствительности хроматографической системы отношение сигнал/шум (S/N) для пика окситоцина должно быть не менее 10.

Содержание любой примеси в субстанции в процентах вычисляют согласно методу нормирования.

Допустимое содержание примесей:

– любая примесь – не более 1,5 %;

– сумма примесей – не более 5,0 %.

Не учитывают пики менее 0,1 %.

Вода. Не более 5,0 % (ОФС «Определение воды», метод 1). Для определения используют около 50 мг (точная навеска) субстанции.

Уксусная кислота. От 6,0 до 10,0 %. (ОФС «Определение уксусной кислоты в синтетических пептидах»).

Испытуемый раствор. В мерную колбу вместимостью 10 мл помещают около 15 мг (точная навеска) субстанции, растворяют в растворителе и доводят объем раствора растворителем до метки.

Остаточные органические растворители. В соответствии с ОФС «Остаточные органические растворители».

**Бактериальные эндотоксины. Не более 300 ЕЭ на 1 мг окситоцина (ОФС «Бактериальные эндотоксины»).

Микробиологическая чистота. В соответствии с ОФС «Микробиологическая чистота».

Количественное определение. Определение проводят методом ВЭЖХ в условиях испытания «Родственные примеси» со следующими изменениями.

Хроматографируют раствор стандартного образца окситоцина и испытуемый раствор.

Пригодность хроматографической системы. На хроматограмме раствора стандартного образца окситоцина:

– фактор асимметрии пика (AS) окситоцина должен быть не более 2,0;

– относительное стандартное отклонение площади пика окситоцина должно быть не более 3,0 % (6 определений).

Содержание окситоцина C43H66N12O12S2 в субстанции в процентах (Х) в пересчёте на безводное и свободное от остаточных органических растворителей и уксусной кислоты вещество, вычисляют по формуле:

X= S1⋅С0⋅P⋅100S0⋅С1⋅(100−W−A)

| где | S1 | – | площадь пика окситоцина на хроматограмме испытуемого раствора; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S0 | – | площадь пика окситоцина на хроматограмме раствора стандартного образца окситоцина; |
|  | С1 | – | концентрация окситоцина в испытуемом растворе, мг/мл; |
|  | С0 | – | концентрация окситоцина в растворе стандартного образца окситоцина, мг/мл; |
|  | W | – | суммарное содержание воды и остаточных органических растворителей в субстанции, %; |
|  | A | – | содержание уксусной кислоты в субстанции, %; |
|  | P | – | содержание окситоцина в стандартном образце окситоцина, %. |

Хранение. В сухом, защищённом от света месте, при температуре от 2 до 8 °C.

*Приводится для информации.

**Проводят для субстанции, предназначенной для производства лекарственных препаратов для парентерального применения.