Метилпентозы 								ОФС

в полисахаридных вакцинах	  				Вводится впервые

___________________________________________________________________

Настоящая общая фармакопейная статья распространяется метод определения метилпентозы (рамнозы, фукозы)  в полисахаридных вакцинах.

Метилпентозы  входят в состав камедей и выполняют функции стабилизаторов в полисахаридных вакцинах.

Метилпентозы (L-рамноза)

Испытуемый раствор. Для приготовления раствора, содержащего около 5 мг/мл сухого полисахарида, количественно переносят в мерную колбу соответствующей вместимости, растворяют в воде и доводят объем раствора тем же растворителем до метки.

Раствор разбавляют водой таким образом, чтобы растворы, используемые для испытания, содержали в 1 мл от 2,00 до 20 мкг рамнозы (метилпентозы).              В три градуированные пробирки подходящего объема вносят соответственно 0,25 мл, 0,50 мл и 1,00 мл исследуемого раствора.

Стандартные растворы. Для приготовления основного стандартного раствора, содержащего  около 1 мг/мл,  навеску 100 мг рамнозы  растворяют в  100 мл  воды очищенной в мерной колбе. Непосредственно перед использованием 1 мл основного раствора переносят в мерную колбу вместимостью 50 мл и доводят до метки (рабочая концентрация метилпентозы  0,20 мг/мл). Из основного стандартного раствора отбирают по 0,10 мл, 0,25 мл, 0,50 мл, 0,75 мл и 1,0 мл (соответствующие 0,02; 0,05; 0,10; 0,15; 0,20 мг/мл концентрациям метилпентозы),  помещают в 5 градуированных пробирок,  доводят объем раствора в каждой пробирке доводят водой до 1 мл.

Контрольный раствор. Вода 1,0 мл.

Методика

Содержимое пробирок с испытуемым и стандартными растворами доводят водой до 1,0 мл, помещают в ледяную воду и по каплям с постоянным перемешиванием добавляют 4,5 мл охлажденной смеси, состоящей из одного         1 объема воды и 6 объемов серной кислоты концентрированной. Пробирки закрывают притертыми пробками и выдерживают на водяной бане при температуре 30–35 °С в течение 15 минут. Пробы охлаждают до комнатной температуры и добавляют по 0,10 мл цистеина гидрохлорида раствора 3%. Взбалтывают и дают отстояться в течение 2 ч.

Измеряют оптическую плотность каждого раствора при  длине волны    396 нм и 430 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм, используя контрольную пробу в качестве раствора сравнения (ОФС «Спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях»).

Для каждого раствора рассчитывают разницу между оптической плотностью, измеренной при длине волны 396 нм и оптической плотностью, измеренной при длине волны 430 нм.

Строят калибровочный график на основании разницы оптических плотностей для  5 стандартных растворов и соответствующей концентрации метилпентозы, а также график концентрации метилпентозы в исследуемом растворе для каждого тестируемого объема. Рассчитывают среднюю величину по трем значениям.

Калибровочный график строят при каждом определении.

Примечание

Раствор серной кислоты. Серную кислоту концентрированную смешивают с водой в соотношении 1:6. Раствор  готовят непосредственно перед использованием.*

Раствор цистеина гидрохлорида. 30 г цистеина гидрохлорида растворяют в 1000 мл воды. Раствор готовят непосредственно перед использованием.

* Работа должна выполняться с соблюдением техники безопасности в вытяжном шкафу, в перчатках и защитных очках.