| Цинка бисвинилимидазола диацетат |  | ФС |
| --- | --- | --- |
| Цинка бисвинилимидазола диацетат |  |  |
| Zinci bisvinylimidazoli diacetas |  | Вводится впервые |

Диацетат бис(1-этенилимидазол-N3)цинка

| C14H18N4O4Zn | М. м. 371,70 |
| --- | --- |

Cодержит не менее 98,5 % цинка бисвинилимидазола диацетата C14H18N4O4Zn в пересчёте на сухое вещество.

Описание. Белый или почти белый со слегка желтоватым оттенком кристаллический порошок с характерным запахом.

*Гигроскопичен.

Растворимость. Очень легко растворим в воде,  легко растворим в спирте 96 % и хлороформе.

Подлинность

1. ИК-спектрометрия (ОФС «Спектрометрия в инфракрасной области»).

Инфракрасный спектр субстанции, снятый в диске с калия бромидом, в области от 4000 до 400 см-1 по положению полос поглощения должен соответствовать рисунку спектра.

2 . Спектрофотометрия (ОФС «Спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях»).

Спектр поглощения 0,001 % раствора субстанции в воде в области длин волн от 200 до 280 нм должен иметь  максимум при 225 нм. В качестве раствора сравнения используют воду.

3. Качественная реакция. Субстанция должна давать характерную реакцию Б на цинк (ОФС «Общие реакции на подлинность»).

4. Качественная реакция. Субстанция должна давать характерную реакцию Б на ацетаты (ОФС «Общие реакции на подлинность»).

Температура плавления. От 104 до 108 °С (ОФС «Температура плавления», метод 1).

Прозрачность раствора. Раствор 0,3 г субстанции в 5 мл воды должен быть прозрачным (ОФС «Прозрачность и степень мутности жидкостей»).

Цветность раствора. Раствор, полученный в испытании «Прозрачность раствора», должен быть бесцветным или выдерживать сравнение с эталоном В7 (ОФС «Степень окраски жидкостей», метод 2).

рН. От 6,0 до 7,0 (6 % раствор, ОФС «Ионометрия», метод 3).

Родственные примеси. Определение проводят методом ВЭЖХ (ОФС «Высокоэффективная жидкостная хроматография»).

Буферный раствор. В химический стакан вместимостью 2 л помещают 6,122 г натрия перхлората, растворяют в 1000 мл воды и доводят значение рН полученного раствора хлорной кислотой до 3,0±0,05.

Подвижная фаза (ПФ). Буферный раствор—ацетонитрил 900:100.

Испытуемый раствор. В мерную колбу вместимостью 100 мл помещают 60 мг субстанции, прибавляют 10 мл метилового спирта, выдерживают на ультразвуковой бане в течение 5 мин, прибавляют 75 мл буферного раствора, вновь выдерживают на ультразвуковой бане в течение 5 мин, охлаждают и доводят объём раствора тем же растворителем до метки.

Раствор сравнения. В мерную колбу вместимостью 10 мл помещают 1,0 мл испытуемого раствора и доводят объём раствора буферным раствором до метки. В мерную колбу вместимостью 100 мл помещают 1,0 мл полученного раствора и доводят объём раствора буферным раствором до метки.

Хроматографические условия

| Колонка | 250×4,6 мм, силикагель октадецилсилильная для хроматографии (С18), 5 мкм; |
| --- | --- |
| Температура колонки | 30 °С; |
| Скорость потока | 1,0 мл/мин; |
| Детектор | спектрофотометрический, 220 нм; |
| Объём пробы | 20 мкл. |
| Время хроматографирования | 3-кратное от времени удерживания пика цинка бисвинилимидазола. |

Хроматографируют раствор сравнения и испытуемый раствор.

Относительное время удерживания соединений. Цинк бисвинилимидазол – 1 (около 4,5 мин), уксусная кислота – около 0,9.

Пригодность хроматографической системы. На хроматограмме раствора сравнения:

– разрешение (RS) между пиками уксусной кислоты и цинка бисвинилимидазола должно быть не менее 1,5;

– фактор асимметрии пика (AS) цинка бисвинилимидазола должен быть не более 2,5.

– относительное стандартное отклонение площади пика цинка бисвинилимидазола должно быть не более 5 % (6 определений);

– эффективность хроматографической колонки (N), рассчитанная по пику цинка бисвинилимидазола, должна составлять не менее 1800 теоретических тарелок.

Содержание единичной примеси цинка бисвинилимидазола в субстанции в процентах (X) в пересчёте на сухое вещество вычисляют по формуле:

| где | S1 | – | площадь пика цинка бисвинилимидазола на хроматограмме испытуемого раствора; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S0 | – | площадь пика цинка бисвинилимидазола на хроматограмме раствора сравнения. |

Допустимое содержание примесей

– любая единичная примесь не более 0,1 %;

– суммарное содержание примесей (не более 0,10 %).

Не учитывают пик уксусной кислоты и пики, площадь которых составляет менее 0,1 площади основного пика на хроматограмме раствора сравнения (менее 0,01 %).

Потеря в массе при высушивании. Не более 1,0 % (ОФС «Потеря в массе при высушивании», способ 2). Около 0,5 г (точная навеска) субстанции сушат в вакууме при остаточном давлении 10 мм.рт.ст. в течение 2 часов.

Хлориды. Не более 0,01 %. (ОФС «Хлориды»). Растворяют 0,2 г субстанции в 10 мл воды. Полученный раствор должен выдерживать испытание на хлориды.

Тяжёлые металлы. Не более 0,001 %. Определение проводят в соответствии с ОФС «Тяжёлые металлы», метод 2, в зольном остатке, полученном после сжигания 1,0 г субстанции, с использованием эталонного раствора 1.

Остаточные органические растворители. В соответствии с ОФС «Остаточные органические растворители».

**Бактериальные эндотоксины. Не более 5,8 ЕЭ на 1 мг цинка бисвинилимидазола диацетата (ОФС «Бактериальные эндотоксины»).

Микробиологическая чистота. В соответствии с ОФС «Микробиологическая чистота».

Количественное определение. Определение проводят методом титриметрии.

Около 0,4 г (точная навеска) субстанции помещают в коническую колбу вместимостью 200 мл, растворяют в смеси 100 мл воды и 5 мл аммония хлорида буферного раствора pH 10,0. Полученный раствор титруют 0,05 М раствором натрия эдетата до появления синего окрашивания (индикатор – 0,2 г индикаторной смеси кислотного хром чёрного специального).

Параллельно проводят контрольный опыт.

1 мл 0,05 М раствора натрия эдетата соответствует 18,58 мг цинка бисвинилимидазола диацетата C14H18N4O4Zn.

Хранение. В сухом, защищённом от света месте.

*Приводится для информации.

**Испытание по показателю «Бактериальные эндотоксины» проводят в субстанции, предназначенной для производства лекарственных препаратов для парентерального применения.