- Энтекавира моногидрат			ФС

- Энтекавир

Entecavirum monohydricum			Вводится впервые

2-Амино-9-[(1S,3R,4S)-4-гидрокси-3-(гидроксиметил)-2-метилиденциклопентил]-1,9-дигидро-6H-пурин-6-он моногидрат

| C12H15N5O3·H2O | М.м. 295,29 |
| --- | --- |

Cодержит не менее 98,0 % и не более 102,0 % энтекавира C12H15N5O3 в пересчёте на безводное и свободное от остаточных органических растворителей вещество.

Описание. Белый или почти белый кристаллический порошок.

Растворимость. Очень мало или практически нерастворим в воде и в этаноле, мало растворим в метаноле.

Подлинность

1. ИК-спектрометрия (ОФС «Спектрофотометрия в инфракрасной области»). Инфракрасный спектр субстанции, снятый в диске с калия бромидом, в области от 4000 до 400 см-1 по положению полос поглощения должен соответствовать спектру стандартного образца энтекавира моногидрата.

2. ВЭЖХ. Время удерживания пика основного вещества на хроматограмме испытуемого раствора должно соответствовать времени удерживания энтекавира на хроматограмме раствора стандартного образца энтекавира моногидрата (раздел «Количественное определение»).

Удельное вращение. От 24 до 30 в пересчёте на безводное вещество (1 % раствор субстанции в смеси диметилформамид—метанол 50:50, ОФС «Поляриметрия»).

Родственные примеси

Примесь F. Определение проводят методом ВЭЖХ (ОФС «Высокоэффективная жидкостная хроматография»).

Подвижная фаза А (ПФА). Трифторуксусная кислота—вода 1:999.

Подвижная фаза Б (ПФБ). Трифторуксусная кислота—ацетонитрил 1:999.

Испытуемый раствор. В мерную колбу вместимостью 25 мл помещают около 25 мг (точная навеска) субстанции, растворяют в метаноле при помощи ультразвука и доводят объём раствора тем же растворителем до метки.

Раствор стандартного образца примеси F. В мерную колбу вместимостью 50 мл помещают около 2,5 мг (точная навеска) стандартного образца примеси F, растворяют в метаноле при помощи ультразвука и доводят объём раствора тем же растворителем до метки. В мерную колбу вместимостью 50 мл помещают 1,0 мл полученного раствора и доводят объём раствора метанолом до метки.

Примечание.

Примесь F: 2-Амино-9-[(1S,3R,4S)-3-[(бензилокси)метил]-4-[диметил(фенил)силил]-2-метилиденциклопентил]-1,9-дигидро-6H-пурин-6-он, CAS 649761-24-0.

Хроматографические условия.

| Колонка | 50 мм × 4,6 мм, силикагель октадецилсилильный эндкепированный для хроматографии, 5 мкм; |
| --- | --- |
| Температура колонки | 30 °С; |
| Скорость потока | 2,0 мл/мин; |
| Детектор | спектрофотометрический, 254 нм; |
| Объём пробы | 10 мкл. |

Режим хроматографирования

| Время, мин | ПФА, % | ПФБ, % |
| --- | --- | --- |
| 0–8 | 65 → 53 | 35 → 47 |

Хроматографируют раствор стандартного образца примеси F энтекавира и испытуемый раствор.

Времена удерживания соединений. Примесь F – около 6 мин.

Пригодность хроматографической системы.

На хроматограмме раствора стандартного образца примеси F:

- фактор асимметрии пика (AS) примеси F должен быть от 0,8 до 1,5;

- относительное стандартное отклонение площади пика примеси F должно быть не более  3 % (6 определений).

Допустимое содержание примесей:

- площадь пика примеси F не должна превышать площадь основного пика на хроматограмме раствора стандартного образца примеси F энтекавира (не более 0,1 %);

Другие примеси. Определение проводят методом ВЭЖХ (ОФС «Высокоэффективная жидкостная хроматография»).

Подвижная фаза А (ПФА). Ацетонитрил—вода 30:970.

Подвижная фаза Б (ПФБ). Ацетонитрил.

Испытуемый раствор. В мерную колбу вместимостью 25 мл помещают около 25 мг (точная навеска) субстанции, растворяют в метаноле при помощи ультразвука и доводят объём раствора тем же растворителем до метки. В мерную колбу вместимостью 10 мл помещают 2,0 мл полученного раствора и доводят объём раствора ПФА.

Раствор сравнения. В мерную колбу вместимостью 100 мл помещают 1,0 мл испытуемого раствор и доводят объём раствора ПФА до метки. В мерную колбу вместимостью 10 мл помещают 1,0 мл полученного раствора и доводят объём раствора ПФА до метки.

Раствор для проверки пригодности хроматографической системы.  Содержимое виалы стандартного образца энтекавира для проверки пригодности хроматографической системы, содержащего примеси А и С, растворяют в 1,0 мл метанола и прибавляют 4,0 мл ПФА.

Примечание.

Примесь А: 2-Амино-9-[(1R,3R,4S)-4-гидрокси-3-(гидроксиметил)-2-метилиденциклопентил]-1,9-дигидро-6H-пурин-6-он, CAS 1367369-78-5;

примесь В: 2-Амино-9-[(1S,3S,4S)-4-гидрокси-3-(гидроксиметил)-2-метилиденциклопентил]-1,9-дигидро-6H-пурин-6-он, CAS 1367369-77-4;

примесь С: 2-Амино-9-[(1S,3R,4S)-4-гидрокси-3-(гидроксиметил)-2-метилиденциклопентил]-1,7,8,9-тетрагидро-6H-пурин-6,8-дион, PubChem 129011933;

примесь D: 2-Амино-9-[(1S,3R,4R)-4-гидрокси-3-(гидроксиметил)-2-метилиденциклопентил]-1,9-дигидро-6H-пурин-6-он , CAS 1367369-80-9;

примесь E: 2-Амино-9-[(1S,3R,4S)-4-гидрокси-3-(гидроксиметил)-2-метилиденциклопентил]-8-метокси-1,9-дигидро-6H-пурин-6-он, PubChem 129011901.

Хроматографические условия.

| Колонка | 250 мм × 4,6 мм, силикагель, октадецилсилильный эндкепированный для хроматографии (С18), 5 мкм; |
| --- | --- |
| Температура колонки | 25 °С; |
| Скорость потока | 1,0 мл/мин; |
| Детектор | спектрофотометрический, 254 нм; |
| Объём пробы | 10 мкл. |

Режим хроматографирования

| Время, мин | ПФА, % | ПФБ, % |
| --- | --- | --- |
| 0–8 | 100 | 0 |
| 8–50 | 100 → 77 | 0 → 23 |
| 50–75 | 77 → 17 | 23 → 83 |

Хроматографируют раствор для проверки пригодности хроматографической системы, раствор сравнения и испытуемый раствор.

Относительное время удерживания соединений. Энтекавир – 1 (около 21 мин); примесь А – около 0,9; примесь С – около 1,03; примесь F – около 3,4.

Пригодность хроматографической системы. На хроматограмме раствора для проверки пригодности хроматографической системы:

- разрешение (R) между пиками энтекавира и примеси А должно быть не менее 3,5;

- разрешение (R) между пиками энтекавира и примеси С должно быть не менее 2,0.

Допустимое содержание примесей:

- площадь пика любой примеси не должна превышать площадь пика энтекавира на хроматограмме раствора сравнения (не более 0,1 %);

- суммарная площадь пиков всех примесей (кроме пика примеси F) не должна превышать трехкратную площадь пика энтекавира на хроматограмме раствора сравнения (не более 0,3 %);

Не учитывают пики, площадь которых составляет менее половины площади пика энтекавира на хроматограмме раствора сравнения (менее 0,05 %).

Вода. От 5,0 % до 7,0 % (ОФС «Определение воды», метод 1). Для определения используют около 1,0 г (точная навеска) субстанции.

Сульфатная зола. Не более 0,2 % (ОФС «Сульфатная зола»). Для определения используют около 1,0 г (точная навеска) субстанции.

Тяжёлые металлы. Не более 0,002 %. Определение проводят в соответствии с ОФС «Тяжёлые металлы», метод 2, в зольном остатке, полученном после сжигания 1 г субстанции, с использованием эталонного раствора 2.

Остаточные органические растворители. В соответствии с ОФС «Остаточные органические растворители».

Микробиологическая чистота. В соответствии с ОФС «Микробиологическая чистота».

Количественное определение. Определение проводят методом ВЭЖХ в условиях испытания «Родственные примеси. Другие примеси» со следующими изменениями.

Раствор стандартного образца энтекавира моногидрата. В мерную колбу вместимостью 25 мл помещают около 25 мг (точная навеска) стандартного образца энтекавира моногидрата, растворяют в метаноле и доводят объём раствора ПФА до метки. В мерную колбу вместимостью 10 мл помещают 2,0 мл полученного раствора и доводят объём раствора ПФА до метки.

Пригодность хроматографической системы. На хроматограмме раствора для проверки пригодности хроматографической системы:

- фактор асимметрии пика (AS) энтекавира должен быть от 0,8 до 1,5;

- эффективность хроматографической колонки (N), рассчитанная по пику энтекавира, должна составлять не менее 3000 теоретических тарелок.

На хроматограмме раствора стандартного образца энтекавира моногидрата относительное стандартное отклонение площади пика энтекавира должно быть не более  2 % (6 определений).

Содержание энтекавира C12H15N5O3 в субстанции в процентах (Х) в пересчете на безводное и свободное от остаточных органических растворителей вещество вычисляют по формуле:

X= S1⋅a0⋅P⋅100⋅25⋅10⋅2S0⋅a1⋅(100−W)⋅2⋅25⋅10= S1⋅a0⋅P⋅100S0⋅a1⋅(100−W);

| где | S1 | – | площадь пика энтекавира на хроматограмме испытуемого раствора; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S0 | – | площадь пика энтекавира на хроматограмме раствора стандартного образца энтекавира моногидрата; |
|  | a0 | – | навеска стандартного образца энтекавира моногидрата, мг; |
|  | а1 | – | навеска субстанции, мг; |
|  | P | – | содержание энтекавира в стандартном образце энтекавира моногидрата, %; |
|  | W | – | суммарное содержание воды и остаточных органических растворителей в субстанции, %. |

Хранение. В защищённом от света месте.