МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ

# Меропенем, порошок для 			ФС

# приготовления раствора для внутривенного

# введения

# Меропенем, порошок для

# приготовления раствора для внутривенного

# введения

# Meropenemi pulvis pro

# injectione intravenosa			Вводится впервые

Настоящая фармакопейная статья распространяется на лекарственный препарат меропенема тригидрат, порошок для приготовления раствора для внутривенного введения. Препарат должен соответствовать требованиям ОФС «Порошки», ОФС «Лекарственные формы для парентерального применения» и нижеприведенным требованиям.

Содержит меропенема тригидрат в количестве, эквивалентном не менее 90,0 % и не более 120,0 % от заявленного количества меропенема C17H25N3O5S.

Содержит не менее 5,0 % и не более 8,5 % натрия Na от заявленного количества меропенема в пересчете на сухое вещество.

Описание. Порошок белого или белого с желтоватым оттенком цвета.

Подлинность. ВЭЖХ. Время удерживания основного пика на хроматограмме испытуемого раствора должно соответствовать времени удерживания пика меропенема на хроматограмме раствора стандартного образца меропенема (раздел «Количественное определение»).

Прозрачность раствора. Раствор 0,5 г препарата в 10 мл воды должен быть прозрачным (ОФС «Прозрачность и степень мутности жидкостей»).

Цветность раствора. Раствор, полученный в испытании «Прозрачность раствора», должен выдерживать сравнение с эталоном Y3 или GY3 (ОФС «Степень окраски жидкостей», метод 1).

рН. От 7,3 до 8,3 (5 % водный раствор, ОФС «Ионометрия», метод 3).

Время растворения. Не более 3 мин (ОФС «Время растворения»). Содержимое флакона растворяют в объёме растворителя, указанном в инструкции по медицинскому применению.

Механические включения. Видимые. В соответствии с ОФС «Видимые механические включения в лекарственных формах для парентерального применения и глазных лекарственных формах».

Невидимые. В соответствии с ОФС «Невидимые механические включения в лекарственных формах для парентерального применения».

Родственные примеси. Определение проводят методом ВЭЖХ (ОФС «Высокоэффективная жидкостная хроматография»).

Буферный раствор. Растворяют 1 мл триэтиламина в 950 мл воды и доводят рН раствора фосфорной кислотой концентрированной до 5,0±0,1, полученный раствор переносят в мерную колбу вместимостью 1 л и доводят объём раствора водой до метки.

Подвижная фаза (ПФ). Ацетонитрил—буферный раствор 70:1000.

Испытуемый раствор. Навеску препарата, соответствующую около 0,1 г меропенема, помещают в мерную колбу вместимостью 25 мл и доводят объём раствора буферным раствором до метки.

Раствор сравнения. В мерную колбу вместимостью 100 мл помещают 0,5 мл испытуемого раствора и доводят объём раствора буферным раствором до метки.

Раствор для проверки разделительной способности хроматографической системы. Нагревают при 60 оС в течение 20 мин 10,0 мл испытуемого раствора.

Раствор для проверки чувствительности хроматографической системы. В мерную колбу вместимостью 50 мл помещают 5,0 мл раствора сравнения и доводят объём раствора буферным раствором до метки.

Примечание:

примесь А: (4R,5S)-5-[(1S,2R)-2-гидрокси-1-карбоксипропил]-3-{[(3S,5S)-5-(диметилкарбамоил)пирролидин-3-ил]сульфанил}-4-метил-4,5-дигидро-1H-пиррол-2-карбоновая кислота, CAS 1053703-36-8;

примесь В: (4R,5S,6S)-3-{[(3S,5S)-1-[(2S,3R)-2-[(2S,3R)-3-гидрокси-4-{[(3S,5S)-5-(диметилкарбамоил)пирролидин-3-ил]сульфанил}-5-карбокси-3-метил-2,3-дигидро-1H-пиррол-2-ил]-бутаноил]-5-(диметилкарбамоил)пирролидин-3-ил]сульфанил}-6-[(1R)-1-гидроксиэтил]-4-метил-7-оксо-1-азабицикло[3.2.0]гепт-2-ен-2-карбоновая кислота, CAS 166901-45-7.

Хроматографические условия

| Колонка | 150 × 4,6 мм, силикагель октадецилсилильный для хроматографии, 5 мкм; |
| --- | --- |
| Температура колонки | 40 °С; |
| Скорость потока | 1,6 мл/мин; |
| Детектор | спектрофотометрический, 220 нм; |
| Объём пробы | 20 мкл; |
| Время хроматографирования | трёхкратное от времени удерживания пика меропенема. |

Хроматографируют испытуемый раствор, раствор сравнения, раствор для проверки пригодности хроматографической системы и раствор для проверки чувствительности хроматографической системы.

Относительное время удерживания соединений. Меропенем – 1 (около 5 мин); примесь А – около 0,5; примесь В – около 2,1;

Пригодность хроматографической системы. На хроматограмме раствора для проверки разделительной способности хроматографической системы разрешение (RS) между пиками примеси А и меропенема должно быть не менее 4,0.

На хроматограмме раствора сравнения:

- фактор ассиметрии (As) пика меропенема должен быть не более 1,5;

- относительное стандартное отклонение площади пика меропенема должно быть не более  2 % (6 определений);

- эффективность хроматографической колонки (N), рассчитанная по пику меропенема, должна составлять не менее 2500 теоретических тарелок.

На хроматограмме раствора для проверки чувствительности хроматографической системы отношение сигнал/шум (S/N) для пика меропенема должно быть не менее 10.

Допустимое содержание примесей. На хроматограмме испытуемого раствора:

- площадь пика примеси А не должна превышать 1,6 площади основного пика на хроматограмме раствора сравнения (не более 0,8 %);

- площадь пика примеси В не должна превышать 1,2 площади основного пика на хроматограмме раствора сравнения (не более 0,6 %);

- площадь пика любой другой единичной примеси не должна превышать площадь основного пика на хроматограмме раствора сравнения (не более 0,5 %);

- суммарная площадь пиков всех примесей не должна превышать шестикратную площадь основного пика на хроматограмме раствора сравнения (не более 3 %).

Не учитывают пики, площадь которых менее площади основного пика на хроматограмме раствора для проверки чувствительности хроматографической системы (менее 0,05 %).

Потеря в массе при высушивании. От 9,0 до 12,0 % (ОФС «Потеря в массе при высушивании», способ 3). Около 1 г (точная навеска) препарата высушивают в вакууме до постоянной массы при температуре 65±0,05 °С в течение 6 часов.

Бактериальные эндотоксины. Не более 0,125 ЕЭ на 1 мг меропенема (ОФС «Бактериальные эндотоксины»).

Стерильность. Препарат должен быть стерильным (ОФС «Стерильность»).

Однородность дозирования. Определение проводят в соответствии с ОФС «Однородность дозирования».

Натрий. Определение проводят методом атомно-эмиссионной спектрометрии (ОФС «Атомно-эмиссионная спектрометрия»).

Испытуемый раствор. Точную навеску препарата, соответствующую около 50 мг меропенема, помещают в мерную колбу вместимостью 1 л, растворяют в воде и доводят объём раствора водой до метки.

Стандартный раствор натрия хлорида. В мерную колбу вместимостью 1 л помещают 0,5084 г натрия хлорида, предварительно высушенного до постоянной массы при температуре 130 °С, растворяют в воде и доводят объём раствора водой до метки

Калибровочные растворы. В мерные колбы вместимостью 500 мл вносят 5,0; 10,0; 15,0; 20,0 и 25,0 мл стандартного раствора натрия хлорида и доводят объёмы растворов водой до метки, получая растворы с концентрациями натрия 2,0; 4,0; 6,0; 8,0и 10,0 мкг/мл соответственно.

Оборудование. Пламенный фотометр.

Длина волны. 589 нм.

Определяют интенсивность эмиссии испытуемого раствора и калибровочных растворов. По калибровочной прямой рассчитывают концентрацию натрия в испытуемом растворе.

Содержание натрия Na в препарате в процентах от заявленного количества меропенема (Х) в пересчёте на сухое вещество вычисляют по формуле:

| где | С | – | концентрация натрия в испытуемом растворе, мкг/мл; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | a | – | навеска препарата, мг; |
|  | 1000 | – | коэффициент пересчета мг в мкг; |
|  | L | – | заявленное количество меропенема в препарате, мг/флакон; |
|  | G | – | масса содержимого флакона, мг/флакон. |
|  | W | – | потеря в массе при высушивании, %. |

Количественное определение. Определение проводят методом ВЭЖХ (ОФС «Высокоэффективная жидкостная хроматография»).

Буферный раствор. К 12,5 мл тетрабутиламмония гидроксида раствора 40 % прибавляют 950 мл воды, доводят рН раствора фосфорной кислотой концентрированной до 7,5±0,1, полученный раствор переносят в мерную колбу вместимостью 1 л и доводят объём раствора водой до метки.

Подвижная фаза (ПФ). Метанол—ацетонитрил—буферный раствор 100:150:1000.

Испытуемый раствор. Точную навеску препарата, соответствующую около 20 мг меропенема, помещают в мерную колбу вместимостью 200 мл и доводят объём раствора ПФ до метки.

Раствор стандартного образца меропенема. Около 20 мг (точная навеска) стандартного образца меропенема, помещают в мерную колбу вместимостью 200 мл и доводят объём раствора ПФ до метки.

Хроматографические условия

| Колонка | 150 × 4,6 мм, силикагель октадецилсилильный для хроматографии (С18), 5 мкм; |
| --- | --- |
| Температура колонки | 30 °С; |
| Скорость потока | 1,5 мл/мин; |
| Детектор | спектрофотометрический, 300 нм; |
| Объём пробы | 20 мкл; |
| Время хроматографирования | двукратное от времени удерживания пика меропенема. |

Хроматографируют испытуемый раствор и раствор стандартного образца меропенема.

Пригодность хроматографической системы. На хроматограмме раствора стандартного образца меропенема:

- эффективность хроматографической колонки, рассчитанная по пику меропенема, должна быть не менее 2500 теоретических тарелок;

- относительное стандартное отклонение площади пика меропенема должно быть не более 2,0 % (6 определений);

- фактор асимметрии (AS) пика меропенема должен быть не более 1,5.

Содержание меропенема C17H25N3O5S в препарате в процентах от заявленного количества (Х) вычисляют по формуле:

| где | S1 | – | площадь пика меропенема на хроматограмме испытуемого раствора; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S0 | – | площадь пика меропенема на хроматограмме раствора стандартного образца меропенема; |
|  | a0 | – | навеска стандартного образца меропенема, мг; |
|  | a1 | – | навеска препарата, мг; |
|  | P | – | содержание меропенема в стандартном образце меропенема, %; |
|  | L | – | заявленное количество меропенема в одном флаконе, мг; |
|  | G | – | средняя масса содержимого одного флакона, мг. |

Хранение. В защищённом от света месте.