МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ

- Прогестерон, капсулы	ФС

- Прогестерон, капсулы

- Progesteroni capsulae	Вводится впервые

Настоящая фармакопейная статья распространяется на лекарственный препарат прогестерон, капсулы. Препарат должен соответствовать требованиям ОФС «Капсулы» и нижеприведенным требованиям.

Cодержит не менее 90,0 % и не более 110,0 % от заявленного количества прогестерона C21H30O2.

Описание. Содержание раздела приводится в соответствии с требованиями ОФС «Капсулы».

Подлинность. ВЭЖХ. Время удерживания пика основного вещества на хроматограмме испытуемого раствора должно соответствовать времени удерживания пика прогестерона на хроматограмме раствора стандартного образца прогестерона (раздел «Количественное определение»).

Распадаемость. Не более 30 мин (ОФС «Распадаемость таблеток и капсул»).

Родственные примеси. Определение проводят методом ВЭЖХ (ОФС «Высокоэффективная жидкостная хроматография»).

Подвижная фаза (ПФ). 2-Пропанол—вода 35:65.

Испытуемый раствор. Точную навеску содержимого капсул, соответствующую около 0,1 г прогестерона, помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, прибавляют 60 мл 2-пропанола, выдерживают на ультразвуковой бане в течение 10 мин, доводят объём раствора растворителем до метки и фильтруют.

Раствор для проверки пригодности хроматографической системы. В мерную колбу вместимостью 25 мл помещают по 2,5 мг стандартных образцов прогестерона и примеси C, прибавляют 20 мл 2-пропанола, выдерживают на ультразвуковой бане до полного растворения и доводят объём раствора тем же растворителем до метки.

Примечание

Примесь C: (20R)-20-гидроксипрегн-4-ен-3-он, CAS 145-15-3.

Хроматографические условия

| Колонка | 250×4,6 мм, силикагель октадецилсилильный, совместимый с водной подвижной фазой, 5 мкм; |
| --- | --- |
| Температура колонки | 20 °С; |
| Скорость потока | 1,0 мл/мин; |
| Детектор | спектрофотометрический, 254 нм; |
| Объём пробы | 20 мкл; |
| Время хроматографирования | 3-кратное от времени удерживания пика прогестерона. |

Хроматографируют испытуемый раствор и раствор для проверки пригодности хроматографической системы.

Относительное время удерживания соединений. Прогестерон – 1 (около 14 мин); примесь C – около 1,3.

Пригодность хроматографической системы. На хроматограмме раствора для проверки пригодности хроматографической системы:

– разрешение (RS) между пиками прогестерона и примеси C должно быть не менее 2,0;

– фактор асимметрии пика (AS) прогестерона должен быть не более 2,0;

– относительное стандартное отклонение площади пика прогестерона должно быть не более 2,0 % (6 определений);

– эффективность хроматографической колонки (N), рассчитанная по пику прогестерона, должна составлять не менее 1500 теоретических тарелок.

Содержание каждой из примесей в препарате в процентах вычисляют согласно методу нормирования (ОФС «Хроматография»).

Допустимое содержание примесей:

– любая примесь – не более 1,0 %;

– сумма примесей – не более 2,0 %.

Не учитывают примеси с содержанием менее 0,05 %.

Однородность дозирования. Определение проводят в соответствии с ОФС «Однородность дозирования» методом ВЭЖХ в условиях испытания «Количественное определение».

Испытуемый раствор. Содержимое одной капсулы помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, прибавляют 60 мл 2-пропанола, выдерживают на ультразвуковой бане в течение 10 мин, доводят объём раствора растворителем до метки и фильтруют. При необходимости полученный раствор разбавляют ПФ до ожидаемой концентрации прогестерона около 1 мг/мл.

Содержание прогестерона C21H30O2 в одной капсуле в процентах от заявленного количества (Х) вычисляют по формуле:

X=S1⋅a0⋅100⋅F⋅PS0⋅L⋅25=S1⋅a0⋅F⋅P⋅4S0⋅L,

| где | S1 | – | площадь пика прогестерона на хроматограмме испытуемого раствора; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S0 | – | площадь пика прогестерона на хроматограмме раствора стандартного образца прогестерона; |
|  | F | – | фактор дополнительного разведения испытуемого раствора; |
|  | a0 | – | навеска стандартного образца прогестерона, мг; |
|  | P | – | содержание прогестерона в стандартном образце прогестерона, %; |
|  | L | – | заявленное количество прогестерона в одной капсуле, мг. |

Микробиологическая чистота. В соответствии с ОФС «Микробиологическая чистота».

Количественное определение. Определение проводят методом ВЭЖХ в условиях испытания «Родственные примеси» со следующими изменениями.

Раствор стандартного образца прогестерона. Около 25 мг (точная навеска) стандартного образца прогестерона помещают в мерную колбу вместимостью 25 мл, растворяют в 2-пропаноле и доводят объём раствора тем же растворителем до метки.

Хроматографируют раствор стандартного образца прогестерона и испытуемый раствор.

Содержание прогестерона C21H30O2 в препарате в процентах от заявленного количества (Х) вычисляют по формуле:

X=S1⋅a0⋅G⋅100⋅PS0⋅a1⋅L⋅25=S1⋅a0⋅G⋅P⋅4S0⋅a1⋅L,

| где | S1 | – | площадь пика прогестерона на хроматограмме испытуемого раствора; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S0 | – | площадь пика прогестерона на хроматограмме раствора стандартного образца прогестерона; |
|  | a1 | – | навеска содержимого капсул, мг; |
|  | a0 | – | навеска стандартного образца прогестерона, мг; |
|  | G | – | средняя масса содержимого капсул, мг; |
|  | P | – | содержание прогестерона в стандартном образце прогестерона, %; |
|  | L | – | заявленное количество прогестерона в одной капсуле, мг. |

Хранение. В защищённом от света месте.