МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# ОБЩАЯ ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ

# Смачиваемость пористых твердых			ОФС

# веществ, включая порошки				Вводится впервые

Данное испытание предназначено для определения смачиваемости пористых твердых веществ, например, порошков или гранул, жидкостями.

Смачивание представляет собой поверхностное явление, заключающееся во взаимодействии жидкости с поверхностью твердого вещества или другой жидкости.

Степень смачивания или смачиваемость – это мера взаимодействия поверхности твердого вещества с другими фазами, для настоящей общей фармакопейной статьи – с жидкостями. Смачиваемость твердых веществ определяют, как правило, путем прямого или непрямого измерения угла смачивания.

Угол смачивания или краевой угол смачивания (Ѳ) между жидкостью и твердым веществом представляет собой угол, образующийся после помещения капли жидкости на твердую поверхность (Рисунок 1).

Рисунок 1  – Угол смачивания «широкой капли», наблюдаемый на непористой поверхности

У несмачиваемых твердых веществ угол смачивания составляет 90º и более, у смачиваемых – менее 90º.

Если жидкостью является вода, то твердые вещества, смачиваемые водой называют гидрофильными, не смачиваемые водой  – гидрофобными.

Для проведения испытания используют метод лежачей капли или метод Вашбурна. Полученные данные о смачиваемости пористых твердых веществ применяют при разработке технологического процесса производства лекарственных средств для исследования следующих параметров:

- постоянство образцов твердых веществ от серии к серии по показателю смачиваемость;

- влияние вязкости жидкости на смачиваемость;

- влияние поверхностного натяжения жидкости на смачиваемость;

-  изменение свойств поверхности испытуемых образцов.

Метод лежачей капли

Метод основан на непосредственном измерении угла смачивания «широкой» капли на диске уплотненного порошка. Метод может быть использован для прямой характеристики смачиваемости покрытых и спрессованных лекарственных форм, таких как таблетки или для динамического измерения угла смачивания пор (Рисунок 2) системы твердое вещество/жидкость при уменьшении угла смачивания. При нескольких измерениях угла смачивания, как функции времени, можно установить скорость растекания, сопровождаемого проникновением капель жидкости в твердое вещество с незначительным количеством пор.

Рисунок 2 - Определение «широкой капли» с визуальным изучением капли

При достижении равновесных условий угол смачивания лежачей капли зависит от трех взаимодействующих поверхностей натяжения. Его определяют, используя уравнение Юнга (Рисунок 2, первая часть).

YS = YSL + YL cosQ

где:	YS – поверхностное натяжение твердого вещества на границе с воздухом;

YSL – межфазное натяжение (взаимодействие) твердого вещества с жидкостью;

YL – поверхностное натяжение жидкости на границе с воздухом.

Методика. Чтобы сделать поверхность твердого вещества в виде порошка более ровной, порошки уплотняют в виде диска. Каплю жидкости определенного объема помещают на полученный диск (Рисунок 2) и проводят непосредственное измерение угла смачивания при помощи подходящего прибора для изменения углов (гониометра) с окуляром транспортира, или путем геометрического построения на фотомикрографе. Возможно применение других физических и математических методик оценки результатов. Объем капли может оказывать влияние на результат. Как правило, выполняют несколько (до шести) определений угла смачивания, затем рассчитывают среднее значение.

Метод Вашбурна

Угол смачивания в данном методе измеряют непрямым способом, позволяющим определить угол смачивания пор твердого вещества жидкостью в диапазоне от 0 до 90º. Метод основан на капиллярном эффекте пор порошка. Эффект (увеличение массы) регистрируют с помощью специальных электронных весов, начинающих работу в момент соприкосновения жидкости с поверхностью испытуемого твердого вещества – порошка, предпочтительно не растворяя или плохо растворяя порошок. Измерение очень мало или совсем не влияет на состояние образца.

Этим методом можно определить только кажущиеся значения угла смачивания, определение истинного значения не представляется возможным. Вместе с тем, краевой угол смачивания представляет собой функциональное свойство, от которого существенно зависят результаты испытания. Результатом испытания является перечень, представляющий собой порядок ранжирования смачиваемости различных веществ или составов, характеризующихся кажущимся углом смачивания.

Принцип метода. Если поры твердого вещества находятся в контакте с жидкостью таким образом, что твердое вещество не погружается в жидкость, а просто касается поверхности жидкости, то будет происходить проникновение жидкости в поры твердого вещества вследствие капиллярного эффекта, который описывается следующими уравнениями:

(1)

где: m – масса жидкости, поглощенной твердым веществом;

t – время, в течение которого контактировали твердое вещество и жидкость;

А – константа, зависящая от свойств жидкости и испытуемого твердого вещества, рассчитанная с использованием следующего уравнения:

(2)

где: 	ŋ – вязкость жидкости;

ρ – плотность жидкости;

Ѳ – угол смачивания между твердым веществом и жидкостью;

c – константа материала, зависящая от структуры пор твердого вещества.

Из уравнений 1 и 2 выводится уравнение (3):

(3)

При определении методом Вашбурна используют жидкость с известным значением плотности (ρ), вязкости (η) и поверхностного натяжения (γ). В этих условиях масса жидкости, проникающая в поры твердого вещества, рассматривается как функция времени (таким образом, скорость капиллярного проникновения () является экспериментальной величиной); два оставшихся неизвестных рассчитывают по уравнению (3): угол смачивания (Q) жидкости с твердым веществом и константа твердого материала (с).

Константу материала (с) для пористого твердого вещества определяют по следующему уравнению, считая поры цилиндрическими:

,

где:  r – средний радиус капилляров внутри пор твердого вещества;

N – количество капилляров на единицу объема.

Если определение методом Вашбурна выполняют с жидкостью, угол смачивания который на твердом материале считается равным 0º (соs 0º = 1), то константа твердого материала (с) остается единственной неизвестной величиной в уравнении (3), которую можно затем определить. н-Гептан является жидкостью выбора для определения констант материалов вследствие его низкого поверхностного натяжения (20,14 мНˑм-1 при температуре 25 ºС). Также можно использовать н-гексан (18,43 мНˑм-1 при температуре 25 ºС), но он более летуч. Если порошки быстро растворяются в этих жидкостях, то вместо них может быть использован гексаметилдисилоксан (15,9 мНˑм-1 при температуре 25ºС). Определения повторяют до 6раз (n=6) и рассчитывают среднее значение.

Если для твердого вещества определена его константа (с), то это вещество может быть использовано при определении его смачиваемости другой жидкостью. Константу материала определяют по методу Вашбурна с использованием н-гептана совместно с отношением капиллярного проникновения (), полученного при испытании с жидкостью, используемой для определения. Это позволяет рассчитать угол смачивания.

Если ряд жидкостей (по крайней мере, две жидкости в дополнение к жидкостям, используемым при определении константы материала) исследуют для данного твердого вещества, то полученное значение угла смачивания может быть использовано для расчета поверхностной энергии пористого твердого вещества.

На рисунке 3 приведена схема прибора определения смачиваемости по методу Вашбурна. Главным механизмом являются электронные весы с подходящим процессором, обеспечивающим соответствующее разрешение при измерениях сил и при приближении жидкости к образцу.

Рисунок 3 – Прибор для измерения угла смачивания по методу Вашбурна

А- электронные весы, Б- компьютер, В- держатель образца твердого вещества, Г- фильтр, Д - жидкость погружения, Е - подъемное устройство

В таблице 1 приведены параметры электронных весов (А) (Рисунок 3), которые обычно считаются пригодными.

Таблица 1 – технические параметры электронных весов

|  | Подъем | Измеряемая масса |
| --- | --- | --- |
| Интервал | ˃ 110 мм | 0 – 210 г |
| Разрешение (дискретность) | 0,1 мкм | 10 мкг |
| Скорость | 0,099 – 500 мм/мин | - |

Держатель образца твердого вещества (В) (Рисунок 3) может представлять собой маленький стеклянный цилиндр с фильтром из пористого стекла на одном конце.

Держатели порошкообразного вещества (Рисунок 4) могут быть также сделаны из алюминия, при этом они менее хрупкие, чем стеклянные, и имеют маленькие отверстия на дне, что облегчает очистку по сравнению с фильтром из пористого стекла. Крышка для ячейки оснащена двумя винтовыми нарезками. Одна соединена с камерой для образца, другая позволяет направлять поршень на поверхность образца и уплотнять его. Прибор аналогичен автоматическому тензиометру, за исключением держателя образца.

Методика. Заполнение держателя образца. Помещают диск фильтровальной бумаги на дно алюминиевого или стеклянного держателя образца. Это предотвращает просыпание порошка через дно ячейки. Если нет в наличии бумажного фильтра, то допускается использование другого материала, который легко смачивается испытуемой жидкостью. Рекомендуется использовать фильтр «черная лента», имеющий высокую пористость и минимальное сопротивление потоку.

Помещают известное количество порошка в ячейку. Воспроизводимость константы материала и угла смачивания зависят от возможности взвешивать одинаковое количество порошка для каждого исследования, и уплотнять порошок каждый раз одинаковым способом (т.е постукивание/уплотнение порошка).

1. Вид поршня снизу		2. Вид прибора снизу

Рисунок 4 – Пример держателя образца с поршнем для уплотнения порошка

А- фиксатор, Б- крышка, В - Нарезка, Г- поршень, Д - капиллярные отверстия, Е - капиллярные отверстия.

Для большинства порошков подходящее для испытания количество составляет несколько грамм, обычно заполняют 2/3 емкости держателя. Помещают второй кусочек фильтровальной бумаги сверху порошка в ячейке. Это не позволяет порошку забивать отверстия поршня в процессе уплотнения и/или в ходе определения.

Постукивание/уплотнение порошка. Слой массы порошка является очень рыхлым и чувствительным к малейшему воздействию, что может легко изменить пористость и постоянство с-константы. Поэтому предпочтительно оценивать уплотненный порошок, что обеспечивает более воспроизводимые результаты. Вначале необходимо оценивать подходящее количество постукиваний: обычно достаточно 50-100 постукиваний. При использовании алюминиевого держателя образца его монтируют в цилиндр штампованного валюметра, который может работать с установленным количеством постукиваний.

Если уплотнение порошка постукиванием непригодно, то порошок уплотняют путем завинчивания поршня в алюминиевый держатель образца при указанном давлении. Еще одним способом уплотнения является центрифугирование в указанных условиях. Где применимо, уплотненный диск испытуемого порошка может быть также установлен на электронных весах. В этом случае держатель образца не требуется.

После присоединения весов держатель образца фиксируют на пористом твердом веществе надлежащим образом над поверхностью жидкости, используя подъемное устройство.

Жидкость перемещается до тех пор, пока не достигнет дна пористого образца. Затем регистрируют данные зависимости массы от времени для жидкости, проникающей в твердое вещество. Данные могут быть представлены в графическом или табличном виде. Прибор может выполнять все испытания автоматически.

Критические параметры. Должны быть учтены следующие моменты.

Для исследуемого твердого вещества, включая порошки:

- содержание воды в образце;

- кристалличность или свойство твердого вещества (полиморфные формы, тип сольватации);

- однородность любого испытуемого смешанного порошка;

- размер частиц; перед испытанием иногда рекомендуется просеять образец (например, используя сито диаметром 250 мкм);

- должны быть определены оптимальные параметры уплотнения различных порошкообразных образцов;

- состояние уплотнения различных образцов порошка должно быть однородным;

- держатель образца должен быть тщательно очищен.

Для жидкости для погружения должны быть указаны технические характеристики.