МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ

# Митотан			ФС

# Митотан

Mitotanum			Взамен ФС 42-2441-86

1-[(1RS)-2,2-Дихлор-1-(4-хлорфенил)этил]-2-хлорбензол

| C14H10Cl4 | М.м. 320,04 |
| --- | --- |

Cодержит не менее 97,0 % и не более 103,0 % митотана C14H10Cl4 в пересчете безводное и свободное от остаточных органических растворителей вещество.

Описание. Белый или почти белый кристаллический порошок.

Растворимость. Легко растворим в хлороформе, растворим в спирте 96 % и гексане, практически нерастворим в воде.

Подлинность

1. ИК-спектрометрия (ОФС «Спектрометрия в инфракрасной области»).

Инфракрасный спектр субстанции, снятый в диске с калия бромидом, в области от 4000 до 400 см-1, по положению полос поглощения должен соответствовать спектру стандартного образца митотана.

2. ВЭЖХ. Время удерживания пика основного вещества на хроматограмме испытуемого раствора должно соответствовать времени удерживания пика митотана на хроматограмме раствора стандартного образца митотана (раздел «Количественное определение»).

3. Спектрофотометрия (ОФС «Спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях»).

Спектр поглощения 0,001 % раствора субстанции в спирте 96 % в области длин волн от 220 до 350 нм должен соответствовать спектру аналогичного раствора стандартного образца митотана и иметь максимум поглощения при 230 нм.

Спектр поглощения 0,02 % раствора субстанции в спирте 96 % в области длин волн от 220 до 350 нм должен соответствовать спектру аналогичного раствора стандартного образца митотана и иметь максимумы поглощения при 261 нм, 268 нм и 275 нм.

Температура плавления. От 74 до 77 °С (ОФС «Температура плавления», метод 1).

Удельный показатель поглощения. От 490 до 520 (в максимуме поглощения) при длине волны 230 нм (0,001 % раствор субстанции в спирте 96 %, ОФС «Спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях»).

Родственные примеси. Определение проводят методом ВЭЖХ (ОФС «Высокоэффективная жидкостная хроматография»).

Подвижная фаза А (ПФА). Вода—ацетонитрил 280:720.

Подвижная фаза Б (ПФБ). Ацетонитрил.

Испытуемый раствор. В мерную колбу вместимостью 50 мл помещают около 0,3 г (точная навеска) субстанции, прибавляют 40 мл спирта 96 %, перемешивают на орбитальном шейкере при 560 об/мин в течение 30 мин и доводят объём раствора тем же растворителем до метки.

Раствор стандартного образца митотана (А). В мерную колбу вместимостью 50 мл помещают около 30 мг (точная навеска) стандартного образца митотана, прибавляют 40 мл спирта 96 %, перемешивают на орбитальном шейкере при 560 об/мин в течение 30 мин и доводят объём раствора тем же растворителем до метки.

Раствор стандартного образца митотана (Б). В мерную колбу вместимостью 200 мл помещают 1,0 мл раствора стандартного образца митотана (А) и доводят объём раствора спиртом 96 % до метки.

Раствор для проверки разделительной способности хроматографической системы. В мерную колбу вместимостью 10 мл помещают 6 мг п,п-ДДД, прибавляют в 8,0 мл раствора стандартного образца митотана (А), перемешивают на орбитальном шейкере при 560 об/мин в течение 30 мин и доводят объём раствора тем же растворителем до метки.

Раствор для проверки чувствительности  хроматографической системы. В мерную колбу вместимостью 10 мл помещают 2,0 мл раствора стандартного образца митотана (Б) и доводят объём раствора спиртом 96 % до метки.

Хроматографические условия

| Колонка | 250 × 4,6 мм, силикагель додецилсилильный для хроматографии, 4 мкм; |
| --- | --- |
| Температура колонки | 30 °С; |
| Скорость потока | 2,0 мл/мин; |
| Детектор | спектрофотометрический, 230 нм; |
| Объём пробы | 5 мкл. |

Режим хроматографирования

| Время, мин | ПФА, % | ПФБ, % |
| --- | --- | --- |
| 0–8 | 90 | 10 |
| 8–11 | 90→10 | 10→90 |
| 11–14 | 10 | 90 |
| 14–15 | 10→90 | 90→10 |
| 15–20 | 90 | 10 |

Хроматографируют раствор для чувствительности хроматографической системы,  раствор для проверки разделительной способности, раствор стандартного образца митотана (Б) и испытуемый раствор.

Относительное время удерживания соединений. Митотан – 1 (около 8 мин); п,п-ДДД – около 0,93.

Пригодность хроматографической системы

На хроматограмме раствора для проверки разделительной способности хроматографической системы разрешение (RS) между пиками п,п-ДДД и митотана не менее 1,5.

На хроматограмме раствора стандартного образца митотана (Б) относительное стандартное отклонение площади пика митотана не более 2,0 % (6 определений).

На хроматограмме раствора для проверки чувствительности хроматографической системы отношение сигнал/шум (S/N) для пика митотана не менее 10.

Содержание любой примеси в субстанции в процентах (Х) вычисляют по формуле:

| где | S1 | – | площадь пика любой примеси на хроматограмме испытуемого раствора; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S0 | – | площадь пика митотана на хроматограмме раствора стандартного образца митотана (Б); |
|  | а1 | – | навеска субстанции, мг; |
|  | а0 | – | навеска стандартного образца митотана, мг; |
|  | P | – | содержание митотана в стандартном образце митотана, %. |

Допустимое содержание примесей:

( любая примесь - не более 0,05 %;

( сумма примесей - не более 0,5 %.

Не учитывают пики, площадь которых менее площади основного пика на хроматограмме раствора для проверки чувствительности хроматографической системы (менее 0,01 %).

Вода. Не более 0,5 % (ОФС «Определение воды», метод 1). Для определения используют около 0,5 г (точная навеска) субстанции.

Железо. Не более 0,005 %. Определение проводят в соответствии с ОФС «Железо», метод 3, в зольном остатке, полученном после сжигания 0,6 г субстанции (ОФС «Сульфатная зола»), с использованием стандартного раствора железо(III)-иона 30 мкг/мл.

Сульфаты. Не более 0,05 % (ОФС «Сульфаты», метод 1). Встряхивают 0,500 г субстанции с 25,0 мл воды в течение 10 мин и фильтруют. Для определения используют 10 мл полученного раствора.

Хлориды. Не более 0,01 % (ОФС «Хлориды»). Для определения используют 10 мл раствора полученного в испытании на сульфаты.

Сульфатная зола. Не более 0,1 % (ОФС «Сульфатная зола»). Для определения используют около 1 г (точная навеска) субстанции.

Тяжёлые металлы.  Не более 0,001 %. Определение проводят в соответствии с ОФС «Тяжёлые металлы», метод 2, в зольном остатке, полученном после сжигания 1 г субстанции, с использованием эталонного раствора 1.

Остаточные органические растворители. 	В соответствии с ОФС «Остаточные органические растворители».

Микробиологическая чистота. В соответствии с ОФС «Микробиологическая чистота».

Количественное определение. Определение проводят методом ВЭЖХ в условиях испытания «Родственные примеси» со следующими изменениями.

Испытуемый раствор. В мерную колбу вместимостью 10 мл помещают 1,0 мл испытуемого раствора, полученного в испытании «Родственные примеси», и доводят объём раствора спиртом 96 % до метки.

Хроматографируют испытуемый раствор и раствор стандартного образца митотана (А).

Пригодность хроматографической системы. На хроматограмме раствора стандартного образца митотана (А):

– фактор асимметрии пика (AS) митотана не менее 0,9 и не более 1,5;

– относительное стандартное отклонение площади пика митотана не более 1,3 % (6 определений);

– эффективность хроматографической колонки (N), рассчитанная по пику митотана, составляет не менее 10000 теоретических тарелок.

Содержание митотана C14H10Cl4 в субстанции в процентах в пересчете на безводное и свободное от остаточных органических растворителей вещество (X) вычисляют по формуле:

| где | S1 | – | площадь пика митотана на хроматограмме испытуемого раствора; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S0 | – | площадь пика митотана на хроматограмме раствора стандартного образца митотана (А); |
|  | а1 | – | навеска субстанции, мг; |
|  | а0 | – | навеска стандартного образца митотана, мг; |
|  | W | – | суммарное содержание воды и остаточных органических растворителей в субстанции, %; |
|  | P | – | содержание митотана в стандартном образце митотана, %. |

Хранение. В защищённом от света месте.