МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# ОБЩАЯ ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ

# Определение посторонних масел 				ОФС

# в маслах жирных растительных

# методом тонкослойной хроматографии		Вводится впервые

Настоящая общая фармакопейная статья распространяется на определение посторонних масел в маслах жирных растительных методом тонкослойной хроматографии.

Определение проводят в соответствии с ОФС «Тонкослойная хроматография» по методике, указанной в настоящей общей фармакопейной статье, если другое не указано в фармакопейной статье и/или нормативной документации.

Методика

Активация пластинки. Пластинку активируют, поместив в камеру, содержащую смесь петролейного эфира ‒ вазелинового масла (90:10) так, чтобы нижний край пластинки был погружен в смесь на глубину около 5 мм. Когда смесь поднимется не менее чем на 12 см от нижнего края пластинки, пластинку вынимают из камеры и высушивают на воздухе в течение 5 мин. Последующее хроматографирование проводят в том же направлении, в котором проводилось активация пластинки.

Приготовление смеси жирных кислот. Около 2,0 г масла жирного растительного (испытуемый образец масла жирного растительного или смесь масел для раствора сравнения), помещают в круглодонную колбу вместимостью 250 мл, прибавляют 30 мл 0,5 М раствора калия гидроксида спиртового, присоединяют к обратному холодильнику и нагревают на водяной бане в течение 45 мин. Прибавляют 50 мл воды, оставляют при комнатной температуре до охлаждения, содержимое колбы переносят в делительную воронку и осторожно экстрагируют при встряхивании эфиром порциями по 50 мл три раза. Эфирные извлечения отделяют и собирают в другую делительную воронку. Оставшийся водный слой подкисляют хлористоводородной кислотой концентрированной (по индикатору фенолфталеину) и вновь экстрагируют при встряхивании эфиром порциями по 50 мл три раза. Все эфирные извлечения объединяют в делительной воронке и экстрагируют при встряхивании водой порциями по 10 мл три раза, водные извлечения отбрасывают. Объединенные эфирные извлечения фильтруют через фильтр, содержащий 5 г натрия сульфата безводного. Фильтрат осторожно выпаривают на водяной бане досуха. Сухой остаток используют для получения испытуемого раствора или раствора сравнения.

Испытуемый раствор. Около 40 мг смеси жирных кислот, полученной из испытуемого образца масла жирного растительного, растворяют в 4 мл хлороформа.

Раствор сравнения. Около 40 мг смеси жирных кислот, полученной из смеси 19 объемов кукурузы семян масла жирного и 1 объема рапса семян масла жирного, растворяют в 4 мл хлороформа.

Методика. На линию старта ТСХ пластинки со слоем кизельгура G в виде полос длиной 10 мм и шириной 2 мм наносят по 3 мкл испытуемого раствора и раствора сравнения. Пластинку с нанесенными пробами помещают в камеру, предварительно насыщенную смесью растворителей уксусная кислота ледяная ‒ вода (90:10), и хроматографируют восходящим способом. Когда фронт растворителей пройдет около 80-90 % длины пластинки от линии старта, ее вынимают из камеры, сушат при температуре 110 °С в течение 10 мин и охлаждают при комнатной температуре.

Если другое не указано в фармакопейной статье и/или нормативной документации, пластинку помещают в камеру, предварительно насыщенную парами йода. Для насыщения камеры парами йода на дно камеры помещают йод в выпарительной чашке. Через некоторое время на пластинке должны появиться зоны адсорбции коричневого или желтовато-коричневого цвета. Пластинку вынимают из камеры и оставляют на несколько минут на воздухе до исчезновения окраски зон адсорбции. Затем пластинку опрыскивают крахмала раствором 1 %. Должны появиться зоны адсорбции синего цвета, которые при высушивании могут приобретать коричневую окраску и вновь становиться синего цвета после опрыскивания водой.

Результат На хроматограмме раствора сравнения должны обнаруживаться три зоны адсорбции: зона адсорбции в нижней части пластинки (эруковая кислота), в середине средней части пластинки (олеиновая кислота) и в верхней части пластинки (линолевая кислота).

На хроматограмме испытуемого раствора должны обнаруживаться две зоны адсорбции, соответствующие по положению зонам адсорбции раствора сравнения в середине средней части пластинки и верхней части пластинки; возможно обнаружение зоны адсорбции в верхней части пластинки по положению выше третьей зоны адсорбции раствора сравнения (линоленовая кислота).

На хроматограмме испытуемого раствора не должна обнаруживаться зона адсорбции, соответствующая по положению зоне адсорбции раствора сравнения в  нижней части пластинки.