ОБЩАЯ ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ

5.3. Статистическая обработка результатов биологических
испытаний лекарственных средств

В данной общей фармакопейной статье изложены основные методы статистической обработки результатов фармакопейных биологических испытаний лекарственных средств.

Для расчетов можно использовать электронные таблицы. При этом, за счет разницы в точности вычислений, полученные результаты могут незначительно отличаться от приведенных в статье. Возможно применение специального валидированного статистического, в том числе биометрического: программного обеспечения (CombiStats, PLA или аналогичные).

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Используют следующие основные условные обозначения:

a – свободный член линейной регрессии.

b – угловой коэффициент линейной регрессии (тангенс угла наклона линии зависимости величины ответа тест-объекта от дозы или ее логарифма,

c – число столбцов в таблице (раздел 4.2.3).

d,  – разность некоторых величин,

– число доз для каждого образца, исключая контроль (раздел 3.2.8).

– число тест-объектов, продемонстрировавших наличие ответа на «Образец 2» (раздел 4.2.3).

e—основание натурального логарифма.

f – число степеней свободы.

h – число образцов в испытании, включая стандартный образец (раздел 3.2.8).

k – число образцов в испытании (включая стандартный образец), умноженное на количество доз в испытании.

n – число ответов в группе.

p – уровень значимости.

r – число строк в таблице (раздел 4.2.3).

s2 (2) – дисперсия.

s () – среднее квадратическое отклонение (СКО).

s1, s2 и s3 – малая, средняя и большая доза стандартного образца S.

t – критерий Стьюдента, t-критерий (приложения, таблица II).

u – ответ тест-объекта в разделе 4.10.

u1, u2 и u3 – малая, средняя и большая доза испытуемого образца U.

x, y – ответ тест-объекта или логарифм дозы (раздел 3).

yS и yU – средний ответ на стандартный образец и испытуемый образец.

χ2 – значение критерия хи-квадрат.

A, B, C и D – число тест-объектов, продемонстрировавших наличие или отсутствие ответа (раздел 4.2.3).

AU – ожидаемая активность испытуемого образца.

A1 и A0 – коэффициенты для вычисления средней смертельной дозы (раздел 4.2.1).

B – сумма ответов за два дня для каждого животного (раздел 3.1.1.4);

– сумма ответов контрольной группы (раздел 3.2.8).

C – статистика, применяемая для вычисления доверительного интервала;

– сумма столбцов в методе случайных блоков (раздел 3.2.3) и латинском квадрате (разделы 3.2.4 и 3.2.5).

D – доза испытуемого препарата (раздел 4.2.1).

D – число тест-объектов, продемонстрировавших наличие эффекта при действии «Образца 2» (раздел 4.2.3).

DI и DII – сумма ответов в первый и второй день двойного перекреста (раздел 3.2.6).

E – сумма квадратов показателя «Регрессия» (раздел 3.2);

– E – ожидаемое число наблюдений в ячейке (раздел 4.2.3).

F – значение критерия Фишера (отношение бóльшей дисперсии к меньшей, см.приложения, таблица III).

G – комбинации условий (раздел 3.2.8).

H – множитель для дисперсионного анализа (раздел 3.2.8).

I – десятичный логарифм соотношения доз.

JS, JU, JU’ – статистики для вычисления показателя «Нелинейность» при дисперсионном анализе (раздел 3.2.8).

К – поправочный коэффициент для дисперсионного анализа.

L – разность логарифмов верхней и нижней доверительной границы биологической активности.

LS и LU – линейные контрасты стандартного образца и испытуемого образца;

– линейные произведения стандартного образца и испытуемого образца (раздел 3.2.8).

МU – десятичный логарифм биологической активности испытуемого образца.

M’U – величина, на которую найденная биологическая активность испытуемого образца отличается от его ожидаемой биологической активности (в логарифмическом виде).

N – общее число ответов в опыте.

O – фактическое число наблюдений в ячейке (раздел 4.2.3).

P – доверительная вероятность,

– значение пробита (раздел 4.2.1),

– статистика, вычисляемая по формуле Фишера (раздел 4.2.3).

Q – контрольный критерий выявления грубых ошибок.

QS и QU – квадратический контраст для стандартного образца и испытуемого образца в дисперсионном анализе.

R – сумма блоков в методе случайных блоков, сумма строк в методе латинского квадрата (раздел 3.1.1.3),

– отношение угловых коэффициентов (раздел 3.1.2).

RU – найденная биологическая активность испытуемого образца (10Мu).

S – стандартный образец (СО).

S – суммарный ответ на стандартный образец.

S1, S2 и S3 – суммарные ответы на малую, среднюю и большую дозу стандартного образца S.

U – испытуемый образец (ИО).

U – суммарный ответ на испытуемый образец.

U1, U2 и U3 – суммарные ответы на малую, среднюю и большую дозу испытуемого образца U.

W – весовой коэффициент для пробит-метода (раздел 4.2.1, приложение, таблица VI),

– весовой коэффициент для объединения независимых биологических испытаний (раздел 5).

V – коэффициент дисперсии для вычисления доверительных границ (раздел 3.2.8).

ДИ (CI) – доверительный интервал, диапазон вокруг среднего значения y, в котором с определенным уровнем надежности или доверия, находится истинное значение y.

1. РАНДОМИЗАЦИЯ

Порядок введения СО и ИО, различных воздействий на тест-объекты должно быть осуществлено случайным образом. Рекомендуется использовать «смешанные» группы, то есть тест-объекты, получающие одинаковую дозу одного и того же образца, должны быть равномерно распределены по клеткам, планшетам и т.д. Несмешанные группы допустимы только при наличии доказательств отсутствия статистически значимого влияния места и времени проведения испытания на его результаты.

Распределение тест-объектов по группам и исключение тест-объектов из групп при уравнивании их численности следует проводить методом случайных чисел. Для этого можно воспользоваться программным обеспечением, например функцией электронных таблиц СЛУЧМЕЖДУ (MS Excel, Calc и др.).

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА
БИОЛОГИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ

Физические и химические показатели не всегда в полной мере характеризуют качество лекарственного средства. В подобных случаях необходимо определение показателей, выполняемых биологическими методами.

С помощью фармакопейных биологических испытаний определяют биологическую активность или токсичность лекарственных средств, а также нежелательные примеси.

Согласно «Правилам проведения исследований биологических лекарственных средств Евразийского экономического союза», биологическая активность определяет особую способность или свойство лекарственного средства производить определенный биологический эффект.

При определении биологической активности в подавляющем большинстве случаев используют стандартный образец: вещество, посредством сравнения с которым осуществляют контроль качества исследуемого лекарственного средства (раздел 3.2.1–3.2.6). В данном случае СО должен быть аттестован по биологической активности.

Определение наличия пролонгированного (удлиненного) действия препаратов инсулина и его аналогов основано на том же принципе (раздел 3.2.7).

В некоторых случаях биологическую активность оценивают без применения СО, например, при косвенном определении эффективных доз (раздел 4.1).

2.1. Составление групп и выравнивание их численности

При составлении групп следует обеспечивать однородность тест-объектов (по полу, возрасту, массе тела, происхождению, условиям содержания и т.д.) внутри групп, а также оптимальное распределение тест-объектов по группам при помощи рандомизации (раздел 1). Кроме того, следует стремиться к тому, чтобы число тест-объектов во всех группах было одинаково. Это является условием применимости ряда процедур статистического анализа и всегда упрощает вычисление.

Если по какой-либо причине (ошибка в эксперименте, гибель животного, не связанная с испытанием) в некоторых из групп выпал один или несколько результатов, можно уравнять численность групп одним из следующих способов:

а) из каждой большой группы исключить по одному результату;

б) к каждой меньшей группе прибавить один результат, равный среднему из оставшихся в этой группе результатов, но в дальнейших расчетах число степеней свободы, относящихся к данной группе, должно считаться на единицу меньшим.

Выбор способа выравнивания численности в группах зависит, главным образом, от числа групп, в которых образовались пробелы. Выравнивание следует проводить с применением рандомизации (раздел 1).

Эти процедуры можно применять и при различии в численности групп на две-три или большее число единиц, но это всегда менее желательно, так как снижает точность и надежность окончательных выводов по результатам испытания.

Использование специального программного обеспечения (CombiStats, PLA или аналогичные) позволяет не уравнивать численность групп.

2.2. Выявление грубых ошибок
и первичная обработка полученных данных

Часто ответ тест-объекта, характеризующий биологическую активность лекарственного средства, выражают в количественной форме, например концентрация глюкозы в крови при определении биологической активности инсулина, время свертывания крови при действии гепарина и т.д. В таких случаях конечным результатом испытания чаще всего считают среднее значение y, а точнее – его доверительный интервал (ДИ), если в частной фармакопейной статье не указано иное.

При проверке, не является ли значение ответа так называемой «грубой ошибкой», которую следует исключить из дальнейших расчетов, используют контрольный Q-критерий (n  10). Значение, которое может рассматриваться как грубая ошибка, обозначают как x1, а n ответов упорядочивают по величине. Затем вычисляют

для n = 3…7	Q=x1−x2x1−xn,

для n = 8…10	Q=x1−x2x1−xn−1.

Найденное значение Q сопоставляют с табличным Q(P; n). Величину x1 можно считать грубой ошибкой, если наблюдаемое значение Q превышает табличное (см.табл.I приложений).

Например, при определении биологической активности гонадотропина хорионического на крысах-самках, в одной из групп были получены следующие результаты (отношение массы матки в мг к массе тела в г): 1,769; 2,556; 2,977; 3,123; 3,331; 3,354; 3,447; 3,525; 3,995; 4,382. Значение 1,769 лежит несколько в стороне от остальных и должно быть проверено с помощью Q-критерия. Согласно вышеуказанной формуле при n = 10

Q=x1−x2x1−xn−1=1,769−2,5561,769−3,995=0,354.

Полученное значение Q-критерия меньше критического, составляющего 0,48 (P = 0,95). Следовательно, значение 1,769 не является грубой ошибкой.

При 10 < n < 1000 по всем данным, кроме подозрительного значения вычисляют среднее арифметическое и СКО. Подозрительное значение считают грубой ошибкой, если оно удалено от среднего более чем на 4s.

В результате получают однородную выборку, для которой вычисляют средний ответ y, дисперсию ответа s2, его СКО и доверительный интервал.

В качестве примера первичной обработки полученных данных можно привести определение удлиненного (пролонгированного) действия инсулина и его аналогов (раздел 3.2.7). В контрольной временной точке (5,84 ч) концентрация глюкозы в крови животных группы, получившей СО, составила (в %) 92,25; 105,24; 98,34; 106,28; 102,99; 89,12; 95,94; 111,68; 98,71.

Расчет проводят по следующим формулам при p = 0,05.

Средний ответ y=1nyin=100,0%.

Дисперсия ответа s2=1nyi−y2n−1=51,45.
Среднее квадратическое отклонение s=7,17.
Число степеней свободы f=n−1=8.
Критическое значение критерия Стьюдента t0,05;8=2,31
(см.табл.II приложений).
Полуширина доверительного интервала Δy=t0,05;8×sn=5,52%.

y±Δy=100,0±5,5%; ymin=94,5%; ymax=105,5%.

2.3. Сравнение выборок

Для множественного сравнения независимых групп используют дисперсионный анализ. Если групп всего две и распределение ответов является нормальным, их сравнение можно провести с помощью критерия Стьюдента.

2.3.1. Сравнение средних значений двух независимых выборок

Сравнение СО и ИО по среднему значению количественного показателя, применяемого для определения какого-либо показателя качества, например пролонгированного действия можно проводить при помощи критерия Стьюдента для независимых выборок:

tнабл.=x1−x2s12f1+s22f2f1+f2n1n2n1+n2,  где f=ni−1;tкритич.=1,958788+2,429953/f+2,189891/f2+4,630189/f3+1,398179/f9, при

f = n1 + n2 – 2 и p = 0,05.

В качестве примера можно привести финальную стадию обработки данных, полученных при определении пролонгированного действия инсулина (раздел 3.2.7).

В контрольной временной точке концентрация глюкозы в крови животных группы, получившей ИО, составила (в %) 80,75; 64,06; 84,82; 70,88; 86,59; 61,30; 77,37; 67,91; 70,28.

Расчет по вышеуказанным формулам дает: y1=73,77%; s12=81,60; s1=9,03; f1=8, fобщ.=14; tнабл.=6,83; tкритич.0,05;16=2,12. Из этого можно заключить, что вероятность, того, что пролонгированное действие препарата имеет место, превышает 95 %.

Если s12s22 превышает критическое значение критерия Фишера (приложения, таблица III), то для вычисления наблюдаемого значения критерия Стьюдента следует применять формулу:

tнабл.=x1−x2s12n1+s22n2 при  f=n1+n2−20,5+s12s22s14+s24.

Вычисленное значение tнабл. сравнивают с tкритич., как указано выше (число степеней свободы f округляют до целого числа). Критическое значение критерия Стьюдента можно также найти в приложениях (таблица II).

При сравнении биологических активностей вероятность различия 95 % в большинстве случаев считают приемлемой, в зависимости от требований, установленных в частной фармакопейной статье на конкретный препарат.

Если распределение ответов в группах не является нормальным, то для сравнения двух независимых выборок следует воспользоваться непараметрическим критерием Манна-Уитни.

Предварительную проверку нормальности можно проводить с помощью критерия Колмогорова-Смирнова, W-критерия Шапиро-Уилка или, что предпочтительнее, гистограмм с наложением кривой нормального распределения, или нормальных вероятностных графиков (по оси абсцисс—наблюдаемое значение, по оси ординат—ожидаемое нормальное значение). Чем ровнее точки ложатся на прямую, тем распределение ближе к нормальному.

2.3.2. Сравнение средних значений двух зависимых выборок

При сравнении двух образцов рекомендуется использовать ряд достаточно однородных (сопряженных) пар тест-объектов. Сопряженную пару могут составить, например, животные из одного помета, одинакового пола и близкой массы тела или, если это допускается методикой испытания, два повторных определения на одном тест-объекте с достаточным разрывом во времени, обеспечивающим восстановление исходного состояния после первого опыта.

В таких случаях применяют парный критерий Стьюдента для зависимых выборок.

Для этого при использовании п сопряженных пар y1, y1', y2, y2', … yn, yn' составляют ряд разностей d1=y1 – y1', d2=y2 – y2', … dn=yn – yn' и вычисляют величину t=dsdn, где

d=dn,
sd=ndi−d2n−1.

Полученную величину t сравнивают с табличным значением t(p, f) для принятого уровня значимости p и числа степеней свободы f = n – 1.

Например, требуется выяснить, влияет ли предварительное введение гепатопротектора на действие гексенала.

Для этого семи мышам внутрибрюшинно вводят раствор гексенала в дозе 100 мг/кг. Получены следующие величины продолжительности наркоза yi (в минутах): 35; 83; 53; 60; 71; 62; 39. Среднее значение составило 57,6 мин.

Второй группе из 7 мышей за 15 мин до введения той же дозы гексенала вводили (также внутрибрюшинно) гепатопротектор в дозе 150 мг/кг.

При этом тест-объекты №1, 2, ... 7 из группы 1 были сопряжены с тест-объектами №3, 1, 5, 2, 6, 4, 7 из группы 2 (в каждой паре были мыши из одного помета с примерно одинаковой массой тела).

Длительность наркотического сна оказалась (в минутах): 75; 78; 114; 110; 93; 100; 87. Среднее значение составило 93,9 мин.

d=2547=36,3, sd=27,27, tнабл.=3,52, при tкритич.(p = 0,05, f = 6) = 2,45 и tкритич.(p = 0,01, f = 6) = 3,71; tкритич.(p = 0,001, f = 6) = 5,96.

Таким образом, можно заключить, что влияние гепатопротектора на длительность наркотического сна имеет место с доверительной вероятностью 95 %.

Если распределение ответов в группах не является нормальным, то для сравнения двух зависимых выборок следует воспользоваться непараметрическим критерием Вилкоксона.

Предварительную проверку нормальности проводят, как указано выше в разделе 2.3.1.

3. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
С КОЛИЧЕСТВЕННЫМ ТИПОМ ОТВЕТА

Количественные данные (ответы) поддаются непосредственному измерению или счету и могут принимать любое значение в определенном диапазоне. Они могут быть либо непрерывными (например, полученными с помощью прибора), подсчитанными (например, бляшкообразующими единицами), либо дискретными (например, титрами разбавления конечной точки).

Главная особенность количественных данных заключается в возможности выполнять над ними любые математические преобразования: складывать, вычитать, перемножать, возводить в целочисленную степень, извлекать квадратный корень (для величин, принимающих только неотрицательные значения), логарифмировать (только положительные величины) и т.д.

3.1. Общие принципы расчетов

3.1.1. Модель параллельных прямых

Для определения биологической активности наиболее часто применяют модель параллельных прямых. Она основана на том, что в подавляющем большинстве случаев в интервале обычно применяемых доз ответ, когда он выражен количественно, связан линейно с логарифмом дозы. Эту связь отражает уравнение линейной регрессии:

y = a + bx,

где:	a	–	свободный член линейной регрессии;

b – угловой коэффициент линейной регрессии;

x – логарифм дозы (десятичный или натуральный).

Определение биологической активности проводят путем сравнения линий дозозависимости СО и ИО. Графически величину биологической активности ИО можно выразить через расстояние между линиями дозозависимости по оси x (рис.3.1.1-1).

Рис.3.1.1-1.

Модель параллельных прямых (по три дозы СО и ИО)

При проведении рутинных биологических испытаний обычно используют две или три дозы СО и ИО, так как однодозовая постановка не позволяет вычислить дисперсию результатов опыта, без которой невозможна ни проверка пригодности результатов, ни вычисление доверительных границ биологической активности ИО. Каждую дозу вводят отдельной группе тест-объектов. В случае использования изолированного органа, все дозы испытывают на одном тест-объекте. Получают одинаковое число ответов на каждую дозу СО и ИО (т.н. сбалансированная схема). При наличии специального биометрического программного обеспечения (CombiStats, PLA или аналогичные) можно использовать несбалансированную схему.

В рамках модели параллельных прямых существует несколько основных типов постановки.

3.1.1.1. Рандомизированная постановка

Наиболее общий случай, когда рассматривают целиком весь полученный массив данных (раздел 3.2.1 и 3.2.2).

3.1.1.2. Рандомизированные (случайные) блоки

Каждый полный набор исследуемых доз СО и ИО рассматривают как отдельный блок, который может быть исключён из общих расчётов в случае, если он статистически значимо отличается от остальных блоков, полученных в результате испытания (раздел 3.2.3).

3.1.1.3. Латинский квадрат

Число строк равно числу доз, использованных в испытании. В случае двухдозовой постановки используется квадрат 4 на 4, а в случае трёхдозовой постановки — квадрат 6 на 6. При этом можно использовать один и тот же тест-объект, например изолированный орган. Дозы вводят в определённой последовательности. В качестве примера такой последовательности можно привести так называемый циклический сдвиг. При этом при использовании двух доз СО и ИО, порядок введения доз следующий: s1, s2, u1, u2. Каждая последующая строка начинается с дозы, которой закончилась предыдущая, то есть порядок доз сдвигается вправо с началом каждой строки. В некоторых случаях это позволяет устранить возможное влияние одной дозы на другую (раздел 3.2.4 и 3.2.5).

3.1.1.4. Двойной перекрест

Если каждый тест-объект можно взять в опыт только один раз, исследователь вынужден иметь дело только с межгрупповой дисперсией результатов. Если же от каждого тест-объекта можно получить более одного ответа, то появляется внутригрупповая дисперсия. В том случае, если она меньше межгрупповой, то можно использовать двойной перекрест. Это позволяет снизить отрицательное влияние естественной вариабельности ответов и повысить точность и достоверность результатов. В качестве примера такого испытания можно привести определение биологической активности инсулина на кроликах или мышах, основанное на снижении концентрации глюкозы в крови. Введение инсулина проводят по особой схеме, таким образом, что каждая из четырех групп животных за два дня опыта получает как СО, так и ИО в разных дозах (раздел 3.2.6).

Таким образом, каждая группа получает две разных дозы разных образцов. Если группа в первый день получала СО, во второй день она получает ИО, если ИО, то СО, если малую дозу, то большую, если большую то малую.

В связи с этим, графическое изображение двойного перекреста отличается от неперекрестных планов. Для каждого из двух дней строят прямую линию. По оси абсцисс откладывают разности логарифмов доз, а по оси ординат разности соответствующих им сумм ответов. Римские цифры означают день (таблица 1, рис.3.1.1-2).

Таблица 3.1.1-1

Формулы для построения графика двойного перекреста

|  | х | у |
| --- | --- | --- |
| День I | lg дозы u1I – lg дозы s2II | U1I−S2II0,5n |
|  | lg дозы u2I – lg дозы s1II | U2I−S1II0,5n |
| День II | lg дозы u1II – lg дозы s2I | U1II−S2I0,5n |
|  | lg дозы u2II – lg дозы s1I | U2II−S1I0,5n |

После построения линий «День I» и «День II» проводят среднюю линю (т.н. линию ответа). Если она проходит через начало координат, то найденная активность ИО равна 100 %. Отрезок между точкой пересечения линии ответа с осью абсцисс и началом координат представляет собой разность между логарифмами ожидаемой и найденной активности ИО. В случае, изображённом на рисунке 3.1.1-2, биологическая активность ИО составляет 108,9 % биологической активности СО.

Рис.3.1.1-2.

Модель двойной перекрестной постановки
(частный случай модели параллельных линий)

3.1.2. Модель угловых коэффициентов

Данную модель применяют для определения биологической активности некоторых лекарственных средств с помощью микробиологических испытаний.

По оси абсцисс откладывают значения доз. Начало оси координат соответствует нулевой дозе, значения доз возрастают слева направо. По оси ординат откладывают полученные ответы. Две линии, исходящие из одной точки, соответствующей нулевой дозе, представляют собой зависимости «доза-эффект», рассчитанные для СО и ИО (рис.3.1.2-3). В отличие от модели параллельных прямых, значения доз не логарифмируют. Биологическую активность ИО характеризует соотношение угловых коэффициентов этих двух линий дозозависимости R=bUbS.

Как и в случае модели параллельных линий, важно, чтобы ожидаемая активность была близка к истинной активности, и чтобы были подготовлены эквипотентные разведения СО и ИО (если это возможно). Чем ближе значение ожидаемой биологической активности к найденной, тем ближе будут две линии. Если угловой коэффициент ИО больше, чем у СО, найденная активность ИО выше ожидаемой, и наоборот.

Рис.3.1.2-3.

Модель угловых коэффициентов

Рекомендуемые параметры методики проведения биологического испытания:

– одинаковое число доз СО и ИП с одинаковыми интервалами;

– возможное наличие дополнительной (контрольной) группы;

– одинаковое число тест-объектов в каждой группе.

Пример обработки полученных данных приведён в разделе 3.2.8.

Модель угловых коэффициентов реализована в специальном биометрическом программном обеспечении (например, CombiStats или аналогичные).

3.1.3. Четырехпараметрический метод анализа
S-образных кривых дозозависимости

Данный метод применяют для определения биологической активности иммунобиологических лекарственных средств.

Кривая дозозозависимости как СО, так и ИП, характеризуется четырьмя параметрами:

– верхнее плато (α);

– нижнее плато (δ);

– угловой коэффициент (β);

– расстояние между кривыми по оси x (γ).

Зависимость ответа u от натурального логарифма дозы x выражают следующей формулой:

Кривые СО и ИО можно сравнивать при одинаковом наклоне, а также одинаковом уровне верхнего и нижнего плато. Таким образом, кривые должны различаться только по параметру γ, который является показателем активности ИО. Равенство трех остальных параметров доказывают при валидации методики для рутинных испытаний. Повторная проверка равенства данных параметров необходима только при изменении условий испытания.

Рис.3.1.3-4.

Четырехпараметрический метод анализа S-образных кривых

Четырехпараметрический метод реализован в специальном биометрическом программном обеспечении (например, CombiStats, PLA или аналогичные).

В случае отсутствия такого программного обеспечения, можно выбрать линейные участки кривых и сравнить их с помощью метода трехдозовой рандомизированной постановки (раздел 3.2.2).

3.1.4. Дисперсионный анализ результатов биологического испытания, вычисление биологической активности, ее доверительных границ
и объединение результатов биологических испытаний

В процессе статистической обработки проводят специфическую модификацию дисперсионного анализа результатов каждого рутинного биологического испытания для того, чтобы проверить пригодность результатов опыта и вычислить его дисперсию. Определяют следующие компоненты или источники дисперсии (показатели):

- Линейность (при использовании не менее трех доз СО и ИО). Для «лианеризации» дозозависимости, ответы тест-объектов (y) можно подвергать различным преобразованиям (логарифмировать, извлекать квадратный корень, возводить в квадрат и др.).

- Непараллельность.

- Дозозависимость.

- Блоки или строки (при необходимости).

- Столбцы (при необходимости).

- Дни × непараллельность (при необходимости).

- Другие вспомогательные показатели.

Для всех типов постановок обязательным является незначимость показателя «Непараллельность» (p = 0,05) и значимость показателя «Регрессия»
(p = 0,01), характеризующего дозозависимость.

Дисперсионный анализ отличается при использовании двойного перекреста и неперекрестных планов. В качестве дисперсии опыта используют внутригрупповую дисперсию. Ее применяют, как для проверки пригодности результатов испытания, так и для вычисления доверительных границ биологической активности ИО.

При этом параллельность линии первого дня и линии второго дня отражает не показатель «Непараллельность», который вычисляют по межгрупповой дисперсии, а показатель «Дни×непараллельность», который вычисляют по внутригрупповой дисперсии. Он характеризует постоянство реакции разных групп тест-объектов на введение одной и той же дозы одного и того же образца.

Затем вычисляют биологическую активность ИО относительно СО (ее среднее значение и доверительные границы).

Объединение результатов двух и более биологических испытаний одного и того же образца проводят согласно разделу 5 «Объединение результатов независимых определений биологической активности».

Ниже, в качестве примеров, приведены рекомендуемые алгоритмы вычисления биологической активности испытуемых образцов с помощью наиболее распространённых методов испытаний с количественным типом ответов (раздел 3.2). Возможно применение специального биометрического программного обеспечение (CombiStats, PLA или аналогичные).

3.2. Примеры статистической обработки результатов биологических
испытаний с количественным типом ответов

В данном разделе приведены контрольные примеры вычисления биологической активности, классифицированные по наиболее распространённым типам постановок (модель параллельных прямых). В конце раздела дан пример проверки наличия пролонгированного (удлиненного) действия препаратов инсулина и его аналогов с использованием критерия Стьюдента (раздел 3.2.7).

Для удобства использования, во всех примерах расчеты даны в полном объеме.

3.2.1. Рандомизированная постановка с использованием двух доз
(на примере биологической активности гонадотропина хорионического)

Если в качестве тест-объекта используют крыс-самок, то в качестве ответа животного принимают отношение массы матки в мг к массе тела в г. В случае использования самцов, ответ животного представляет собой отношение массы добавочных половых желез в мг к массе тела в г.

Для определения активности гонадотропина хорионического использовали четыре группы крыс-самок по 10 особей в каждой. Каждую из доз ИО и СО, вводили одной группе животных (соотношение доз 1:2).

В таблице 3.2.1-2 даны ответы крыс-самок на введение двух доз СО и двух доз ИО.

Таблица 3.2.1-2

Относительная масса матки крыс (рандомизированная постановка
с использованием двух доз на примере биологической активности
гонадотропина хорионического)

| Группа 1 | Группа 2 | Группа 3 | Группа 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| s1 | s2 | u1 | u2 |
| 0,398 | 2,233 | 0,533 | 3,447 |
| 0,443 | 2,129 | 0,663 | 3,123 |
| 0,483 | 2,872 | 0,434 | 3,354 |
| 0,623 | 2,732 | 0,710 | 1,769 |
| 0,462 | 3,043 | 0,637 | 4,382 |
| 0,619 | 2,717 | 0,470 | 3,525 |
| 0,436 | 2,939 | 0,650 | 3,331 |
| 0,495 | 1,785 | 0,600 | 3,995 |
| 0,568 | 3,474 | 0,820 | 2,977 |
| 0,593 | 3,120 | 0,512 | 2,556 |

Таблица 3.2.1-3

Суммы ответов и контрасты (рандомизированная постановка
с использованием двух доз на примере биологической активности
гонадотропина хорионического)

|  | Стандартный образец S | Испытуемый образец U | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| Малая доза | S1 = 5,12 | U1 = 6,03 |  |
| Большая доза | S2 = 27,04 | U2 = 32,46 |  |
| Сумма | S =32,16 | U = 38,49 | y=70,65 |
| Линейный контраст | LS = S2 – S1 = 21,92 | LU = U2 – U1 = 26,43 | L=48,35 |

Для того чтобы проверить статистическую значимость источников вариации, пригодность результатов и вычислить дисперсию опыта, проводят дисперсионный анализ полученных данных. При этом рассчитывают значения дисперсий для 6 источников (см.таблицу 4).

Для этого на основании данных, представленных в таблице 3.2.1-2 и 3.2.1-3, а также поправочного коэффициента, вычисляют суммы квадратов источников дисперсии.

Поправочный коэффициент K=y2N=70,65240=124,8;

Препараты=S2+U22n−K=32,162+38,49220−124,8=0,99;

Регрессия=LS+LU24n=48,35240=58,44=E;

Непараллельность=LS2+LU22n−E=21,922+26,43220−58,44=0,51;

Постановки=S12+S22+U12+U22n−K=

=5,122+27,042+6,032+32,46210−124,8=59,94;

Итог=y2−K=192,03−124,8=67,23;

Отклонение=итог−постановки=67,23−59,94=7,29.

Таблица 3.2.1-4

Сводная таблица дисперсионного анализа
(рандомизированная постановка с использованием двух доз на примере биологической активности гонадотропина хорионического)

| Источник дисперсии (показатель) | Число степеней свободы (f) | Сумма квадратов | Средний квадрат Среднийквадратf | Наблюдаемое значение критерия Фишера Fнабл. | Критическое значение критерия Фишера Fкритич. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Препараты | 1 | 0,99 | 0,99 |  |  |
| Регрессия | 1 | 58,44 | 58,44 | 292,2 | >7,40 (p = 0,01) |
| Непараллельность | 1 | 0,51 | 0,51 | 2,55 | <4,11 (p = 0,05) |
| Постановки | k−1=4−1=3=fп. | 59,94 | 19,98 |  |  |
| Отклонение | N−1−fп.−m=39−3=36 | 7,29 | 0,20 |  |  |
| Итог | N−1−m=39 | 67,23 |  |  |  |

n = 10 (число ответов в группе);

N = 40 (общее число ответов в опыте);

m = 0 (число утраченных и замененных значений).

Значимость различий дисперсий проверяют с помощью критерия Фишера. Обязательным является выполнение требований для показателей «Регрессия» и «Непараллельность». Эти требования заключаются в том, что для «Регрессии» наблюдаемое значение критерия Фишера должно быть больше критического (p = 0,01), а для «Непараллельности» – меньше критического 
(p = 0,05).

Для того чтобы найти Fнабл., средние квадраты показателей делят на средний квадрат показателя «Отклонение». Полученные результаты сравнивают с табличными критическими значениями критерия Фишера (приложения, таблица III). Число степеней свободы f1 = 1, а f2 = 36.

Дисперсионный анализ показал пригодность результатов опыта: статистическую значимость дозозависимости («Регрессия») и параллельность двух линий регрессии («Непараллельность»).

Вычисление биологической активности и ее доверительных границ

Соотношение доз равно 2, следовательно I=lg2,0=0,3010;

t=2,03 при f=36 и p = 0,05;

b=LS+LUI×2n=48,356,02=8,03;yS=S2n=32,1620=1,61;yU=U2n=1,92;MU'=yU−ySb=0,039;AU=1000 ЕД/фл.MU=MU'+lgAU=3,039;Биологическая активность RU=103,039=1093,96 МЕ/фл.C=EE−s2t2=58,4458,44−0,20×2,032=1,014.

Логарифмические доверительные границы биологической активности ИО вычисляют по формуле:

CMU'±C−1CMU'2+I2=

=1,014×0,039±0,014×1,014×0,0392+0,30102.

Логарифмические доверительные границы биологической активности ИО составляют 0,0036 и 0,0755. Нижняя и верхняя доверительная граница составляет 10lgАU+0,0036 и 10lgАU+0,0755, т.е. 1008,3 МЕ/фл. и 1189,9 МЕ/фл. соответственно.

3.2.2. Рандомизированная постановка с использованием трех доз
(на примере биологической активности гонадотропина хорионического)

Если в качестве тест-объекта используют крыс-самок, то в качестве ответа животного принимают отношение массы матки в мг к массе тела в г. В случае использования самцов, ответ животного представляет собой отношение массы добавочных половых желез в мг к массе тела в г.

Для определения активности гонадотропина хорионического использовали шесть групп крыс-самок по 10 особей в каждой. Каждую дозу ИО и СО, вводили одной группе животных (соотношение доз 1:2).

В таблице 3.2.1-5 даны ответы крыс-самок на введение трех доз СО и трех доз ИО.

Таблица 3.2.2-5

Относительная масса матки крыс (рандомизированная постановка с использованием трех доз на примере биологической активности
гонадотропина хорионического)

| Группа 1 | Группа 2 | Группа 3 | Группа 4 | Группа 5 | Группа 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s1 | s2 | s3 | u1 | u2 | u3 |
| 0,398 | 1,583 | 2,233 | 0,533 | 1,655 | 3,447 |
| 0,443 | 0,780 | 2,129 | 0,663 | 0,935 | 3,123 |
| 0,483 | 2,380 | 2,872 | 0,434 | 1,973 | 3,354 |
| 0,623 | 0,984 | 2,732 | 0,71 | 2,199 | 1,769 |
| 0,462 | 1,265 | 3,043 | 0,637 | 0,886 | 4,382 |
| 0,619 | 1,568 | 2,717 | 0,47 | 1,097 | 3,525 |
| 0,436 | 1,167 | 2,939 | 0,65 | 2,447 | 3,331 |
| 0,495 | 1,743 | 1,785 | 0,600 | 1,941 | 3,995 |
| 0,568 | 1,375 | 3,474 | 0,820 | 1,151 | 2,977 |
| 0,593 | 1,375 | 3,120 | 0,512 | 2,804 | 2,556 |

Таблица 3.2.2-6

Суммы ответов и контрасты (рандомизированная постановка
с использованием трех доз на примере биологической активности
гонадотропина хорионического)

|  | Стандартный образец S | Испытуемый образец U | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| Малая доза | S1 = 5,12 | U1 = 6,03 |  |
| Средняя доза | S2 = 14,22 | U2 = 17,09 |  |
| Большая доза | S3 = 27,04 | U3 = 32,46 |  |
| Сумма | S = 46,38 | U = 55,58 | y=101,96 |
| Линейный контраст | LS = S3 – S1= 21,92 | LU = U3 – U1 = 26,43 | L=48,35 |
| Квадратический контраст | QS=S1−2S2+S3=3,72 | QU=U1−2U2+U3=4,31 | Q=8,03 |

Для того чтобы проверить статистическую значимость источников вариации, пригодность результатов и вычислить дисперсию опыта, проводят дисперсионный анализ полученных данных. При этом рассчитывают значения дисперсий для 8 источников (см.сводную таблицу 3.2.2-7).

Для этого на основании данных, представленных в таблице 3.2.2-5 и 3.2.2-6, а также поправочного коэффициента, вычисляют суммы квадратов источников дисперсии.

Поправочный коэффициент K=y2N=101,96260=173,26;

Препараты=S2+U23n−K=46,382+55,58230−173,26=1,41;

Регрессия=LS+LU24n=48,35240=58,44=E;

Непараллельность=LS2+LU22n−E=21,922+26,43220−58,44=0,51;

Квадратичность=QS+QU212n=8,032120=0,54;

Разностьквадратичностей=QS2+QU26n−квадратичность=32,4160−0,54≈0,0002;

Постановки=S12+S22+S32+U12+U22+U32n−K==5,122+14,222+27,042+6,032+17,092+32,46210−173,26=60,9;

Итог=y2−K=247,3−173,26=74,04;

Отклонение=итог−постановки=74,04−60,9=13,14.

Таблица 3.2.2-7

Сводная таблица дисперсионного анализа
(рандомизированная постановка с использованием трех доз на примере биологической активности гонадотропина хорионического)

| Источник дисперсии (показатель) | Число степеней свободы (f) | Сумма квадратов | Средний квадрат Среднийквадратf | Наблюдаемое значение критерия Фишера Fнабл. | Критическое значение критерия Фишера Fкритич. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Препараты | 1 | 1,41 | 1,41 |  |  |
| Регрессия | 1 | 58,44 | 58,44 | 243,5 | >7,13 (p = 0,01) |
| Непараллельность | 1 | 0,51 | 0,51 | 2,13 | <4,02 (p = 0,05) |
| Квадратичность | 1 | 0,54 | 0,54 | 2,25 | <4,02 (p = 0,05) |
| Разность квадратичностей | 1 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0008 | <4,02 (p = 0,05) |
| Постановки | k−1=6−1=5=fп. | 60,9 | 12,18 |  |  |
| Отклонение | N−1−fп.−m=59−5=54 | 13,14 | 0,24 |  |  |
| Итог | N−1−m=59 | 74,04 |  |  |  |

n = 10 (число ответов в группе);

N = 60 (общее число ответов в опыте);

m = 0 (число утраченных и замененных значений).

Значимость различий дисперсий проверяют с помощью критерия Фишера. Обязательным является выполнение требований для показателей «Регрессия», «Непараллельность», «Квадратичность» и «Разность квадратичностей». Для «Регрессии» наблюдаемое значение критерия Фишера должно быть больше критического (p = 0,01), а для остальных показателей – меньше критического (p = 0,05).

Для того чтобы найти Fнабл. средние квадраты показателей делят на средний квадрат показателя «Отклонение». Полученные результаты сравнивают с табличными критическими значениями критерия Фишера (приложения, таблица III). Число степеней свободы f1 = 1, а f2 = 54.

Дисперсионный анализ показал пригодность результатов опыта: статистическую значимость дозозависимости («Регрессия»), параллельность и линейность двух линий регрессии («Непараллельность», «Квадратичность» и «Разность квадратичностей»).

Вычисление биологической активности и ее доверительных границ

Соотношение доз равно 2, следовательно I=lg2,0=0,3010;

t=1,958788+2,429953/f+2,189891/f2+4,630189/f3+1,398179/f9=2,00

при f = 54 и p = 0,05;

b=LS+LUI×4n=48,3512,04=4,02;yS=S3n=46,3818=1,55;yU=U3n=1,85;

MU'=yU−ySb=0,075;Ожидаемая активность AU=1000 МЕ/фл.MU=MU'+lgAU=3,075;Биологическая активность RU=103,075=1188,50 МЕ/фл.;C=EE−s2t2=58,4458,44−0,24×2,002=1,017.

Логарифмические доверительные границы биологической активности ИО вычисляют по формуле:

CMU'±C−1CMU'2+83×I2=

=1,017×0,075±0,017×1,017×0,0752+83×0,30102.

Логарифмические доверительные границы биологической активности ИО составляют 0,0114 и 0,1411. Нижняя и верхняя доверительная граница составляет 10lgАU+0,0114 и 10lgАU+0,1411, т.е. 1026,6 МЕ/фл. и 1383,9 МЕ/фл. соответственно.

3.2.3. Метод случайных блоков с использованием двух доз (на примере биологической активности окситоцина на петушке)

При использовании петушка в качестве тест-объекта, ответом является величина падения артериального давления (мм.рт.ст.) при введении двух доз СО окситоцина и двух доз ИО.

Петушку вводили по две дозы СО и две дозы ИО окситоцина (соотношение доз 1:2). Порядок введения доз и ответы тест-объекта приведены в таблице 3.2.3-8.

Таблица 3.2.3-8

Порядок введения доз и ответы петушка на введение СО и ИО окситоцина (метод случайных блоков с использованием двух доз)

|  | s1 | s2 | u1 | u2 | Блоки (R) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 12 | 20 | 14 | 20 | 66 |
| 2. | 15 | 23 | 16 | 22 | 76 |
| 3. | 15 | 20 | 14 | 23 | 72 |
| 4. | 15 | 20 | 14 | 24 | 73 |

Таблица 3.2.3-9

Суммы ответов и контрасты
(метод случайных блоков с использованием двух доз)

|  | Стандартный образец S | Испытуемый образец U | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| Малая доза | S1 = 57 | U1 = 58 |  |
| Большая доза | S2 = 83 | U2 = 89 |  |
| Сумма | S =140 | U = 147 | y=287 |
| Линейный контраст | LS = 26 | LU = 31 | L=57 |

Для того чтобы проверить статистическую значимость источников вариации, пригодность результатов и вычислить дисперсию опыта, проводят дисперсионный анализ полученных данных. При этом рассчитывают значения дисперсий для 7 источников (см.сводную таблицу 3.2.3-10).

Для этого на основании данных, представленных в таблицах 3.2.3-8 и 3.2.3-9, а также поправочного коэффициента, вычисляют суммы квадратов источников дисперсии.

Поправочный коэффициент K=y2N=287216=5148,06;

Препараты=S2+U22n−K=1402+14728−5148,06=3,065;

Регрессия=LS+LU24n=57216=203,06=E;

Непараллельность=LS2+LU22n−E=262+3128−203,06=1,565;

Постановки=S12+S22+U12+U22n−K=572+832+582+8924−5148,06=207,69;

Блоки=R12+R22+R32+R424−K=662+762+722+7324−5148,06=13,19;

Итог=y2−K=5381−5148,06=232,94;

Отклонение=итог−постановки−блоки=232,94−207,69−13,19=12,06.

Таблица 3.2.3-10

Сводная таблица дисперсионного анализа
(метод случайных блоков с использованием двух доз)

| Источник дисперсии (показатель) | Число степеней свободы (f) | Сумма квадратов | Средний квадрат Среднийквадратf | Наблюдаемое значение критерия Фишера Fнабл. | Критическое значение критерия Фишера Fкритич. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Препараты | 1 | 3,065 | 3,065 |  |  |
| Регрессия | 1 | 203,06 | 203,06 | 151,54 | >10,56 (p=0,01) |
| Непараллельность | 1 | 1,565 | 1,565 | 1,17 | <5,12 (p=0,05) |
| Постановки | k−1=4−1=3=fп. | 207,69 | 69,23 |  |  |
| Блоки | n−1=3=fб. | 13,19 | 4,40 | 3,28 | <6,99 (p=0,01) |
| Отклонение | N−1−fп.−fб.−−m=9 | 12,06 | 1,34 |  |  |
| Итог | N−1−m=15 | 232,94 | 15,53 |  |  |

n = 4 (число ответов на дозу);

N = 16 (общее число ответов в опыте);

m = 0 (число утраченных и замененных значений).

Значимость различий дисперсий проверяют с помощью критерия Фишера. Обязательным является выполнение требований для показателей «Регрессия», «Непараллельность» и «Блоки». Для «Регрессии» наблюдаемое значение критерия Фишера должно быть больше критического (p = 0,01), а для «Непараллельности» и «Блоков» – меньше критического (p = 0,05 и p = 0,01 соответственно). Для того чтобы найти Fнабл., средние квадраты показателей делят на средний квадрат показателя «Отклонение». Полученные результаты сравнивают с табличными критическими значениями критерия Фишера (приложения, таблица III). Число степеней свободы f1 = 1 или 3, а f2 = 9.

Дисперсионный анализ показал пригодность результатов опыта: статистическую значимость дозозависимости («Регрессия»), параллельность двух линий регрессии («Непараллельность») и отсутствие статистически значимых различий между блоками («Блоки»).

Вычисление биологической активности и ее доверительных границ

Соотношение доз равно 2, следовательно I=lg2,0=0,3010;

t=1,958788+2,429953/f+2,189891/f2+4,630189/f3+1,398179/f9=2,262,

при f = 9 и p = 0,05;

b=LS+LUI×2n=572,408=23,67;yS=S2n=1408=17,50;yU=U2n=18,38;

MU'=yU−ySb=0,037;Ожидаемая активность AU=5 МЕ/млMU=MU'+lgAU=0,736;

Биологическая активность RU=100,736=5,45 МЕ/млC=EE−s2t2=203,06203,06−1,34×2,2622=1,035.

Логарифмические доверительные границы биологической активности ИО вычисляют по формуле:

CMU'±C−1CMU'2+I2=1,035×0,037±0,035×1,035×0,0372+0,30102.

Логарифмические доверительные границы биологической активности ИО составляют –0,0185 и 0,0950. Нижняя и верхняя доверительная граница составляет 10lgАU+−0,0185 и 10lgАU+0,0950, т.е. 4,79 МЕ/мл и 6,22 МЕ/мл соответственно.

3.2.4. Двухдозовый латинский квадрат
(на примере биологической активности окситоцина
на изолированном органе)

При использовании в качестве тест-объекта изолированного рога матки крысы, помещённого в термостатируемую ванночку с питательным раствором. Ответами изолированного органа являются величины изотонических сокращений после введения в равных объемах двух концентраций СО и двух концентраций ИО окситоцина. Сокращения регистрируют в виде амплитуды перемещения писчика регистрирующего устройства или, в случае компьютеризированного прибора, автоматически регистрируют с помощью программного обеспечения. Порядок введения СО и ИО приведен в таблице 3.2.4-11.

Таблица 3.2.4-11

Порядок введения доз СО и ИО окситоцина в ванночку
(схема двухдозового латинского квадрата)

| 1. | s1 | s2 | u1 | u2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | u2 | s1 | s2 | u1 |
| 3. | u1 | u2 | s1 | s2 |
| 4. | s2 | u1 | u2 | s1 |

Таблица 3.2.4-12

Ответы изолированного органа (см) на введение СО и ИО окситоцина
(схема двухдозового латинского квадрата)

| Строка | Столбцы |  |  |  | Сумма строк (R) | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 6,50 | 12,45 | 9,75 | 12,5 | R1 = 41,20 | 1697,44 |
| 2. | 12,20 | 5,35 | 12,70 | 6,10 | R2 = 36,35 | 1321,32 |
| 3. | 6,40 | 12,30 | 5,25 | 12,85 | R3 = 36,80 | 1354,24 |
| 4. | 12,80 | 5,70 | 11,55 | 4,30 | R4 = 34,35 | 1179,92 |
| Сумма столбцов (С) | 37,90 | 35,80 | 39,25 | 35,75 |  | R2=5552,925 |
| C2 | 1436,41 | 1281,64 | 1540,56 | 1278,063 | C2=5536,675 |  |

Таблица 3.2.4-13

Суммы ответов и контрасты (схема двухдозового латинского квадрата)

|  | Стандартный образец S | Испытуемый образец U | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| Малая доза | S1 = 21,40 | U1 = 27,95 |  |
| Большая доза | S2 = 50,80 | U2 = 48,55 |  |
| Сумма | S =72,20 | U = 76,5 | y=148,70 |
| Линейный контраст | LS = 29,40 | LU = 20,6 | L=50,00 |

Для того чтобы проверить статистическую значимость источников вариации, пригодность результатов и вычислить дисперсию опыта, проводят дисперсионный анализ полученных данных. При этом рассчитывают значения дисперсий для 8 источников (см. сводную таблицу 3.2.4-14).

Для этого на основании данных, представленных в таблицах 3.2.4-12 и 3.2.4-13, а также поправочного коэффициента, вычисляют суммы квадратов источников дисперсии.

Поправочный коэффициент K=y2N=148,7216=1381,98;

Препараты=S2+U22n−K=72,22+76,528−1381,98=1,156;

Регрессия=LS+LU24n=50,00216=156,25=E;

Непараллельность=LS2+LU22n−E=29,402+20,628−156,25=4,84;

Постановки=S12+S22+U12+U22n−K=21,42+50,82+27,952+48,5524−1381,98=162,246;

Строки=R12+R22+R32+R424−K=5552,9254−1381,98=6,25;

Столбцы=C12+C22+C32+C424−K=5536,6754−1381,98=2,19;

Итог=y2−K=1557,685−1381,98=175,705;

Отклонение=итог−постановки−строки−столбцы=

=175,705−162,246−6,25−2,19=5,02.

Таблица 3.2.4-14

Сводная таблица дисперсионного анализа
(двухдозовый латинский квадрат)

| Источник дисперсии (показатель) | Число степеней свободы (f) | Сумма квадратов | Средний квадрат Среднийквадратf | Наблюдаемое значение критерия Фишера Fнабл. | Критическое значение критерия Фишера Fкритич. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Препараты | 1 | 1,156 | 1,156 |  |  |
| Регрессия | 1 | 156,25 | 156,25 | 186,75 | >13,75 (p=0,01) |
| Непараллельность | 1 | 4,84 | 4,84 | 5,78 | <5,99 (p=0,05) |
| Постановки | k−1=4−1=3=fп. | 162,246 | 54,082 |  |  |
| Строки | n−1=3=fстр. | 6,25 | 2,083 | 2,49 | <9,78 (p=0,01) |
| Столбцы | n−1=3=fст. | 2,19 | 0,73 | 0,872 | <9,78 (p=0,01) |
| Отклонение | N−1−fп.−fстр.−−fст.−m=6 | 5,02 | 0,837 |  |  |
| Итог | N−1−m=15 | 175,705 | 11,71 |  |  |

n = 4 (число ответов на дозу);

N = 16 (общее число ответов в опыте);

m = 0 (число утраченных и замененных значений).

Значимость различий дисперсий проверяют с помощью критерия Фишера. Обязательным является выполнение требований для показателей «Регрессия», «Непараллельность», «Строки» и «Столбцы». Для «Регрессии» наблюдаемое значение критерия Фишера должно быть больше критического 
(p=0,01), а для показателей «Непараллельность» (p=0,05), «Строки» 
(p=0,01) «Столбцы» (p=0,01) – меньше критического. Показатель «Регрессия» характеризует дозозависимость, «Непараллельность» – параллельность двух линий регрессии, а «Строки» и «Столбцы» – сбалансированность ответов изолированного органа на протяжении всего опыта.

Для того чтобы найти Fнабл. средние квадраты показателей делят на средний квадрат показателя «Отклонение». Полученные результаты сравнивают с табличными критическими значениями критерия Фишера (приложения, таблица III). Число степеней свободы f1 = 1 или 3, а f2 = 6.

Дисперсионный анализ показал пригодность результатов опыта: статистическую значимость дозозависимости («Регрессия»), параллельность двух линий регрессии («Непараллельность») и отсутствие статистически значимых различий между строками и столбцами (см.одноименные показатели).

Вычисление биологической активности и ее доверительных границ

Соотношение доз равно 2, следовательно I=lg2,0=0,3010;

t=1,958788+2,429953/f+2,189891/f2+4,630189/f3+1,398179/f9=2,446,

при f = 6 и p = 0,05;

b=LS+LUI×2n=50,000,3010×8=20,764;yS=S2n=72,208=9,0250;yU=U2n=9,5625;MU'=yU−ySb=0,0259;

Ожидаемая активность AU=5 МЕ/млMU=MU'+lgAU=0,725;

Биологическая активность RU=100,725=5,31 МЕ/млC=EE−s2t2=156,25156,25−0,837×2,4462=1,033.

Логарифмические доверительные границы биологической активности ИО вычисляют по формуле:

CMU'±C−1CMU'2+I2=1,033×0,0259±0,033×1,033×0,02592+0,30102.

Логарифмические доверительные границы биологической активности ИО составляют –0,0281 и 0,0816. Нижняя и верхняя доверительная граница составляет 10lgАU+−0,0281 и 10lgАU+0,0816, т.е. 4,69 МЕ/мл и 6,03 МЕ/мл соответственно.

3.2.5. Трехдозовый латинский квадрат (на примере биологической активности антибиотиков методом диффузии в агар в чашках Петри)

Биологическую активность антибиотика определяли по зонам угнетения роста микроорганизмов. В каждую чашку Петри внесли по
3 раствора СО и 3 раствора ИО. Соотношение концентраций 1:1,5. В качестве ответа принимали диаметр зоны угнетения роста микроорганизмов в мм. Последовательность внесения растворов в лунки или цилиндры приведена в таблице 3.2.5-15.

Таблица 3.2.5-15

Порядок внесения растворов СО и ИП антибиотика в чашки Петри
(схема трехдозового латинского квадрата)

| № чашки | Концентрации растворов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | s1 | s2 | s3 | u1 | u2 | u3 |
| 2. | u3 | s1 | s2 | s3 | u1 | u2 |
| 3. | u2 | u3 | s1 | s2 | s3 | u1 |
| 4. | u1 | u2 | u3 | s1 | s2 | s3 |
| 5. | s3 | u1 | u2 | u3 | s1 | s2 |
| 6. | s2 | s3 | u1 | u2 | u3 | s1 |

Таблица 3.2.5-16

Диаметр зоны угнетения роста микроорганизмов
(трехдозовый латинский квадрат, определение биологической активности
антибиотиков методом диффузии в агар в чашках Петри)

| Строка | Столбцы |  |  |  |  |  | Сумма строк (R) | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 16,4 | 17,6 | 18,2 | 16,2 | 17,2 | 18,4 | R1 = 104,0 | 10816,00 |
| 2. | 17,8 | 16,4 | 17,4 | 18,2 | 16,0 | 17,2 | R2 = 103,0 | 10609,00 |
| 3. | 17,0 | 18,4 | 16,6 | 17,2 | 18,8 | 15,4 | R3 = 103,4 | 10691,56 |
| 4. | 16,4 | 16,6 | 18,0 | 16,0 | 17,6 | 18,0 | R4 = 102,6 | 10526,76 |
| 5. | 18,2 | 16,0 | 17,4 | 18,6 | 16,2 | 17,4 | R5 = 103,8 | 10774,44 |
| 6. | 17,4 | 18,4 | 16,2 | 17,4 | 18,0 | 16,0 | R6 = 103,4 | 10691,56 |
| Сумма столб-цов (С) | 103,2 | 103,4 | 103,8 | 103,6 | 103,8 | 102,4 |  | R2=64109,32 |
| C2 | 10650,24 | 10691,56 | 10774,44 | 10732,96 | 10774,44 | 10485,76 | C2=64109,40 |  |

Таблица 3.2.5-17

Суммы ответов и контрасты (трехдозовый латинский квадрат,
определение биологической активности антибиотиков
методом диффузии в агар в чашках Петри)

|  | Стандартный образец S |  | Испытуемый образец U |  | Сумма |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Малая доза | S1 = | 97,6 | U1 = | 96,2 |  |  |
| Средняя доза | S2 = | 104,6 | U2 = | 102,8 |  |  |
| Большая доза | S3 = | 109,8 | U3 = | 109,2 |  |  |
| Сумма | S = | 312,0 | U = | 308,2 | y=S + U = | 620,2 |
| Линейный контраст | LS = | 12,2 | LU = | 13,0 | LS + LU = | 25,2 |
| Квадратический контраст | QS = | –1,8 | QU = | –0,2 | QS + QU = | –2,0 |

Для того чтобы проверить статистическую значимость источников вариации, пригодность результатов и вычислить дисперсию опыта, проводят дисперсионный анализ полученных данных. При этом рассчитывают значения дисперсий для 10 источников (см. сводную таблицу 3.2.5-18).

Для этого на основании данных, представленных в таблицах 3.2.5-16 и 3.2.5-17, а также поправочного коэффициента, вычисляют суммы квадратов источников дисперсии.

Поправочный коэффициент K=y2N=620,2236=10684,6678;

Препараты=S2+U23n−K=312,02+308,2218−10684,6678=0,401;

Регрессия=LS+LU24n=25,2224=26,46=E;

Непараллельность=LS2+LU22n−E=12,22+13,0212−26,46=0,027;

Квадратичность=QS+QU26n×2=−1,8−0,2236×2=0,055=Q;

Разностьквадратичностей=QS2+QU26n−Q=1,82+0,2236−0,055=0,0361;

Постановки=S12+S22+S32+U12+U22+U32n−K=97,62+104,62+109,82+96,22+102,82+109,226−10684,6678=26,9789;

Строки=R2n−K=64109,326−10684,6678=0,2189;

Столбцы=C2n−K=64109,406−10684,6678=0,2322;

Итог=y2−K=10713,9600−10684,6678=29,2922;

Отклонение=итог−постановки−строки−столбцы=29,2922−26,9789−0,2189−−0,2322=1,8622.

Таблица 3.2.5-18

Сводная таблица дисперсионного анализа
(трехдозовый латинский квадрат, определение биологической активности
антибиотиков методом диффузии в агар в чашках Петри)

| Источник дисперсии (показатель) | Число степеней свободы (f) | Сумма квадратов | Средний квадрат Среднийквадратf | Наблюдаемое значение критерия Фишера Fнабл. | Критическое значение критерия Фишера Fкритич. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Препараты | 1 | 0,401 | 0,401 | 4,307 |  |  |
| Регрессия | 1 | 26,46 | 26,46 | 284,18 | >8,1 | (p=0,01) |
| Непараллельность | 1 | 0,027 | 0,027 | 0,290 | <4,35 | (p=0,05) |
| Квадратичность | 1 | 0,055 | 0,055 | 0,591 | <4,35 | (p=0,05) |
| Разность квадратичностей | 1 | 0,0361 | 0,0361 | 0,3877 | <4,35 | (p=0,05) |
| Постановки | k−1=6−1=5=fп. | 26,9789 | 5,39578 |  |  |  |
| Строки | n−1=5=fстр. | 0,2189 | 0,04378 | 0,4702 | <4,1 | (p=0,01) |
| Столбцы | n−1=5=fст. | 0,2322 | 0,04644 | 0,4988 | <4,1 | (p=0,01) |
| Отклонение | N−1−fп.−fстр.−−fст.−m=20 | 1,8622 | 0,09311=s2 |  |  |  |
| Итог | N−1−m=35 | 29,2922 | 0,83692 |  |  |  |

n = 6 (число ответов на дозу);

N = 36 (общее число ответов в опыте);

m = 0 (число утраченных и замененных значений).

Значимость различий дисперсий проверяют с помощью критерия Фишера. Обязательным является выполнение требований для показателей «Регрессия», «Непараллельность», «Квадратичность», «Разность квадратичностей», «Строки» и «Столбцы». Для «Регрессии» наблюдаемое значение критерия Фишера должно быть больше критического (p = 0,01), а для показателей «Непараллельность» (p = 0,05), «Строки» (p = 0,01) и «Столбцы» 
(p = 0,01) – меньше критического. Показатель «Регрессия» характеризует дозозависимость, «Непараллельность» – параллельность двух линий регрессии, «Квадратичность» и «Разность квадратичностей» – линейность дозозависимости, а «Строки» и «Столбцы» – сбалансированность ответов на протяжении всего опыта.

Для того чтобы найти Fнабл. средние квадраты показателей делят на средний квадрат показателя «Отклонение». Полученные результаты сравнивают с табличными критическими значениями критерия Фишера (приложения, таблица III). Число степеней свободы f1 = 1 или 5, а f2 = 20.

Дисперсионный анализ показал пригодность результатов опыта: статистическую значимость дозозависимости («Регрессия»), параллельность двух линий регрессии («Непараллельность»), линейность дозозависимости («Квадратичность» и «Разность квадратичностей») и отсутствие статистически значимых различий между строками и столбцами (см.одноименные показатели).

Вычисление биологической активности и ее доверительных границ

Соотношение концентраций равно 1,5, следовательно I=lg1,5=0,1761;

t=2,5638+5,49059/f+2,72654/f2+31,2446/f3+21,6745f10=2,849,

при f = 20 и p = 0,01;

b=LS+LU3−1I×2n=25,22×0,1761×12=5,9625;yS=S3n=312,018=17,333;

yU=U3n=17,122;MU'=yU−ySb=−0,03540;Ожидаемая активность AU=1000 МЕ/мг;MU=MU'+lgAU=2,9646;Биологическая активность RU=10MU=102,9646=921,722 МЕ/мг;C=EE−s2t2=26,4626,46−0,09311×2,8492=1,0294.

Логарифмические доверительные границы биологической активности ИО вычисляют по формуле:

CMU'±C−1CMU'2+I2=

=1,0294×−0,03540±0,0294×1,0294×0,035402+83×0,17612.

Логарифмические доверительные границы биологической активности ИО составляют –0,08610 и 0,01325 Нижняя и верхняя доверительная граница составляет 10lgАU+(−0,08610) и 10lgАU+0,01325, т.е. 820,09 МЕ/мг и 1030,97 МЕ/мг соответственно.

3.2.6. Двойной перекрест (на примере биологической
активности инсулина методом А и В)

Биологическую активность инсулина определяют по его гипогликемическому действию.

##### Таблица 3.2.6-19

##### Схема двойного перекреста

|  | ## ГРУППА 1 | ## ГРУППА 2 | ## ГРУППА 3 | ## ГРУППА 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## I ПОСТАНОВКА (день I) | s1 | s2 | u1 | u2 |
| ## II ПОСТАНОВКА (день II) | u2 | u1 | s2 | s1 |

В качестве ответа животного (y) принимают:

– для кролика

1) сумму двух концентраций глюкозы в крови через 1 ч и 2,5 ч после подкожной инъекции инсулина (взятие крови из краевой вены уха, допускается погрешность +5 мин)

или

2) среднюю величину, на которую снижается концентрация глюкозы в крови через 1 и 2,5 часа после подкожного введения инсулина, выраженную в процентах по отношению к исходной (взятие крови из краевой вены уха, допускается погрешность +5 мин);

– для мыши – концентрацию глюкозы в крови через 40 мин после подкожной инъекции (взятие крови из орбитального синуса).

В обоих случаях схема расчетов одинакова.

Ниже приведен пример обработки результатов двойного перекреста на четырех группах белых мышей (по 12 особей в группе). В таблице 3.2.6-20 приведены ответы животных на введение двух доз СО и двух доз ИО инсулина (соотношение доз 1:2,667).

##### Таблица 3.2.6-20

Ответы мышей на инъекцию инсулина
по схеме двойного перекреста (концентрация глюкозы (мг%)
в крови животных через 40 мин после введения)

| Группа 1 |  |  | Группа 2 |  |  | Группа 3 |  |  | Группа 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| y |  | Сумма за два дня (B) | y |  | Сумма за два дня (B) | y |  | Сумма за два дня (B) | y |  | Сумма за два дня (B) |
| s1 | u2 |  | s2 | u1 |  | u1 | s2 |  | u2 | s1 |  |
| 125 | 84 | 209 | 81 | 78 | 159 | 120 | 82 | 202 | 89 | 84 | 173 |
| 76 | 61 | 137 | 87 | 90 | 177 | 89 | 72 | 161 | 78 | 106 | 184 |
| 91 | 65 | 156 | 78 | 113 | 191 | 104 | 87 | 191 | 72 | 74 | 146 |
| 76 | 81 | 157 | 74 | 105 | 179 | 129 | 61 | 190 | 66 | 132 | 198 |
| 90 | 71 | 161 | 80 | 85 | 165 | 87 | 76 | 163 | 54 | 87 | 141 |
| 112 | 60 | 172 | 72 | 69 | 141 | 102 | 73 | 175 | 60 | 88 | 148 |
| 102 | 74 | 176 | 71 | 121 | 192 | 80 | 53 | 133 | 87 | 99 | 186 |
| 64 | 48 | 112 | 79 | 128 | 207 | 123 | 86 | 209 | 67 | 100 | 167 |
| 120 | 67 | 187 | 73 | 101 | 174 | 126 | 80 | 206 | 73 | 95 | 168 |
| 82 | 57 | 139 | 98 | 78 | 176 | 91 | 42 | 133 | 72 | 97 | 169 |
| 68 | 40 | 108 | 86 | 71 | 157 | 90 | 73 | 163 | 79 | 119 | 198 |
| 83 | 75 | 158 | 65 | 57 | 122 | 107 | 86 | 193 | 74 | 113 | 187 |

##### Таблица 3.2.6-21

Суммы ответов и контрасты (двойной перекрест на мышах)

|  | Стандартный образец S | Испытуемый образец U | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| День I |  |  |  |
| Малая доза | S1I = 1089 | U1I = 1248 |  |
| Большая доза | S2I = 944 | U2I = 871 |  |
| Сумма | SI = 2033 | UI = 2119 | DI = 4152 |
| День II |  |  |  |
| Малая доза | S1II = 1194 | U1II = 1096 |  |
| Большая доза | S2II = 871 | U2II = 783 |  |
| Сумма | SII = 2065 | UII = 1879 | DII = 3944 |
| Сумма ответов за два дня | S = 4098 | U = 3998 | y=8096 |
| Линейные контрасты |  |  |  |
| День I | LSI = –145 | LUI = –377 | LI = –522 |
| День II | LSII = –323 | LUII = –313 | LII = –636 |
| Сумма | LS = –468 | LU = –690 | L=−1158 |

Для того чтобы проверить статистическую значимость источников вариации, пригодность результатов и вычислить дисперсию опыта, проводят дисперсионный анализ полученных данных. При этом рассчитывают значения дисперсий для 11 источников (см. сводную таблицу 3.2.6-22).

Для этого на основании данных, представленных в таблице 3.2.6-20 и 3.2.6-21, а также поправочного коэффициента, вычисляют суммы квадратов источников дисперсии.

Поправочный коэффициент K=y2N=8096296=682762,67;

Итог = y2−K=721262,00−682762,67=38499,33;

Блоки=B22−К=2092+1372+...+18722−682762,67=14967,33;

Препараты=S2+U22n−K=40982+3998248−682762,67=104,16;

Дни=DI2+DII22n−K=41522+3944248−682762,67=450,66;

Регрессия=LS+LU2N=−1158296=13968,38=E;

Непараллельность=LS2+LU22n−E=4682+690248−13968,38=513,37;

Дни×регрессию=LI2+LII22n−E=5222+636248−13968,38=135,37;

Дни×непараллельность=LSI2+LSII2+LUI2+LUII2n−E−непараллельность−−(дни×регрессию)=1452+3232+3772+313224−13968,38−513,37−135,37=610,05;

Дни×препараты=SI2+SII2+UI2+UII2n−K−дни−препараты=20332+20652+21192+1879224−682762,67−450,66−104,16=770,68;

Отклонение1=блоки−непараллельность−дни×препараты−дни×регрессию=13547,91;Отклонение2=итог−блоки−препараты−регрессия−дни−−дни×непараллельность=8398,75.

Таблица 3.2.6-22

Сводная таблица дисперсионного анализа (двойной перекрест на мышах)

| Источник дисперсии (показатель) | Число степеней свободы (f) | Сумма квадратов | Средний квадрат Среднийквадратf | Наблюдаемое значение критерия Фишера Fнабл. | Критическое значение критерия Фишера Fкритич. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Непараллельность | 1 | 513,37 | 513,37 | 1,67 | <4,06 (p=0,05) |
| Дни × препараты | 1 | 770,68 | 770,68 | 2,50 | <4,06 (p=0,05) |
| Дни × регрессию | 1 | 135,37 | 135,37 | 0,44 | <4,06 (p=0,05) |
| Отклонение (1) | N2−4−m=44 | 13547,91 | 307,91 |  |  |
| Блоки | 2n – 1 = 47 | 14967,33 | 318,45 |  |  |
| Препараты | 1 | 104,16 | 104,16 | 0,55 | <4,06 (p=0,05) |
| Регрессия | 1 | 13968,38 | 13968,38 | 73,18 | >7,24 (p=0,01) |
| Дни | 1 | 450,66 | 450,66 | 2,36 | <4,06 (p=0,05) |
| Дни × непараллельность | 1 | 610,05 | 610,05 | 3,20 | <4,06 (p=0,05) |
| Отклонение (2) (дисперсия опыта) | N2−4−m=44 | 8398,75 | 190,88 |  |  |
| Итог | N – 1 – m = 95 | 38499,33 |  |  |  |

N = 96 (общее число ответов в опыте);

n = 24 (число ответов в группе);

m = 0 (число утраченных и замененных значений).

Значимость различий дисперсий проверяют с помощью критерия Фишера. Обязательным является выполнение требований для показателей «Регрессия» и «Дни  непараллельность». «Регрессия» характеризует дозозависимость, а «Дни  непараллельность» – показатель групповой устойчивости, характеризующий согласованность углов наклона линий дозозависимости в первый и второй день. Для «Регрессии» наблюдаемое значение критерия Фишера должно быть больше критического (p = 0,01), а для показателя 
«Дни  непараллельность» – меньше критического (p = 0,05).

Для того чтобы найти Fнабл., средние квадраты показателей «Непараллельность», «Дни  препараты» и «Дни  регрессию» делят на средний квадрат показателя «Отклонение (1)», а все остальные – на средний квадрат «Отклонения (2)». Полученные результаты сравнивают с табличными критическими значениями критерия Фишера (приложения, таблица III). Число степеней свободы f1 = 1, а f2 = 44.

Вычисление биологической активности и ее доверительных границ

Соотношение доз равно 2,667, следовательно I=lg2,667=0,4260;

t=1,958788+2,429953/f+2,189891/f2+4,630189/f3+1,398179/f9=2,02(f = 44 и 
p = 0,05);

b=2LS+LUIN=2−468−6900,4260×96=−56,63;yS=S2n=409848=85,38;yU=U2n=83,29;MU'=yU−ySb=0,0369;AU=100 МЕ/мл

MU=MU' + lgAU=2,0369.

Биологическая активность RU=102,0369=108,87 МЕ/млC=EE−s2t2=13968,3813968,38−190,88×2,022=1,0591.

Логарифмические доверительные границы биологической активности ИО вычисляют по формуле:

CMU'±C−1CMU'2+I2+lgAU=

=1,0591×0,0369±0,0591×1,0591×0,03692+0,42602+2,000.

Логарифмические доверительные границы биологической активности ИО составляют 1,9351 и 2,1431.

### Таким образом, биологическая активность ИО равна 108,9 МЕ/мл. Ее доверительные границы составляют 101,9351–102,1431, т.е. 86,1–139,0 МЕ/мл.

3.2.7. Обработка результатов испытания на пролонгированное
(удлиненное) действие лекарственных препаратов инсулина
и его аналогов с использованием критерия Стьюдента

Пролонгированное действие препаратов инсулина и его аналогов определяют путем сравнения их гипогликемического действия с действием раствора СО инсулина человека после подкожной инъекции. В качестве тест-объекта используют кроликов, а в качестве ответа – концентрацию глюкозы в крови животных через 1,0; 1,5; 3,5 и 6,0 ч после введения (в % от исходного уровня). В таблице 3.2.7-23 приведены концентрации глюкозы в крови двух групп кроликов по 9 особей в каждой до и после введения одинаковой дозы СО и ИО инсулина (взятие крови из краевой вены уха).

Таблица 3.2.7-23

Ответы (концентрация глюкозы в крови кроликов в мг%)
до и после введения СО и ИО инсулина

| Стандартный образец S |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Время, ч |  |  |  |  |  |
|  | # 0 | # 1,5 | 3 | 4,5 | 6 |  |
| 1. | 119 | 30 | 33 | 66 | 115 |  |
| 2. | 84 | 19 | 43 | 75 | 90 |  |
| 3. | 85 | 32 | 37 | 55 | 87 |  |
| 4. | 73 | 43 | 40 | 49 | 81 |  |
| 5. | 91 | 24 | 71 | 83 | 95 |  |
| 6. | 82 | 48 | 48 | 57 | 75 |  |
| 7. | 91 | 21 | 36 | 48 | 92 |  |
| 8. | 95 | 44 | 47 | 65 | 111 |  |
| 9. | 93 | 25 | 20 | 65 | 95 |  |
|  |  |  |  |  |  | Сумма |
| Среднее, мг% | 90,33 | 31,78 | 41,67 | 62,56 | 93,44 | 319,78 |
| Среднее, % | 100,00 | 35,18 | 46,13 | 69,26 | 103,44 | n = 9 |
| Среднее снижение, % |  | 64,82 | 53,87 | 30,74 | –3,44 |  |

Испытуемый образец U

|  | Время, ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # № п/п | 0 | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 |  |
| 1. | 89 | 41 | 48 | 54 | 74 |  |
| 2. | 102 | 36 | 41 | 43 | 68 |  |
| 3. | 83 | 36 | 45 | 57 | 72 |  |
| 4. | 82 | 47 | 20 | 34 | 61 |  |
| 5. | 94 | 62 | 56 | 93 | 80 |  |
| 6. | 79 | 40 | 41 | 52 | 48 |  |
| 7. | 97 | 19 | 34 | 42 | 79 |  |
| 8. | 110 | 47 | 44 | 89 | 73 |  |
| 9. | 62 | 35 | 36 | 40 | 44 |  |
|  |  |  |  |  |  | Сумма |
| Среднее, мг% | 88,67 | 40,33 | 40,56 | 56,00 | 61.44 | 287,00 |
| Среднее, % | 100,00 | 45,48 | 45,74 | 63,16 | 69.29 | n = 9 |
| Среднее снижение, % |  | 54,52 | 54,26 | 36,84 | 30,71 |  |

Для каждого кролика в каждой временной точке рассчитывают индивидуальную относительную концентрацию глюкозы в крови в процентах от исходного уровня данного животного.

Таблица 3.2.7-24

Концентрация глюкозы в крови кроликов в % от исходного уровня

| Стандартный образец S |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Время, ч |  |  |  |  |
| № п/п |  | 0 |  | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 |
| 1. |  | 100,00 |  | 25,21 | 27,73 | 55,46 | 96,64 |
| 2. |  | 100,00 |  | 22,62 | 51,19 | 89,29 | 107,14 |
| 3. |  | 100,00 |  | 37,65 | 43,53 | 64,71 | 102,35 |
| 4. |  | 100,00 |  | 58,9 | 54,79 | 67,12 | 110,96 |
| 5. |  | 100,00 |  | 26,37 | 78,02 | 91,21 | 104,4 |
| 6. |  | 100,00 |  | 58,54 | 58,54 | 69,51 | 91,46 |
| 7. |  | 100,00 |  | 23,08 | 39,56 | 52,75 | 101,1 |
| 8. |  | 100,00 |  | 46,32 | 49,47 | 68,42 | 116,84 |
| 9. |  | 100,00 |  | 26,88 | 21,51 | 69,89 | 102,15 |
| Среднее |  | 100,00 |  | 36,17 | 47,15 | 69,82 | 103,67 |
| n |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 |
| f |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 |
| s |  |  |  | 14,915 | 16,838 | 13,085 | 7,486 |
| t |  |  |  | 2,306 | 2,306 | 2,306 | 2,306 |
| Δx, p = 0,05 |  |  |  | 11,46 | 12,94 | 10,06 | 5,75 |
| Испытуемый образец U |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время, ч |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | 0 |  | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 |
| 1. |  | 100,00 |  | 46,07 | 53,93 | 60,67 | 83,15 |
| 2. |  | 100,00 |  | 35,29 | 40,2 | 42,16 | 66,67 |
| 3. |  | 100,00 |  | 43,37 | 54,22 | 68,67 | 86,75 |
| 4. |  | 100,00 |  | 57,32 | 24,39 | 41,46 | 74,39 |
| 5. |  | 100,00 |  | 65,96 | 59,57 | 98,94 | 85,11 |
| 6. |  | 100,00 |  | 50,63 | 51,9 | 65,82 | 60,76 |
| 7. |  | 100,00 |  | 19,59 | 35,05 | 43,3 | 81,44 |
| 8. |  | 100,00 |  | 42,73 | 40 | 80,91 | 66,36 |
| 9. |  | 100,00 |  | 56,45 | 58,06 | 64,52 | 70,97 |
| Среднее |  | 100,00 |  | 46,38 | 46,37 | 62,94 | 75,06 |
| n |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 |
| f |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 |
| s |  |  |  | 13,628 | 11,99 | 19,192 | 9,431 |
| t |  |  |  | 2,306 | 2,306 | 2,306 | 2,306 |
| Δx, p = 0,05 |  |  |  | 10,48 | 9,22 | 14,75 | 6,16 |

Так как в течение 6 ч средняя относительная концентрация глюкозы в крови кроликов, получивших раствор СО, достигла 103,7 %, то в качестве контрольной точки принимают время, когда она достигла 100 % (между 4,5 и 6 ч).

1. Расчет контрольной временной точки:

1.1. У группы кроликов, получивших СО, вычисляют изменение средней относительной концентрации глюкозы в крови на завершающем этапе опыта. Для этого вычисляют разность между средними значениями относительной концентрации глюкозы в крови группы животных, получивших раствор СО, через 6,0 и 4,5 ч после введения:

103,67−69,82=33,85 (%).

1.2. Разность между средним исходным уровнем и средней концентрацией глюкозы через 4,5 ч после введения:

100,00−69,82=30,18 (%).

1.3. Составляют следующую пропорцию:

1,50 ч →33,85%  x ч→30,18 %⇒x=30,18×1,5033,85=1,34  ч прошло от 4,5 ч до контрольной точки.

1.4. Контрольная временная точка равна: 4,50+1,34=5,84 (ч).

2. Для каждого животного рассчитывают относительную концентрацию глюкозы в крови в контрольной временной точке. Например, для кролика № 1 в первой группе:

2.1. 96,64−55,46=41,18(%) за 1,5 ч с 4,5 до 6 ч.

Следовательно, за время, прошедшее от 4,50 ч до контрольной временной точки 5,84 ч, концентрация глюкозы в крови данного животного возросла на

1,34×41,181,50=36,79 (%).

2.2. Поэтому, концентрация глюкозы в крови кролика № 1 в контрольной временной точке составила 55,46+36,79=92,25(%).

Такие же расчеты проводят и для остальных животных. Полученные результаты переносят в следующую таблицу:

Таблица 3.2.7-25

Результаты определения пролонгированного действия (%)

| Стандартный образец (S) |  |  |  | Испытуемый образец (U) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4,5 ч | 6 ч | Контрольная точка 5,84 ч | 0 | 4,5 | 6 ч | Контрольная точка 5,84 ч |
| 100,00 | 55,46 | 96,64 | 92,25 | 100,00 | 60,67 | 83,15 | 80,75 |
| 100,00 | 89,29 | 107,14 | 105,24 | 100,00 | 42,16 | 66,67 | 64,06 |
| 100,00 | 64,71 | 102,35 | 98,34 | 100,00 | 68,67 | 86,75 | 84,82 |
| 100,00 | 67,12 | 110,96 | 106,28 | 100,00 | 41,46 | 74,39 | 70,88 |
| 100,00 | 91,21 | 104,4 | 102,99 | 100,00 | 98,94 | 36,17 | 86,59 |
| 100,00 | 69,51 | 91,46 | 89,12 | 100,00 | 65,82 | 60,76 | 61,30 |
| 100,00 | 52,75 | 101,1 | 95,94 | 100,00 | 43,3 | 81,44 | 77,37 |
| 100,00 | 68,42 | 116,84 | 111,68 | 100,00 | 80,91 | 66,36 | 67,91 |
| 100,00 | 69,89 | 102,15 | 98,71 | 100,00 | 64,52 | 70,97 | 70,28 |
| 100,00 | 69,82 | 103,67 | 100,06100,0 | 100,00 | 62,94 | 69,63 | 73,77 |
|  |  |  | s2=51,446 |  |  |  | s2=81,599 |

Для того чтобы проверить равенство дисперсий в двух группах, делят бóльшую дисперсию на меньшую: s12s22=81,59951,446≈1,59, что меньше критического значения критерия Фишера для f1=f2=8 p = 0,05, равного 3,44 (приложения, таблица III). Это значит, что различие двух дисперсий статистически недостоверно. Поэтому проводят сравнение двух средних значений относительной концентрации глюкозы в крови двух групп животных с помощью критерия Стьюдента по формуле:

tнабл.=x1−x2s12f1+s22f2f1+f2n1n2n1+n2=6,83, где f=ni−1;tкритич.=1,958788+2,429953/f+2,189891/f2+4,630189/f3+1,398179/f9≈2,120, при

f = n1 + n2 – 2= 16 и p = 0,05.

Это говорит о том, что в контрольное время (5,84 ч) средняя относительная концентрация глюкозы в крови кроликов, получивших ИО, была достоверно ниже, чем таковая в крови животных, получивших раствор СО, что свидетельствует о наличии пролонгированного действия ИО.

Результаты опыта в графическом виде приведены на рисунке 3.2.7-5.

Рис.3.2.7-5.

Гипогликемические кривые кроликов в % от исходного уровня
(определение пролонгированного действия)

Примечание. Если s12s22 превышает критическое значение критерия Фишера, то для вычисления наблюдаемого значения критерия Стьюдента следует применять формулу:

tнабл.=x1−x2s12n1+s22n2 при  f=n1+n2−20,5+s12s22s14+s24.

Вычисленное значение tнабл. сравнивают с tкритич., как указано выше (число степеней свободы f округляют до целого числа). Критическое значение критерия Стьюдента можно также найти в приложениях (таблица II). Подробнее см.раздел 1.3.1 «Сравнение средних значений двух независимых выборок».

Если распределение ответов в группах не является нормальным, то для сравнения двух независимых выборок следует воспользоваться непараметрическим критерием Манна-Уитни. Предварительную проверку на нормальность проводят, как описано в разделе 2.3.1.

3.2.8. Модель угловых коэффициентов (на примере биологической
активности вакцины против гриппа)

Содержание антигена гемагглютинина (НА) в двух вакцинах против гриппа определяли методом радиальной иммунодиффузии. На этикетках обеих вакцин была указана активность 15 мкг НА на одну дозу, что соответствует содержанию 30 мкг НА/мл. СО имел установленную активность 39 мкг НА/мл.

Исследовали четыре концентрации СО и ИП, рассчитанные, исходя из ожидаемых и обозначенных на этикетке значений биологической активности; в каждом случае число повторностей равно двум. Контрольную группу не использовали. После установления равновесия между внутренним и внешним реагентом, измеряли площадь кольцевых зон осадка. Результаты приведены в таблице 3.2.8-26.

Таблица 3.2.8-26

Площадь кольцевых зон осадка (определение биологической активности вакцины против гриппа, модель угловых коэффициентов)

|  | Группа 1 | Группа 2 | Группа 3 | Группа 4 | Группа 5 | Группа 6 | Группа 7 | Группа 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | s1 | s2 | s3 | s4 | u1 | u2 | u3 | u4 |
| у | 18 | 22,8 | 30,4 | 35,7 | 15,1 | 23,1 | 28,9 | 34,4 |
|  | 18 | 24,5 | 30,4 | 36,6 | 16,8 | 24,2 | 27,4 | 37,8 |
| Среднее | 18 | 23,65 | 30,4 | 36,15 | 15,95 | 23,65 | 28,15 | 36,1 |
| Сумма столбцов (С) | 36 | 47,3 | 60,8 | 72,3 | 31,9 | 47,3 | 56,3 | 72,2 |
| C2 | 1296 | 2237,29 | 3696,64 | 5227,29 | 1017,61 | 2237,29 | 3169,69 | 5212,84 |

|  | Группа 9 | Группа 10 | Группа 11 | Группа 12 | Сумма |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | u'1 | u'2 | u'3 | u'4 |  |  |  |  |  |
| у | 15,4 | 20,2 | 24,2 | 27,4 |  |  |  |  |  |
|  | 15,7 | 18,6 | 23,1 | 27 |  |  |  |  |  |
| Среднее | 15,55 | 19,4 | 23,65 | 27,2 |  |  |  |  |  |
| Сумма столбцов (С) | 31,1 | 38,8 | 47,3 | 54,4 | С |  |  |  |  |
| C2 | 967,21 | 1505,44 | 2237,29 | 2959,36 | С2 |  |  |  |  |

n = 2 (число ответов в группе);

N = 22 (общее число ответов в опыте);

d = 4 (число доз для каждого образца);

h = 3 (число образцов в испытании, включая стандартный образец);

m = 0 (число утраченных и замененных значений).

Суммы ответов

PS=S1+S2+S3+S4=108,2;

PU=U1+U2+U3+U4=103,85;

PU'=U1'+U2'+U3'+U4'=85,8

Линейные произведения

LS=1S1+2S2+3S3+4S4=301,1;

LU=1U1+2U2+2U3+4U4=292,1;

LU'=1U1'+2U2'+3U3'+4U4'=234,1

Свободные коэффициенты

aS=4d+2PS−6LS=141,0;

aU=4d+2PU−6LU=116,7;

aU'=4d+2PU'−6LU'=139,8

Угловые коэффициенты

bS=2LS−d+1PS=61,2;

bU=2LU−d+1PU=64,95;

bU'=2LU'−d+1PU'=39,2

Комбинации условий

GS=S12+S22+S32+S42=3114,3;

GU=U12+U22+U32+U42=2909,4;

GU'=U1+U2+U4+U5=1917,3

Нелинейность

JS=GS−PS2d−3bS2d3−d=0,223;

JU=GU−PU2d−3bU2d3−d=2,227;

JU'=GU'−PU'2d−3bU'2d3−d=0,083;

HI=n4d3−2d2−2d=0,0093;

a'=aS+aU+aU'hd2−d=11,04;

K=nPS+PU+PU'2hd=14785,8

Для того чтобы проверить статистическую значимость источников вариации, пригодность результатов и вычислить дисперсию опыта, проводят дисперсионный анализ полученных данных. При этом рассчитывают значения дисперсий для 6 источников (см.таблицу 3.2.8-27).

Точкапересечения=HIaS2+aU2+aU'2−hd2−da2=3,474;

Нелинейность=nJS+JU+JU'=5,090;

Постановки=S12+S22+U12+U22n−K=1096,2

Регрессия=постановки−точка пересечения−нелинейность=1096,2−3,474−5,090=1087,6;

Итог=y2=1109,0;

Отклонение=итог−постановки=1109,0−1096,2=12,8.

Таблица 3.2.8-27

Сводная таблица дисперсионного анализа
(определение биологической активности вакцины против гриппа, модель угловых коэффициентов)

| Источник дисперсии (показатель) | Число степеней свободы (f) | Сумма квадратов | Средний квадрат Среднийквадратf | Наблюдаемое значение критерия Фишера Fнабл. |  | Критическое значение критерия Фишера Fкритич. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регрессия | h = 3 | 1087,6 | 362,5 | 339,4 | >5,15 (p = 0,01) |  |
| Точка пересечения | h−1=2 | 3,474 | 1,737 | 1,626 | <4,07 (p = 0,05) |  |
| Нелинейность | hd−2=34−2=6 | 5,090 | 0,848 | 0,794 | <3,0 (p = 0,05) |  |
| Постановки | hd−1=3×4−1=11 | 1096,2 |  |  |  |  |
| Отклонение | hdn−1=3×4×2−1=12 | 12,8 | 1,068 |  |  |  |
| Итог | nhd−1−m=23 | 1096,2 |  |  |  |  |

Значимость различий дисперсий проверяют с помощью критерия Фишера. Обязательным является выполнение требований для показателей «Регрессия», «Точка пересечения» и «Нелинейность». Эти требования заключаются в том, что для «Регрессии» наблюдаемое значение критерия Фишера должно быть больше критического (p = 0,01), а для «Точки пересечения» и «Нелинейности» – меньше критического (p = 0,05).

Для того чтобы найти Fнабл., средние квадраты показателей делят на средний квадрат показателя «Отклонение». Полученные результаты сравнивают с табличными критическими значениями критерия Фишера (приложения, таблица III). Число степеней свободы f1 = 3, 2 и 6 соответственно, а
f2 = 36.

Дисперсионный анализ показал пригодность результатов опыта.

Вычисление биологической активности и ее доверительных границ

t=2,179 при f=12 и p = 0,05;

Угловой коэффициент стандартного образца S

bS'=6LS−3dd+1a'2d3+3d2+d=6×301,1−60×11,04180=6,357

Угловой коэффициент испытуемого образца U

bU'=6LU−3dd+1a'2d3+3d2+d=6×292,1−60×11,04180=6,057

Угловой коэффициент испытуемого образца U’

bU''=6LU'−3dd+1a'2d3+3d2+d=6×234,1−60×11,04180=4,123

Соотношения активностей:

R'U = 6,057/6,357 = 0,953

R'U’ = 4,123/6,357 = 0,649.

Коэффициенты дисперсии для вычисления доверительных границ

V1=6nd2d+11d+1+3hd−1=0,0444

V2=3d+13d+1+hd−1=0,625

C=bS2'bS2'−s2t2V1=6,35726,3572−1,068×2,1792×0,0444=1,0056

K'=C−1V2=0,0056×0,625=0,0035

Доверительные границы биологической активности ИО вычисляют по формуле:

CRU'−K'±C−1CRU2'+1+K'K'−2CRU'

Для образца U

0,955±0,0056×1,913+0,0035×−1,913=0,955±0,063

Для образца U’

0,649±0,0056×1,423+0,0035×−1,301=0,649±0,058

Содержание НА в 1 мл вакцины находят путем умножения отношения активностей и доверительных интервалов на ожидаемую активность
30 мкг/мл. Результаты приведены в таблице 3.2.8-28.

Таблица 3.2.8-28

Полученное содержание НА в вакцинах (мкг/дозу)

|  | Нижняя доверительная граница | Установленное значение | Верхняя доверительная граница |
| --- | --- | --- | --- |
| Образец U | 13,4 | 14,3 | 15,3 |
| Образец U’ | 8,9 | 9,7 | 10,6 |

Примечание. При использовании контрольной группы (схема «(hd)+1») имеют место следующие отличия.

Дисперсионный анализ

1) HI=nhd2−nhdhd2−hd+4d+2

2) В сводной таблице дисперсионного анализа появляется дополнительный источник вариации: «Контроль» (после «Регрессии»).

Контроль=HBB−a2 при f = 1.

3) Постановки=nB2+GS+GU+...−K при f = hd.

4) Регрессия=постановки−контроль−точка пересечения−нелинейность .

5) a=aS+aU +...hd2−d.

6) K=nB+PS+PU+...2hd+1.

7) Число степеней свободы для показателя «Отклонение» равно hd+1n−1.

8) Число степеней свободы для показателя «Итог» равно nhd+n−1.

Вычисление биологической активности и ее доверительных границ

1) a'=2d+1B−2d−3hah2d−3+2d+1.

2) V1=6nd2d+11dd+1+322d+1+hdd−1.

3) V2=3dd+13d+1d+2+hdd−1.

4. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ С КАЧЕСТВЕННЫМ
(АЛЬТЕРНАТИВНЫМ) ТИПОМ ОТВЕТОВ

Качественные ответы не поддаются непосредственному измерению, и подлежат учету по наличию их свойств у отдельных членов изучаемой группы.

Качественные данные подразделяют на номинальные и порядковые. Частным случаем качественных данных являются дихотомические (альтернативные) данные; например, «все или ничего», «жизнь или смерть» в модели определения средней смертельной дозы.

В испытаниях с качественным типом ответов результатом их интерпретации чаще всего бывают не цифровые значения, а наличие или отсутствие признака».

4.1. Оценка биологической активности 
испытуемого образца при косвенном определении эффективных доз (оценка ЕD50 с использованием пробит-метода).

Чаще всего прямое определение эффективной (пороговой) дозы для отдельного животного невозможно, и тогда количественной характеристикой активности ИО в каждом опыте служит доля (процент) тест-объектов, давших ответ. Зависимость этой доли от дозы имеет всегда вид S-образной несимметричной кривой, которая при замене доз их логарифмами обычно становится более или менее симметричной. В качестве показателя, характеризующего биологическую активность ИО в целом, чаще всего принимается та доза, которая вызывает эффект у 50 % тест-объектов; ее называют 50-процентной эффективной дозой и обозначают ED50 (в частности, для токсинов употребляется 50-процентная (средняя) смертельная доза LD50, ЛД50).

Для нахождения ED50 следует провести испытания с несколькими (не менее трех) группами тест-объектов (как правило, не менее шести в каждой группе) при разных дозах. Интервал используемых доз должен обеспечивать достаточно широкий диапазон наличия ответов (примерно от 20 до 80 %). После получения процентов рi, наличия ответов для каждой из доз Di, они заменяются так называемыми пробитами yi согласно таблице V приложений. Смысл этой замены состоит в том, что зависимость между пробитами yi и логарифмами доз хi = lgDi или хi = lnDi обычно близка к линейной. Эта близость соблюдается тем лучше, чем ближе значение рi к 50 %, поэтому для каждой из групп вводится весовой коэффициент Wi зависящий от рi; значения Wi приведены в таблице VI приложений.

Ниже, в качестве примеров, приведены рекомендуемые алгоритмы статистической обработки результатов биологических испытаний, основанных на качественном ответе (определение ЛД50, сравнение ее значений, а также таблицы 2×2). Возможно применение биометрического программного обеспечение, в том числе специального (CombiStats, PLA или аналогичные).

4.2. Примеры статистической обработки результатов биологических
испытаний с качественным типом ответов

4.2.1. Определение средней смертельной дозы (ЛД50)

ЛД50 – доза, при которой погибает половина животных. В опыт взяли 4 группы белых мышей по 6 животных в каждой. Равное число животных в группах и равный интервал доз желателен, но не обязателен. В таблице 4.2.1-29 приведены ответы животных на введение четырёх до змеиного яда, а также соответствующие пробиты и весовые коэффициенты (см.таблицы V-VII в приложениях).

##### Таблица 4.2.1-29

##### Учет результатов опыта (змеиный яд)

| Доза, мг/кг (D) | Число погибших животных в группе | Число животных в группе | % погибших животных в группе | Пробит (P) | Весовой коэффициент (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,50 | 0 | 6 | 0 | 3,27 | 1,54 |
| 3,75 | 3 | 6 | 50 | 5,00 | 5,00 |
| 5,00 | 5 | 6 | 83,3 | 5,962 | 3,576 |
| 6,25 | 6 | 6 | 100 | 6,73 | 1,54 |
|  |  |  |  |  | 11,656 |

Вычисляют ЛД50:

Таблица 4.2.1-30

Преобразование результатов опыта (пробит-метод)

|  | DW | PW | D2W | PWD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3,850 | 5,036 | 9,625 | 12,590 |
|  | 18,750 | 25,000 | 70,313 | 93,750 |
|  | 17,880 | 21,320 | 89,400 | 106,601 |
|  | 9,625 | 10,364 | 60,156 | 64,776 |
|  | 50,105 | 61,720 | 229,494 | 277,717 |

A1=PWD−DW×PWWD2W−DW2W=277,717−50,105×61,72011,656229,494−50,105211,656=0,879;

A0=PW−DW×A1W=61,720−50,105×0,87911,656=1,517.

n = 12	(общее число животных в группах, в которых наблюдался эффект от 6,66 до 93,33 %). В данном случае, в этот теоретический интервал попадают группы, получившие 3,75 мг/кг и 5,00 мг/кг.

Число степеней свободы f=n−1=11;

t=1,958788+2,429953/f+2,189891/f2+4,630189/f3+1,398179/f9≈2,201,

(p = 0,05; f = 11);

ЛД50=5−AA1=3,962мг/кг;

ЛД84=6−AA1=5,100мг/кг;

ЛД16=4−AA1=2,825мг/кг;

ЛД10=3,72−AA1=2,506мг/кг;

s=ЛД84−ЛД162n=5,100−2,82524=0,464;

Нижняя доверительная граница (p = 0,05) = ЛД50 – st = 3,962 – 0,464 2,201 = 2,941;

Верхняя доверительная граница (p = 0,05) = ЛД50 + st = 3,962 – 0,464 2,201 = 4,983.

4.2.2. Сравнение ЛД50 двух испытуемых образцов

| Испытуемый образец 1 |  | Испытуемый образец 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛД50=3,962 мг/кг |  | ЛД50=2,632 мг/кг |  |
| Доверительные границы 2,941–4,983 мг/кг |  | Доверительные границы 2,034–3,230 мг/кг |  |
| n=12, f=11, p=0,05 |  | n=24, f=23, p=0,05 |  |
| s=0,464 |  | s=0,289 |  |
|  | f=n1+n2−2=12+24−2=34 |  |  |
|  | tнабл.=ЛД50(1)−ЛД50(2)s12+s22=3,962−2,6320,4642+0,2892=2,433 |  |  |
|  | tкритич. = 2,0346 (f = 34, p = 0,05) |  |  |

Разность d=ЛД502−ЛД501=1,330(мг/кг);

Стандартное отклонение этой разности sd=0,464+0,2892=0,547;

t = 2,0346 при f = n1 + n2 –2 = 34 и p = 0,05, следовательно, нижняя доверительная граница разности равна d – tsd = 1,330 – 2,0346 × 0,547 = 0,217, а верхняя доверительная граница равна d – tsd = 2,443 (мг/кг).

Из того, что tнабл. > tкритич. и доверительные границы d являются положительными величинами, следует, что ЛД50 ИО 1 и ИО 2 статистически значимо различаются (p = 0,05).

4.2.3. Сравнение двух образцов
по качественным признакам (таблицы 2×2)

При сравнении двух образцов по качественным признакам, например по наличию или отсутствию эффекта, можно использовать критерий хи-квадрат. С помощью данного критерия также можно оценить статистическую значимость реакции тест-объектов при применении лекарственного средства и без его воздействия.

Данный метод применим только для сравнения двух независимых выборок и непригоден для сравнения наблюдений «до и после».

Составляют следующую таблицу:

Таблица 4.2.3-31

Схема сравнения двух независимых выборок по качественным признакам
(фактическое число наблюдений)

|  | – | + | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| Образец 1 | A | B | A + B |
| Образец 2 | C | D | C + D |
| Сумма | A + C | B + D | A + B + C + D = N |

A, B, C и D число тест-объектов, продемонстрировавших наличие (+) или отсутствие (–) эффекта.

Вычисляют ожидаемое число наблюдений.

Таблица 4.2.3-32

Схема сравнения двух независимых выборок по качественным признакам
(ожидаемое число наблюдений)

|  | – | + | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| Образец 1 | A+BA+CN | A+BB+DN | A + B |
| Образец 2 | C+DA+CN | C+DB+DN | C + D |
| Сумма | A + C | B + D | N |

Наблюдаемое значение критерия хи-квадрат вычисляют по следующей формуле:

χнабл.2=O−E2E, где

O – фактическое число наблюдений в ячейке,

E – ожидаемое число наблюдений в ячейке.

Для таблиц 2×2 число степеней свободы равно

f = (r – 1)(c – 1)= (2 – 1)(2 – 1) = 1, где

r — число строк,

c — число столбцов.

Следовательно, критические значения критерия хи-квадрат χкритич.2= 3,84 (p = 0,05); χкритич.2= 6,63 (p = 0,01); χкритич.2= 10,83 (p = 0,001) являются константами.

Например, для оценки влияния препаратов на частоту случаев заболевания, животным сначала вводили сравниваемые ИО, а затем заражали возбудителем заболевания. После введения «Образца 1» заболели 33 из 75 животных, а после введения «Образца 2» – 47 из 75.

Таблица 4.2.3-33

Сравнение действия «Образца 1» и «Образца 2»
(фактическое число наблюдений)

|  | – | + | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| Образец 1 | 42 | 33 | 75 |
| Образец 2 | 28 | 47 | 75 |
| Сумма | 70 | 80 | 150 |

Таблица 4.2.3-34

Сравнение действия «Образца 1» и «Образца 2»
(ожидаемое число наблюдений)

|  | – | + | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| Образец 1 | 75 × 70/150 = 35 | 75 × 80/150 = 40 | 75 |
| Образец 2 | 75 × 70/150 = 35 | 75 × 80/150 = 40 | 75 |
| Сумма | 70 | 80 | 150 |

χнабл.2 = (42 – 35)2/35 + (28 – 35)2/35 + (33 – 40)2/40 + (47 – 40)2/40 = 5,25

Это значение превышает критическое значение χ2 = 3,84 (p = 0,05;
f = 1). Следовательно, применение «Образца 1» снижает частоту заболеваемости (p = 0,05).

Если число ожидаемого явления меньше 10 хотя бы в одной ячейке, при анализе таблиц 2×2 необходимо вычислять критерий хи-квадрат с «поправкой на непрерывность» (т.н.поправкой Йетса). Она уменьшает погрешность, обусловленную разницей между непрерывным распределением хи-квадрат и дискретным выборочным распределением. Данная поправка уменьшает вероятность ошибки первого рода, то есть обнаружения различий там, где их нет. Она заключается в вычитании 0,5 из абсолютного значения разности между фактическим и ожидаемым числом наблюдений в каждой ячейке:

χнабл.2=O−E−0,52E.

Если значение A, B, C или D меньше 5, критерий хи-квадрат применять не следует. В таких случаях используют точный критерий Фишера:

P=A+B!C+D!A+C!B+D!N!A!B!C!D!.

Полученное значение P сравнивают с принятым критическим уровнем значимости (обычно 0,05, 0,01 или 0,001). Если полученное значение критерия меньше него, нулевую гипотезу об отсутствии статистически значимого различия отвергают, в противном случае – принимают.

5. ОБЪЕДИНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НЕЗАВИСИМЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

При необходимости объединения результатов n определений биологической активности одного и того же ИО, применяют следующие способы.

Если данные получены с помощью методов, основанных на модели параллельных прямых (разделы 3.1, 4.1–4.7) или с помощью пробит-анализа (раздел 5.1), полученные значения активности перед объединением необходимо представить в логарифмическом виде. Значения активности, полученные при использовании модели угловых коэффициентов (раздел 3.2), объединяют без преобразований. Так как модель параллельных прямых используют чаще, чем модель угловых коэффициентов, в данном разделе применяют символ М, обозначающий логарифм биологической активности. При использовании модели угловых коэффициентов вместо М следует подставлять отношения угловых коэффициентов R=bUbS.

5.1. Взвешенное среднее

Данный метод можно применять при выполнении следующих условий:

- независимость объединяемых испытаний;

- значение C < 1,1;

- число степеней свободы для дисперсий опытов (показатель «Отклонение» или «Отклонение 2») не менее 6, но желательно более 15;

- однородность объединяемых результатов (раздел 5.1.2).

5.1.1. Весовой коэффициент
и средневзвешенная биологическая активность

Если при всех объединяемых биологических испытаниях исходят из одинакового значения ожидаемой активности ИО, для каждого опыта рассчитывают весовой коэффициент:

W=4t2L2,

где L – разность логарифмов верхней и нижней доверительной границы биологической активности.

Средневзвешенная логарифмическая биологическая активность равна:

M=nWMUnW.

Среднее значение объединенной биологической активности = 10M.

Стандартное отклонение средней биологической активности sM обратно пропорционально сумме весовых коэффициентов объединяемых биологических испытаний:

sM=1nW.

Доверительные границы объединенной активности составляют 10M±t×sM, где t = t(p, f), и при этом число степеней свободы f для данного значения критерия Стьюдента равно сумме степеней свободы показателей «Отклонение» объединяемых биологических испытаний (p = 0,05).

5.1.2. Однородность объединяемых результатов

Однородность полученных результатов проверяют с помощью критерия хи-квадрат (p = 0,05):

χнабл.2=nWMU−M2,

χкритич.2=0,1726+0,9569f+2,7115f, где f=n−1, 1<f<30 и p = 0,05.

Критические значения критерия хи-квадрат можно также найти в приложениях (таблица IV).

Наблюдаемое значение критерия хи-квадрат (2) должно быть меньше критического. В противном случае, при определенных условиях, можно применять т.н. полувзвешенное среднее (см.руководство к соответствующему программному обеспечению).

5.2. Невзвешенное среднее

В случаях, когда расчет взвешенного среднего невозможен, например, при различном значении ожидаемой активности AU в объединяемых опытах, используют невзвешенное среднее с доверительными границами, основанными на дисперсии между опытами (не менее шести опытов).

M=nMUn,

sM=nMU2−nMU2nn−1.

Доверительные границы равны M±tsM при f = n – 1 и p = 0,05.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица I

Критические значения контрольного критерия Q (Р, n)

| n | Q |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P = 0,90 | P = 0,95 | P = 0,99 |
| 3 | 0,89 | 0,94 | 0,99 |
| 4 | 0,68 | 0,77 | 0,89 |
| 5 | 0,56 | 0,64 | 0,76 |
| 6 | 0,48 | 0,56 | 0,70 |
| 7 | 0,43 | 0,51 | 0,64 |
| 8 | 0,48 | 0,55 | 0,68 |
| 9 | 0,44 | 0,51 | 0,64 |
| 10 | 0,41 | 0,48 | 0,60 |

Таблица II

Критические значения критерия Стьюдента

| f | Доверительная вероятность |  |  | f | Доверительная вероятность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P = 0,95 | P = 0,99 | P = 0,999 |  | P = 0,95 | P = 0,99 | P = 0,999 |
| 1 | 12,71 | 63,60 |  | 21 | 2,08 | 2,83 | 3,82 |
| 2 | 4,30 | 9,93 | 31,60 | 22 | 2,07 | 2,82 | 3,79 |
| 3 | 3,18 | 5,84 | 12,94 | 23 | 2,07 | 2,81 | 3,77 |
| 4 | 2,78 | 4,60 | 8,61 | 24 | 2,06 | 2,80 | 3,75 |
| 5 | 2,57 | 4,03 | 6,86 | 25 | 2,06 | 2,79 | 3,73 |
| 6 | 2,45 | 3,71 | 5,96 | 26 | 2,06 | 2,78 | 3,71 |
| 7 | 2,37 | 3,50 | 5,41 | 27 | 2,05 | 2,77 | 3,69 |
| 8 | 2,31 | 3,36 | 5,04 | 28 | 2,05 | 2,76 | 3,67 |
| 9 | 2,26 | 3,25 | 4,78 | 29 | 2,04 | 2,76 | 3,66 |
| 10 | 2,23 | 3,17 | 4,59 | 30 | 2,04 | 2,75 | 3,65 |
| 11 | 2,20 | 3,11 | 4,44 | 40 | 2,02 | 2,70 | 3,55 |
| 12 | 2,18 | 3,06 | 4,32 | 50 | 2,01 | 2,68 | 3,50 |
| 13 | 2,16 | 3,01 | 4,22 | 60 | 2,00 | 2,66 | 3,46 |
| 14 | 2,15 | 2,98 | 4,14 | 80 | 1,99 | 2,64 | 3,42 |
| 15 | 2,13 | 2,95 | 4,07 | 100 | 1,98 | 2,63 | 3,39 |
| 16 | 2,12 | 2,92 | 4,02 | 120 | 1,98 | 2,62 | 3,37 |
| 17 | 2,11 | 2,90 | 3,97 | 200 | 1,97 | 2,60 | 3,34 |
| 18 | 2,10 | 2,88 | 3,92 | 500 | 1,96 | 2,59 | 3,31 |
| 19 | 2,09 | 2,86 | 3,88 | ∞ | 1,96 | 2,58 | 3,29 |
| 20 | 2,09 | 2,85 | 3,85 |  |  |  |  |
| f | p = 0,05 | p = 0,01 | p = 0,001 | f | p = 0,05 | p = 0,01 | p = 0,001 |
|  | Уровень значимости |  |  |  | Уровень значимости |  |  |

t=1,958788+2,429953/f+2,189891/f2+4,630189/f3+1,398179/f9 при p = 0,05;

t=2,5638+5,49059/f+2,72654/f2+31,2446/f3+21,6745f10 при p = 0,01.

Таблица III

Критические значения критерия Фишера

| f2 – число степеней свободы для меньшей дисперсии | f1 – число степеней свободы для большей дисперсии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 20 | ∞ |
| 3 | 10,13 34,12 | 9,55 30,81 | 9,28 29,46 | 9,12 28,71 | 9,01 28,24 | 8,94 27,91 | 8,88 27,67 | 8,84 27,49 | 8,66 26,69 | 8,53 26,12 |
| 6 | 5,99 13,74 | 5,14 10,92 | 4,76 9,78 | 4,53 9,15 | 4,39 8,75 | 4,28 8,47 | 4,21 8,26 | 4,15 8,10 | 3,87 7,39 | 3,67 6,88 |
| 9 | 5,12 10,56 | 4,26 8,02 | 3,86 6,99 | 3,63 6,42 | 3,48 6,06 | 3,87 5,80 | 3,29 5,62 | 3,23 5,47 | 2,93 4,80 | 2,71 4,31 |
| 12 | 4,75 9,33 | 3,89 6,93 | 3,49 5,95 | 3,26 5,41 | 3,11 5,06 | 3,00 4,82 | 2,91 4,64 | 2,85 4,50 | 2,54 3,86 | 2,30 3,36 |
| 15 | 4,54 8,68 | 3,68 6,36 | 3,29 5,42 | 3,06 4,89 | 2,90 4,56 | 2,79 4,32 | 2,71 4,14 | 2,64 4,00 | 2,33 3,37 | 2,07 2,87 |
| 20 | 4,35 8,10 | 3,49 5,85 | 3,10 4,94 | 2,87 4,43 | 2,71 4,10 | 2,60 3,87 | 2,51 3,70 | 2,45 3,56 | 2,12 2,94 | 1,84 2,42 |
| 30 | 4,17 7,56 | 3,32 5,39 | 2,92 4,51 | 2,69 4,02 | 2,53 3,70 | 2,42 3,47 | 2,33 3,30 | 2,27 3,17 | 1,93 2,55 | 1,62 2,01 |
| 60 | 4,00 7,08 | 3,15 4,98 | 2,76 4,13 | 2,53 3,65 | 2,37 3,34 | 2,25 3,12 | 2,17 2,95 | 2,10 2,82 | 1,75 2,20 | 1,39 1,60 |
| ∞ | 3,84 6,63 | 3,00 4,61 | 2,60 3,78 | 2,37 3,32 | 2,21 3,02 | 2,10 2,80 | 2,01 2,64 | 1,94 2,51 | 1,57 1,88 | 1,00 1,00 |

F для p = 0,05 напечатаны жирным шрифтом, а F для p = 0,01 – обычным.

Таблица IV

Критические значения критерия хи-квадрат (χ2)

| f | p = 0,05 | p = 0,01 | f | p = 0,05 | p = 0,01 | f | p = 0,05 | p = 0,01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,84 | 6,63 | 18 | 28,9 | 34,8 | 35 | 49,8 | 57,3 |
| 2 | 5,99 | 9,21 | 19 | 30,1 | 36,2 | 36 | 51,0 | 58,6 |
| 3 | 7,81 | 11,3 | 20 | 31,4 | 37,6 | 37 | 52,2 | 59,9 |
| 4 | 9,49 | 13,3 | 21 | 32,7 | 38,9 | 38 | 53,4 | 61,2 |
| 5 | 11,1 | 15,1 | 22 | 33,9 | 40,3 | 39 | 54,6 | 62,4 |
| 6 | 12,6 | 16,8 | 23 | 35,2 | 41,6 | 40 | 55,8 | 63,7 |
| 7 | 14,1 | 18,5 | 24 | 36,4 | 43,0 | 41 | 56,9 | 65,0 |
| 8 | 15,5 | 20,1 | 25 | 37,7 | 44,3 | 42 | 58,1 | 66,2 |
| 9 | 16,9 | 21,7 | 26 | 38,9 | 45,6 | 43 | 59,3 | 67,5 |
| 10 | 18,3 | 23,2 | 27 | 40,1 | 47,0 | 44 | 60,5 | 68,7 |
| 11 | 19,7 | 24,7 | 28 | 41,3 | 48,3 | 45 | 61,7 | 70,0 |
| 12 | 21,0 | 26,2 | 29 | 42,6 | 49,6 | 46 | 62,8 | 71,2 |
| 13 | 22,4 | 27,7 | 30 | 43,8 | 50,9 | 47 | 64,0 | 72,4 |
| 14 | 23,7 | 29,1 | 31 | 45,0 | 52,2 | 48 | 65,2 | 73,7 |
| 15 | 25,0 | 30,6 | 32 | 46,2 | 53,5 | 49 | 66,3 | 74,9 |
| 16 | 26,3 | 32,0 | 33 | 47,4 | 54,8 | 50 | 67,5 | 76,2 |
| 17 | 27,6 | 33,4 | 34 | 48,6 | 56,1 |  |  |  |

χ2=0,1726+0,9569f+2,7115f при 1 < f < 30 и p = 0,05;

χ2=1,9759+0,9521f+3,7070f при 1 < f < 30 и p = 0,01.

Для f > 30 справедливы следующие приближения:
χ2=122f−1+1,672 при p = 0,05;

χ2=122f−1+2,392 при p = 0,01.

Таблица V

Перевод процентов в пробиты

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | — | 2,67 | 2,95 | 3,12 | 3,25 | 3,36 | 3,45 | 3,52 | 3,59 | 3,66 |
| 10 | 3,72 | 3,77 | 3,82 | 3,87 | 3,92 | 3,96 | 4,01 | 4,05 | 4,08 | 4,12 |
| 20 | 4,16 | 4,19 | 4,23 | 4,26 | 4,29 | 4,33 | 4,36 | 4,39 | 4,42 | 4,45 |
| 30 | 4,48 | 4,50 | 4,53 | 4,56 | 4,59 | 4,61 | 4,64 | 4,67 | 4,69 | 4,72 |
| 40 | 4,75 | 4,77 | 4,80 | 4,82 | 4,85 | 4,87 | 4,90 | 4,92 | 4,95 | 4,97 |
| 50 | 5,00 | 5,03 | 5,05 | 5,08 | 5,10 | 5,13 | 5,15 | 5,18 | 5,20 | 5,23 |
| 60 | 5,25 | 5,28 | 5,31 | 5,33 | 5,36 | 5,39 | 5,41 | 5,44 | 5,47 | 5,50 |
| 70 | 5,52 | 5,55 | 5,58 | 5,61 | 5,64 | 5,67 | 5,71 | 5,74 | 5,77 | 5,81 |
| 80 | 5,84 | 5,88 | 5,92 | 5,95 | 5,99 | 6,04 | 6,08 | 6,13 | 6,18 | 6,23 |
| 90 | 6,28 | 6,34 | 6,41 | 6,48 | 6,55 | 6,64 | 6,75 | 6,88 | 7,05 | 7,33 |
|  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| 99 | 7,33 | 7,37 | 7,41 | 7,46 | 7,51 | 7,58 | 7,65 | 7,75 | 7,88 | 8,09 |

Таблица VI

Перевод пробитов в весовые коэффициенты

| Пробиты | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 |
| 4 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 |
| 5 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 4,1 | 3,9 | 3,7 |
| 6 | 3,5 | 3,2 | 2,9 | 2,6 | 2,3 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 |

Таблица VII

«Рабочие» пробиты для эффектов, равных 0 и 100%

| Число животных в группе (n) | 0% | 100% |
| --- | --- | --- |
| 2 | 3,85 | 6,15 |
| 3 | 3,62 | 6,38 |
| 4 | 3,47 | 6,53 |
| 5 | 3,36 | 6,64 |
| 6 | 3,27 | 6,73 |
| 7 | 3,20 | 6,80 |
| 8 | 3,13 | 6,87 |
| 9 | 3,09 | 6,91 |
| 10 | 3,04 | 6,96 |
| 11 | 3,00 | 7,00 |
| 12 | 2,97 | 7,03 |
| 13 | 2,93 | 7,07 |
| 14 | 2,90 | 7,10 |
| 15 | 2,87 | 7,13 |
| 16 | 2,85 | 7,15 |
| 17 | 2,82 | 7,18 |
| 18 | 2,80 | 7,20 |
| 19 | 2,78 | 7,22 |
| 20 | 2,76 | 7,24 |